I.1. Изменения, связанные с совершенствованием модели проведения КОММод

Приложение № 1.1.1

Инициатор: Ассоциация «НП Совет рынка». Обоснование: внести в регламенты оптового рынка изменения, приводящие их в соответствие с положениями проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», содержащего изменения в части совершенствования модели проведения отбора модернизации генерирующего оборудования тепловых электрических станций, в части: – корректировки квот на проведение отборов проектов модернизации (в 2025 году проводится залповый отбор проектов ПГУ на период 2029–2031 годы с квотами 1-2 – 2 ГВт, в 2025–2027 годах проводится общий отбор проектов с квотами 2 ГВт в год); – актуализации порядка определения предельных величин капитальных затрат на реализацию каждого из мероприятий по модернизации и на реализацию проекта модернизации в целом; – отмены предельной величины капитальных затрат на реализацию проектов модернизации, предполагающих реализацию мероприятий по надстройке (комплексной замене) газовой турбины с использованием локализованного оборудования; – определение предельной величины капитальных затрат на реализацию проектов модернизации, предполагающих реализацию мероприятий по надстройке (комплексной замене) газовой турбины с использованием нелокализованного оборудования (131 300 руб./кВт в ценах 2024 года); – дополнительной индексации максимальной допустимой величины эксплуатационных затрат на 11,36 %; – снижения требований по необходимой для включения в проект модернизации наработке турбинного оборудования для проектов модернизации, предусматривающих реализацию мероприятий по надстройке ГТ, до 100000 часов, а также определения отсутствия требований по необходимой для включения в проект модернизации наработке для ГТ; – определения возможности реализации в рамках проекта модернизации комплексной замены ГТ на ГТ; – определения дополнительных особенностей для проектов модернизации генерирующего оборудования, расположенного на территориях ТТНГ (исключение требования о непревышении величины установленной мощности модернизированного оборудования произведения коэффициента 1,2 и установленной мощности оборудования до модернизации, исключение возможности снижения установленной мощности генерирующего оборудования после модернизации); – определения возможности увеличения объема установленной мощности модернизированного оборудования на 30 %; – исключения требования о минимальной длительности периода реализации мероприятий по модернизации, равной 6 месяцам; – определения возможности в рамках проекта модернизации вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, расположенного на одной станции и ввода оборудования, расположенного на другой станции в рамках одной ЦЗ (ранее можно было выводить оборудование на станциях, объединенных одной сетью теплоснабжения); – отмены требований по локализации для ПТ, ГТ, генераторов и КУ (котлов-утилизаторов), приобретенных до 2019 г; – определения для проектов модернизации генерирующего оборудования, включающих паровые/газовые турбины мощностью менее 30 МВт, расположенных на «приграничных» территориях ввести дополнительный понижающий коэффициент к показателю эффективности, равный 0,6; – исключения требования по разделению до начала реализации мероприятий по модернизации ГТП, в состав которых, помимо ГО, подлежащего модернизации, входит и иное ГО; – продления действия механизма экономии ресурса ГТ. Дата вступления в силу: с даты вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», содержащего изменения в части совершенствования модели проведения отбора модернизации генерирующего оборудования тепловых электрических станций.

Предложения по изменениям и дополнениям в РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРОВ ПРОЕКТОВ МОДЕРНИЗАЦИИ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ (Приложение № 19.3.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)

| № пункта | Редакция, действующая на момент вступления в силу изменений (с учетом изменений, утвержденных на НС от 25.08.2025, вопрос I.03) | Предлагаемая редакция (изменения выделены цветом) |
| --- | --- | --- |
| 2 | … – для отбора, проводимого в 2024 году с началом поставки мощности в период с 1 января 2028 года по 31 декабря 2028 года, дата окончания срока подачи (приема) заявок должна быть не позднее 15 декабря 2024 года; – для отборов, проводимых с 2025 по 2027 (включительно) годы с началом поставки мощности в году, наступающем через 3 календарных года после года проведения отбора, дата окончания срока подачи (приема) заявок должна быть не позднее 31 октября года. | … – для отбора, проводимого в 2024 году с началом поставки мощности в период с 1 января 2028 года по 31 декабря 2028 года, дата окончания срока подачи (приема) заявок должна быть не позднее 15 декабря 2024 года; – для отбора, проводимого в 2025 году с началом поставки мощности в период с 1 января 2029 года по 31 декабря 2029 года, а также с началом поставки мощности в период с 1 января 2029 года по 31 декабря 2031 года для проектов модернизации предполагающих реализацию мероприятий, указанных в подп. 2.2 пункта 3.2 настоящего Регламента, дата окончания срока подачи (приема) заявок должна быть не позднее 31 октября 2025 года; – для отборов, проводимых с 2026 по 2027 (включительно) годы с началом поставки мощности в году, наступающем через 3 календарных года после года проведения отбора, дата окончания срока подачи (приема) заявок должна быть не позднее 31 октября года. |
| 3.1 | Значения максимальной совокупной установленной мощности генерирующих объектов, которые могут быть определены по итогам отбора проектов модернизации, для каждой ценовой зоны оптового рынка для каждого года периода начала поставки мощности по итогам отбора проектов модернизации устанавливаются решением Правительства Российской Федерации на основе генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики, утвержденной Правительством Российской Федерации в установленном порядке, и не могут превышать: - для 2022 года для первой ценовой зоны оптового рынка 2,4 ГВт и для второй ценовой зоны оптового рынка 0,6 ГВт, - для последующих лет для первой ценовой зоны оптового рынка 3,2 ГВт и для второй ценовой зоны оптового рынка 0,8 ГВт. В отсутствие такого решения, принятого не позднее 30 календарных дней до даты окончания срока приема ценовых заявок участников отбора проектов модернизации, указанной в разделе 2 настоящего Регламента, значения максимальной совокупной установленной мощности генерирующих объектов, определенных по итогам отбора проектов модернизации, определяются равными указанным в настоящем пункте значениям. Значения максимальной совокупной установленной мощности генерирующих объектов, которые могут быть дополнительно определены в 2021 году по итогам отбора проектов модернизации, предусматривающих установку газовых турбин, относимых к образцам инновационного энергетического оборудования (далее – инновационные проекты ПГУ), суммарно для 2027, 2028 и 2029 годов для обеих ценовых зон оптового рынка составляют 1610 МВт, но не более 322 МВт для второй ценовой зоны оптового рынка. | Значения максимальной совокупной установленной мощности генерирующих объектов, которые могут быть определены по итогам отбора проектов модернизации, для каждой ценовой зоны оптового рынка для каждого года периода начала поставки мощности по итогам отбора проектов модернизации устанавливаются решением Правительства Российской Федерации на основе генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики, утвержденной Правительством Российской Федерации в установленном порядке, и не могут превышать: - для 2022 года для первой ценовой зоны оптового рынка 2,4 ГВт и для второй ценовой зоны оптового рынка 0,6 ГВт, - для последующих лет для первой ценовой зоны оптового рынка 1,45 ГВт и для второй ценовой зоны оптового рынка 0,55 ГВт. В отсутствие такого решения, принятого не позднее 30 календарных дней до даты окончания срока приема ценовых заявок участников отбора проектов модернизации, указанной в разделе 2 настоящего Регламента, значения максимальной совокупной установленной мощности генерирующих объектов, определенных по итогам отбора проектов модернизации, определяются равными указанным в настоящем пункте значениям. Значения максимальной совокупной установленной мощности генерирующих объектов, которые могут быть дополнительно определены в 2021 году по итогам отбора проектов модернизации, предусматривающих установку газовых турбин, относимых к образцам инновационного энергетического оборудования (далее – инновационные проекты ПГУ), суммарно для 2027, 2028 и 2029 годов для обеих ценовых зон оптового рынка составляют 1610 МВт, но не более 322 МВт для второй ценовой зоны оптового рынка. Значения максимальной совокупной установленной мощности генерирующих объектов, которые могут быть дополнительно определены в 2025 году по итогам отбора проектов модернизации предполагающих реализацию мероприятий, указанных в подп. 2.2 пункта 3.2 настоящего Регламента, составляют: - для 2029 года 1000 МВт, но не более 200 МВт для второй ценовой зоны оптового рынка; - для 2030 и 2031 годов по 2000 МВт, но не более 400 МВт для второй ценовой зоны оптового рынка, для каждого года начала поставки мощности по итогам данного отбора. |
| 3.2 | … 2.2) перевод генерирующего объекта, работающего с использованием паросилового цикла, в работу с использованием парогазового цикла за счет надстройки генерирующего объекта газовой турбиной (газовыми турбинами) с установкой автоматических систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) и локальных систем автоматического управления (ЛСАУ) с их дооснащением системами диагностики и прогностики технического состояния газовой турбины (газовых турбин); … | … 2.2) перевод генерирующего объекта, работающего с использованием паросилового цикла, в работу с использованием парогазового цикла за счет надстройки генерирующего объекта газовой турбиной (газовыми турбинами) с установкой автоматических систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) и локальных систем автоматического управления (ЛСАУ) с их дооснащением системами диагностики и прогностики технического состояния газовой турбины (газовых турбин) или комплексная замена газовой турбины (газовых турбин) на газовую турбину (газовые турбины) без котла-утилизатора с установкой автоматических систем управления технологическими процессами и локальных систем автоматического управления с их дооснащением системами диагностики и прогностики технического состояния газовой турбины (газовых турбин); … |
| 3.3.1 | … 2) каждая турбина в составе ЕГО, в отношении которой планируется реализация мероприятий, указанных в подп. 2 п. 3.2 настоящего Регламента, по состоянию на 1 января года, в котором проводится отбор проектов модернизации, должна была быть задействована в работе не менее: 270 000 часов для турбин с давлением острого пара 10 МПа и менее; 220 000 часов для турбин с установленной мощностью менее 350 МВт и давлением острого пара более 10 Мпа; 100 000 часов для турбин с установленной мощностью 350 МВт и более и давлением острого пара более 10 МПа. Данный критерий не применяется: – для всех турбин, включенных в проекты модернизации, заявленные на участие в отборе инновационных проектов ПГУ с датами начала поставки мощности по итогам реализации данных проектов с 1 января 2027 года по 31 декабря 2029 года, проводимом в 2021 году; – для турбин, включенных в проект модернизации для целей реализации мероприятия по подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента, при условии, что в отношении данных турбин не заявлено выполнение мероприятия по подп. 2.1 п. 3.2 настоящего Регламента и в отношении данных турбин не предполагается вывод из эксплуатации по итогам реализации проекта модернизации; … | … 2) каждая турбина в составе ЕГО, в отношении которой планируется реализация мероприятий, указанных в подп. 2 п. 3.2 настоящего Регламента, по состоянию на 1 января года, в котором проводится отбор проектов модернизации, должна была быть задействована в работе не менее: 270 000 часов для турбин с давлением острого пара 10 МПа и менее; 220 000 часов для турбин с установленной мощностью менее 350 МВт и давлением острого пара более 10 Мпа; 100 000 часов для турбин с установленной мощностью 350 МВт и более и давлением острого пара более 10 МПа, а также для паровых турбин, включенных в проект модернизации для целей реализации мероприятия по подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента (за исключением паровых турбин, к которым, в соответствии с настоящим пунктом, данный критерий не применяется). Данный критерий не применяется: – для всех газовых турбин, включенных в проекты модернизации; – для паровых турбин, включенных в проект модернизации для целей реализации мероприятия по подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента, при условии, что в отношении данных турбин не заявлено выполнение мероприятия по подп. 2.1 п. 3.2 настоящего Регламента и в отношении данных турбин не предполагается вывод из эксплуатации по итогам реализации проекта модернизации; … |
| 3.3.2 | … Данный критерий не применяется в отношении проектов модернизации, включающих мероприятия, указанные в подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента, предусматривающих перевод генерирующего объекта, работающего с использованием паросилового цикла, в работу с использованием парогазового цикла. | … Данный критерий не применяется в отношении проектов модернизации, включающих мероприятия, указанные в подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента. |
| 3.3.3 | … б) мероприятий по модернизации, указанных в подп. 3.9.1 п. 3.2 настоящего Регламента, в случае отсутствия в составе проекта заявленных мероприятий, указанных в подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента; в) мероприятий по модернизации, указанных в подп. 3.9.2 п. 3.2 настоящего Регламента, в случае отсутствия в составе проекта заявленных мероприятий, указанных в подп. 1 п. 3.2 настоящего Регламента; г) мероприятий по модернизации, указанных в подп. 3.9.3 п. 3.2 настоящего Регламента, в случае отсутствия в составе проекта заявленных мероприятий, указанных в подп. 2.1 п. 3.2 настоящего Регламента; д) мероприятий, указанных в подп. 3.6, 3.10 п. 3.2 настоящего Регламента, относящихся к котлоагрегатам, в отношении которых не планируется выполнение мероприятий, указанных в подп. 1 пункта 3.2 настоящего Регламента или технологически не связанных с турбинами, функционирующими после реализации мероприятий по модернизации и в отношении которых зарегистрирована условная ГТП; е) мероприятия, указанного в подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента, без включения в такой проект мероприятия, указанного в подп. 2.1 п. 3.2 настоящего Регламента, либо вывода из эксплуатации по результатам реализации проекта модернизации одной или нескольких ЕГО; ж) мероприятий, указанных в подп. 3.11–3.14 п. 3.2 настоящего Регламента, относящихся к котлоагрегатам, технологически не связанным с турбинами, в отношении которых планируется выполнение мероприятий, указанных в подп. 2 пункта 3.2 настоящего Регламента; з) мероприятий по модернизации, указанных в подп. 3.1 или 3.2 п. 3.2 настоящего Регламента, заявленных в отношении генератора, относящегося к паровой турбине, не входящей в состав проекта; и) мероприятий, реализованных до отбора проектов модернизации; к) мероприятий, указанных в подп. 3.15 и 3.16 п. 3.2 настоящего Регламента, относящихся к турбоагрегатам типа «Р и иные типы противодавленческих турбин»; л) мероприятий, указанных в подп. 3.15 и 3.16 п. 3.2 настоящего Регламента, относящихся к турбинам, технологически не связанным с котлоагрегатами, в отношении которых планируется выполнение мероприятий, указанных в подп. 1 пункта 3.2 настоящего Регламента (за исключением турбин, заявленных в проект только для целей реализации мероприятий, указанных в подп. 2.2 пункта 3.2 настоящего Регламента, и в отношении которых не планируется выполнение мероприятий, указанных в подп. 2.1 пункта 3.2 настоящего Регламента, или вывод из эксплуатации по итогам реализации проекта модернизации); м) мероприятий по модернизации, указанных в подп. 3.17 и 3.18 п. 3.2 настоящего Регламента, относящихся к оборудованию, технологически не связанному с оборудованием, в отношении которого планируется выполнение мероприятий по подп. 1 и (или) подп. 2.1 п. 3.2 настоящего Регламента; н) мероприятия по модернизации, указанного в подп. 3.18 п. 3.2 настоящего Регламента, в отношении газовой турбины; о) мероприятий по модернизации, указанных в подп. 1, 3.6, 3.8, 3.9.2, 3.10, 3.11–3.14, 3.17 п. 3.2 настоящего Регламента, в случае если проектом модернизации также предусмотрено выполнение мероприятия, указанного в подп. 2.2.2 п. 3.2. настоящего Регламента; п) мероприятий по модернизации оборудования, в отношении которого уже заключены договоры купли-продажи (поставки) мощности модернизированных генерирующих объектов (далее – договоры на модернизацию), договоры купли-продажи (поставки) мощности генерирующих объектов, модернизированных (реконструированных) или построенных на отдельных территориях, ранее относившихся к неценовым зонам (далее – договоры на модернизацию генерирующих объектов, расположенных на отдельных территориях); р) мероприятия по модернизации оборудования, в отношении которого после 1 января 2019 года получено решение о согласовании вывода из эксплуатации, выданное уполномоченным органом в соответствии с Правилами вывода из эксплуатации. Значения числовых параметров (за исключением установленной мощности) оборудования генерирующего объекта после проведения мероприятий по модернизации должны быть не ниже значений объемных параметров, указанных при заявлении технических параметров проектов модернизации согласно подп. «к»–«н» п. 5.3.2.7 настоящего Регламента. Для проектов модернизации, включающих мероприятие по подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента, все генерирующее оборудование, включенное в проект модернизации и функционирующее после реализации мероприятий по модернизации, должно быть переведено из работы с использованием паросилового цикла в работу с использованием парогазового цикла. | … б) мероприятий по модернизации, указанных в подп. 3.9.1 п. 3.2 настоящего Регламента, в случае отсутствия в составе проекта заявленных мероприятий, указанных в подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента; в) мероприятий по модернизации, указанных в подп. 3.9.2 п. 3.2 настоящего Регламента, в случае отсутствия в составе проекта заявленных мероприятий, указанных в подп. 1 п. 3.2 настоящего Регламента; г) мероприятий по модернизации, указанных в подп. 3.9.3 п. 3.2 настоящего Регламента, в случае отсутствия в составе проекта заявленных мероприятий, указанных в подп. 2.1 п. 3.2 настоящего Регламента (не распространяется на проекты модернизации, предполагающие реализацию мероприятий, указанных в подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента); д) мероприятий, указанных в подп. 3.6, 3.10 п. 3.2 настоящего Регламента, относящихся к котлоагрегатам, в отношении которых не планируется выполнение мероприятий, указанных в подп. 1 пункта 3.2 настоящего Регламента или технологически не связанных с турбинами, функционирующими после реализации мероприятий по модернизации и в отношении которых зарегистрирована условная ГТП; е) мероприятия, указанного в подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента, без включения в такой проект мероприятия, указанного в подп. 2.1 п. 3.2 настоящего Регламента, либо вывода из эксплуатации по результатам реализации проекта модернизации одной или нескольких ЕГО (за исключением случаев включения в проект модернизации мероприятия, указанного в подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента, в отношении газовой турбины); ж) мероприятий, указанных в подп. 3.11–3.14 п. 3.2 настоящего Регламента, относящихся к котлоагрегатам, технологически не связанным с турбинами, в отношении которых планируется выполнение мероприятий, указанных в подп. 2 пункта 3.2 настоящего Регламента; з) мероприятий по модернизации, указанных в подп. 3.1 или 3.2 п. 3.2 настоящего Регламента, заявленных в отношении генератора, относящегося к паровой турбине, не входящей в состав проекта; и) мероприятий, реализованных до отбора проектов модернизации; к) мероприятий, указанных в подп. 3.15 и 3.16 п. 3.2 настоящего Регламента, относящихся к турбоагрегатам типа «Р и иные типы противодавленческих турбин»; л) мероприятий, указанных в подп. 3.15 и 3.16 п. 3.2 настоящего Регламента, относящихся к турбинам, технологически не связанным с котлоагрегатами, в отношении которых планируется выполнение мероприятий, указанных в подп. 1 пункта 3.2 настоящего Регламента (за исключением турбин, заявленных в проект только для целей реализации мероприятий, указанных в подп. 2.2 пункта 3.2 настоящего Регламента, и в отношении которых не планируется выполнение мероприятий, указанных в подп. 2.1 пункта 3.2 настоящего Регламента, или вывод из эксплуатации по итогам реализации проекта модернизации); м) мероприятий по модернизации, указанных в подп. 3.17 и 3.18 п. 3.2 настоящего Регламента, относящихся к оборудованию, технологически не связанному с оборудованием, в отношении которого планируется выполнение мероприятий по подп. 1 и (или) подп. 2.1 п. 3.2 настоящего Регламента; н) мероприятия по модернизации, указанного в подп. 3.18 п. 3.2 настоящего Регламента, в отношении газовой турбины; о) мероприятий по модернизации, указанных в подп. 1, 3.6, 3.8, 3.9.2, 3.10, 3.11–3.14, 3.17 п. 3.2 настоящего Регламента, в случае если проектом модернизации также предусмотрено выполнение мероприятия, указанного в подп. 2.2.2 п. 3.2. настоящего Регламента; п) мероприятий по модернизации оборудования, в отношении которого уже заключены договоры купли-продажи (поставки) мощности модернизированных генерирующих объектов (далее – договоры на модернизацию), договоры купли-продажи (поставки) мощности генерирующих объектов, модернизированных (реконструированных) или построенных на отдельных территориях, ранее относившихся к неценовым зонам (далее – договоры на модернизацию генерирующих объектов, расположенных на отдельных территориях); р) мероприятия по модернизации оборудования, в отношении которого после 1 января 2019 года получено решение о согласовании вывода из эксплуатации, выданное уполномоченным органом в соответствии с Правилами вывода из эксплуатации; с) мероприятия, указанного в подп. 2.2.2 п. 3.2 настоящего Регламента, в отношении газовой турбины. Значения числовых параметров (за исключением установленной мощности) оборудования генерирующего объекта после проведения мероприятий по модернизации должны быть не ниже значений объемных параметров, указанных при заявлении технических параметров проектов модернизации согласно подп. «к»–«н» п. 5.3.2.7 настоящего Регламента. Для проектов модернизации, включающих мероприятие по подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента, все генерирующее оборудование, включенное в проект модернизации и функционирующее после реализации мероприятий по модернизации, должно быть переведено из работы с использованием паросилового цикла в работу с использованием парогазового цикла (за исключением случаев включения в проект модернизации мероприятия, указанного в подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента, в отношении газовой турбины). |
| 3.3.4 | Требования по локализации производства нового оборудования, вводимого по итогам реализации проектов, отобранных по итогам отбора проектов модернизации, для различных мероприятий по модернизации, указанных в п. 3.2 настоящего Регламента, устанавливаются в соответствии с Требованиями к промышленной продукции, предъявляемыми в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719. | Оборудование, функционирующее после реализации проектов, отобранных по итогам отбора проектов модернизации, для различных мероприятий по модернизации, указанных в п. 3.2 настоящего Регламента, должно соответствовать критериям подтверждения производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719. Перечень оборудования, к которому применяются требования по локализации, утверждается Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Требования по локализации производства нового оборудования, вводимого по итогам реализации проектов, отобранных по итогам отбора проектов модернизации, не распространяются на оборудование, функционирующее по итогам реализации мероприятий по подп. 2.1, 2.2.2 и 3.1 п. 3.2 настоящего Регламента, включенных в проекты, в отношении которых одновременно выполняются следующие условия: – проектом предусмотрено одновременное выполнение перечисленных выше мероприятий; – оборудование, функционирующее по итогам реализации указанных выше мероприятий, приобретено участником оптового рынка до 2019 года и не было ранее в эксплуатации и (или) использовании. |
| 4.2 | … 2) перечень и описание территорий, по которым определяются значения максимального совокупного снижения установленной мощности генерирующих объектов, в отношении которых могут одновременно реализовываться мероприятия по модернизации; … В случае вступления в силу изменений в Правила оптового рынка, иных актов Правительства РФ по вопросам проведения КОММод и внесения изменений в настоящий Регламент, в том числе в связи с устранением выявленных несоответствий положений настоящего Регламента и вступивших в силу изменений в Правила оптового рынка, иных актов Правительства РФ по вопросам проведения КОММод, указанная информация подлежит повторной публикации СО в трехдневный срок с даты вступления в силу таких нормативных правовых актов / изменений в настоящий Регламент. | … 2) перечень и описание территорий, по которым определяются значения максимального совокупного снижения установленной мощности генерирующих объектов, в отношении которых могут одновременно реализовываться мероприятия по модернизации с указанием отнесения таких территорий к территориям технологически необходимой генерации (далее – ТТНГ); … В случае вступления в силу изменений в Правила оптового рынка, иных актов Правительства РФ по вопросам проведения КОММод и внесения изменений в настоящий Регламент, в том числе в связи с устранением выявленных несоответствий положений настоящего Регламента и вступивших в силу изменений в Правила оптового рынка, иных актов Правительства РФ по вопросам проведения КОММод, указанная информация подлежит повторной публикации СО в трехдневный срок с даты вступления в силу таких нормативных правовых актов / изменений в настоящий Регламент, но не позднее даты начала срока подачи ценовых заявок. |
| 4.3.2 | Территории, по которым определяется значение максимального совокупного снижения установленной мощности генерирующих объектов, в отношении которых могут одновременно реализовываться мероприятия по модернизации, и соответствующие значения максимального совокупного снижения установленной мощности таких генерирующих объектов определяются СО на основании данных, учтенных в Схеме и программе развития ЕЭС России (далее – СиПР), утвержденных Минэнерго России в установленном порядке, исходя из объемов установленной мощности генерирующих объектов с учетом статистической информации о технологических ограничениях на производство или выдачу в сеть электрической энергии (мощности) и ремонтных снижениях мощности соответствующих генерирующих объектов, прогнозируемых объемов потребления электрической энергии (мощности) в энергорайонах, ограничений на передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям, объемов снижения установленной мощности генерирующих объектов, в отношении которых реализуются мероприятия по модернизации в соответствии с заключенными ранее договорами. | Территории, по которым определяется значение максимального совокупного снижения установленной мощности генерирующих объектов, в отношении которых могут одновременно реализовываться мероприятия по модернизации, и соответствующие значения максимального совокупного снижения установленной мощности таких генерирующих объектов определяются СО на основании данных, учтенных в Схеме и программе развития ЕЭС России (далее – СиПР), утвержденных Минэнерго России в установленном порядке, исходя из объемов установленной мощности генерирующих объектов с учетом статистической информации о технологических ограничениях на производство или выдачу в сеть электрической энергии (мощности) и ремонтных снижениях мощности соответствующих генерирующих объектов, прогнозируемых объемов потребления электрической энергии (мощности) в энергорайонах, ограничений на передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям, объемов снижения установленной мощности генерирующих объектов, в отношении которых реализуются мероприятия по модернизации в соответствии с заключенными ранее договорами (в том числе договорами на модернизацию генерирующих объектов, расположенных на отдельных территориях). |
| 4.3.2.1 | Перечень территорий, по которым определяются значения максимального совокупного снижения установленной мощности генерирующих объектов, в отношении которых могут одновременно реализовываться мероприятия по модернизации, при проведении отбора проектов модернизации на 2029 год, установлен в приложении 8 к настоящему Регламенту. | Перечень территорий, по которым определяются значения максимального совокупного снижения установленной мощности генерирующих объектов, в отношении которых могут одновременно реализовываться мероприятия по модернизации (далее – Перечень территорий), при проведении отбора проектов модернизации в 2025 году, установлен в приложении 8 к настоящему Регламенту. Перечень территорий включает в себя перечень ОЭС, выделенных территорий энергосистем или энергорайонов, с указанием: - перечня ТЭС оптового рынка, функционирующих на каждой из выделенных территорий энергосистем или энергорайонов; - отнесение ОЭС, выделенных территорий энергосистем или энергорайонов к территориям технологически необходимой генерации в соответствии с последней утвержденной СиПР. Для отбора, проводимого в 2025 году, в составе информации, публикуемой СО в соответствии с п. 4.2 настоящего Регламента, дополнительно указывается перечень ТЭС, относящихся к территории субъектов Российской Федерации, на которых, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 757 "О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756", введен режим, предусматривающий максимальный или средний уровень реагирования, по состоянию на дату публикации информации. |
| 4.3.2.2 | … Pr,TХогр=g∈rPg,TХогр , Pg,TХогр – среднее значение ограничений установленной мощности (Nогр(СО)) генерирующих объектов g, относящихся к ТЭС и АЭС оптового рынка и функционирующих в границах ОЭС, выделенных территорий энергосистем или энергорайонов r, зарегистрированных СО в соответствии с Регламентом определения объемов фактически поставленной на оптовый рынок мощности (Приложение № 13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) в часы 3 последних летних, межсезонных и зимних периодов TХ, предшествующих дате публикации информации для целей проведения КОММод, указанной в п. 4.2 настоящего Регламента; в отношении генерирующих объектов СЭС и ВЭС величина Pg,TХогр принимается равной Pg,TХnуст в году Х; в отношении ГЭС оптового рынка, а также генерирующих объектов розничных рынков величина Pg,TХогр принимается равной среднему значению разницы их установленной мощности и средней фактической нагрузки в часы 5 последних зимнего (летнего, межсезонного) суточных максимумов потребления мощности ОЭС, выделенных территорий энергосистем или энергорайонов r, предшествующих дате публикации информации для целей проведения КОММод, указанной в п. 4.2 настоящего Регламента; Pr,TХрем – суммарное ремонтное снижение мощности генерирующих объектов участников оптового рынка, функционирующих в границах ОЭС, выделенных территорий энергосистем или энергорайонов r, определяемое по формуле: Pr,TХрем=Pr,средрем , если Pr,средрем=0 или Pr,средрем ≥Pr,ЕГО минустPr,ЕГО минуст, если 0<Pr,средрем<Pr,ЕГО минуст , где Pr,ЕГО минуст – наименьшее из значений установленной мощности ЕГО, функционирующих в границах ОЭС, выделенных территорий энергосистем или энергорайонов r; Pr,средрем – среднее значение фактических снижений мощности генерирующих объектов, расположенных на ТЭС и АЭС оптового рынка, функционирующих в границах ОЭС, выделенных территорий энергосистем или энергорайонов r, зарегистрированных СО в соответствии с Регламентом определения объемов фактически поставленной на оптовый рынок мощности (Приложение № 13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) в часы 3 последних зимнего, летнего или межсезонного периодов года, предшествующих дате публикации информации для целей проведения КОММод, указанной в п. 4.2 настоящего Регламента. Pr,средрем=Pr,средпл.рем+Pr,среднепл.рем+ Pr,ЕГО максуст, где Pr,средпл.рем – среднее значение фактических снижений мощности, зарегистрированных СО в соответствии с Регламентом определения объемов фактически поставленной на оптовый рынок мощности (Приложение № 13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) в часы 3 последних зимнего, летнего или межсезонного периодов года, предшествующих дате публикации информации для целей проведения КОММод, указанной в п. 4.2 настоящего Регламента, в отношении генерирующих объектов, расположенных на ТЭС и АЭС оптового рынка, функционирующих в границах ОЭС, выделенных территорий энергосистем или энергорайонов r, и относимых к плановым ремонтным снижениям мощности в соответствии с Регламентом определения объемов фактически поставленной на оптовый рынок мощности (Приложение № 13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка); Pr,среднепл.рем – среднее за 3 года, предшествующие году проведения отбора, значение фактических снижений мощности, зарегистрированных СО в соответствии с Регламентом определения объемов фактически поставленной на оптовый рынок мощности (Приложение № 13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) в часы 3 последних зимнего, летнего или межсезонного периодов года, предшествующих дате публикации информации для целей проведения КОММод, указанной в п. 4.2 настоящего Регламента, в отношении генерирующих объектов, расположенных на ТЭС и АЭС оптового рынка, функционирующих в границах ОЭС, выделенных территорий энергосистем или энергорайонов r, и не относимых к плановым ремонтным снижениям мощности и ограничениям NогрСО, регистрируемым в соответствии с Регламентом определения объемов фактически поставленной на оптовый рынок мощности (Приложение № 13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). Объемы Pr,средрем не включают объемы снижения мощности ГТП генерации в период, когда в состав данных ГТП в соответствии с Реестром поставщиков и генерирующих объектов участников оптового рынка, формируемым в установленном Регламентом определения объемов покупки и продажи мощности на оптовом рынке (Приложение № 13.2 к Договору о присоединении и к торговой системе оптового рынка) порядке, входило генерирующее оборудование с признаком «выполняются мероприятия по модернизации» (в отношении генерирующих объектов, расположенных на отдельных территориях, ранее относившихся к неценовым зонам и указанных в распоряжении Правительства РФ от 24.03.2025 № 689-р, в период действия диспетчерской заявки на реконструкцию данных генерирующих объектов). Pr,ЕГО максуст – наибольшее из значений установленной мощности ЕГО, функционирующих в границах выделенных энергорайонов r. В отношении энергорайонов, электрическая связь которых с энергосистемой осуществляется более чем по одной ЛЭП, величина Pr,ЕГО минуст принимается равной нулю. Величина Рr,Хnсниж, рассчитанная в отношении зимнего часа максимума потребления мощности в году Х, устанавливает максимальную величину совокупного снижения установленной мощности генерирующих объектов, функционирующих в границах ОЭС, выделенных территорий энергосистем или энергорайонов r, в отношении которых могут одновременно реализовываться мероприятия по модернизации, в декабре года Х и с января по февраль года Х+1. Величина Рr,TXnсниж, рассчитанная в отношении летнего часа максимума потребления мощности в году Х, устанавливает максимальную величину совокупного снижения установленной мощности генерирующих объектов, функционирующих в границах ОЭС, выделенных территорий энергосистем или энергорайонов r, в отношении которых могут одновременно реализовываться мероприятия по модернизации, в период с июня по август года Х. При проведении КОММод в 2025-2027 годах при определении фактических значений ограничений установленной мощности ТЭС и АЭС и снижений мощности, зарегистрированных в соответствии с Регламентом определения объемов фактически поставленной на оптовый рынок мощности (Приложение № 13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), в часы последнего из 3 летних периодов, предшествующих дате публикации информации, необходимой для проведения КОММод, указанной в п. 4.2 настоящего Регламента, учитываются соответствующие значения, зарегистрированные в июне-июле года проведения КОММод. Величина Рr,TXnсниж, рассчитанная в отношении межсезонного часа максимума потребления мощности в году Х, устанавливает максимальную величину совокупного снижения установленной мощности генерирующих объектов, функционирующих в границах ОЭС, выделенных территорий энергосистем или энергорайонов r, в отношении которых могут одновременно реализовываться мероприятия по модернизации, в период с марта по май и сентября по ноябрь года Х. Округление величин максимального совокупного снижения установленной мощности генерирующих объектов, функционирующих в границах ОЭС, выделенных территорий энергосистем или энергорайонов r, в отношении которых могут одновременно реализовываться мероприятия по модернизации (Рr,TXnсниж), осуществляется методом математического округления до целых значений. | … Pr,TХогр=g∈rPg,TХогр , Pg,TХогр – среднее значение ограничений установленной мощности (Nогр(СО)) генерирующих объектов g, относящихся к ТЭС и АЭС оптового рынка и функционирующих в границах ОЭС, выделенных территорий энергосистем или энергорайонов r, зарегистрированных СО в соответствии с Регламентом определения объемов фактически поставленной на оптовый рынок мощности (Приложение № 13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) в часы 3 последних летних, межсезонных и зимних периодов TХ, предшествующих дате публикации информации для целей проведения КОММод, указанной в п. 4.2 настоящего Регламента; в отношении генерирующих объектов СЭС и ВЭС величина Pg,TХогр принимается равной Pg,TХnуст в году Х; в отношении ГЭС оптового рынка, а также генерирующих объектов розничных рынков величина Pg,TХогр принимается равной среднему значению разницы их установленной мощности и средней фактической нагрузки в часы 5 последних зимнего (летнего, межсезонного) суточных максимумов потребления мощности ОЭС, выделенных территорий энергосистем или энергорайонов r, предшествующих дате публикации информации для целей проведения КОММод, указанной в п. 4.2 настоящего Регламента. В отношении электростанций, полностью выведенных из эксплуатации или планируемых к выводу из эксплуатации до начала соответствующего сезонного периода в соответствии с договорами на модернизацию, договорами на модернизацию генерирующих объектов, расположенных на отдельных территориях, или в отношении которых получено решение уполномоченного органа о согласовании вывода из эксплуатации, значение Pg,TХогр принимается равным нулю; Pr,TХрем – суммарное ремонтное снижение мощности генерирующих объектов участников оптового рынка, функционирующих в границах ОЭС, выделенных территорий энергосистем или энергорайонов r, определяемое по формуле: Pr,TХрем=Pr,средрем , если Pr,средрем=0 или Pr,средрем ≥Pr,ЕГО минустPr,ЕГО минуст, если 0<Pr,средрем<Pr,ЕГО минуст , где Pr,ЕГО минуст – наименьшее из значений установленной мощности ЕГО, функционирующих в границах ОЭС, выделенных территорий энергосистем или энергорайонов r; Pr,средрем – среднее значение фактических снижений мощности генерирующих объектов, расположенных на ТЭС и АЭС оптового рынка, функционирующих в границах ОЭС, выделенных территорий энергосистем или энергорайонов r, зарегистрированных СО в соответствии с Регламентом определения объемов фактически поставленной на оптовый рынок мощности (Приложение № 13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) в часы 3 последних зимнего, летнего или межсезонного периодов года, предшествующих дате публикации информации для целей проведения КОММод, указанной в п. 4.2 настоящего Регламента. Pr,средрем=Pr,средпл.рем+Pr,среднепл.рем+ Pr,ЕГО максуст, где Pr,средпл.рем – среднее значение фактических снижений мощности, зарегистрированных СО в соответствии с Регламентом определения объемов фактически поставленной на оптовый рынок мощности (Приложение № 13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) в часы 3 последних зимнего, летнего или межсезонного периодов года, предшествующих дате публикации информации для целей проведения КОММод, указанной в п. 4.2 настоящего Регламента, в отношении генерирующих объектов, расположенных на ТЭС и АЭС оптового рынка, функционирующих в границах ОЭС, выделенных территорий энергосистем или энергорайонов r, и относимых к плановым ремонтным снижениям мощности в соответствии с Регламентом определения объемов фактически поставленной на оптовый рынок мощности (Приложение № 13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка); Pr,среднепл.рем – среднее за 3 года, предшествующие году проведения отбора, значение фактических снижений мощности, зарегистрированных СО в соответствии с Регламентом определения объемов фактически поставленной на оптовый рынок мощности (Приложение № 13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) в часы 3 последних зимнего, летнего или межсезонного периодов года, предшествующих дате публикации информации для целей проведения КОММод, указанной в п. 4.2 настоящего Регламента, в отношении генерирующих объектов, расположенных на ТЭС и АЭС оптового рынка, функционирующих в границах ОЭС, выделенных территорий энергосистем или энергорайонов r, и не относимых к плановым ремонтным снижениям мощности и ограничениям NогрСО, регистрируемым в соответствии с Регламентом определения объемов фактически поставленной на оптовый рынок мощности (Приложение № 13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). Объемы Pr,средрем не включают объемы снижения мощности ГТП генерации в период, когда в состав данных ГТП в соответствии с Реестром поставщиков и генерирующих объектов участников оптового рынка, формируемым в установленном Регламентом определения объемов покупки и продажи мощности на оптовом рынке (Приложение № 13.2 к Договору о присоединении и к торговой системе оптового рынка) порядке, входило генерирующее оборудование с признаком «выполняются мероприятия по модернизации» (в отношении генерирующих объектов, расположенных на отдельных территориях, ранее относившихся к неценовым зонам и указанных в распоряжении Правительства РФ от 24.03.2025 № 689-р, в период действия диспетчерской заявки на реконструкцию данных генерирующих объектов), а также объемы снижений мощности ГТП электростанций, полностью выведенных из эксплуатации или планируемых к выводу из эксплуатации до начала соответствующего сезонного периода в соответствии с договорами на модернизацию, договорами на модернизацию генерирующих объектов, расположенных на отдельных территориях, или в отношении которых получено решение уполномоченного органа о согласовании вывода из эксплуатации. В отношении генерирующего оборудования электростанций, планируемых к вводу в.эксплуатацию до начала соответствующего сезонного периода в соответствии с договорами на модернизацию, договорами на модернизацию, договорами на модернизацию генерирующих объектов, расположенных на отдельных территориях, или договорами купли-продажи мощности по результатам КОМ НГО, значение Pr,средрем определяется равным произведению установленной мощности такого оборудования и коэффициента, соответствующего отношению суммарного объема снижения мощности генерирующего оборудования ТЭС и АЭС ценовой зоны к объему установленной мощности генерирующего оборудования ТЭС и АЭС ценовой зоны. Pr,ЕГО максуст – наибольшее из значений установленной мощности ЕГО, функционирующих в границах выделенных энергорайонов r. В отношении энергорайонов, электрическая связь которых с энергосистемой осуществляется более чем по одной ЛЭП, величина Pr,ЕГО максуст принимается равной нулю. Величина Рr,Хnсниж, рассчитанная в отношении зимнего часа максимума потребления мощности в году Х, устанавливает максимальную величину совокупного снижения установленной мощности генерирующих объектов, функционирующих в границах ОЭС, выделенных территорий энергосистем или энергорайонов r, в отношении которых могут одновременно реализовываться мероприятия по модернизации, в декабре года Х и с января по февраль года Х+1. Величина Рr,TXnсниж, рассчитанная в отношении летнего часа максимума потребления мощности в году Х, устанавливает максимальную величину совокупного снижения установленной мощности генерирующих объектов, функционирующих в границах ОЭС, выделенных территорий энергосистем или энергорайонов r, в отношении которых могут одновременно реализовываться мероприятия по модернизации, в период с июня по август года Х. Величина Рr,TXnсниж, рассчитанная в отношении межсезонного часа максимума потребления мощности в году Х, устанавливает максимальную величину совокупного снижения установленной мощности генерирующих объектов, функционирующих в границах ОЭС, выделенных территорий энергосистем или энергорайонов r, в отношении которых могут одновременно реализовываться мероприятия по модернизации, в период с марта по май и сентября по ноябрь года Х. Для отбора проектов модернизации, проводимого в 2025 году с началом поставки мощности в период с 1 января 2029 года по 31 декабря 2031 года, в качестве значений максимального совокупного снижения установленной мощности генерирующих объектов, функционирующих в границах ОЭС, выделенных территорий энергосистем или энергорайонов r, в отношении которых могут одновременно реализовываться мероприятия по модернизации (Рr,TХсниж), для периода 2030–2031 годов используются значения, определенные в отношении 2030 года. Округление величин максимального совокупного снижения установленной мощности генерирующих объектов, функционирующих в границах ОЭС, выделенных территорий энергосистем или энергорайонов r, в отношении которых могут одновременно реализовываться мероприятия по модернизации (Рr,TXnсниж), осуществляется методом математического округления до целых значений. |
| 4.3.2.3 | … Для целей проведения КОММод на 2029 год в отношении генерирующих объектов, расположенных на отдельных территориях и указанных в распоряжении Правительства РФ от 24.03.2025 № 689-р с типом проекта «модернизация», период реализации таких проектов модернизации, приходящийся на временной интервал с января 2026 года по 31 декабря 2029 года и заканчивающийся не позднее даты начала поставки мощности по соответствующим договорам, предоставляется соответствующими поставщиками мощности в СО в письменной форме не позднее 1 марта 2025 года. В случае если в составе значения Pg,TХуст учтен фактический вывод из эксплуатации генерирующего оборудования g', функционирующего до реализации мероприятий по модернизации, объем снижения установленной мощности в период реализации мероприятий по модернизации в соответствии с договорами на модернизацию или договорами на модернизацию генерирующих объектов, расположенных на отдельных территориях, в расчете не учитывается. | … Для целей проведения КОММод в 2025 году в отношении генерирующих объектов, расположенных на отдельных территориях и указанных в распоряжении Правительства РФ от 24.03.2025 № 689-р с типом проекта «модернизация», период реализации таких проектов модернизации, приходящийся на временной интервал с января 2026 года по 31 декабря 2031 года и заканчивающийся не позднее даты начала поставки мощности по соответствующим договорам, предоставляется соответствующими поставщиками мощности в СО в письменной форме не позднее 1 марта 2025 года. В случае если в составе значения Pg,TХуст учтен фактический вывод из эксплуатации генерирующего оборудования g', функционирующего до реализации мероприятий по модернизации, объем снижения установленной мощности в период реализации мероприятий по модернизации в соответствии с договорами на модернизацию или договорами на модернизацию генерирующих объектов, расположенных на отдельных территориях, в расчете не учитывается. |
| 4.3.3 | … Информация о значении нормы доходности по результатам года, предшествующего году, в котором проводится отбор проектов модернизации, представляется КО в СО не позднее чем за 21 календарный день до даты начала периода приема ценовых заявок участников КОММод, установленной СО в соответствии с п. 2 настоящего Регламента. В отношении отбора проектов модернизации, проводимого в 2024 году, повторный расчет и направление данной информации не осуществляется. | … Информация о значении нормы доходности по результатам года, предшествующего году, в котором проводится отбор проектов модернизации, представляется КО в СО не позднее чем за 21 календарный день до даты начала периода приема ценовых заявок участников КОММод, установленной СО в соответствии с п. 2 настоящего Регламента. В отношении отборов проектов модернизации, проводимых в 2024–2025 годах, повторный расчет и направление данной информации не осуществляется. |
| 4.3.4 | … Рассчитанные в соответствии с данным пунктом средние значения цен РСВ по ценовым зонам оптового рынка представляются КО в СО не позднее чем за 21 календарный день до начала периода приема ценовых заявок участников КОММод. В отношении отбора проектов модернизации, проводимого в 2024 году, повторный расчет и направление данной информации не осуществляется. | … Рассчитанные в соответствии с данным пунктом средние значения цен РСВ по ценовым зонам оптового рынка представляются КО в СО не позднее чем за 21 календарный день до начала периода приема ценовых заявок участников КОММод. В отношении отборов проектов модернизации, проводимых в 2024–2025 годах, повторный расчет и направление данной информации не осуществляется. |
| 4.3.5 | … В отношении отбора проектов модернизации, проводимого в 2024 году, повторный расчет и направление данной информации не осуществляется | … В отношении отборов проектов модернизации, проводимых в 2024–2025 годах, повторный расчет и направление данной информации не осуществляется. |
| 5.1.2 | В предварительный Реестр участников КОММод на год, на который проводится отбор, включаются поставщики мощности, выполнившие требования, указанные в п. 5.1.1 настоящего Регламента, не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты передачи Системному оператору указанного реестра, установленной п. 5.2.1 настоящего Регламента | В предварительный Реестр участников КОММод на период, на который проводится отбор, включаются поставщики мощности, выполнившие требования, указанные в п. 5.1.1 настоящего Регламента, не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты передачи Системному оператору указанного реестра, установленной п. 5.2.1 настоящего Регламента |
| 5.2.1 | Предварительный Реестр участников КОММод на период проведения отбора проектов модернизации, формирует КО и передает СО за 15 рабочих дней до даты окончания срока подачи (приема) ценовых заявок на участие в отборе проектов модернизации на соответствующий год, установленной СО в соответствии с п. 2 настоящего Регламента. | Предварительный Реестр участников КОММод на период проведения отбора проектов модернизации, формирует КО и передает СО за 15 рабочих дней до даты окончания срока подачи (приема) ценовых заявок на участие в отборе проектов модернизации на соответствующий период, установленной СО в соответствии с п. 2 настоящего Регламента. |
| 5.3.2.5 | … - установленная мощность генерирующего объекта (условной ГТП) после реализации мероприятий по модернизации (МВт) – суммарная величина установленной мощности всех ЕГО, отнесенных к данной условной ГТП; - изменение установленной мощности генерирующего объекта после реализации мероприятий по модернизации (МВт) – разница установленных мощностей генерирующего оборудования КОММод, функционирующего до и после реализации мероприятий по модернизации; - величина снижения установленной мощности генерирующего объекта (электростанции) в каждом календарном месяце заявленного периода реализации мероприятий по модернизации для целей формирования предварительного графика реализации мероприятий по модернизации (МВт); - перечень типов проектов модернизации, определенных в пункте 3.2 настоящего Регламента, с указанием перечня оборудования, в отношении которого планируется реализация мероприятий по модернизации, технические характеристики которого и перечень планируемых мероприятий заявляются в соответствии с пп. 5.3.2.6 и 5.3.2.7 настоящего Регламента; - признак планируемого включения в состав проекта модернизации образцов инновационного энергетического оборудования – указывается признак («да»/«нет). Признак «да» может быть указан только в случае включения в состав проекта модернизации образцов инновационного энергетического оборудования, определенных решением Правительства Российской Федерации (распоряжение Правительства от 24 апреля 2019 г. № 817-р), путем указания в составе заявки, содержащей технические параметры проекта модернизации: - мероприятия по подп. 2.1 п. 3.2 настоящего Регламента в отношении генерирующего объекта (условной ГТП), для которого: - в качестве основного вида топлива указан уголь, и в отношении каждой из заявленных к вводу после реализации мероприятий по модернизации паровых теплофикационных турбин указана установленная мощность 200 МВт (+/- 10 %) и давление острого пара 23 МПа; - в качестве основного вида топлива указан уголь или газ, и в отношении каждой заявленной к вводу после реализации мероприятий по модернизации паровых теплофикационных турбин указана максимальная установленная мощность 295 МВт и давление острого пара 23,5 МПа; - мероприятия по подп. 2.2 пункта 3.2 настоящего Регламента в отношении генерирующего объекта (условной ГТП), для которого в качестве основного вида топлива указан газ, и значение установленной мощности каждой заявленной к вводу после реализации мероприятий по модернизации газотурбинной установки относится к одному из следующих диапазонов: - от 65 до 80 МВт; - от 100 до 130 МВт; - от 150 до 190 МВт; - признак соответствия требованию локализации, указанному в п. 3.3.4 настоящего Регламента, – указывается признак («да»/«нет»); - планируемая дата начала реализации мероприятий по модернизации (ДД.ММ.ГГГГ) – указывается 1-е число месяца, который наступает не позднее чем за 6 месяцев и не ранее чем за 36 месяцев до даты начала поставки мощности по окончании реализации мероприятий по модернизации. Планируемая дата начала реализации мероприятий по модернизации также не может наступать ранее даты публикации результатов отбора модернизации, указанной в п. 10.1 настоящего Регламента; - планируемая дата начала поставки мощности по окончании реализации мероприятий по модернизации в период начала поставки мощности по итогам соответствующего отбора проектов модернизации (ДД.ММ.ГГГГ) – указывается 1-е число месяца года, в котором планируется начало поставки мощности по окончании реализации мероприятий по модернизации в пределах периода, на который проводится отбор по модернизации; - признак согласия изменения даты начала поставки мощности по окончании реализации мероприятий по модернизации при формировании графика реализации мероприятий по модернизации – указывается признак («да»/«нет»); - количество календарных месяцев, составляющих период реализации мероприятий по модернизации, которое соответствует периоду времени от планируемой даты начала реализации мероприятий по модернизации до даты начала поставки мощности по окончании реализации мероприятий по модернизации и не может составлять менее 6 месяцев и превышать 36 месяцев; - ограничение на минимальную загрузку генерирующего оборудования в зимний период, определяемое как средняя за зимние месяцы (январь, февраль, декабрь) из числа 24 месяцев, предшествующих сроку предоставления в СО технических параметров проектов модернизации генерирующего оборудования, установленному СО в соответствии с п. 4.2 настоящего Регламента, величина суммарного технического минимума всех ЕГО, включенных по результатам ВСВГО по требованию участника и относящихся к тепловым электростанциям, в состав которых входит генерирующее оборудование КОММод, функционирующее до реализации мероприятий по модернизации. Значение определяется на основании данных о результатах ВСВГО, опубликованных на сайте ОРЭМ СО в соответствии с п. 8.2 Регламента проведения расчетов выбора состава генерирующего оборудования (Приложение № 3.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка); - признак «поставка мощности по ДПМ» – признак «да»/«нет» формируются автоматически на основании данных предварительного Реестра участников КОММод. Признак «да» формируется, если хотя бы в отношении одной планируемой к включению в проект модернизации ЕГО, функционирующей до реализации мероприятий по модернизации, в предварительном Реестре участников КОММод указан признак «да»; - тип газовых турбин, относимых к образцам инновационного энергетического оборудования, планируемых к включению в состав проекта модернизации (1, 2 или 3): - значение «1» указывается в случае планируемого включения в проект модернизации газовых турбин, относимых к образцам инновационного энергетического оборудования, с значением установленной мощности от 65 до 80 МВт; - значение «2» указывается в случае планируемого включения в проект модернизации газовых турбин, относимых к образцам инновационного энергетического оборудования, с значением установленной мощности от 100 до 130 МВт; - значение «3» указывается в случае планируемого включения в проект модернизации газовых турбин, относимых к образцам инновационного энергетического оборудования, с значением установленной мощности от 150 до 190 МВт. Заполняется только для проектов, в отношении которых в соответствии с подп. «з» настоящего пункта указан признак наличия образцов иновационного энергетического оборудования и в качестве основного вида топлива указан газ; - признак участия в отборе проектов модернизации, предусматривающих установку газовых турбин, относимых к образцам инновационного энергетического оборудования с датами начала поставки мощности с 1 января 2027 года по 31 декабря 2029 года, и проводимом в 2021 году («да»/«нет»). | … - установленная мощность генерирующего объекта (условной ГТП) после реализации мероприятий по модернизации (МВт) – суммарная величина установленной мощности всех ЕГО, отнесенных к данной условной ГТП и функционирующих после реализации мероприятий по модернизации оборудования, планируемого к включению в проект модернизации. При этом участником может быть указана установленная мощность турбины, отличная от указанной в п. 1 формы 13Д приложения 1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка); - изменение установленной мощности генерирующего объекта после реализации мероприятий по модернизации (МВт) – разница установленных мощностей генерирующего оборудования КОММод, функционирующего до и после реализации мероприятий по модернизации; - величина снижения установленной мощности генерирующего объекта (электростанции) в каждом календарном месяце заявленного периода реализации мероприятий по модернизации для целей формирования предварительного графика реализации мероприятий по модернизации (МВт); - перечень типов проектов модернизации, определенных в пункте 3.2 настоящего Регламента, с указанием перечня оборудования, в отношении которого планируется реализация мероприятий по модернизации, технические характеристики которого и перечень планируемых мероприятий заявляются в соответствии с пп. 5.3.2.6 и 5.3.2.7 настоящего Регламента; - признак соответствия требованию локализации, указанному в п. 3.3.4 настоящего Регламента, – указывается признак («да»/«нет»/«не распространяется»); - планируемая дата начала реализации мероприятий по модернизации (ДД.ММ.ГГГГ) – указывается 1-е число месяца, который наступает не ранее чем за 36 месяцев до даты начала поставки мощности по окончании реализации мероприятий по модернизации (указывается равной планируемой дате начала поставки мощности, указанной в подп. «к» настоящего пункта, в случае реализации проекта модернизации без снижения мощности в период реализации мероприятий по модернизации). Планируемая дата начала реализации мероприятий по модернизации также не может наступать ранее даты публикации результатов отбора модернизации, указанной в п. 10.1 настоящего Регламента; - планируемая дата начала поставки мощности по окончании реализации мероприятий по модернизации в период начала поставки мощности по итогам соответствующего отбора проектов модернизации (ДД.ММ.ГГГГ) – указывается 1-е число месяца года, в котором планируется начало поставки мощности по окончании реализации мероприятий по модернизации в пределах периода, на который проводится отбор по модернизации; - признак согласия изменения даты начала поставки мощности по окончании реализации мероприятий по модернизации при формировании графика реализации мероприятий по модернизации – указывается признак («да»/«нет»); - количество календарных месяцев, составляющих период реализации мероприятий по модернизации, которое соответствует периоду от планируемой даты начала реализации мероприятий по модернизации до даты начала поставки мощности по окончании реализации мероприятий по модернизации и не может превышать 36 месяцев (указывается равным нулю в случае реализации проекта модернизации без снижения мощности в период реализации мероприятий по модернизации); - ограничение на минимальную загрузку генерирующего оборудования в зимний период, определяемое как средняя за зимние месяцы (январь, февраль, декабрь) из числа 24 месяцев, предшествующих сроку предоставления в СО технических параметров проектов модернизации генерирующего оборудования, установленному СО в соответствии с п. 4.2 настоящего Регламента, величина суммарного технического минимума всех ЕГО, включенных по результатам ВСВГО по требованию участника и относящихся к тепловым электростанциям, в состав которых входит генерирующее оборудование КОММод, функционирующее до реализации мероприятий по модернизации. Значение определяется на основании данных о результатах ВСВГО, опубликованных на сайте ОРЭМ СО в соответствии с п. 8.2 Регламента проведения расчетов выбора состава генерирующего оборудования (Приложение № 3.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка); - признак «поставка мощности по ДПМ» – признак «да»/«нет» формируются автоматически на основании данных предварительного Реестра участников КОММод. Признак «да» формируется, если хотя бы в отношении одной планируемой к включению в проект модернизации ЕГО, функционирующей до реализации мероприятий по модернизации, в предварительном Реестре участников КОММод указан признак «да»; - признак включения в проект модернизации генерирующего оборудования, приобретенного до 2019 года («да»/«нет»). Признак «да» указывается только для проектов модернизации, в отношении которых участник подтверждает, что паровые турбины с генераторами, газовые турбины с генераторами и котлы-утилизаторы, включенные в проект при подаче технических параметров в соответствии с подп. «б» п. 5.3.2.7 настоящего Регламента, были приобретены до 2019 года. - признак участия в проводимом в 2025 году дополнительном отборе проектов модеринзации, предполагающих реализацию мероприятий, указанных в подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента. |
| 5.3.2.6 | … - вид оборудования (паровая турбина, котлоагрегат, генератор, дымовая труба) и перечень планируемых мероприятий по модернизации выбираются из списка в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Регламента, при этом перечень планируемых мероприятий по модернизации выбирается в зависимости от выбранного вида оборудования: - мероприятия по подп. 1, 3.6, 3.9.2, 3.11–3.14, 3.17 п. 3.2 настоящего Регламента указываются в отношении котлоагрегатов; - мероприятия по подп. 2, 3.4, 3.5, 3.8, 3.9.3–3.9.5, 3.15–3.16, 3.18 п. 3.2 настоящего Регламента указываются в отношении турбин. При этом мероприятия по подп. 3.8, 3.9.4, 3.9.5 п. 3.2 настоящего Регламента должны быть заявлены в отношении всех входящих в состав условной ГТП турбин, функционирующих после реализации мероприятий по модернизации; - мероприятия по подп. 3.1, 3.2 п. 3.2 настоящего Регламента указываются в отношении генераторов; - мероприятия по подп. 3.7 п. 3.2 настоящего Регламента указываются в отношении дымовых труб. Перечень паровых турбин формируется автоматически средствами сайта КОМ на основании предварительного Реестра участников КОММод, в отношении иного оборудования заполняется вручную. При включении в проект модернизации мероприятий, указанных в подп. 1, 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента, в отношении паровых турбин, функционирующих до реализации мероприятий по модернизации, включаемых в такой проект только для реализации указанных мероприятий, поле заявки «Перечень планируемых мероприятий по модернизации» не заполняется; … - тип оборудования: в отношении турбин (тип «К/КТ», «Т», «ПТ», «Р и иные типы противодавленческих турбин») формируется автоматически средствами сайта КОМ на основании маркировки турбины, зарегистрированной по состоянию на 1-е число месяца, в период которого осуществляется прием технических параметров проектов модернизации, в Реестре фактических параметров генерирующего оборудования, формируемого в соответствии с Регламентом аттестации генерирующего оборудования (Приложение № 19.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), в отношении котлоагрегатов (тип «барабанный», «прямоточный») выбирается из списка; … - минимальное требуемое значение наработки (часы) – параметр заполняется только в отношении турбин, данные формируются в соответствии с п. 3.3.1 настоящего Регламента, исходя из значений установленной мощности ЕГО, указанной в подп. «з» настоящего пункта, и давления острого пара турбины, указанного в подп. «и» настоящего пункта, и может не указываться в следующих случаях: - генерирующий объект включен в состав проекта модернизации, в отношении которого в соответствии с подп. «с» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента указано «да»; - генерирующий объект включен в проект модернизации для целей реализации мероприятия по подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента, при условии, что в отношении данного генерирующего объекта не заявлено выполнение мероприятия по подп. 2.1 п. 3.2 настоящего Регламента и в отношении данного генерирующего объекта в соответствии с подп. «р» п. 5.3.2.6 не указан признак планируемого вывода из эксплуатации; … | … - вид оборудования (паровая (газовая) турбина, котлоагрегат, генератор, дымовая труба) и перечень планируемых мероприятий по модернизации выбираются из списка в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Регламента, при этом перечень планируемых мероприятий по модернизации выбирается в зависимости от выбранного вида оборудования: - мероприятия по подп. 1, 3.6, 3.9.2, 3.11–3.14, 3.17 п. 3.2 настоящего Регламента указываются в отношении котлоагрегатов; - мероприятия по подп. 2, 3.4, 3.5, 3.8, 3.9.3–3.9.5, 3.15–3.16, 3.18 п. 3.2 настоящего Регламента указываются в отношении турбин. При этом мероприятия по подп. 3.8, 3.9.4, 3.9.5 п. 3.2 настоящего Регламента должны быть заявлены в отношении всех входящих в состав условной ГТП турбин, функционирующих после реализации мероприятий по модернизации. В отношении газовых турбин может быть заявлено только мероприятие по подп. 2.2.1 п. 3.2 настоящего Регламента; - мероприятия по подп. 3.1, 3.2 п. 3.2 настоящего Регламента указываются в отношении генераторов; - мероприятия по подп. 3.7 п. 3.2 настоящего Регламента указываются в отношении дымовых труб. Перечень турбин формируется автоматически средствами сайта КОМ на основании предварительного Реестра участников КОММод, в отношении иного оборудования заполняется вручную. При включении в проект модернизации мероприятий, указанных в подп. 1, 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента, в отношении паровых турбин, функционирующих до реализации мероприятий по модернизации, включаемых в такой проект только для реализации указанных мероприятий, поле заявки «Перечень планируемых мероприятий по модернизации» не заполняется; … - тип оборудования: в отношении турбин (тип «К/КТ», «Т», «ПТ», «Р и иные типы противодавленческих турбин», «ГТ») формируется автоматически средствами сайта КОМ на основании маркировки турбины, зарегистрированной по состоянию на 1-е число месяца, в период которого осуществляется прием технических параметров проектов модернизации, в Реестре фактических параметров генерирующего оборудования, формируемого в соответствии с Регламентом аттестации генерирующего оборудования (Приложение № 19.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), в отношении котлоагрегатов (тип «барабанный», «прямоточный») выбирается из списка; … - минимальное требуемое значение наработки (часы) – параметр заполняется только в отношении турбин, данные формируются в соответствии с п. 3.3.1 настоящего Регламента, исходя из значений установленной мощности ЕГО, указанной в подп. «з» настоящего пункта, и давления острого пара турбины, указанного в подп. «и» настоящего пункта, и может не указываться в отношении: - газовых турбин; - генерирующих объектов, включенных в проект модернизации для целей реализации мероприятия по подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента, при условии, что в отношении данного генерирующего объекта не заявлено выполнение мероприятия по подп. 2.1 п. 3.2 настоящего Регламента и в отношении данного генерирующего объекта в соответствии с подп. «р» п. 5.3.2.6 не указан признак планируемого вывода из эксплуатации; … |
| 5.3.2.7 | … - вид оборудования (паровая (газовая) турбина, котлоагрегат, генератор, дымовая труба, градирня) и перечень планируемых мероприятий по модернизации выбираются из списка в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Регламента, при этом перечень планируемых мероприятий по модернизации выбирается в зависимости от выбранного вида оборудования: - мероприятия по подп. 1, 3.6, 3.9.2, 3.10, 3.11–3.14, 3.17 п. 3.2 настоящего Регламента указываются в отношении котлоагрегатов; - мероприятия по подп. 2, 3.4, 3.5, 3.8, 3.9.1, 3.9.3-3.9.5, 3.15–3.16, 3.18 п. 3.2 настоящего Регламента указываются в отношении турбин. При этом: мероприятия по подп. 2.1, 3.4, 3.5 п. 3.2 настоящего Регламента указываются в отношении паровых турбин, мероприятия по подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента указываются в отношении газовых турбин, мероприятие по подп. 3.9.1 п. 3.2 настоящего Регламента указывается только в отношении всех газовых турбин, мероприятие по подп. 3.9.3 п. 3.2 настоящего Регламента указывается только в отношении всех паровых турбин, мероприятия по подп. 3.8, 3.9.4, 3.9.5 п. 3.2 настоящего Регламента должны быть заявлены в отношении всех входящих в состав условной ГТП турбин, функционирующих после реализации мероприятий по модернизации; - мероприятия по подп. 3.1, 3.2 п. 3.2 настоящего Регламента указываются в отношении генераторов; - мероприятия по подп. 3.3 п. 3.2 настоящего Регламента указываются в отношении градирен; - мероприятия по подп. 3.7 п. 3.2 настоящего Регламента указываются в отношении дымовых труб. Перечень паровых турбин формируется автоматически средствами сайта КОМ на основании предварительного Реестра участников КОММод, в отношении иного оборудования заполняется вручную. При включении в проект модернизации мероприятий, указанных в подп. 1, 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента, в отношении паровых турбин, функционирующих после реализации мероприятий по модернизации, включаемых в такой проект только для реализации указанных мероприятий, поле заявки «Перечень планируемых мероприятий по модернизации» не заполняется; … - давление острого пара (МПа) – параметр заполняется только в отношении паровых турбин и является обязательным к заполнению для паровых турбин, заявленных в составе проектов, для которых в соответствии с подп. «з» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента указан признак наличия образцов иновационного энергетического оборудования, за исключением проектов, предусматривающих реализацию мероприятия по подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента; … | … - вид оборудования (паровая (газовая) турбина, котлоагрегат, генератор, дымовая труба, градирня) и перечень планируемых мероприятий по модернизации выбираются из списка в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Регламента, при этом перечень планируемых мероприятий по модернизации выбирается в зависимости от выбранного вида оборудования: - мероприятия по подп. 1, 3.6, 3.9.2, 3.10, 3.11–3.14, 3.17 п. 3.2 настоящего Регламента указываются в отношении котлоагрегатов; - мероприятия по подп. 2, 3.4, 3.5, 3.8, 3.9.1, 3.9.3-3.9.5, 3.15–3.16, 3.18 п. 3.2 настоящего Регламента указываются в отношении турбин. При этом: мероприятия по подп. 2.1, 3.4, 3.5 п. 3.2 настоящего Регламента указываются в отношении паровых турбин, мероприятия по подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента указываются в отношении газовых турбин, мероприятие по подп. 3.9.1 п. 3.2 настоящего Регламента указывается только в отношении всех газовых турбин, мероприятие по подп. 3.9.3 п. 3.2 настоящего Регламента указывается только в отношении всех паровых турбин, мероприятия по подп. 3.8, 3.9.4, 3.9.5 п. 3.2 настоящего Регламента должны быть заявлены в отношении всех входящих в состав условной ГТП турбин, функционирующих после реализации мероприятий по модернизации; - мероприятия по подп. 3.1, 3.2 п. 3.2 настоящего Регламента указываются в отношении генераторов; - мероприятия по подп. 3.3 п. 3.2 настоящего Регламента указываются в отношении градирен; - мероприятия по подп. 3.7 п. 3.2 настоящего Регламента указываются в отношении дымовых труб. Перечень турбин формируется автоматически средствами сайта КОМ на основании предварительного Реестра участников КОММод, в отношении иного оборудования заполняется вручную. При включении в проект модернизации мероприятий, указанных в подп. 1, 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента, в отношении паровых турбин, функционирующих после реализации мероприятий по модернизации, включаемых в такой проект только для реализации указанных мероприятий, поле заявки «Перечень планируемых мероприятий по модернизации» не заполняется; … - давление острого пара (МПа) – параметр заполняется только в отношении паровых турбин; … |
| 5.3.4 | … - тип заявленного проекта модернизации и перечень планируемых мероприятий, включенных в проект модернизации, указанные в соответствии с подп. «ж» п. 5.3.2.5, подп. «б» п. 5.3.2.6 и подп. «б» п. 5.3.2.7 настоящего Регламента в заявке, содержащей технические параметры проекта модернизации, соответствуют требованиям п. 3.2 и п. 3.3.3 настоящего Регламента, в т.ч.: а) при заявлении в проекте модернизации мероприятий, указанных в подп. 2 п. 3.2 настоящего Регламента, в отношении каждого турбоагрегата указаны мероприятия только одного из подп. 2.1, 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента; б) сопутствующие мероприятия, указанные в подп. 3.1–3.18 п. 3.2 настоящего Регламента, указаны только при заявлении в проекте мероприятий подп. 1 и (или) 2 п. 3.2 настоящего Регламента, при этом: - мероприятие по подп. 3.9.1 п. 3.2 настоящего Регламента указано только в случае указания в составе проекта модернизации мероприятия по подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента; - мероприятие по подп. 3.9.2 п. 3.2 настоящего Регламента указано только в случае указания в составе проекта модернизации мероприятия по подп. 1 п. 3.2 настоящего Регламента; - мероприятие по подп. 3.9.3 п. 3.2 настоящего Регламента указано только в случае указания в составе проекта модернизации мероприятия по подп. 2.1 п. 3.2 настоящего Регламента; - одно или несколько мероприятий по подп. 3.11–3.14 п. 3.2 настоящего Регламента указаны только в случае указания в составе проекта модернизации мероприятия по подп. 2 п. 3.2 настоящего Регламента; - одно или несколько мероприятий по подп. 3.15–3.16 п. 3.2 настоящего Регламента указаны только в случае указания в составе проекта модернизации мероприятия по подп. 1 и (или) подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента (при этом данные мероприятия указаны в отношении паровых турбин, не выводимых из эксплуатации по итогам реализации проекта модернизации); - мероприятия по подп. 3.17 и 3.18 п. 3.2 настоящего Регламента указаны только в отношении оборудования, технологически связанного с оборудованием, в отношении которого проектом модернизации предусмотрено выполнение мероприятий по подп. 1 и (или) подп. 2.1 п. 3.2 настоявшего Регламента; - мероприятия по подп. 3.1–3.2 п. 3.2 настоящего Регламента указаны в отношении генераторов, относящихся только к паровым турбинам, входящим в состав проекта; - мероприятия по подп. 3.18 п. 3.2 настоящего Регламента указаны только в отношении паровых турбин (за исключением паровых турбин, в отношении которых не указаны мероприятия по модернизации и включенных в проект модернизации только для целей реализации мероприятия по подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента); - при заявлении в проекте модернизации мероприятий, указанных в подп. 3.16 п. 3.2 настоящего Регламента, указано только одно из мероприятий из подп. 3.16.1, 3.16.2 или 3.16.3 п. 3.2 настоящего Регламента; … е) при включении в проект модернизации мероприятия, указанного в подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента, без включения в такой проект мероприятия, указанного в подп. 2.1 п. 3.2 настоящего Регламента, выполняются следующие требования к генерирующему оборудованию, включаемому в проект модернизации: - в состав генерирующего оборудования, функционирующего до реализации мероприятий по модернизации, в соответствии с подп. «б» п. 5.3.2.6 настоящего Регламента входит две и более паровые турбины, и в отношении одной или нескольких из них в заявке, содержащей технические параметры проекта модернизации, в соответствии с подп. «р» п. 5.3.2.6 настоящего Регламента указан планируемый вывод из эксплуатации по результатам реализации проекта модернизации; - в состав генерирующего оборудования, функционирующего после реализации мероприятий по модернизации, в заявке, содержащей технические параметры проекта модернизации, в соответствии с подп. «б» п. 5.3.2.7 настоящего Регламента входит одна и более газовая (-ые) турбина (-ы) и одна и более паровая (-ые) турбина (-ы); ж) при включении в состав проекта модернизации генерирующего оборудования, функционирующего до реализации мероприятий по модернизации на разных электростанциях, расположенных в одном населенном пункте и связанных единой схемой теплоснабжения (либо для проектов, в отношении которых в соответствии с подп. «с» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента указано «да», – функционирующего до реализации мероприятий по модернизации на разных электростанциях, расположенных в одной ценовой зоне), в отношении всех турбин электростанции, указанных в проекте, генерирующие объекты которой не входят в состав условной ГТП, в заявке, содержащей технические параметры проекта модернизации, в соответствии с подп. «р» п. 5.3.2.6 настоящего Регламента указан планируемый вывод из эксплуатации по результатам реализации проекта модернизации; з) мероприятия, указанные в отношении оборудования, функционирующего после их реализации, должны соответствовать мероприятиям, указанным в отношении оборудования, функционирующего до их реализации (за исключением мероприятий по подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента, которые указываются только в отношении газовых турбин, функционирующих после реализации мероприятий по модернизации, а также мероприятий по подп. 3.3, 3.8.2, 3.9.2.1, 3.9.2.2, 3.9.3.1, 3.9.3.2, 3.10 п. 3.2 настоящего Регламента, предусматривающих новое строительство); … - заявленные технические параметры и состав функционирующего до реализации мероприятий по модернизации оборудования, планируемого к включению в проект модернизации генерирующего объекта, соответствуют требованиям к таким параметрам, установленным Правилами оптового рынка и указанным в п. 3.3 настоящего Регламента, а именно: а) для генерирующих объектов, в отношении которых в составе проекта заявлена планируемая реализация мероприятия по модернизации, перечисленного в подп. 1 п. 3.2 настоящего Регламента, указанный в соответствии с подп. «м» п. 5.3.2.6 настоящего Регламента в заявке, содержащей технические параметры проекта модернизации, год выпуска каждого из планируемых к включению в проект модернизации котлоагрегатов, функционирующих до реализации мероприятий по модернизации, наступил ранее, чем за 40 лет до года начала поставки мощности по итогам соответствующего отбора проектов модернизации; б) для генерирующих объектов, в отношении которых в составе проекта заявлена планируемая реализация мероприятия по модернизации, перечисленного в подп. 2.1 п. 3.2 настоящего Регламента, а также для паровых турбин, в отношении которых в соответствии с подп. «р» п. 5.3.2.6 настоящего Регламента в заявке, содержащей технические параметры проекта модернизации, указан признак планируемого вывода из эксплуатации для целей реализации мероприятий по подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента, указанная в соответствии с подп. «о» п. 5.3.2.6 настоящего Регламента в заявке, содержащей технические параметры проекта модернизации, фактическая наработка на 1 января календарного года, в котором проводится отбор проектов модернизации, каждой из планируемых к включению в проект модернизации турбин, функционирующих до реализации мероприятий по модернизации, превысила указанное в подп. «н» п. 5.3.2.6 настоящего Регламента значение для турбины с соответствующими параметрами, и при этом указанное в заявке значение фактической наработки не превышает значение, опубликованное СО в соответствии с п. 5.2.3 настоящего Регламента (в случае, если опубликованное СО значение фактической наработки турбины менее значения минимальной требуемой величины наработки для турбины соответствующей мощности, указанной в подп. «н» п. 5.3.2.6 настоящего Регламента). При этом указанное в заявке в соответствии в подп. «н» п. 5.3.2.6 настоящего Регламента минимальное требуемое значение наработки соответствует требованиям, указанным в п. 3.3.1 настоящего Регламента для турбины с соответствующими параметрами. Проверка данного параметра не осуществляется в следующих случаях: - генерирующий объект включен в состав проекта модернизации, в отношении которого в соответствии с подп. «с» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента указано «да»; - генерирующий объект включен в проект модернизации для целей реализации мероприятия по подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента, при условии, что в отношении данного генерирующего объекта не заявлено выполнение мероприятия по подп. 2.1 п. 3.2 настоящего Регламента и в отношении данного генерирующего объекта в соответствии с подп. «р» п. 5.3.2.6 не указан признак планируемого вывода из эксплуатации; в) показатель востребованности каждой ЕГО КОММод, функционирующей до реализации мероприятий по модернизации, указанный в соответствии с подп. «п» п. 5.3.2.6 настоящего Регламента в заявке, содержащей технические параметры проекта модернизации, имеет значение не менее 0,4 (за исключением генерирующих объектов, в отношении которых в составе проекта заявлена планируемая реализация мероприятия по модернизации, указанного в подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента), и при этом значение показателя востребованности соответствующей ЕГО, опубликованное СО в соответствии с п. 5.2.3 настоящего Регламента, также имеет значение не менее 0,4; г) мощность ни одной из ЕГО КОММод, функционирующей до реализации мероприятий по модернизации, не поставляется по ДПМ на 1-е число месяца, в котором устанавливается соответствие настоящему критерию (в соответствии с подп. «п» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента в заявке, содержащей технические параметры проекта модернизации, указан признак поставки мощности по ДПМ «нет»); … - установленная мощность генерирующего объекта (условной ГТП) после реализации мероприятий по модернизации, указанная в соответствии с подп. «г» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента в заявке, содержащей технические параметры проекта, не отличается от значения установленной мощности генерирующего объекта до реализации мероприятий по модернизации, соответствующего суммарному значению установленных мощностей паровых турбин, указанных в подп. «з» п. 5.3.2.6 настоящего Регламента, в сторону увеличения более чем на 20 % и в сторону уменьшения более чем на 50 %; … - признак планируемого включения в состав проекта модернизации образцов инновационного энергетического оборудования указан в отношении проекта: - предусматривающего реализацию мероприятия по подп. 2.1 п. 3.2 настоящего Регламента в отношении генерирующего объекта (условной ГТП), для которого: - в качестве основного вида топлива в соответствии с подп. «в» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента указан «уголь», в соответствии с подп. «з» п. 5.3.2.7 настоящего Регламента в отношении всех заявленных к вводу после реализации мероприятий по модернизации паровых турбин указано значение установленной мощности 200 МВт (+/- 10 %), и при этом указанное в соответствии с подп. «и» п. 5.3.2.7 настоящего Регламента давление острого пара всех заявленных к вводу после реализации мероприятий по модернизации паровых турбин составляет 23 МПа и более; - в качестве основного вида топлива в соответствии с подп. «в» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента указан «уголь» или «газ», в соответствии с подп. «з» п. 5.3.2.7 настоящего Регламента в отношении всех заявленных к вводу после реализации мероприятий по модернизации паровых турбин указано значение установленной мощности 295 МВт, и при этом указанное в соответствии с подп. «и» п. 5.3.2.7 настоящего Регламента давление острого пара всех заявленных к вводу после реализации мероприятий по модернизации паровых турбин составляет 23,5 МПа; - предусматривающего реализацию мероприятия по подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента в отношении генерирующего объекта (условной ГТП), для которого в качестве основного вида топлива в соответствии с подп. «в» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента указан «газ», и при этом значение установленной мощности каждой заявленной к вводу после реализации мероприятий по модернизации газотурбинной установки, указанное в соответствии подп. «з» п. 5.3.2.7 настоящего Регламента, относится к одному из следующих диапазонов: - от 65 до 80 МВт; - от 100 до 130 МВт; - от 150 до 190 МВт; - в заявке, содержащей технические параметры проекта модернизации, указан признак соответствия требованиям локализации генерирующего объекта «да» в соответствии с подп. «и» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента; - количество календарных месяцев, составляющих период реализации мероприятий по модернизации, указанное в соответствии с подп. «н» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента в заявке, содержащей технические параметры проекта, соответствует периоду времени от даты начала реализации мероприятий по модернизации, указанной в соответствии с подп. «к» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента, до даты начала поставки мощности по окончании реализации мероприятий по модернизации, указанной в соответствии с подп. «л» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента, и составляет не менее 6 месяцев и не более 36 месяцев; - планируемая дата начала поставки мощности по окончании реализации мероприятий по модернизации, указанная в соответствии с подп. «л» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента в заявке, содержащей технические параметры проекта, находится в пределах периода, на который проводится отбор по модернизации (для отбора, проводимого в 2021 году, планируемая дата начала поставки мощности по окончании реализации мероприятий по модернизации, относящаяся к периоду с 1 января 2028 года по 31 декабря 2029 года, указана только в отношении проектов, для которых в соответствии с подп. «с» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента указано «да»); - планируемая дата начала реализации мероприятий по модернизации, указанная в соответствии с подп. «к» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента в заявке, содержащей технические параметры проекта, наступает не позднее чем за 6 месяцев и не ранее чем за 36 месяцев до даты начала поставки мощности по окончании реализации мероприятий по модернизации, указанной в соответствии с подп. «л» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента, и при этом наступает не ранее даты публикации результатов отбора модернизации, указанной в п. 10.1 настоящего Регламента; - в заявке, содержащей технические параметры проекта модернизации, указан признак согласия изменения даты начала поставки мощности по окончании реализации мероприятий по модернизации при формировании графика реализации мероприятий по модернизации «да» в соответствии с подп. «м» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента; - разница суммарной установленной мощности всех ЕГО, относящихся к одной электростанции, в состав которой входит генерирующее оборудование КОММод, функционирующее до реализации мероприятий по модернизации, и максимальной из величин снижения установленной мощности генерирующего объекта в течение заявленного периода реализации мероприятий по модернизации, заявленных в соответствии с подп. «е» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента, превышает ограничение на минимальную загрузку генерирующего оборудования в зимний период, указанное в заявке в соответствии с подп. «о» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента: i∈sNiуст-maxdPgсниж-maxi∈KdPiсниж≥Рsвын , где Ngуст – установленная мощность всех ЕГО i электростанции s, зарегистрированная по состоянию на 1-е число месяца, в период которого осуществляется прием технических параметров проектов модернизации в Реестре фактических параметров генерирующего оборудования, формируемого в соответствии с Регламентом аттестации генерирующего оборудования (Приложение № 19.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка); max⁡(dPgсниж) – максимальная величина снижения установленной мощности генерирующего объекта g в течение заявленного периода реализации мероприятий по модернизации, заявленная в соответствии с подп. «е» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента; maxi∈KdPiсниж -– максимальная величина снижения установленной мощности генерирующих объектов i, включенных в перечень модернизируемых генерирующих объектов K по результатам предыдущих отборов проектов модернизации, в течение заявленного периода реализации мероприятий по модернизации; Рsвын – ограничение на минимальную загрузку генерирующего оборудования в зимний период, указанное в заявке в соответствии с подп. «о» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента; - участником в составе заявки, содержащей технические параметры проекта, предоставлены документы, указанные в п. 5.3.5 настоящего Регламента в указанных в данном пункте случаях; - при заявлении мероприятий, не предполагающих полную (комплексную) замену оборудования (подп. 1, 2.1, 3.1 п. 3.2 настоящего Регламента) либо отсутствии заявленных мероприятий по турбинам, включенным в состав проекта для целей реализации мероприятий по подп. 1 и 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента, заявленные в соответствии с подп. «г», «д», «ж»–«л» п. 5.3.2.7 настоящего Регламента параметры оборудования, функционирующего после реализации мероприятий (станционный номер, заводской номер, завод-изготовитель, установленная мощность турбины, давление острого пара турбины, номинальная паропроизводительность котлоагрегата, номинальная мощность генератора), не отличаются от заявленных в соответствии с подп. «г», «д», «ж»–«л» п. 5.3.2.6 настоящего Регламента аналогичных параметров соответствующего оборудования, функционирующего до реализации мероприятий по модернизации, в отношении которого в соответствии с подп. «р» п. 5.3.2.6 настоящего Регламента не заявлен признак планируемого вывода из эксплуатации либо при отличии указанных параметров в соответствии с подп. «о» п. 5.3.2.7 настоящего Регламента заявлен «признак реализации дополнительных работ»; - в отношении проектов, для которых в соответствии с подп. «з» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента указано «да», а также в соответствии с подп. «р» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента указан тип газовых турбин, относимых к образцам инновационного энергетического оборудования, планируемых к включению в состав проекта модернизации, и значения установленной мощности всех газовых турбин, входящих в проект, указанные в соответствии с подп. «з» п. 5.3.2.7 настоящего Регламента в заявке, содержащей технические параметры проекта, относятся к диапазону установленной мощности, определенному указанным типом газовых турбин; - в отношении проектов, для которых в соответствии с подп. «с» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента указано «да», должны одновременно выполняться следующие условия: - в соответствии с подп. «з» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента указано «да»; - в качестве основного типа топлива указан газ; - в состав проекта включено мероприятие по подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента; - в соответствии с подп. «и» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента заявлен признак соответствия требованиям локализации «да». | … - тип заявленного проекта модернизации и перечень планируемых мероприятий, включенных в проект модернизации, указанные в соответствии с подп. «ж» п. 5.3.2.5, подп. «б» п. 5.3.2.6 и подп. «б» п. 5.3.2.7 настоящего Регламента в заявке, содержащей технические параметры проекта модернизации, соответствуют требованиям п. 3.2 и п. 3.3.3 настоящего Регламента, в т.ч.: а) при заявлении в проекте модернизации мероприятий, указанных в подп. 2 п. 3.2 настоящего Регламента, в отношении каждого турбоагрегата указаны мероприятия только одного из подп. 2.1, 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента; б) сопутствующие мероприятия, указанные в подп. 3.1–3.18 п. 3.2 настоящего Регламента, указаны только при заявлении в проекте мероприятий подп. 1 и (или) 2 п. 3.2 настоящего Регламента, при этом: - мероприятие по подп. 3.9.1 п. 3.2 настоящего Регламента указано только в случае указания в составе проекта модернизации мероприятия по подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента; - мероприятие по подп. 3.9.2 п. 3.2 настоящего Регламента указано только в случае указания в составе проекта модернизации мероприятия по подп. 1 п. 3.2 настоящего Регламента; - мероприятие по подп. 3.9.3 п. 3.2 настоящего Регламента указано только в случае указания в составе проекта модернизации мероприятия по подп. 2.1 п. 3.2 настоящего Регламента (не распространяется на проекты модернизации, предполагающие реализацию мероприятий, указанных в подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента); - одно или несколько мероприятий по подп. 3.11–3.14 п. 3.2 настоящего Регламента указаны только в случае указания в составе проекта модернизации мероприятия по подп. 2 п. 3.2 настоящего Регламента; - одно или несколько мероприятий по подп. 3.15–3.16 п. 3.2 настоящего Регламента указаны только в случае указания в составе проекта модернизации мероприятия по подп. 1 и (или) подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента (при этом данные мероприятия указаны в отношении паровых турбин, не выводимых из эксплуатации по итогам реализации проекта модернизации); - мероприятия по подп. 3.17 и 3.18 п. 3.2 настоящего Регламента указаны только в отношении оборудования, технологически связанного с оборудованием, в отношении которого проектом модернизации предусмотрено выполнение мероприятий по подп. 1 и (или) подп. 2.1 п. 3.2 настоявшего Регламента; - мероприятия по подп. 3.1–3.2 п. 3.2 настоящего Регламента указаны в отношении генераторов, относящихся только к паровым турбинам, входящим в состав проекта; - мероприятия по подп. 3.18 п. 3.2 настоящего Регламента указаны только в отношении паровых турбин (за исключением паровых турбин, в отношении которых не указаны мероприятия по модернизации и включенных в проект модернизации только для целей реализации мероприятия по подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента); - при заявлении в проекте модернизации мероприятий, указанных в подп. 3.16 п. 3.2 настоящего Регламента, указано только одно из мероприятий из подп. 3.16.1, 3.16.2 или 3.16.3 п. 3.2 настоящего Регламента; … е) при включении в проект модернизации мероприятия, указанного в подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента, без включения в такой проект мероприятия, указанного в подп. 2.1 п. 3.2 настоящего Регламента, либо без включения в такой проект в соответствии с подп. «б» п. 5.3.2.6 настоящего Регламента газовой турбины, функционирующей до реализации мероприятий по модернизации, выполняются следующие требования к генерирующему оборудованию, включаемому в проект модернизации: - в состав генерирующего оборудования, функционирующего до реализации мероприятий по модернизации, в соответствии с подп. «б» п. 5.3.2.6 настоящего Регламента входит две и более паровые турбины, и в отношении одной или нескольких из них в заявке, содержащей технические параметры проекта модернизации, в соответствии с подп. «р» п. 5.3.2.6 настоящего Регламента указан планируемый вывод из эксплуатации по результатам реализации проекта модернизации; - в состав генерирующего оборудования, функционирующего после реализации мероприятий по модернизации, в заявке, содержащей технические параметры проекта модернизации, в соответствии с подп. «б» п. 5.3.2.7 настоящего Регламента входит одна и более газовая (-ые) турбина (-ы) и одна и более паровая (-ые) турбина (-ы); ж) при включении в состав проекта модернизации генерирующего оборудования, функционирующего до реализации мероприятий по модернизации на разных электростанциях, расположенных в одной ценовой зоне, в отношении всех турбин электростанции, указанных в проекте, генерирующие объекты которой не входят в состав условной ГТП, в заявке, содержащей технические параметры проекта модернизации, в соответствии с подп. «р» п. 5.3.2.6 настоящего Регламента указан планируемый вывод из эксплуатации по результатам реализации проекта модернизации; з) мероприятия, указанные в отношении оборудования, функционирующего после их реализации, должны соответствовать мероприятиям, указанным в отношении оборудования, функционирующего до их реализации (за исключением мероприятий по подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента, включаемых в проекты модернизации, в отношении которых в соответствии с подп. «б» п. 5.3.2.6 настоящего Регламента не включены газовые турбины, функционирующие до реализации мероприятий по модернизации, которые указываются только в отношении газовых турбин, функционирующих после реализации мероприятий по модернизации, а также мероприятий по подп. 3.3, 3.8.2, 3.9.2.1, 3.9.2.2, 3.9.3.1, 3.9.3.2, 3.10 п. 3.2 настоящего Регламента, предусматривающих новое строительство); … м) при включении в состав проекта модернизации мероприятия, указанного в подп. 2.2.1 п. 3.2 настоящего Регламента, предусматривающего комплексную замену двух и более газовых турбин на меньшее количество газовых турбин, в отношении как минимум одной газовой турбины, функционирующей до реализации мероприятий по модернизации, в соответствии с подп. «р» п. 5.3.2.6 настоящего Регламента указан признак планируемого вывода из эксплуатации; н) в проекты модернизации, в отношении которых в соответствии с подп. «б» п. 5.3.2.6 настоящего Регламента включены газовые турбины, функционирующие до реализации мероприятий по модернизации, в отношении данного оборудования заявлено мероприятие, указанное в подп. 2.2.1 п. 3.2 настоящего Регламента. … - заявленные технические параметры и состав функционирующего до реализации мероприятий по модернизации оборудования, планируемого к включению в проект модернизации генерирующего объекта, соответствуют требованиям к таким параметрам, установленным Правилами оптового рынка и указанным в п. 3.3 настоящего Регламента, а именно: а) для генерирующих объектов, в отношении которых в составе проекта заявлена планируемая реализация мероприятия по модернизации, перечисленного в подп. 1 п. 3.2 настоящего Регламента, указанный в соответствии с подп. «м» п. 5.3.2.6 настоящего Регламента в заявке, содержащей технические параметры проекта модернизации, год выпуска каждого из планируемых к включению в проект модернизации котлоагрегатов, функционирующих до реализации мероприятий по модернизации, наступил ранее, чем за 40 лет до года начала поставки мощности по итогам соответствующего отбора проектов модернизации; б) для генерирующих объектов, в отношении которых в составе проекта заявлена планируемая реализация мероприятия по модернизации, перечисленного в подп. 2.1 п. 3.2 настоящего Регламента, а также для паровых турбин, в отношении которых в соответствии с подп. «р» п. 5.3.2.6 настоящего Регламента в заявке, содержащей технические параметры проекта модернизации, указан признак планируемого вывода из эксплуатации для целей реализации мероприятий по подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента, указанная в соответствии с подп. «о» п. 5.3.2.6 настоящего Регламента в заявке, содержащей технические параметры проекта модернизации, фактическая наработка на 1 января календарного года, в котором проводится отбор проектов модернизации, каждой из планируемых к включению в проект модернизации турбин, функционирующих до реализации мероприятий по модернизации, превысила указанное в подп. «н» п. 5.3.2.6 настоящего Регламента значение для турбины с соответствующими параметрами, и при этом указанное в заявке значение фактической наработки не превышает значение, опубликованное СО в соответствии с п. 5.2.3 настоящего Регламента (в случае, если опубликованное СО значение фактической наработки турбины менее значения минимальной требуемой величины наработки для турбины соответствующей мощности, указанной в подп. «н» п. 5.3.2.6 настоящего Регламента). При этом указанное в заявке в соответствии в подп. «н» п. 5.3.2.6 настоящего Регламента минимальное требуемое значение наработки соответствует требованиям, указанным в п. 3.3.1 настоящего Регламента для турбины с соответствующими параметрами. Проверка данного параметра не осуществляется в отношении: - газовых турбин, включенных в проект модернизации в соответствии с подп. «б» п. 5.3.2.6 настоящего Регламента, и функционирующих до реализации мероприятий по модернизации; - генерирующих объектов, включенных в проект модернизации для целей реализации мероприятия по подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента, при условии, что в отношении данного генерирующего объекта не заявлено выполнение мероприятия по подп. 2.1 п. 3.2 настоящего Регламента и в отношении данного генерирующего объекта в соответствии с подп. «р» п. 5.3.2.6 не указан признак планируемого вывода из эксплуатации; в) показатель востребованности каждой ЕГО КОММод, функционирующей до реализации мероприятий по модернизации, указанный в соответствии с подп. «п» п. 5.3.2.6 настоящего Регламента в заявке, содержащей технические параметры проекта модернизации, имеет значение не менее 0,4 (за исключением генерирующих объектов, в отношении которых в составе проекта заявлена планируемая реализация мероприятия по модернизации, указанного в подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента), и при этом значение показателя востребованности соответствующей ЕГО, опубликованное СО в соответствии с п. 5.2.3 настоящего Регламента, также имеет значение не менее 0,4; г) мощность ни одной из ЕГО КОММод, функционирующей до реализации мероприятий по модернизации, не поставляется по ДПМ на 1-е число месяца, в котором устанавливается соответствие настоящему критерию (в соответствии с подп. «о» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента в заявке, содержащей технические параметры проекта модернизации, указан признак поставки мощности по ДПМ «нет»); … - установленная мощность генерирующего объекта (условной ГТП) после реализации мероприятий по модернизации, указанная в соответствии с подп. «г» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента в заявке, содержащей технические параметры проекта, не отличается от значения установленной мощности генерирующего объекта до реализации мероприятий по модернизации, соответствующего суммарному значению установленных мощностей паровых турбин, указанных в подп. «з» п. 5.3.2.6 настоящего Регламента, в сторону увеличения более чем на 30 % (не применяется для проектов модернизации, в состав которых входит генерирующее оборудование, расположенное на ТТНГ) и в сторону уменьшения более чем на 50 % (для проектов модернизации, в состав которых входит генерирующее оборудование, расположенное на ТТНГ, не допускается уменьшение установленной мощности); … - в заявке, содержащей технические параметры проекта модернизации, указан признак соответствия требованиям локализации генерирующего объекта «да» или «не распространяется» в соответствии с подп. «з» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента. При этом признак «не распространяется» указан только в отношении проектов, для которых одновременно выполняются следующие условия: - в состав проектов одновременно включены мероприятия по подп. 2.1, 2.2.2 и 3.1 п. 3.2 настоящего Регламента, указанные в заявке, содержащей технические параметры проекта модернизации, в соответствии с подп. «ж» п. 5.3.2.5, подп. «б» п. 5.3.2.6 и подп. «б» п. 5.3.2.7 настоящего Регламента; - в заявке, содержащей технические параметры проекта модернизации, указан признак включения в проект модернизации генерирующего оборудования, приобретенного до 2019 года «да» в соответствии с подп. «п» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента; - количество календарных месяцев, составляющих период реализации мероприятий по модернизации, указанное в соответствии с подп. «м» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента в заявке, содержащей технические параметры проекта, соответствует периоду времени от даты начала реализации мероприятий по модернизации, указанной в соответствии с подп. «и» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента, до даты начала поставки мощности по окончании реализации мероприятий по модернизации, указанной в соответствии с подп. «к» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента, и составляет не более 36 месяцев; - планируемая дата начала поставки мощности по окончании реализации мероприятий по модернизации, указанная в соответствии с подп. «к» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента в заявке, содержащей технические параметры проекта, находится в пределах периода, на который проводится отбор по модернизации; - планируемая дата начала реализации мероприятий по модернизации, указанная в соответствии с подп. «и» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента в заявке, содержащей технические параметры проекта, наступает не ранее чем за 36 месяцев до даты начала поставки мощности по окончании реализации мероприятий по модернизации, указанной в соответствии с подп. «к» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента, и при этом наступает не ранее даты публикации результатов отбора модернизации, указанной в п. 10.1 настоящего Регламента; - в заявке, содержащей технические параметры проекта модернизации, указан признак согласия изменения даты начала поставки мощности по окончании реализации мероприятий по модернизации при формировании графика реализации мероприятий по модернизации «да» в соответствии с подп. «л» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента; - разница суммарной установленной мощности всех ЕГО, относящихся к одной электростанции, в состав которой входит генерирующее оборудование КОММод, функционирующее до реализации мероприятий по модернизации, и максимальной из величин снижения установленной мощности генерирующего объекта в течение заявленного периода реализации мероприятий по модернизации, заявленных в соответствии с подп. «е» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента, превышает ограничение на минимальную загрузку генерирующего оборудования в зимний период, указанное в заявке в соответствии с подп. «н» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента: i∈sNiуст-maxdPgсниж-maxi∈KdPiсниж≥Рsвын , где Ngуст – установленная мощность всех ЕГО i электростанции s, зарегистрированная по состоянию на 1-е число месяца, в период которого осуществляется прием технических параметров проектов модернизации в Реестре фактических параметров генерирующего оборудования, формируемого в соответствии с Регламентом аттестации генерирующего оборудования (Приложение № 19.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка); max⁡(dPgсниж) – максимальная величина снижения установленной мощности генерирующего объекта g в течение заявленного периода реализации мероприятий по модернизации, заявленная в соответствии с подп. «е» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента; maxi∈KdPiсниж -– максимальная величина снижения установленной мощности генерирующих объектов i, включенных в перечень модернизируемых генерирующих объектов K по результатам предыдущих отборов проектов модернизации, в течение заявленного периода реализации мероприятий по модернизации; Рsвын – ограничение на минимальную загрузку генерирующего оборудования в зимний период, указанное в заявке в соответствии с подп. «н» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента; - участником в составе заявки, содержащей технические параметры проекта, предоставлены документы, указанные в п. 5.3.5 настоящего Регламента в указанных в данном пункте случаях; - при заявлении мероприятий, не предполагающих полную (комплексную) замену оборудования (подп. 1, 2.1, 3.1 п. 3.2 настоящего Регламента) либо отсутствии заявленных мероприятий по турбинам, включенным в состав проекта для целей реализации мероприятий по подп. 1 и 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента, заявленные в соответствии с подп. «г», «д», «ж»–«л» п. 5.3.2.7 настоящего Регламента параметры оборудования, функционирующего после реализации мероприятий (станционный номер, заводской номер, завод-изготовитель, установленная мощность турбины, давление острого пара турбины, номинальная паропроизводительность котлоагрегата, номинальная мощность генератора), не отличаются от заявленных в соответствии с подп. «г», «д», «ж»–«л» п. 5.3.2.6 настоящего Регламента аналогичных параметров соответствующего оборудования, функционирующего до реализации мероприятий по модернизации, в отношении которого в соответствии с подп. «р» п. 5.3.2.6 настоящего Регламента не заявлен признак планируемого вывода из эксплуатации либо при отличии указанных параметров в соответствии с подп. «о» п. 5.3.2.7 настоящего Регламента заявлен «признак реализации дополнительных работ»; - в отношении проектов, для которых в соответствии с подп. «р» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента указано «да», должны одновременно выполняться следующие условия: - в качестве основного типа топлива указан газ; - в состав проекта включено мероприятие по подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента. |
| 5.3.5 | Участник КОММод в составе заявки, содержащей технические параметры проекта, прилагает обоснование указанных им значений технических параметров, подписанное уполномоченным лицом, в следующих случаях: - год выпуска котлоагрегата, указанный в соответствии с подп. «м» п. 5.3.2.6 настоящего Регламента меньше года ввода в эксплуатацию котлоаграгата, указанного в составе данных, представленных во исполнение приказа Минэнерго России от 23.07.2012 № 340, и меньше года выпуска турбины (турбин), заявленной в составе проекта модернизации (в случае если соответствующая ЕГО зарегистрирована с типом «блочная»), и при этом год ввода в эксплуатацию котлоагрегата (и (или) год выпуска турбины (турбин) для ЕГО с типом «блочная») наступил позднее чем за 40 лет до года начала поставки мощности по итогам соответствующего отбора проектов модернизации; - ограничение на минимальную загрузку генерирующего оборудования в зимний период, указанное в заявке в соответствии с подп. «о» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента, меньше соответствующего значения, опубликованного СО в соответствии с п. 5.2.3 настоящего Регламента; … | Участник КОММод в составе заявки, содержащей технические параметры проекта, прилагает обоснование указанных им значений технических параметров, подписанное уполномоченным лицом, в следующих случаях: - год выпуска котлоагрегата, указанный в соответствии с подп. «м» п. 5.3.2.6 настоящего Регламента меньше года ввода в эксплуатацию котлоаграгата, указанного в составе данных, представленных во исполнение приказа Минэнерго России от 23.07.2012 № 340, и меньше года выпуска турбины (турбин), заявленной в составе проекта модернизации (в случае если соответствующая ЕГО зарегистрирована с типом «блочная»), и при этом год ввода в эксплуатацию котлоагрегата (и (или) год выпуска турбины (турбин) для ЕГО с типом «блочная») наступил позднее чем за 40 лет до года начала поставки мощности по итогам соответствующего отбора проектов модернизации; - ограничение на минимальную загрузку генерирующего оборудования в зимний период, указанное в заявке в соответствии с подп. «н» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента, меньше соответствующего значения, опубликованного СО в соответствии с п. 5.2.3 настоящего Регламента; … |
| 5.3.7.2 | технические параметры проекта модернизации: - установленная мощность генерирующего объекта (условной ГТП) после реализации мероприятий по модернизации (МВт) – суммарная величина установленной мощности всех ЕГО, отнесенных к данной условной ГТП; - признак соответствия требованиям, предусмотренным п. 5.3.4 настоящего Регламента; - местоположение электростанции, указанное в предварительном Реестре участников КОММод в соответствии с п. 5.2.2 настоящего Регламента; - планируемая дата начала поставки мощности по окончании реализации мероприятий по модернизации; - основной вид топлива, указанный в предварительном Реестре участников КОММод в соответствии с п. 5.2.2 настоящего Регламента; - признак планируемого включения в состав проекта модернизации образцов инновационного энергетического оборудования, указанный участником в соответствии с подп. «з» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента; - тип газовых турбин, относимых к образцам инновационного энергетического оборудования, планируемых к включению в состав проекта модернизации, указанный участником в соответствии с подп. «р» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента; - признак участия в отборе проектов модернизации, предусматривающих установку газовых турбин, относимых к образцам инновационного энергетического оборудования с датами начала поставки мощности с 1 января 2027 года по 31 декабря 2029 года, и проводимом в 2021 году, указанный участником в соответствии с подп. «с» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента. | технические параметры проекта модернизации: - установленная мощность генерирующего объекта (условной ГТП) после реализации мероприятий по модернизации (МВт) – суммарная величина установленной мощности всех ЕГО, отнесенных к данной условной ГТП; - признак соответствия требованиям, предусмотренным п. 5.3.4 настоящего Регламента; - местоположение электростанции, указанное в предварительном Реестре участников КОММод в соответствии с п. 5.2.2 настоящего Регламента; - планируемая дата начала поставки мощности по окончании реализации мероприятий по модернизации; - основной вид топлива, указанный в предварительном Реестре участников КОММод в соответствии с п. 5.2.2 настоящего Регламента; - признак соответствия требованию локализации, указанный участником в соответствии с подп. «з» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента. |
| 5.4.4 | … – множество часов за период T, в каждом из которых выполнено любое из следующих условий: A.1) в отношении ГТП генерации, в составе которой зарегистрирована ЕГО i, действует Акт о соответствии системы коммерческого учета техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности класса А и (или) класса N (далее – Акт) и данные в час h, переданные участником оптового рынка в адрес КО в макете 80020 со статусом «коммерческая информация»; А.2) для часов, предшествующих 00 часов 00 минут 01.01.2019, расхождение в час h между суммарным объемом производства электрической энергии в ГТП генерации p, в составе которой зарегистрирована ЕГО i, определенным в соответствии с Регламентом коммерческого учета электроэнергии и мощности (Приложение № 11 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), и соответствующим суммарным объемом произведенной электрической энергии, полученной по результатам измерений по точкам измерений на всех ЕГО в ГТП генерации p в час h, переданных КО в макете 80020 с электронной подписью (ЭП) в соответствии с Форматом и регламентом предоставления результатов измерений, состояний объектов измерений в АО «АТС», АО «СО ЕЭС» и смежным субъектам (Приложение № 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)) со статусом «коммерческая информация», не превышает максимально допустимую величину расхождений результатов расчета по ГТП генерации, которая равна произведению 2 кВт∙ч на количество ЕГО, зарегистрированных в составе ГТП генерации p; А.3) для часов, относящихся к наиболее ранним из непрерывных периодов, до даты начала или от даты окончания действия Акта, длительностью не более 90 календарных дней каждый (в отношении правопреемников, получивших право участия в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке с использованием групп точек поставки, в которые входят ЕГО i, не позднее 31.12.2020 и обязанных подтвердить соответствие систем коммерческого учета в соответствии с п. 2.4 приложения 2 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) – 6 месяцев в календарном году каждый), в которых в отношении ГТП генерации, в составе которой зарегистрирована ЕГО i, не действует Акт, суммарно не превышающих 90 календарных дней в году (в отношении правопреемников, получивших право участия в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке с использованием групп точек поставки, в которые входят ЕГО i, не позднее 31.12.2020 и обязанных подтвердить соответствие систем коммерческого учета в соответствии с п. 2.4 приложения 2 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) – 6 месяцев в календарном году) и начинающихся не позднее 31.12.2020, расхождение в час h между суммарным объемом производства электрической энергии в ГТП генерации p, в составе которой зарегистрирована ЕГО i, определенным в соответствии с Регламентом коммерческого учета электроэнергии и мощности (Приложение № 11 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), и соответствующим суммарным объемом произведенной электрической энергии, полученной по результатам измерений по точкам измерений на всех ЕГО в ГТП генерации p в час h, переданных КО в макете 80020 с электронной подписью (ЭП) в соответствии с Форматом и регламентом предоставления результатов измерений, состояний объектов измерений в АО «АТС», АО «СО ЕЭС» и смежным субъектам (Приложение № 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)) со статусом «коммерческая информация», не превышает максимально допустимую величину расхождений результатов расчета по ГТП генерации, которая равна произведению 2 кВт∙ч на количество ЕГО, зарегистрированных в составе ГТП генерации p. При этом: - для часов, следующих за 00 часов 00 минут 01.01.2019, условие А.2 не определяется; - для часов, не относящихся к непрерывному периоду, в котором в отношении ГТП генерации, в составе которой зарегистрирована ЕГО i, не действует Акт, не превышающему 90 календарных дней (в отношении правопреемников, получивших право участия в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке с использованием групп точек поставки, в которые входят ЕГО i, не позднее 31.12.2020 и обязанных подтвердить соответствие систем коммерческого учета в соответствии с п. 2.4 приложения 2 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) – 6 месяцев в календарном году) до даты начала или от даты окончания действия Акта и начинающемуся не позднее 31.12.2020, условие А.3 не определяется. T – период c 01.01.X-2 по 31.12.X-1, за исключением: - часов, в которых по ГТП, в которую входит данная ЕГО, соответствующий субъект оптового рынка не имеет права участия в торговле электрической энергией и (или) мощностью на оптовом рынке; - часов, предшествующих 00 часов 00 минут 01.01.2019, в отношении которых одновременно выполняется условие А.1 и определено, но не выполняется условие А.2 настоящего подпункта; - часов, в отношении которых одновременно выполняется условие А.1 и определено, но не выполняется условие А.3 настоящего подпункта; X – текущий год (год отбора проектов модернизации). – величина произведенной электрической энергии с использованием генерирующего оборудования (ЕГО) i в час h, которая определяется по следующей формуле: – для часов, в отношении которых не выполняется условие А.1, но проверяются и выполняются условия А.2 или А.3: , где – величина произведенной электрической энергии, полученная по результатам измерений по точке измерений на генерирующем оборудовании (ЕГО) i, входящей в состав ГТП p, в час h и переданная КО в формате 80020 с электронной подписью (ЭП) в соответствии с Форматом и регламентом предоставления результатов измерений, состояний объектов измерений в АО «АТС», АО «СО ЕЭС» и смежным субъектам (Приложение № 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)); – иначе: . , – суммарный объем производства электрической энергии в ГТП генерации p в час h, определенный в соответствии с Регламентом коммерческого определенный в соответствии с Регламентом коммерческого учета электроэнергии и мощности (Приложение № 11 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка); и мощности (Приложение № 11 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка); – значение установленной мощности в отношении ГТП генерации p, в состав которой входит ЕГО i в час h, соответствующее регистрационной информации, содержащейся в регистрационном деле субъекта оптового рынка. 2. Определение КИУМ для целей КОММод (): - если <0.6, то =1/10+5/6*; - в остальных случаях =. Величина КИУМ округляется до 3 (трех) знаков после запятой. Коммерческий оператор публикует рассчитанные значения в отношении каждого генерирующего объекта (условной ГТП) g, в отношении которой в составе переданного СО в соответствии с п. 5.3.6 настоящего Регламента Реестра условных ГТП, включенных в Сводный перечень заявленных проектов модернизации, указан признак соответствия требованиям п. 5.3.4 настоящего Регламента, в персональном разделе соответствующего участника оптового рынка не позднее 5 рабочих дней (а для отбора, проводимого в 2021 году с началом поставки мощности в период с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года, – не позднее 3 рабочих дней) до даты окончания срока подачи ценовых заявок для участия в отборе проектов модернизации, указанной в разделе 2 настоящего Регламента. … | … – множество часов за период T, в каждом из которых выполнено любое из следующих условий: A.1) в отношении ГТП генерации, в составе которой зарегистрирована ЕГО i, действует Акт о соответствии системы коммерческого учета техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности класса А и (или) класса N (далее – Акт) и данные в час h, переданные участником оптового рынка в адрес КО в макете 80020 со статусом «коммерческая информация»; А.2) для часов, относящихся к наиболее ранним из непрерывных периодов, до даты начала или от даты окончания действия Акта, длительностью не более 90 календарных дней каждый (в отношении правопреемников, получивших право участия в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке с использованием групп точек поставки, в которые входят ЕГО i, и обязанных подтвердить соответствие систем коммерческого учета в соответствии с п. 2.4 приложения 2 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) – 6 месяцев в календарном году каждый), в которых в отношении ГТП генерации, в составе которой зарегистрирована ЕГО i, не действует Акт, суммарно не превышающих 90 календарных дней в году (в отношении правопреемников, получивших право участия в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке с использованием групп точек поставки, в которые входят ЕГО i, и обязанных подтвердить соответствие систем коммерческого учета в соответствии с п. 2.4 приложения 2 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) – 6 месяцев в календарном году), расхождение в час h между суммарным объемом производства электрической энергии в ГТП генерации p, в составе которой зарегистрирована ЕГО i, определенным в соответствии с Регламентом коммерческого учета электроэнергии и мощности (Приложение № 11 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), и соответствующим суммарным объемом произведенной электрической энергии, полученной по результатам измерений по точкам измерений на всех ЕГО в ГТП генерации p в час h, переданных КО в макете 80020 с электронной подписью (ЭП) в соответствии с Форматом и регламентом предоставления результатов измерений, состояний объектов измерений в АО «АТС», АО «СО ЕЭС» и смежным субъектам (Приложение № 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)) со статусом «коммерческая информация», не превышает максимально допустимую величину расхождений результатов расчета по ГТП генерации, которая равна произведению 2 кВт∙ч на количество ЕГО, зарегистрированных в составе ГТП генерации p. При этом для часов, не относящихся к непрерывному периоду, в котором в отношении ГТП генерации, в составе которой зарегистрирована ЕГО i, не действует Акт, не превышающему 90 календарных дней (в отношении правопреемников, получивших право участия в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке с использованием групп точек поставки, в которые входят ЕГО i, и обязанных подтвердить соответствие систем коммерческого учета в соответствии с п. 2.4 приложения 2 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) – 6 месяцев в календарном году) до даты начала или от даты окончания действия Акта, условие А.2 не определяется. T – период c 01.01.X-2 по 31.12.X-1, за исключением: - часов, в которых по ГТП, в которую входит данная ЕГО, соответствующий субъект оптового рынка не имеет права участия в торговле электрической энергией и (или) мощностью на оптовом рынке; - часов, в отношении которых одновременно выполняется условие А.1 и определено, но не выполняется условие А.2 настоящего подпункта; X – текущий год (год отбора проектов модернизации). – величина произведенной электрической энергии с использованием генерирующего оборудования (ЕГО) i в час h, которая определяется по следующей формуле: – для часов, в отношении которых не выполняется условие А.1, но проверяются и выполняются условия А.2: , где – величина произведенной электрической энергии, полученная по результатам измерений по точке измерений на генерирующем оборудовании (ЕГО) i, входящей в состав ГТП p, в час h и переданная КО в формате 80020 с электронной подписью (ЭП) в соответствии с Форматом и регламентом предоставления результатов измерений, состояний объектов измерений в АО «АТС», АО «СО ЕЭС» и смежным субъектам (Приложение № 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)); – иначе: . , – суммарный объем производства электрической энергии в ГТП генерации p в час h, определенный в соответствии с Регламентом коммерческого определенный в соответствии с Регламентом коммерческого учета электроэнергии и мощности (Приложение № 11 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка); и мощности (Приложение № 11 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка); – значение установленной мощности в отношении ГТП генерации p, в состав которой входит ЕГО i в час h, соответствующее регистрационной информации, содержащейся в регистрационном деле субъекта оптового рынка. 2. Определение КИУМ для целей КОММод (): - если <0.6, то =1/10+5/6*; - в остальных случаях =. Величина КИУМ округляется до 3 (трех) знаков после запятой. Коммерческий оператор публикует рассчитанные значения в отношении каждого генерирующего объекта (условной ГТП) g, в отношении которой в составе переданного СО в соответствии с п. 5.3.6 настоящего Регламента Реестра условных ГТП, включенных в Сводный перечень заявленных проектов модернизации, указан признак соответствия требованиям п. 5.3.4 настоящего Регламента, в персональном разделе соответствующего участника оптового рынка не позднее 5 рабочих дней до даты окончания срока подачи ценовых заявок для участия в отборе проектов модернизации, указанной в разделе 2 настоящего Регламента. … |
| 5.5.2 | … Для отборов, проводимых с 2019 по 2025 годы (включительно) с началом поставки мощности не ранее 1 января 2025 года: , где – коэффициент индексации типовых капитальных затрат, отражающих долю затрат на оборудование, используемый при проведении отбора проектов модернизации генерирующего оборудования тепловых электростанций в году Х, определяемый в соответствии с приложением I Регламента финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии (Приложение № 16 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка); – коэффициент индексации типовых капитальных затрат, отражающих долю затрат на строительно-монтажные работы, используемый при проведении отбора проектов модернизации генерирующего оборудования тепловых электростанций в году Х, определяемый в соответствии с приложением I Регламента финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии (Приложение № 16 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка); . | … Для отборов, проводимых с 2019 по 2027 годы (включительно) с началом поставки мощности не ранее 1 января 2025 года: , где – коэффициент индексации типовых капитальных затрат, отражающих долю затрат на оборудование, используемый при проведении отбора проектов модернизации генерирующего оборудования тепловых электростанций в году Х, определяемый в соответствии с приложением I Регламента финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии (Приложение № 16 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка); – коэффициент индексации типовых капитальных затрат, отражающих долю затрат на строительно-монтажные работы, используемый при проведении отбора проектов модернизации генерирующего оборудования тепловых электростанций в году Х, определяемый в соответствии с приложением I Регламента финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии (Приложение № 16 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка); . |
| 5.5.2.1 | Величина предельных максимальных капитальных затрат на реализацию каждого мероприятия i проекта модернизации g из числа указанных в пункте 3.2 настоящего Регламента для оборудования, функционирующего после реализации мероприятий по модернизации, определяется по формуле: CapExX,imax=kimax ∙CapExX,i; – коэффициент, равный: - 1,4 для мероприятий, соответствующих подп. 2 пункта 3.2 настоящего Регламента, при условии, что проектом, в который включены данные мероприятия, также предусмотрено выполнение мероприятия, соответствующего подп. 2.2 пункта 3.2 настоящего Регламента; - 1,2 для мероприятий, соответствующих подп. 1 и подп. 2 пункта 3.2 настоящего Регламента (за исключением проектов, для которых в соответствии с данным пунктом указанный коэффициент равен 1,4); - 4,5 для мероприятий, соответствующих подп. 3.9.1–3.9.5 пункта 3.2 настоящего Регламента, при условии, что проектом, в который включены данные мероприятия, также предусмотрено выполнение мероприятия, соответствующего подп. 2.2 пункта 3.2 настоящего Регламента; - 1,0 для мероприятий, соответствующих подп. 3 пункта 3.2 настоящего Регламента (за исключением проектов, для которых в соответствии с данным пунктом указанный коэффициент равен 4,5). | Величина предельных максимальных капитальных затрат на реализацию каждого мероприятия i проекта модернизации g из числа указанных в пункте 3.2 настоящего Регламента для оборудования, функционирующего после реализации мероприятий по модернизации, определяется по формуле: CapExX,imax=kimax ∙CapExX,i; – коэффициент, равный: - 4,81 для мероприятий, соответствующих подп. 1 пункта 3.2 настоящего Регламента, включенных в проекты модернизации, в отношении которых в соответствии с подп. «д» п. 5.3.7.2 указан вид топлива «уголь»; - 3,11 для мероприятий, соответствующих подп. 1 пункта 3.2 настоящего Регламента, включенных в проекты модернизации, в отношении которых в соответствии с подп. «д» п. 5.3.7.2 указан вид топлива «газ»; - 2,39 для мероприятий, соответствующих подп. 2.1 пункта 3.2 настоящего Регламента; - 2,79 для мероприятий, соответствующих подп. 2.2 пункта 3.2 настоящего Регламента; - 2,67 для мероприятий, соответствующих подп. 3.3 пункта 3.2 настоящего Регламента; - 2,18 для мероприятий, соответствующих подп. 3.4 пункта 3.2 настоящего Регламента; - 4,85 для мероприятий, соответствующих подп. 3.6 пункта 3.2 настоящего Регламента; - 3,40 для мероприятий, соответствующих подп. 3.7 пункта 3.2 настоящего Регламента; - 4,18 для мероприятий, соответствующих подп. 3.11– 3.14 пункта 3.2 настоящего Регламента; - 1,5 для мероприятий, соответствующих подп. 3.9.1–3.9.5 пункта 3.2 настоящего Регламента (дополнительно умножается на коэффициент, равный 4,5, при условии, что проектом, в который включены данные мероприятия, также предусмотрено выполнение мероприятия, соответствующего подп. 2.2 пункта 3.2 настоящего Регламента); - 1,82 для прочих мероприятий. |
| 5.5.2.3 | Величина предельных максимальных капитальных затрат для проекта реализации мероприятий по модернизации в отношении генерирующего объекта (условной ГТП) g определяется по формуле: СapExX,gmax пред=min(i∈gCapExX,i max;CapExX,g пред) где CapExX,g пред=КCapEx⋅Ngуст⋅IndX,gИПЦ_CapEx. Для отборов с началом поставки мощности в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года, а также для отбора проектов, в отношении которых в соответствии с подп. «с» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента указан признак «да»: . Для отборов, проводимых с 2019 по 2025 годы (включительно) с началом поставки мощности не ранее 1 января 2025 года: ; – суммарная установленная мощность генерирующего оборудования проекта g, функционирующего после реализации проекта реализации мероприятий по модернизации; КCapEx, руб./МВт – предельное максимальное удельное значение капитальных затрат на реализацию проекта модернизации, рассчитанное в следующем порядке: - для проектов модернизации генерирующих объектов, в отношении которых в соответствии с подп. «в» п. 5.3.2.5 в качестве основного вида топлива указан уголь, c суммарной установленной мощностью генерирующего оборудования проекта, функционирующего после реализации проекта реализации мероприятий по модернизации, указанной в подп. «г» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента, не более 90 МВт –КCapEx= 89,526*106; - для проектов модернизации генерирующих объектов, в отношении которых в соответствии с подп. «в» п. 5.3.2.5 в качестве основного вида топлива указан уголь, с суммарной установленной мощностью генерирующего оборудования проекта, функционирующего после реализации проекта реализации мероприятий по модернизации, указанной в подп. «г» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента, более 90 МВт и не более 400 МВт, определяемого по формуле – КCapEx=43,892+4 107, 110*106; - для проектов модернизации генерирующих объектов, в отношении которых в соответствии с подп. «в» п. 5.3.2.5 в качестве основного вида топлива указан уголь, с суммарной установленной мощностью генерирующего оборудования проекта, функционирующего после реализации проекта реализации мероприятий по модернизации, указанной в подп. «г» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента, более 400 МВт – КCapEx=54*106; - для проектов модернизации генерирующих объектов, в отношении которых в соответствии с подп. «в» п. 5.3.2.5 в качестве основного вида топлива указан газ, с суммарной установленной мощностью генерирующего оборудования проекта, функционирующего после реализации проекта реализации мероприятий по модернизации, указанной в подп. «г» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента, не более 90 МВт – КCapEx=45,057*106; - для проектов модернизации генерирующих объектов, в отношении которых в соответствии с подп. «в» п. 5.3.2.5 в качестве основного вида топлива указан газ, с суммарной установленной мощностью генерирующего оборудования проекта, функционирующего после реализации проекта реализации мероприятий по модернизации, указанной в подп. «г» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента, более 90 МВт и не более 300 МВт, определяемого по формуле – КCapEx=25,973+1 720, 218*106; - для проектов модернизации генерирующих объектов, в отношении которых в соответствии с подп. «в» п. 5.3.2.5 в качестве основного вида топлива указан газ, с суммарной установленной мощностью проекта генерирующего оборудования проекта, функционирующего после реализации проекта реализации мероприятий по модернизации, указанной в подп. «г» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента, более 300 МВт – КCapEx=31,677*106; - для проектов модернизации генерирующих объектов, относящихся к инновационным проектам ПГУ с датами начала поставки мощности в 2027–2029 годах и отбираемых в 2021 году, в отношении которых в соответствии с подп. «с» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента указано «да», а также в соответствии с подп. «р» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента указан 2 или 3 тип газовых турбин, относимых к образцам инновационного энергетического оборудования, планируемых к включению в состав проекта модернизации, КCapEx=73,437*106; - для проектов модернизации генерирующих объектов, относящихся к инновационным проектам ПГУ с датами начала поставки мощности в 2027–2029 годах и отбираемых в 2021 году, в отношении которых в соответствии с подп. «с» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента указано «да», а также в соответствии с подп. «р» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента указан 1 тип газовых турбин, относимых к образцам инновационного энергетического оборудования, планируемых к включению в состав проекта модернизации, КCapEx=100*106. | Величина предельных максимальных капитальных затрат для проекта реализации мероприятий по модернизации в отношении генерирующего объекта (условной ГТП) g (за исключением проектов модернизации генерирующих объектов, включающих мероприятия, указанные в подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента, в отношении которых в соответствии с подп. «е» п. 5.3.7.2 настоящего Регламента указано «да») определяется по формуле: СapExX,gmax пред=min(i∈gCapExX,i max;CapExX,g пред) где CapExX,g пред=КCapEx⋅Ngуст⋅IndX,gИПЦ_CapEx. Для отборов с началом поставки мощности в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года, а также для отбора проектов, предусматривающих установку газовых турбин, относимых к образцам инновационного энергетического оборудования, с началом поставки мощности в период с 1 января 2027 года по 31 декабря 2029 года, проводимого в 2021 году: . Для отборов, проводимых с 2019 по 2024 годы (включительно) с началом поставки мощности не ранее 1 января 2025 года (за исключением отбора проектов, предусматривающих установку газовых турбин, относимых к образцам инновационного энергетического оборудования, с началом поставки мощности в период с 1 января 2027 года по 31 декабря 2029 года): . Для прочих отборов: . – суммарная установленная мощность генерирующего оборудования проекта g, функционирующего после реализации проекта реализации мероприятий по модернизации; КCapEx, руб./МВт – предельное максимальное удельное значение капитальных затрат на реализацию проекта модернизации, рассчитанное в следующем порядке: - для проектов модернизации генерирующих объектов, не включающих мероприятия, указанные в подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента, в отношении которых в соответствии с подп. «в» п. 5.3.2.5 в качестве основного вида топлива указан уголь, c суммарной установленной мощностью генерирующего оборудования проекта, функционирующего после реализации проекта реализации мероприятий по модернизации, указанной в подп. «г» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента, не более 90 МВт –Kcapex=302,920106; - для проектов модернизации генерирующих объектов, не включающих мероприятия, указанные в подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента, в отношении которых в соответствии с подп. «в» п. 5.3.2.5 в качестве основного вида топлива указан уголь, с суммарной установленной мощностью генерирующего оборудования проекта, функционирующего после реализации проекта реализации мероприятий по модернизации, указанной в подп. «г» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента, более 90 МВт и не более 400 МВт, определяемого по формуле – КCapEx=226,798+6 851, 057Ngуст106; - для проектов модернизации генерирующих объектов, не включающих мероприятия, указанные в подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента, в отношении которых в соответствии с подп. «в» п. 5.3.2.5 в качестве основного вида топлива указан уголь, с суммарной установленной мощностью генерирующего оборудования проекта, функционирующего после реализации проекта реализации мероприятий по модернизации, указанной в подп. «г» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента, более 400 МВт – Kcapex=243,660106; - для проектов модернизации генерирующих объектов, не включающих мероприятия, указанные в подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента, в отношении которых в соответствии с подп. «в» п. 5.3.2.5 в качестве основного вида топлива указан газ, с суммарной установленной мощностью генерирующего оборудования проекта, функционирующего после реализации проекта реализации мероприятий по модернизации, указанной в подп. «г» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента, не более 90 МВт – КCapEx=124,908106; - для проектов модернизации генерирующих объектов, не включающих мероприятия, указанные в подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента, в отношении которых в соответствии с подп. «в» п. 5.3.2.5 в качестве основного вида топлива указан газ, с суммарной установленной мощностью генерирующего оборудования проекта, функционирующего после реализации проекта реализации мероприятий по модернизации, указанной в подп. «г» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента, более 90 МВт и не более 300 МВт, определяемого по формуле – КCapEx=71,929+4775,566Ngуст106; - для проектов модернизации генерирующих объектов, не включающих мероприятия, указанные в подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента, в отношении которых в соответствии с подп. «в» п. 5.3.2.5 в качестве основного вида топлива указан газ, с суммарной установленной мощностью проекта генерирующего оборудования проекта, функционирующего после реализации проекта реализации мероприятий по модернизации, указанной в подп. «г» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента, более 300 МВт – Kcapex=87,764106; - для проектов модернизации генерирующих объектов, включающих мероприятия, указанные в подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента, в отношении которых в соответствии с подп. «е» п. 5.3.7.2 настоящего Регламента указано «не распространяется» – КCapEx=131,300∙106. При этом для проектов модернизации генерирующих объектов, включающих мероприятия, указанные в подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента, в отношении которых в соответствии с подп. «е» п. 5.3.7.2 настоящего Регламента указано «да», величины СapExX,gmax пред, CapExX,g пред и IndX,gИПЦ_CapEx не рассчитываются. |
| 6.3.3 | Стоимостные и ценовые параметры, заявляемые в отношении генерирующего объекта (условной ГТП): - значение удельных затрат на эксплуатацию генерирующего объекта (условной ГТП) (руб./МВт в месяц в ценах текущего года), которое не может превышать цену, определенную для соответствующей ценовой зоны по итогам конкурентного отбора мощности (КОМ), проведенного в 2017 году, проиндексированную в соответствии с индексом потребительских цен за период с 1 января 2018 года до 31 декабря года, предшествующего году, в котором проводится такой отбор: OpExgmax=Ц2021,zКОМ*y=2018y=Х-1ИПЦy100%; где Ц2021,zКОМ – цена КОМ, проведенного в 2017 году на 2021 год (в первой ценовой зоне – 134 393,81 руб./МВт в месяц, во второй ценовой зоне – 225 339,74 руб./МВт в месяц); ИПЦ – индексы потребительских цен за каждый год, входящий в период с 1 января 2018 года до 31 декабря года Х-1, предшествующего году, в котором проводится такой отбор, опубликованные СО в соответствии с п. 4.2 настоящего Регламента; - значение капитальных затрат на реализацию проекта (руб.), которое не может превышать величину предельных максимальных капитальных затрат для соответствующего проекта реализации мероприятий по модернизации и не может быть менее величины предельных минимальных капитальных затрат для соответствующего проекта реализации мероприятий по модернизации, указанных КО в составе переданного в СО и опубликованного на официальном сайте АО «АТС» Реестра предельных максимальных и минимальных капитальных затрат в соответствии с п. 5.5.5 настоящего Регламента; - коэффициент, характеризующий прогнозную прибыль от продажи электрической энергии по итогам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед (в долях), который не может быть менее 0,04 (0,25 для проектов модернизации, в которых указаны мероприятия подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента) и более 0,38 (указывается с точностью до четырех знаков после запятой). | Стоимостные и ценовые параметры, заявляемые в отношении генерирующего объекта (условной ГТП): - значение удельных затрат на эксплуатацию генерирующего объекта (условной ГТП) (руб./МВт в месяц в ценах текущего года), которое не может превышать произведение цены, определенной для соответствующей ценовой зоны по итогам конкурентного отбора мощности (КОМ), проведенного в 2017 году, проиндексированную в соответствии с индексом потребительских цен за период с 1 января 2018 года до 31 декабря года, предшествующего году, в котором проводится такой отбор и коэффициента, равного 1,1136: OpExgmax=Ц2021,zКОМ·1,1136·y=2018y=Х-1ИПЦy100%; где Ц2021,zКОМ – цена КОМ, проведенного в 2017 году на 2021 год (в первой ценовой зоне – 134 393,81 руб./МВт в месяц, во второй ценовой зоне – 225 339,74 руб./МВт в месяц); ИПЦ – индексы потребительских цен за каждый год, входящий в период с 1 января 2018 года до 31 декабря года Х-1, предшествующего году, в котором проводится такой отбор, опубликованные СО в соответствии с п. 4.2 настоящего Регламента; - значение капитальных затрат на реализацию проекта (руб.), которое не может превышать величину предельных максимальных капитальных затрат для соответствующего проекта реализации мероприятий по модернизации и не может быть менее величины предельных минимальных капитальных затрат для соответствующего проекта реализации мероприятий по модернизации, указанных КО в составе переданного в СО и опубликованного на официальном сайте АО «АТС» Реестра предельных максимальных и минимальных капитальных затрат в соответствии с п. 5.5.5 настоящего Регламента; - коэффициент, характеризующий прогнозную прибыль от продажи электрической энергии по итогам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед (в долях), который не может быть менее 0,04 (0,25 для проектов модернизации, в которых указаны мероприятия подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента и не включены газовые турбины, функционирующие до реализации мероприятий по модернизации, в соответствии с подп. «б» п. 5.3.2.6 настоящего Регламента) и более 0,38 (указывается с точностью до четырех знаков после запятой). |
| 6.5 | В период подачи (приема) ценовых заявок, определенный в соответствии с п. 6.4.2 настоявшего Регламента, при подписании участником оптового рынка на сайте КОМ СО ценовой заявки справочно отображается значение показателя эффективности проекта модернизации (kgэффект), предварительно рассчитанное в соответствии с формулой, указанной в п. 7.2.1 настоящего Регламента на основании стоимостных и ценовых параметров, заявляемых участником КОММод в отношении генерирующего объекта (условной ГТП), в соответствии с п. 6.3 настоящего Регламента, и значения коэффициента использования установленной мощности (КИУМ) переданным КО в СО в составе итогового Реестра участников КОММод в соответствии с п. 5.4 настоящего Регламента. Предварительно рассчитанное значение показателя эффективности (kgэффект) округляется до 2 знаков после запятой. | В период подачи (приема) ценовых заявок, определенный в соответствии с п. 6.4.2 настоявшего Регламента, при подписании участником оптового рынка на сайте КОМ СО ценовой заявки справочно отображается значение показателя эффективности проекта модернизации (kgэффект), предварительно рассчитанное в соответствии с формулой, указанной в п. 7.2.1 настоящего Регламента на основании стоимостных и ценовых параметров, заявляемых участником КОММод в отношении генерирующего объекта (условной ГТП), в соответствии с п. 6.3 настоящего Регламента, и значения коэффициента использования установленной мощности (КИУМ) переданного КО в СО в составе итогового Реестра участников КОММод в соответствии с п. 5.4 настоящего Регламента. Предварительно рассчитанное значение показателя эффективности (kgэффект) округляется до 2 знаков после запятой. |
| 7.1.1 | В целях проведения КОММод СО в течение 1 (одного) рабочего дня после окончания срока подачи (приема) ценовых заявок для участия в КОММОД формирует в отношении каждого года, на который проводится отбор, перечень ценовых заявок, соответствующих требованиям настоящего Регламента и Правил оптового рынка (далее – Перечень принятых ценовых заявок). Ценовая заявка включается в Перечень принятых ценовых заявок на соответствующий год (-ы) при ее соответствии следующим требованиям: - ценовая заявка соответствует форме, указанной в форме 3 приложения 1 к настоящему Регламенту; - ценовая заявка подана участником КОММод, включенным КО в итоговый реестр участников КОММод в соответствии с п. 5.4 настоящего Регламента; - подлинность ЭП, которой подписана ценовая заявка, подтверждена в соответствии с Соглашением о применении электронной подписи в торговой системе оптового рынка (Приложение № Д 7 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), - ценовая заявка подана уполномоченным лицом; - значения заявленных стоимостных параметров соответствуют допустимым формату и размерности, указанным в пп. 1.4 и 6.3.3 настоящего Регламента; - значения стоимостных параметров ценовой заявки находятся в пределах максимальных и минимальных значений, установленных Правилами оптового рынка и указанных в п. 6.3.3 настоящего Регламента; - технические параметры проектов модернизации, указанные в ценовой заявке, соответствуют требованиям п. 5.3.4 настоящего Регламента; - ценовая заявка подана с соблюдением предусмотренного п. 6.4.2 настоящего Регламента срока. | В целях проведения КОММод СО в течение 1 (одного) рабочего дня после окончания срока подачи (приема) ценовых заявок для участия в КОММод формирует в отношении каждого года, на который проводится отбор, перечень ценовых заявок, соответствующих требованиям настоящего Регламента и Правил оптового рынка (далее – Перечень принятых ценовых заявок). Ценовая заявка включается в Перечень принятых ценовых заявок на соответствующий год (-ы) при ее соответствии следующим требованиям: - ценовая заявка подана по форме 3 приложения 1 к настоящему Регламенту; - ценовая заявка подана участником КОММод, включенным КО в итоговый реестр участников КОММод в соответствии с п. 5.4 настоящего Регламента; - подлинность ЭП, которой подписана ценовая заявка, подтверждена в соответствии с Соглашением о применении электронной подписи в торговой системе оптового рынка (Приложение № Д 7 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), - ценовая заявка подана уполномоченным лицом; - значения заявленных стоимостных параметров соответствуют допустимым формату и размерности, указанным в пп. 1.4 и 6.3.3 настоящего Регламента; - значения стоимостных параметров ценовой заявки находятся в пределах максимальных и минимальных значений, установленных Правилами оптового рынка и указанных в п. 6.3.3 настоящего Регламента; - технические параметры проектов модернизации, указанные в ценовой заявке, соответствуют требованиям п. 5.3.4 настоящего Регламента; - ценовая заявка подана с соблюдением предусмотренного п. 6.4.2 настоящего Регламента срока. |
| 7.2.1 | В целях сравнения заявок участников отбора проектов модернизации для каждого проекта, в отношении которого подана ценовая заявка, СО рассчитывает показатель эффективности с использованием значений стоимостных параметров, указанных в заявке. Показатель эффективности проекта модернизации рассчитывается по следующей формуле: kgэффект=ЦzРСВ*1-kgРСВ+ЦgмощностьКИУМg*t, где ЦzРСВ – среднее значение цен РСВ в ценовой зоне оптового рынка z, к которой относится планируемое к модернизации генерирующее оборудование g, опубликованное СО в соответствии с п. 4.3.4 настоящего Регламента; … Коэффициент эффективности (kgэффект) округляется до 2 знаков после запятой. … | В целях сравнения заявок участников отбора проектов модернизации для каждого проекта, в отношении которого подана ценовая заявка, СО рассчитывает показатель эффективности с использованием значений стоимостных параметров, указанных в заявке. Показатель эффективности проекта модернизации рассчитывается по следующей формуле: kgэффект=kt∙(ЦzРСВ∙1-kgРСВ+ЦgмощностьКИУМg∙t), где kt= 0,6 для g∈Mтер 1 иначе; Mтер – множество проектов, в отношении которых одновременно выполняются следующие условия: − участвует в отборе, проводимом в 2025 году; − установленная мощность проекта после реализации мероприятий по модернизации, указанная в соответствии с подп. «г» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента не более 30 МВт; − в состав проекта модернизации включено мероприятие по подп. 2.1 и (или) 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента, указанное в заявке, содержащей технические параметры проекта модернизации, в соответствии с подп. «ж» п. 5.3.2.5, подп. «б» п. 5.3.2.6 и подп. «б» п. 5.3.2.7 настоящего Регламента; − местоположение электростанции, указанное в соответствии с пунктом 5.3.2.4 настоящего регламента относится к территории субъектов Российской Федерации, на которых, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 757 "О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756", введен режим, предусматривающий максимальный или средний уровень реагирования. ЦzРСВ – среднее значение цен РСВ в ценовой зоне оптового рынка z, к которой относится планируемое к модернизации генерирующее оборудование g, опубликованное СО в соответствии с п. 4.3.4 настоящего Регламента; … Показатель эффективности (kgэффект) округляется до 2 знаков после запятой. … |
| 8.1.2 | В ходе отбора проектов модернизации на каждый год, на который проводится отбор, СО определяются проекты модернизации и соответствующие генерирующие объекты с наименьшими значениями показателя эффективности, рассчитанными в соответствии с п. 7.2.1 настоящего Регламента, для которых одновременно выполняются следующие условия: Для отборов проектов модернизации, за исключением отбора инновационных проектов ПГУ на 2027–2029 годы: - суммарное снижение установленной мощности генерирующих объектов, расположенных на одной территории, перечень которых опубликован СО в соответствии с подп. 2 п. 4.2 настоящего Регламента, в каждом месяце периода реализации мероприятий по модернизации (с учетом возможности изменения месяца начала поставки мощности на более поздний) не превышает значение максимального совокупного снижения установленной мощности генерирующих объектов, в отношении которых одновременно реализуются мероприятия по модернизации, опубликованное для отбора проектов модернизации в соответствии с подп. 3 п. 4.2 настоящего Регламента, с учетом совокупного снижения установленной мощности в период реализации мероприятий по модернизации генерирующих объектов, в отношении которых уже заключены договоры на модернизацию, договоры на модернизацию генерирующих объектов, расположенных на отдельных территориях; - суммарный объем установленной мощности генерирующих объектов, расположенных на территории одной ценовой зоны оптового рынка, для каждого года периода начала поставки мощности по итогам отбора проектов модернизации не превышает значение максимальной совокупной установленной мощности генерирующих объектов, которые могут быть определены по итогам отбора проектов модернизации, установленное Правилами оптового рынка и указанное в п. 3.1 настоящего Регламента, увеличенное на разницу соответствующего ограничения объема, которое использовалось при проведении отбора проектов модернизации на предшествующий календарный год и суммарного объема мощности, включенного в отношении предшествующего календарного года и соответствующей ценовой зоны оптового рынка в предварительный график реализации мероприятий по модернизации. Для отбора инновационных проектов ПГУ на 2027–2029 годы: - суммарное снижение установленной мощности генерирующих объектов, расположенных на одной территории, перечень которых опубликован СО в соответствии с подп. 2 п. 4.2 настоящего Регламента, в каждом месяце периода реализации мероприятий по модернизации (с учетом возможности изменения месяца начала поставки мощности на более поздний) не превышает значение максимального совокупного снижения установленной мощности генерирующих объектов, в отношении которых одновременно реализуются мероприятия по модернизации, опубликованное для отбора проектов модернизации в соответствии с подп. 3 п. 4.2 настоящего Регламента, с учетом совокупного снижения установленной мощности в период реализации мероприятий по модернизации генерирующих объектов, в отношении которых уже заключены договоры на модернизацию (в отношении генерирующих объектов, отобранных по результатам отбора, проведенного в 2020 году на 2026 год поставки, – снижения установленной мощности в период реализации мероприятий по модернизации генерирующих объектов, перечисленных в перечне, утвержденном Правительством Российской Федерации на основании результатов отбора проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций с началом поставки мощности с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года), а также генерирующих объектов, включенных в Предварительный перечень отобранных проектов модернизации генерирующих объектов на 2027 год в соответствии с п. 8.4.2 настоящего Регламента; - суммарный объем установленной мощности инновационных проектов ПГУ по итогам отбора инновационных проектов ПГУ не превышает значение максимальной совокупной установленной мощности генерирующих объектов, которые могут быть определены по итогам отбора инновационных проектов ПГУ, установленное Правилами оптового рынка и указанное в п. 3.1 настоящего Регламента; - суммарный объем установленной мощности инновационных проектов ПГУ, расположенных на территории второй ценовой зоны оптового рынка, по итогам отбора проектов модернизации не превышает значение максимальной совокупной установленной мощности генерирующих объектов, которые могут быть определены по итогам отбора инновационных проектов ПГУ, установленное Правилами оптового рынка и указанное в п. 3.1 настоящего Регламента; - суммарное количество газовых турбин, относимых к образцам инновационного энергетического оборудования и включенных в отобранные в 2021 году проекты инновационных ПГУ, соответствующих каждому из типов газовых турбин, указываемому в ценовой заявке на отбор проектов модернизации в соответствии с подп. «р» п. 5.3.2.5, не превышает следующие значения: – для 1 типа – 2 (двух) газовых турбин; – для 2 типа – 3 (трех) газовых турбин; – для 3 типа – 4 (четырех) газовых турбин. | В ходе отбора проектов модернизации на каждый год, на который проводится отбор, СО определяются проекты модернизации и соответствующие генерирующие объекты с наименьшими значениями показателя эффективности, рассчитанными в соответствии с п. 7.2.1 настоящего Регламента, для которых одновременно выполняются следующие условия: - суммарное снижение установленной мощности генерирующих объектов, расположенных на одной территории, перечень которых опубликован СО в соответствии с подп. 2 п. 4.2 настоящего Регламента, в каждом месяце периода реализации мероприятий по модернизации (с учетом возможности изменения месяца начала поставки мощности на более поздний) не превышает значение максимального совокупного снижения установленной мощности генерирующих объектов, в отношении которых одновременно реализуются мероприятия по модернизации, опубликованное для отбора проектов модернизации в соответствии с подп. 3 п. 4.2 настоящего Регламента, с учетом совокупного снижения установленной мощности в период реализации мероприятий по модернизации генерирующих объектов, в отношении которых уже заключены договоры на модернизацию, договоры на модернизацию генерирующих объектов, расположенных на отдельных территориях, а также генерирующих объектов, включенных в соответствии с пп. 8.4.2 и 8.4.3 настоящего Регламента в Предварительный перечень отобранных проектов модернизации генерирующих объектов на данный и предшествующие годы периода, на который проводится отбор; - суммарный объем установленной мощности генерирующих объектов, расположенных на территории одной ценовой зоны оптового рынка, для каждого года периода начала поставки мощности по итогам отбора проектов модернизации не превышает значение максимальной совокупной установленной мощности генерирующих объектов, которые могут быть определены по итогам отбора проектов модернизации, установленное Правилами оптового рынка и указанное в п. 3.1 настоящего Регламента, увеличенное на разницу соответствующего ограничения объема, которое использовалось при проведении отбора проектов модернизации на предшествующий календарный год и суммарного объема мощности, включенного в отношении предшествующего календарного года и соответствующей ценовой зоны оптового рынка в предварительный график реализации мероприятий по модернизации (для периода начала поставки мощности по итогам отбора проектов модернизации, соответствующего 2029 году и для отбора, проводимого в 2026 году, указанная разница принимается равной нулю). Для дополнительного отбора проектов модернизации, предполагающих реализацию мероприятий, указанных в подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента, проводимого в 2025 году, после выполнения условия подп. «а» настоящего пункта дополнительно проверяется выполнение следующего условия: - суммарный объем установленной мощности проектов модернизации, расположенных на территории второй ценовой зоны оптового рынка, по итогам отбора проектов модернизации не превышает значение максимальной совокупной установленной мощности генерирующих объектов, которые могут быть определены по итогам данного отбора, установленное Правилами оптового рынка и указанное в п. 3.1 настоящего Регламента. |
| 8.2 | При проведении отбора проектов модернизации учитываются следующие параметры: Pg,r,z,Yуст; – объем установленной мощности, предлагаемый участником КОММод к отбору в отношении генерирующего объекта g, расположенного на территории энергосистемы (энергорайона) r, входящей в состав ОЭС в составе ценовой зоны оптового рынка z, на год Y, в котором планируется начало поставки мощности по такому объекту, указанный в ценовой заявке и определяемый как суммарная величина установленной мощности ЕГО, отнесенных к условной ГТП g;. Pg,r,zуст_ПГУ; – объем установленной мощности, предлагаемый участником КОММод к отбору в отношении генерирующего объекта g, расположенного на территории энергосистемы (энергорайона) r, входящей в состав ОЭС в составе ценовой зоны оптового рынка z, участвующего в отборе проектов модернизации, предусматривающих установку газовых турбин, относимых к образцам инновационного энергетического оборудования с датами начала поставки мощности по итогам данного отбора с 1 января 2027 года по 31 декабря 2029 года, и определяемый как суммарная величина установленной мощности ЕГО, отнесенных к условной ГТП g;. dPg,r,z,m; – объем снижения установленной мощности генерирующего объекта g, расположенного на территории энергосистемы (энергорайона) r, входящей в состав ОЭС в составе ценовой зоны оптового рынка z, указанный в ценовой заявке в месяце реализации мероприятий по модернизации m (m∈Mg, где Mg – период реализации мероприятий по модернизации генерирующего объекта g) для целей формирования предварительного графика реализации мероприятий по модернизации;. kg,r,z,Yэффект; – коэффициент эффективности генерирующего объекта g, расположенного на территории энергосистемы (энергорайона) r, входящей в состав ОЭС в составе ценовой зоны оптового рынка z; на год Y, в котором планируется начало поставки мощности по такому объекту, рассчитанный в соответствии с п. 7.2 настоящего Регламента;. kg,r,zэффект_ПГУ; – коэффициент эффективности генерирующего объекта g, расположенного на территории энергосистемы (энергорайона) r, входящей в состав ОЭС в составе ценовой зоны оптового рынка z; участвующего в отборе проектов модернизации, предусматривающих установку газовых турбин, относимых к образцам инновационного энергетического оборудования с датами начала поставки мощности по итогам данного отбора с 1 января 2027 года по 31 декабря 2029 года, рассчитанный в соответствии с п. 7.2 настоящего Регламента;. Pz,Yспрос; – максимальная совокупная установленная мощность генерирующих объектов, которые могут быть определены по итогам отбора проектов модернизации на год Y для каждой ценовой зоны оптового рынка z, указанная в п. 3.1 настоящего Регламента;. Pспрос_ПГУ; – максимальная совокупная установленная мощность генерирующих объектов, которые могут быть определены по итогам отбора проектов модернизации, предусматривающих установку газовых турбин, относимых к образцам инновационного энергетического оборудования с датами начала поставки мощности по итогам данного отбора с 1 января 2027 года по 31 декабря 2029 года, указанная в п. 3.1 настоящего Регламента;. Pz=2спрос_ПГУ; – максимальная совокупная установленная мощность генерирующих объектов, которые могут быть определены по итогам отбора проектов модернизации, предусматривающих установку газовых турбин, относимых к образцам инновационного энергетического оборудования с датами начала поставки мощности по итогам данного отбора с 1 января 2027 года по 31 декабря 2029 года, для второй ценовой зоны оптового рынка z=2, указанная в п. 3.1 настоящего Регламента;. Pr,z,mсниж; – максимальное совокупное снижение установленной мощности генерирующих объектов, в отношении которых могут одновременно реализовываться мероприятия по модернизации, определенное СО в соответствии с п. 4.3.2 настоящего Регламента для энергосистемы (энергорайона) r, входящей в состав ОЭС ценовой зоны оптового рынка z в месяце периода реализации мероприятий по модернизации (m∈Tr, где Tr – суммарный период реализации мероприятий по модернизации всех отобранных генерирующих объектов g, расположенных на территории энергосистемы (энергорайона) r);. dPg',r,z,m; – снижение установленной мощности в период реализации мероприятий по модернизации в месяце m генерирующих объектов g', функционирующих в границах ОЭС, выделенных территорий энергосистем или энергорайонов r, в отношении которых заключены договоры на модернизацию, договоры на модернизацию генерирующих объектов, расположенных на отдельных территориях;. dPz,Y-1спрос; – неиспользованный лимит максимальной совокупной установленной мощности генерирующих объектов, которые были определены по итогам отбора проектов модернизации на год Y-1 для каждой ценовой зоны оптового рынка z (при проведении отбора на 2022 год dPz,Y-1спрос=0);. typeg; – тип газовых турбин, относимых к образцам инновационного энергетического оборудования, указанный в составе заявки в соответствии с подп. «р» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента, поданной в отношении проекта модернизации;. ngtypeg; – количество газовых турбин, относимых к образцам инновационного энергетического оборудования, относящихся к соответствующему типу typeg , и входящих в состав генерирующего объекта g;. ngtypeg _пред; – максимальное количество газовых турбин, относимых к образцам инновационного энергетического оборудования, относящихся к соответствующему типу typeg , которые могут входить в состав генерирующих объектов g, отобранных по итогам отбора проектов инновационных ПГУ, проводимого в 2021 году;. GПГУ; – множество генерирующих объектов g, в отношении которых в заявке в соответствии с подп. «с» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента подтверждено участие в отборе инновационных проектов ПГУ на 2027–2029 годы (указано значение «да»);. m'g; – месяц начала поставки мощности m'g (m'g∈Y, m'=Mg+1) генерирующего объекта g (месяц, следующий за месяцем окончания периода Mg);. Tr; – суммарный период реализации мероприятий по модернизации всех генерирующих объектов gn;. sgn; – индикатор включения генерирующего объекта gn в Предварительный перечень отобранных проектов модернизации генерирующих объектов sgn∈{0,1}, при этом значение sgn=1 соответствует включению генерирующего объекта gn в Предварительный перечень отобранных проектов модернизации генерирующих объектов, sgn=0 – невключению;. сg; – признак приоритета в отборе ценовых заявок в случае равенства коэффициентов эффективности.. | При проведении отбора проектов модернизации учитываются следующие параметры: Pg,r,z,Yуст; – объем установленной мощности, предлагаемый участником КОММод к отбору в отношении генерирующего объекта g, расположенного на территории энергосистемы (энергорайона) r, входящей в состав ОЭС в составе ценовой зоны оптового рынка z, на год Y, в котором планируется начало поставки мощности по такому объекту, указанный в ценовой заявке и определяемый как суммарная величина установленной мощности ЕГО, отнесенных к условной ГТП g;. Pg,r,z,Yуст_ПГУ; – объем установленной мощности, предлагаемый участником КОММод к дополнительному отбору проектов модернизации, предусматривающих реализацию мероприятий, указанных в подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента, проводимому в 2025 году на год Y, в отношении генерирующего объекта g, расположенного на территории энергосистемы (энергорайона) r, входящей в состав ОЭС в составе ценовой зоны оптового рынка z, и определяемый как суммарная величина установленной мощности ЕГО, отнесенных к условной ГТП g;. dPg,r,z,m; – объем снижения установленной мощности генерирующего объекта g, расположенного на территории энергосистемы (энергорайона) r, входящей в состав ОЭС в составе ценовой зоны оптового рынка z, указанный в ценовой заявке в месяце реализации мероприятий по модернизации m (m∈Mg, где Mg – период реализации мероприятий по модернизации генерирующего объекта g) для целей формирования предварительного графика реализации мероприятий по модернизации;. kg,r,z,Yэффект; – коэффициент эффективности генерирующего объекта g, расположенного на территории энергосистемы (энергорайона) r, входящей в состав ОЭС в составе ценовой зоны оптового рынка z; на год Y, в котором планируется начало поставки мощности по такому объекту, рассчитанный в соответствии с п. 7.2 настоящего Регламента;. kg,r,z,Yэффект_ПГУ; – коэффициент эффективности генерирующего объекта g, расположенного на территории энергосистемы (энергорайона) r, входящей в состав ОЭС в составе ценовой зоны оптового рынка z; участвующего в дополнительном отборе проектов модернизации, предусматривающих реализацию мероприятий, указанных в подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента, проводимом в 2025 году на год Y, рассчитанный в соответствии с п. 7.2 настоящего Регламента;. Pz,Yспрос; – максимальная совокупная установленная мощность генерирующих объектов, которые могут быть определены по итогам отбора проектов модернизации на год Y для каждой ценовой зоны оптового рынка z, указанная в п. 3.1 настоящего Регламента;. PYспрос_ПГУ; – максимальная совокупная установленная мощность генерирующих объектов, которые могут быть определены по итогам дополнительного отбора проектов модернизации, предусматривающих реализацию мероприятий, указанных в подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента, проводимого в 2025 году на год Y, указанная в п. 3.1 настоящего Регламента;. Pz=2,Yспрос_ПГУ; – максимальная совокупная установленная мощность генерирующих объектов, которые могут быть определены по итогам дополнительного отбора проектов модернизации, предусматривающих реализацию мероприятий, указанных в подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента, проводимого в 2025 году на год Y, для второй ценовой зоны оптового рынка z=2, указанная в п. 3.1 настоящего Регламента;. Pr,z,mсниж; – максимальное совокупное снижение установленной мощности генерирующих объектов, в отношении которых могут одновременно реализовываться мероприятия по модернизации, определенное СО в соответствии с п. 4.3.2.2 настоящего Регламента для энергосистемы (энергорайона) r, входящей в состав ОЭС ценовой зоны оптового рынка z в месяце периода реализации мероприятий по модернизации (m∈Tr, где Tr – суммарный период реализации мероприятий по модернизации всех отобранных генерирующих объектов g, расположенных на территории энергосистемы (энергорайона) r);. dPg',r,z,m; – снижение установленной мощности в период реализации мероприятий по модернизации в месяце m генерирующих объектов g', функционирующих в границах ОЭС, выделенных территорий энергосистем или энергорайонов r, в отношении которых заключены договоры на модернизацию, договоры на модернизацию генерирующих объектов, расположенных на отдельных территориях, определенное СО в соответствии с п. 4.3.2.3 настоящего Регламента;. dPz,Y-1спрос; – неиспользованный лимит максимальной совокупной установленной мощности генерирующих объектов, которые были определены по итогам отбора проектов модернизации на год Y-1 для каждой ценовой зоны оптового рынка z (при проведении отбора на 2029 год и при проведении отбора в 2026 году dPz,Y-1спрос=0);. GYПГУ; – множество генерирующих объектов g, участвующих в дополнительном отборе проектов модернизации, предусматривающих реализацию мероприятий, указанных в подп. 2.2 п. 3.2 настоящего Регламента, проводимом в 2025 году на год Y;. m'g; – месяц начала поставки мощности m'g (m'g∈Y, m'=Mg+1) генерирующего объекта g (месяц, следующий за месяцем окончания периода Mg);. Tr; – суммарный период реализации мероприятий по модернизации всех генерирующих объектов gn;. sgn; – индикатор включения генерирующего объекта gn в Предварительный перечень отобранных проектов модернизации генерирующих объектов sgn∈{0,1}, при этом значение sgn=1 соответствует включению генерирующего объекта gn в Предварительный перечень отобранных проектов модернизации генерирующих объектов, sgn=0 – невключению;. сg; – признак приоритета в отборе ценовых заявок в случае равенства коэффициентов эффективности.. |
| 8.3.1 | ### Ранжирование ценовых заявок, за исключением заявок, поданных для участия в отборе инновационных проектов ПГУ на 2027–2029 годы При проведении отбора проектов модернизации на год Y в каждой ценовой зоне оптового рынка z объемы установленной мощности Pg,r,z,Yуст, соответствующие генерирующему объекту (условной ГТП) g ∉GПГУ, ранжируются в порядке увеличения коэффициента эффективности kg,r,z,Yэффект (выстраиваются в порядке снижения приоритетности отбора). В случае определения в отношении двух и более генерирующих объектов g в ценовой зоне z одинаковых коэффициентов эффективности kg,r,z,Yэффект, более высокий приоритет в отборе имеет: - в первую очередь, генерирующий объект g, с использованием которого осуществляется выработка тепловой энергии (в составе заявки хотя бы в отношении одного турбоагрегата в подп. «е» п. 5.3.2.7 настоящего Регламента указан тип «Т», «ПТ», «Р» и иные типы противодавленческих турбин»); - во вторую очередь – генерирующий объект g, расположенный на территории r с меньшим среднемесячным значением максимального совокупного снижения установленной мощности генерирующих объектов, в отношении которых могут одновременно реализовываться мероприятия по модернизации (Pr,z,mсниж), определенным за суммарный период реализации мероприятий Tr); - в третью очередь – генерирующий объект g, по которому ценовая заявка подана ранее. С учетом указанной очередности приоритетов в отборе генерирующим объектам присваивается признак приоритета в отборе ценовых заявок сg. По итогам ранжирования всем генерирующим объектам g в ценовой зоне z (соответствующим объемам мощности Pg,r,z,Yуст) присваивается порядковый номер n∈1…Nkgn+1,r,z,Yэффект>kgn,r,z,Yэффект или (kgn+1,r,z,Yэффект=kgn,r,z,Yэффект и cgn+1>cgn) в порядке снижения приоритета отбора. | Ранжирование ценовых заявок, за исключением заявок, поданных для участия в дополнительном отборе, проводимом в 2025 году. При проведении отбора проектов модернизации на год Y в каждой ценовой зоне оптового рынка z объемы установленной мощности Pg,r,z,Yуст, соответствующие генерирующему объекту (условной ГТП) g ∉GYПГУ,, ранжируются в порядке увеличения коэффициента эффективности kg,r,z,Yэффект (выстраиваются в порядке снижения приоритетности отбора). В случае определения в отношении двух и более генерирующих объектов g в ценовой зоне z одинаковых коэффициентов эффективности kg,r,z,Yэффект, более высокий приоритет в отборе имеет: - в первую очередь, генерирующий объект g, расположенный на ТТНГ; - во вторую очередь, генерирующий объект g, с использованием которого осуществляется выработка тепловой энергии (в составе заявки хотя бы в отношении одного турбоагрегата в подп. «е» п. 5.3.2.7 настоящего Регламента указан тип «Т», «ПТ», «Р» и иные типы противодавленческих турбин»); - в третью очередь – генерирующий объект g, расположенный на территории r с меньшим среднемесячным значением максимального совокупного снижения установленной мощности генерирующих объектов, в отношении которых могут одновременно реализовываться мероприятия по модернизации (Pr,z,mсниж), определенным за суммарный период реализации мероприятий Tr); - в четвертую очередь – генерирующий объект g, по которому ценовая заявка подана ранее. С учетом указанной очередности приоритетов в отборе генерирующим объектам присваивается признак приоритета в отборе ценовых заявок сg. По итогам ранжирования всем генерирующим объектам g в ценовой зоне z (соответствующим объемам мощности Pg,r,z,Yуст) присваивается порядковый номер n∈1…Nkgn+1,r,z,Yэффект>kgn,r,z,Yэффект или (kgn+1,r,z,Yэффект=kgn,r,z,Yэффект и cgn+1>cgn) в порядке снижения приоритета отбора. |
| 8.3.2 | ### Ранжирование ценовых заявок, поданных для участия в отборе инновационных проектов ПГУ на 2027–2029 годы При проведении отбора инновационных проектов ПГУ на 2027–2029 годы, объемы установленной мощности Pg,r,zуст_ПГУ соответствующие генерирующему объекту (условной ГТП) g ∈GПГУ, ранжируются в порядке увеличения коэффициента эффективности kg,r,zэффект_ПГУ совместно по обеим ценовым зонам оптового рынка (выстраиваются в порядке снижения приоритетности отбора). В случае определения в отношении двух и более генерирующих объектов g одинаковых коэффициентов эффективности kg,r,zэффект_ПГУ, более высокий приоритет в отборе имеет: - в первую очередь, генерирующий объект g, в состав которого входит хотя бы одна паровая турбина, в отношении которой в соответствии в подп. «е» п. 5.3.2.7 настоящего Регламента указан тип «Т», «ПТ», «Р» и иные типы противодавленческих турбин»; - во вторую очередь – генерирующий объект g, расположенный на территории r с меньшим среднемесячным значением максимального совокупного снижения установленной мощности генерирующих объектов, в отношении которых могут одновременно реализовываться мероприятия по модернизации (Pr,z,mсниж), определенным за суммарный период реализации мероприятий Tr; - в третью очередь – генерирующий объект g, по которому ценовая заявка подана ранее. С учетом указанной очередности приоритетов в отборе генерирующим объектам присваивается признак приоритета в отборе ценовых заявок сg. По итогам ранжирования всем генерирующим объектам g (соответствующим объемам мощности Pg,r,zуст_ПГУ) присваивается порядковый номер n'∈1…N'kgn'+1,r,zэффект_ПГУ>kgn',r,zэффект_ПГУ или (kgn'+1,r,zэффект_ПГУ=kgn',r,zэффект_ПГУ и cgn'+1>cgn'). | ### Ранжирование ценовых заявок, поданных для участия в дополнительном отборе, проводимом в 2025 году При проведении дополнительного отбора в 2025 году на год Y, объемы установленной мощности Pg,r,z, Yуст_ПГУ соответствующие генерирующему объекту (условной ГТП) g ∈GYПГУ, ранжируются в порядке увеличения коэффициента эффективности kg,r,z, Yэффект_ПГУ совместно по обеим ценовым зонам оптового рынка (выстраиваются в порядке снижения приоритетности отбора). В случае определения в отношении двух и более генерирующих объектов g одинаковых коэффициентов эффективности kg,r,z, Yэффект_ПГУ, более высокий приоритет в отборе имеет: - в первую очередь, генерирующий объект g, расположенный на ТТНГ; - во вторую очередь, генерирующий объект g, в состав которого входит хотя бы одна паровая турбина, в отношении которой в соответствии в подп. «е» п. 5.3.2.7 настоящего Регламента указан тип «Т», «ПТ», «Р» и иные типы противодавленческих турбин»; - в третью очередь – генерирующий объект g, расположенный на территории r с меньшим среднемесячным значением максимального совокупного снижения установленной мощности генерирующих объектов, в отношении которых могут одновременно реализовываться мероприятия по модернизации (Pr,z,mсниж), определенным за суммарный период реализации мероприятий Tr; - в четвертую очередь – генерирующий объект g, по которому ценовая заявка подана ранее. С учетом указанной очередности приоритетов в отборе генерирующим объектам присваивается признак приоритета в отборе ценовых заявок сg. По итогам ранжирования всем генерирующим объектам g (соответствующим объемам мощности Pg,r,z, Yуст_ПГУ) присваивается порядковый номер n'∈1…N'kgn'+1,r,z,Yэффект_ПГУ>kgn',r,z, Yэффект_ПГУ или (kgn'+1,r,z, Yэффект_ПГУ=kgn',r,z, Yэффект_ПГУ и cgn'+1>cgn'). |
| 8.4.1 | Отбору подлежат генерирующие объекты (условные ГТП) gn, имеющие больший приоритет по итогам процедуры ранжирования, при выполнении следующих условий: Для отборов проектов модернизации, за исключением отбора инновационных проектов ПГУ на 2027–2029 годы: (1) суммарные объемы снижения установленной мощности генерирующих объектов gn dPgn,r,z,m в каждом месяце реализации мероприятий по модернизации m не превышают объем максимального совокупного снижения установленной мощности генерирующих объектов, в отношении которых могут одновременно реализовываться мероприятия по модернизации, для отдельных ОЭС (энергосистем, энергорайонов) r в составе ценовой зоны оптового рынка z в соответствующем месяце m, с учетом совокупного снижения установленной мощности в период реализации мероприятий по модернизации генерирующих объектов, в отношении которых уже заключены договоры на модернизацию, договоры на модернизацию генерирующих объектов, расположенных на отдельных территориях; (2) суммарные объемы установленной мощности Pgn,r,z,Yуст отобранных генерирующих объектов gn∉GПГУ на год Y не превышают объем максимальной совокупной установленной мощности генерирующих объектов, которые могут быть определены по итогам отбора проектов модернизации на год Y для соответствующей ценовой зоны оптового рынка Рz,Yспрос, увеличенный на величину dPz,Y-1спрос, равную разнице соответствующего ограничения объема, которое использовалось при проведении отбора проектов модернизации на предшествующий календарный год, и суммарного объема мощности, включенного в отношении предшествующего календарного года и соответствующей ценовой зоны оптового рынка в предварительный график реализации мероприятий по модернизации. Для отбора инновационных проектов ПГУ на 2027–2029 годы: (1) суммарные объемы снижения установленной мощности генерирующих объектов gn dPgn,r,z,m , относящиеся к отдельным ОЭС (энергосистем, энергорайонов) r в составе ценовой зоны оптового рынка z, в каждом месяце реализации мероприятий по модернизации m не превышают объем максимального совокупного снижения установленной мощности генерирующих объектов, в отношении которых могут одновременно реализовываться мероприятия по модернизации, для отдельных ОЭС (энергосистем, энергорайонов) r в составе ценовой зоны оптового рынка z в соответствующем месяце m, с учетом совокупного снижения установленной мощности в период реализации мероприятий по модернизации генерирующих объектов, в отношении которых уже заключены договоры на модернизацию, а также генерирующих объектов, включенных в Предварительный перечень отобранных проектов модернизации генерирующих объектов на 2027 год в соответствии с п. 8.4.2 настоящего Регламента; (2) суммарное количество газовых турбин ngtypeg , включенных в проекты инновационных ПГУ (gn∈GПГУ), соответствующих каждому из типов газовых турбин, относимых к образцам инновационного энергетического оборудования typeg , указываемого в ценовой заявке на отбор проектов модернизации в соответствии с подп. «р» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента, не превышает следующие значения: – для 1 типа – 2 (двух) газовых турбин; – для 2 типа – 3 (трех) газовых турбин; – для 3 типа – 4 (четырех) газовых турбин; (3) суммарные объемы установленной мощности Pgn,r,zуст_ПГУ отобранных генерирующих объектов gn∈GПГУ, расположенных на территории второй ценовой зоны оптового рынка z=2, не превышают объем максимальной совокупной установленной мощности генерирующих объектов, которые могут быть определены для второй ценовой зоны оптового рынка по итогам отбора инновационных проектов ПГУ Pz=2спрос_ПГУ; ### (4) суммарные объемы установленной мощности Pgn,r,zуст_ПГУ отобранных генерирующих объектов gn∈GПГУ не превышают объем максимальной совокупной установленной мощности генерирующих объектов, которые могут быть определены по итогам отбора инновационных проектов ПГУ Pспрос_ПГУ. | Отбору подлежат генерирующие объекты (условные ГТП) gn, имеющие больший приоритет по итогам процедуры ранжирования, при выполнении следующих условий: (1) суммарные объемы снижения установленной мощности генерирующих объектов gn dPgn,r,z,m в каждом месяце реализации мероприятий по модернизации m не превышают объем максимального совокупного снижения установленной мощности генерирующих объектов, в отношении которых могут одновременно реализовываться мероприятия по модернизации, для отдельных ОЭС (энергосистем, энергорайонов) r в составе ценовой зоны оптового рынка z в соответствующем месяце m, с учетом совокупного снижения установленной мощности в период реализации мероприятий по модернизации генерирующих объектов, в отношении которых уже заключены договоры на модернизацию, договоры на модернизацию генерирующих объектов, расположенных на отдельных территориях, а также генерирующих объектов, включенных в соответствии с п. 8.4.2 настоящего Регламента в Предварительный перечень отобранных проектов модернизации генерирующих объектов на год Y и предшествующие годы периода, на который проводится отбор; (2) суммарные объемы установленной мощности Pgn,r,z,Yуст отобранных генерирующих объектов на год Y не превышают объем максимальной совокупной установленной мощности генерирующих объектов, которые могут быть определены по итогам отбора проектов модернизации на год Y для соответствующей ценовой зоны оптового рынка Рz,Yспрос, увеличенный на величину dPz,Y-1спрос, равную разнице соответствующего ограничения объема, которое использовалось при проведении отбора проектов модернизации на предшествующий календарный год, и суммарного объема мощности, включенного в отношении предшествующего календарного года и соответствующей ценовой зоны оптового рынка в предварительный график реализации мероприятий по модернизации (для периода начала поставки мощности по итогам отбора проектов модернизации, соответствующего 2029 году и для отбора, проводимого в 2026 году, указанная разница принимается равной нулю). Для отбора, проводимого в 2025 году, после выполнения условия (1) настоящего пункта дополнительно проверяется выполнение следующего условия: ### (3) суммарные объемы установленной мощности Pgn,r,z,Yуст отобранных на год Y генерирующих объектов, расположенных на территории второй ценовой зоны оптового рынка z=2, не превышают объем максимальной совокупной установленной мощности генерирующих объектов, которые могут быть определены для второй ценовой зоны оптового рынка по итогам отбора Pz=2,Yспрос_ПГУ. |
| 8.4.2 | Отбор генерирующих объектов, за исключением отбора инновационных проектов ПГУ на 2027–2029 годы, в каждой ценовой зоне z производится в следующем порядке. Объектам последовательно, начиная с номера n=1, присваивается индикатор включения в Предварительный перечень отобранных проектов модернизации генерирующих объектов sgn=1 и осуществляется проверка выполнения условий (1) и (2) п. 8.4.1 настоящего Регламента, которая для некоторого генерирующего объекта gn производится следующим образом: - Для каждой ОЭС (энергосистемы, энергорайона) r в составе ценовой зоны оптового рынка z в отношении каждого месяца реализации мероприятий по модернизации (∀m∈Tr) генерирующих объектов gn, определяется: dcr,z,m=i=1ndPgi,r,z,m∙sgi-(Pr,z,mсниж-g'∈r dPg',r,z,m ). Проверка выполнения условия (1) п. 8.4.1 настоящего Регламента осуществляется в следующей последовательности. - Если ∀m∈Tr ∀r∈z dcr,z,m≤0, то условие (1) п. 8.4.1 настоящего Регламента выполнено и объект gn считается включенным в Предварительный перечень отобранных проектов модернизации генерирующих объектов (sgn=1). - Если ∃m∈Tr ∃r∈z: dcr,z,m>0, то для объекта gn осуществляется последовательное по шагам k изменение месяца начала поставки мощности: mgnk=mgnk-1+1, mgnk∈Y k∈{1…11} mgn0=Mgn+1 При этом dPgn,r,z,mk=dPgn,r,z,m-1k-1. Если на некотором шаге k0 начинает выполняться условие dcr,z,m≤0 ∀m∈Tr ∀r∈z , то объект gn признается отобранным (sgn=1), а месяц начала поставки определяется равным m'gn=Mgn+1+k0. Если ∀k ∃m∈Tr ∃r∈z: dcr,z,m>0, то объект gn исключается из отбора (sgn=0). В случае если для объекта gn выполнено условие (1) п. 8.4.1 настоящего Регламента, то осуществляется проверка условия (2) п. 8.4.1 настоящего Регламента. - i=1nPgi,r,z,Yуст*sgi≤(Pz,Yспрос+dPz,Y-1спрос). Процедура отбора заканчивается, если: а) для некоторого генерирующего объекта с номером n0 не выполнено условие (2) п. 8.4.1 настоящего Регламента. В таком случае в Предварительный перечень отобранных проектов модернизации генерирующих объектов в ценовой зоне оптового рынка z включаются все объекты с номерами n∈1…n0-1sgn=1; б) условия (1) и (2) п. 8.4.1 настоящего Регламента проверены для всех N генерирующих объектов в ценовой зоне оптового рынка z. В таком случае в Предварительный перечень отобранных проектов модернизации генерирующих объектов в ценовой зоне оптового рынка z включаются все объекты с номерами n∈1…Nsgn=1. Тогда GY={gnsgn=1} – множество генерирующих объектов, включенных в Предварительный перечень отобранных проектов модернизации генерирующих объектов в ценовой зоне оптового рынка z с началом поставки мощности в году Y. | Отбор генерирующих объектов в каждой ценовой зоне z (за исключением дополнительного отбора, проводимого в 2025 году) производится в следующем порядке. Объектам последовательно, начиная с номера n=1, присваивается индикатор включения в Предварительный перечень отобранных проектов модернизации генерирующих объектов sgn=1 и осуществляется проверка выполнения условий (1) и (2) п. 8.4.1 настоящего Регламента, которая для некоторого генерирующего объекта gn производится следующим образом: - Для каждой ОЭС (энергосистемы, энергорайона) r в составе ценовой зоны оптового рынка z в отношении каждого месяца реализации мероприятий по модернизации (∀m∈Tr) генерирующих объектов gn, определяется: dcr,z,m=i=1ndPgi,r,z,m∙sgi-(Pr,z,mсниж-g'∈r dPg',r,z,m ). Проверка выполнения условия (1) п. 8.4.1 настоящего Регламента осуществляется в следующей последовательности. - Если ∀m∈Tr ∀r∈z dcr,z,m≤0, то условие (1) п. 8.4.1 настоящего Регламента выполнено и объект gn считается включенным в Предварительный перечень отобранных проектов модернизации генерирующих объектов (sgn=1). - Если ∃m∈Tr ∃r∈z: dcr,z,m>0, то для объекта gn осуществляется последовательное по шагам k изменение месяца начала поставки мощности: mgnk=mgnk-1+1, mgnk∈Y k∈{1…11} mgn0=Mgn+1 При этом dPgn,r,z,mk=dPgn,r,z,m-1k-1. Если на некотором шаге k0 начинает выполняться условие dcr,z,m≤0 ∀m∈Tr ∀r∈z , то объект gn признается отобранным (sgn=1), а месяц начала поставки определяется равным m'gn=Mgn+1+k0. Если ∀k ∃m∈Tr ∃r∈z: dcr,z,m>0, то объект gn исключается из отбора (sgn=0). В случае если для объекта gn выполнено условие (1) п. 8.4.1 настоящего Регламента:, то осуществляется проверка условия (2) п. 8.4.1 настоящего Регламента. - i=1nPgi,r,z,Yуст∙sgi≤(Pz,Yспрос+dPz,Y-1спрос). Процедура отбора заканчивается, если: а) для некоторого генерирующего объекта с номером n0 не выполнено условие (2) п. 8.4.1 настоящего Регламента. В таком случае в Предварительный перечень отобранных проектов модернизации генерирующих объектов в ценовой зоне оптового рынка z включаются все объекты с номерами n∈1…n0-1sgn=1; б) условия (1) и (2) п. 8.4.1 настоящего Регламента проверены для всех N генерирующих объектов в ценовой зоне оптового рынка z. В таком случае в Предварительный перечень отобранных проектов модернизации генерирующих объектов в ценовой зоне оптового рынка z включаются все объекты с номерами n∈1…Nsgn=1. Тогда GY={gnsgn=1} – множество генерирующих объектов, включенных в Предварительный перечень отобранных проектов модернизации генерирующих объектов в ценовой зоне оптового рынка z с началом поставки мощности в году Y. |
| 8.4.3 | Отбор инновационных проектов ПГУ на 2027–2029 годы производится после выполнения действий, указанных в п. 8.4.2 настоящего Регламента, сразу в отношении периода начала поставки мощности с 1 января 2027 года по 31 декабря 2029 года в следующем порядке. Инновационным проектам ПГУ gn'∈GПГУ последовательно, начиная с номера n'=1, присваивается индикатор включения в перечень предварительно отобранных sgn'=1 и осуществляется проверка выполнения условий (1), (2), (3), (4) п. 8.4.1 настоящего Регламента, которая для некоторого генерирующего объекта gn'∈GПГУ производится следующим образом: - Для каждой ОЭС (энергосистемы, энергорайона) r в составе ценовой зоны оптового рынка z в отношении каждого месяца реализации мероприятий по модернизации (∀m∈Tr) генерирующих объектов gn'∈GПГУ, определяется: dcr,z,m=i=1g∈GПГУn'dPgi,r,z,m∙sgi-Pr,z,mсниж-g'∈r dPg',r,z,m -i=1g∈GYNdPgi,r,z,m. Проверка выполнения условия (1) п. 8.4.1 настоящего Регламента осуществляется в следующей последовательности. - Если ∀m∈Tr ∀r∈z dcr,z,m≤0, то условие (1) п. 8.4.1 настоящего Регламента выполнено и объект gn' считается предварительно отобранным (sgn'=1). - Если ∃m∈Tr ∃r∈z: dcr,z,m>0, то для объекта gn' осуществляется последовательное по шагам k изменение месяца начала поставки мощности: mgn'k=mgn'k-1+1, mgn'k∈Y k∈{1…11} mgn'0=Mgn'+1 При этом dPgn',r,z,mk=dPgn',r,z,m-1k-1. Если на некотором шаге k0 начинает выполняться условие dcr,z,m≤0 ∀m∈Tr ∀r∈z , то объект gn' признается отобранным (sgn'=1), а месяц начала поставки определяется равным m'gn'=Mgn'+1+k0. Если ∀k ∃m∈Tr ∃r∈z: dcr,z,m>0, то объект gn' исключается из отбора (sgn'=0). При этом изменение месяца начала поставки мощности осуществляется в рамках периода с 1 января 2027 года по 31 декабря 2029 года. В случае если для объекта gn' выполнено условие (1) п. 8.4.1 настоящего Регламента, то осуществляется проверка условия (2) п. 8.4.1 настоящего Регламента. - Для всех генерирующих объектов gn', относящихся к каждому из типов typeg , выполняется условие: i=1,g∈GПГУ,g∈typeg n'ngtypeg *sgi≤ngtypeg _пред, где ∀g∈typeg =1 ngtypeg _пред=2; ∀g∈typeg =2 ngtypeg _пред=3; ∀g∈typeg =3 ngtypeg _пред=4. В случае если для объекта gn' не выполняется условие (2), то данный объект исключается из отбора (sgn'=0). В случае если для объекта gn' выполнены условия (1) и (2) п. 8.4.1 настоящего Регламента, то осуществляется проверка условия (3) п. 8.4.1 настоящего Регламента. - i=1,z=2,g∈GПГУn'Pgi,r,zуст_ПГУ*sgi≤Pz=2спрос_ПГУ. В случае если для объекта gn' не выполняется условие (3), то данный объект исключается из отбора (sgn'=0). В случае если для объекта gn' выполнены условия (1), (2), (3) п. 8.4.1 настоящего Регламента, то осуществляется проверка условия (4) п. 8.4.1 настоящего Регламента. - i=1,g∈GПГУn'Pgi,r,zуст_ПГУ*sgi≤Pспрос_ПГУ. В случае если для объекта gn' не выполнено условие (4), то объект gn исключается из отбора (sgn'=0). Процедура отбора заканчивается, если условия (1), (2), (3) и (4) проверены для всех N' генерирующих объектов gn'∈GПГУ. В таком случае в перечень предварительно отобранных генерирующих объектов в ценовой зоне оптового рынка z включаются все объекты с номерами n'∈1…N'sgn'=1. Тогда G'={gn'sgn'=1} – множество генерирующих объектов инновационных проектов ПГУ, включенных в перечень предварительно отобранных генерирующих объектов с началом поставки мощности в период с 1 января 2027 года по 31 декабря 2029 года. | Дополнительный отбор, проводимый в 2025 году, производится после выполнения действий, указанных в п. 8.4.2 настоящего Регламента, сразу в отношении периода начала поставки мощности с 1 января 2029 года по 31 декабря 2031 года в следующем порядке. Проектам gn'∈GYПГУ последовательно, начиная с номера n'=1, присваивается индикатор включения в перечень предварительно отобранных sgn'=1 и осуществляется проверка выполнения условий (1), (3), (2) п. 8.4.1 настоящего Регламента, которая для некоторого генерирующего объекта gn'∈GYПГУ производится следующим образом: - Для каждой ОЭС (энергосистемы, энергорайона) r в составе ценовой зоны оптового рынка z в отношении каждого месяца реализации мероприятий по модернизации (∀m∈Tr) генерирующих объектов gn'∈GYПГУ, определяется: dcr,z,m=i=1g∈GПГУn'dPgi,r,z,m∙sgi-Pr,z,mсниж-g'∈r dPg',r,z,m -y=YпервY-1i=1g∈GyvGyПГУNdPgi,r,z,m,y. Yперв – первый год периода, на который проводится отбор, указанный в пункте 3.1 настоящего Регламента. Проверка выполнения условия (1) п. 8.4.1 настоящего Регламента осуществляется в следующей последовательности. - Если ∀m∈Tr ∀r∈z dcr,z,m≤0, то условие (1) п. 8.4.1 настоящего Регламента выполнено и объект gn' считается предварительно отобранным (sgn'=1). - Если ∃m∈Tr ∃r∈z: dcr,z,m>0, то для объекта gn' осуществляется последовательное по шагам k изменение месяца начала поставки мощности: mgn'k=mgn'k-1+1, mgn'k∈Y k∈{1…11} mgn'0=Mgn'+1 При этом dPgn',r,z,mk=dPgn',r,z,m-1k-1. Если на некотором шаге k0 начинает выполняться условие dcr,z,m≤0 ∀m∈Tr ∀r∈z , то объект gn' признается отобранным (sgn'=1), а месяц начала поставки определяется равным m'gn'=Mgn'+1+k0. Если ∀k ∃m∈Tr ∃r∈z: dcr,z,m>0, то объект gn' исключается из отбора (sgn'=0). В случае если для объекта gn' выполнено условие (1) п. 8.4.1 настоящего Регламента, то осуществляется проверка условия (3) п. 8.4.1 настоящего Регламента. - i=1z=2nPgi,r,z,Yуст∙sgi≤Pz=2,Y спрос_ПГУ. В случае если для объекта gn не выполняется условие (3), то данный объект исключается из отбора (sgn'=0). В случае если для объекта gn' выполнены условия (1) и (3) п. 8.4.1 настоящего Регламента, то осуществляется проверка условия (2) п. 8.4.1 настоящего Регламента. - i=1,GYПГУn'Pgi,r,z,Yуст_ПГУ∙sgi≤PYспрос_ПГУ. В случае если для объекта gn' не выполнено условие (2), то объект gn исключается из отбора (sgn'=0). Процедура отбора заканчивается, если условия (1), (2), (3) проверены для всех N' генерирующих объектов gn'∈GYПГУ. В таком случае в перечень предварительно отобранных генерирующих объектов в ценовой зоне оптового рынка z включаются все объекты с номерами n'∈1…N'sgn'=1. Тогда GYПГУ={gn'sgn'=1} – множество генерирующих объектов, включенных в предварительный Перечень отобранных проектов модернизации генерирующих объектов с началом поставки мощности в году Y. |
| 8.5.1 | … Для отбора, проводимого в 2021 году, СО также формирует предварительный перечень отобранных проектов модернизации генерирующих объектов g, предусматривающих установку газовых турбин, относимых к образцам инновационного энергетического оборудования, и соответствующие им объемы установленной мощности Pg,r,zуст_ПГУ на 2027–2029 годы, для каждой ценовой зоны оптового рынка z. |  |
| 8.5.2.3 | … - признак включения в состав проекта модернизации образцов инновационного энергетического оборудования, определенных решением Правительства Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2019 г. № 817-р), при заявлении соответствующих мероприятий; - планируемая дата начала поставки мощности по окончании реализации мероприятий по модернизации в период начала поставки мощности по итогам соответствующего отбора проектов модернизации с признаком ее изменения в порядке, установленном в п. 8.4.2 настоящего Регламента; … | … - планируемая дата начала поставки мощности по окончании реализации мероприятий по модернизации в период начала поставки мощности по итогам соответствующего отбора проектов модернизации с признаком ее изменения в порядке, установленном в п. 8.4.2 настоящего Регламента; … |
| 9.1 | В отношении генерирующих объектов, включенных в предварительный (-ые) перечень (-и) отобранных проектов модернизации (в том числе в предварительный перечень отобранных проектов модернизации генерирующих объектов, предусматривающих установку газовых турбин, относимых к образцам инновационного энергетического оборудования), сформированный (-ые) в соответствии с п. 8.5 настоящего Регламента, СО в течение 1 календарного месяца после окончания периода подачи (приема) ценовых заявок в отбор модернизации, указанного в разделе 2 настоящего Регламента, формирует предварительный (-ые) график (-и) реализации мероприятий по модернизации, исходя из указанного в ценовой заявке количества календарных месяцев, составляющих период реализации мероприятий по модернизации с учетом изменения даты начала поставки мощности, указанной в ценовой заявке, в рамках периода начала поставки мощности по итогам соответствующего отбора проектов модернизации в порядке, установленном в п. 8.4 настоящего Регламента. | В отношении генерирующих объектов, включенных в предварительный (-ые) перечень (-и) отобранных проектов модернизации, сформированный (-ые) в соответствии с п. 8.5 настоящего Регламента, СО в течение 1 календарного месяца после окончания периода подачи (приема) ценовых заявок в отбор модернизации, указанного в разделе 2 настоящего Регламента, формирует предварительный (-ые) график (-и) реализации мероприятий по модернизации, исходя из указанного в ценовой заявке количества календарных месяцев, составляющих период реализации мероприятий по модернизации с учетом изменения даты начала поставки мощности, указанной в ценовой заявке, в рамках периода начала поставки мощности по итогам соответствующего отбора проектов модернизации в порядке, установленном в п. 8.4 настоящего Регламента. |
| 9.2 | … Месяц начала поставки мощности m'gn (m'g∈Y, m'=Mgn+1) генерирующего объекта gn (месяц, следующий за месяцем окончания периода Mgn) изменяется в большую сторону таким образом, чтобы исключить угрозу наступления последствий, предусмотренных Правилами вывода из эксплуатации. В случае если определенный таким образом месяц начала поставки мощности m'gn генерирующего объекта gn выходит за период года Y, на который проводится соответствующий отбор (для проектов модернизации генерирующих объектов g, предусматривающих установку газовых турбин, относимых к образцам инновационного энергетического оборудования, и включенных в предварительный перечень по результатам отбора, проводимого в 2021 году, – выходит за период 2027–2029 годов), такой генерирующий объект gn исключается из перечня отобранных проектов модернизации (признается неотобранным, sgn=0). По результатам формирования предварительного графика модернизации на 2026 и последующие годы неиспользованные лимиты максимальной совокупной установленной мощности генерирующих объектов, которые были определены по итогам таких отборов для каждой ценовой зоны оптового рынка z, учитываемые при проведении отбора на последующие годы (dPz,Yспрос), рассчитываются по следующей формуле: dPz,Yспрос=Pz,Yспрос-gn∈GY Pgn,r,z,Yуст*sgn. | … Месяц начала поставки мощности m'gn (m'g∈Y, m'=Mgn+1) генерирующего объекта gn (месяц, следующий за месяцем окончания периода Mgn) изменяется в большую сторону таким образом, чтобы исключить угрозу наступления последствий, предусмотренных Правилами вывода из эксплуатации. В случае если определенный таким образом месяц начала поставки мощности m'gn генерирующего объекта gn выходит за период, на который проводится соответствующий отбор, такой генерирующий объект gn исключается из перечня отобранных проектов модернизации (признается неотобранным, sgn=0). По результатам формирования предварительного графика модернизации на 2026 и последующие годы неиспользованные лимиты максимальной совокупной установленной мощности генерирующих объектов, которые были определены по итогам таких отборов для каждой ценовой зоны оптового рынка z, учитываемые при проведении отбора на последующие годы (dPz,Yспрос), рассчитываются по следующей формуле: dPz,Yспрос=Pz,Yспрос-gn∈GY Pgn,r,z,Yуст∙sgn. Для периода начала поставки мощности по итогам отбора проектов модернизации, соответствующего 2029 году и для отбора, проводимого в 2026 году, указанная величина (dPz,Yспрос) принимается равной нулю. |
| 10.2 | … В 2021 году СО также не позднее даты официального опубликования предварительного графика реализации проектов модернизации направляет в Минэнерго России перечень генерирующих объектов (условных ГТП), в отношении которых были поданы ценовые заявки на участие в отборе проектов модернизации, проводимом в 2021 году, в которых в соответствии с подп. «с» п. 5.3.2.5 настоящего Регламента было указано значение «да» признака участия в отборе проектов модернизации, предусматривающих установку газовых турбин, относимых к образцам инновационного энергетического оборудования с датами начала поставки мощности с 1 января 2027 года по 31 декабря 2029 года, и которые были включены в Перечень принятых ценовых заявок на соответствующий год (-ы) в соответствии с п. 7.1.1 настоящего Регламента, но которые не были включены в предварительный график. В отношении данного генерирующего оборудования указывается в том числе информация об участниках КОММод, а также информация, определенная в подп. «в» п. 10.1 настоящего Регламента. |  |
| 10.5.3 | … - состав проекта и технические параметры генерирующего оборудования КОММод, функционирующего до и после реализации мероприятий по модернизации, заявленные участником, а именно: - идентификационные данные генерирующего объекта (код условной ГТП); - наименование генерирующего объекта (условной ГТП); - основной вид топлива (газ или уголь); - установленная мощность генерирующего объекта (условной ГТП) после реализации мероприятий по модернизации; - изменение установленной мощности генерирующего объекта после реализации мероприятий по модернизации; - признак включения в состав проекта модернизации образцов инновационного энергетического оборудования, определенных решением Правительства Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2019 г. № 817-р); - признак соответствия требованию локализации; - планируемая дата начала поставки мощности по окончании реализации мероприятий по модернизации в период начала поставки мощности по итогам соответствующего отбора проектов модернизации; - признак согласия изменения даты начала поставки мощности по окончании реализации мероприятий по модернизации при формировании графика реализации проектов модернизации; - планируемая дата начала поставки мощности по итогам соответствующего отбора проектов модернизации, измененная при формировании предварительного графика реализации мероприятий по модернизации в порядке, установленном пп. 8.4.2 и 9.2 настоящего Регламента; - количество календарных месяцев, составляющих период реализации мероприятий по модернизации; - ограничение на минимальную загрузку генерирующего оборудования в зимний период; - признак «поставка мощности по ДПМ»; - данные и параметры в отношении планируемого к включению в проект модернизации оборудования, функционирующего до реализации мероприятий по модернизации: - идентификационные данные электростанции (идентификационный код и наименование электростанции); - вид оборудования в соответствии с типом заявленного проекта (паровая турбина, котлоагрегат, генератор, дымовая труба); - перечень мероприятий по модернизации, заявленных для соответствующего оборудования; - идентификационный код турбины/генератора; - станционный номер турбины/котлоагрегата/генератора; - заводской номер турбины/котлоагрегата/генератора; - тип турбины/котлоагрегата; - установленная мощность турбины; - давление острого пара турбины; - номинальная паропроизводительность котлоагрегата; - номинальная активная мощность генератора; - год выпуска; - минимальное требуемое значение наработки турбины; - фактическая наработка турбины на 1 января календарного года, в котором проводится отбор; - показатель востребованности турбины; - признак планируемого вывода из эксплуатации турбины; - высота дымовой трубы; - завод-изготовитель турбины/котлоагрегата/генератора; … | … - состав проекта и технические параметры генерирующего оборудования КОММод, функционирующего до и после реализации мероприятий по модернизации, заявленные участником, а именно: - идентификационные данные генерирующего объекта (код условной ГТП); - наименование генерирующего объекта (условной ГТП); - основной вид топлива (газ или уголь); - установленная мощность генерирующего объекта (условной ГТП) после реализации мероприятий по модернизации; - изменение установленной мощности генерирующего объекта после реализации мероприятий по модернизации; - признак соответствия требованию локализации; - планируемая дата начала поставки мощности по окончании реализации мероприятий по модернизации в период начала поставки мощности по итогам соответствующего отбора проектов модернизации; - признак согласия изменения даты начала поставки мощности по окончании реализации мероприятий по модернизации при формировании графика реализации проектов модернизации; - планируемая дата начала поставки мощности по итогам соответствующего отбора проектов модернизации, измененная при формировании предварительного графика реализации мероприятий по модернизации в порядке, установленном пп. 8.4.2 и 9.2 настоящего Регламента; - количество календарных месяцев, составляющих период реализации мероприятий по модернизации; - ограничение на минимальную загрузку генерирующего оборудования в зимний период; - признак «поставка мощности по ДПМ»; - данные и параметры в отношении планируемого к включению в проект модернизации оборудования, функционирующего до реализации мероприятий по модернизации: - идентификационные данные электростанции (идентификационный код и наименование электростанции); - вид оборудования в соответствии с типом заявленного проекта (паровая (газовая) турбина, котлоагрегат, генератор, дымовая труба); - перечень мероприятий по модернизации, заявленных для соответствующего оборудования; - идентификационный код турбины/генератора; - станционный номер турбины/котлоагрегата/генератора; - заводской номер турбины/котлоагрегата/генератора; - тип турбины/котлоагрегата; - установленная мощность турбины; - давление острого пара турбины; - номинальная паропроизводительность котлоагрегата; - номинальная активная мощность генератора; - год выпуска; - минимальное требуемое значение наработки турбины; - фактическая наработка турбины на 1 января календарного года, в котором проводится отбор; - показатель востребованности турбины; - признак планируемого вывода из эксплуатации турбины; - высота дымовой трубы; - завод-изготовитель турбины/котлоагрегата/генератора; … |

Действующая редакция

Приложение 1

к Регламенту проведения отборов проектов модернизации генерирующего оборудования тепловых электростанций

Форма 1

| Код организации: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование участника оптового рынка |  |  |  |
| Код электростанции: |  |  |  |
| Наименование электростанции: |  |  |  |
| Месторасположение электростанции: |  |  |  |
| Код условной ГТП |  |  |  |
| Наименование условной ГТП |  |  |  |
| Данные заявки |  |  |  |

Форма заявки о технических параметрах проектов модернизации генерирующего оборудования

| Параметры |  | заявка | январь |  | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Генерирующий объект (условная ГТП генерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива |  | газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность генерирующего объекта после реализации мероприятий по модернизации, МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение установленной мощности генерирующего объекта после реализации мероприятий по модернизации, МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение установленной мощности в течение периода реализации мероприятий по модернизации (помесячно), МВт | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип проекта реализации мероприятий по модернизации |  | 1. Модернизация котельного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Модернизация турбинного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Сопутствующие мероприятия (поле может быть заполнено только при заполнении одного или нескольких полей в разделе 1 и (или) 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Признак соответствия требованию локализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемая дата начала реализации мероприятий по модернизации (ДД.ММ.ГГГГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемая дата начала поставки мощности после окончания реализации мероприятий по модернизации (ДД.ММ.ГГГГ) |  |  |  | Признак согласия изменения даты начала поставки мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество месяцев реализации мероприятий по модернизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя за зимние месяцы из предшествующих 24 месяцев величина суммарного технического минимума всех ЕГО электростанции, включенных по результатам ВСВГО по требованию участника (МВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Признак поставки мощности по ДПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип газовых турбин, планируемых к включению в состав проекта модернизации (1, 2 или 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Признак участия в дополнительном отборе проектов модернизации, предусматривающих установку газовых турбин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | - параметр не заполняется |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Предлагаемая редакция

Приложение 1

к Регламенту проведения отборов проектов модернизации генерирующего оборудования тепловых электростанций

Форма 1

Форма заявки о технических параметрах проектов модернизации генерирующего оборудования

| Код организации: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование участника оптового рынка |  |  |  |
| Код электростанции: |  |  |  |
| Наименование электростанции: |  |  |  |
| Месторасположение электростанции: |  |  |  |
| Код условной ГТП |  |  |  |
| Наименование условной ГТП |  |  |  |
| Данные заявки |  |  |  |

| Параметры |  | заявка | январь |  | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Генерирующий объект (условная ГТП генерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива |  | газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность генерирующего объекта после реализации мероприятий по модернизации, МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение установленной мощности генерирующего объекта после реализации мероприятий по модернизации, МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение установленной мощности в течение периода реализации мероприятий по модернизации (помесячно), МВт | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип проекта реализации мероприятий по модернизации |  | 1. Модернизация котельного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Модернизация турбинного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Сопутствующие мероприятия (поле может быть заполнено только при заполнении одного или нескольких полей в разделе 1 и (или) 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Признак соответствия требованию локализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемая дата начала реализации мероприятий по модернизации (ДД.ММ.ГГГГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемая дата начала поставки мощности после окончания реализации мероприятий по модернизации (ДД.ММ.ГГГГ) |  |  |  | Признак согласия изменения даты начала поставки мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество месяцев реализации мероприятий по модернизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя за зимние месяцы из предшествующих 24 месяцев величина суммарного технического минимума всех ЕГО электростанции, включенных по результатам ВСВГО по требованию участника (МВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Признак поставки мощности по ДПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Признак участия в дополнительном отборе проектов модернизации, предусматривающих установку газовых турбин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | - параметр не заполняется |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Действующая редакция

Приложение 1

к Регламенту проведения отборов проектов модернизации генерирующего оборудования тепловых электростанций

Данные и технические параметры оборудования, планируемого к включению в проект модернизации, функционирующего до и после реализации мероприятий по модернизации

| Электростанция |  | Вид оборудования | Перечень планируемых мероприятий по модернизации* | Признак реализации в составе проекта дополнительных работ, приводящих к изменению параметров оборудования | Идентификатор основного /связанного оборудования | Ст. номер | Заводской идентификационный номер | Тип | Завод-изготовитель (выбор из списка) | Установленная мощность, МВт | Давление острого пара, МПа | Номинальная паропроизводительность, т/час | Номинальная мощность, МВт | Год выпуска | Минимальное значение наработки, часы | Фактическая наработка, часы | Показатель востребованности | Признак планируемого вывода из эксплуатации | Высота дымовой трубы, м | Гидравлическая нагрузка, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Данные и технические параметры планируемого к включению в проект модернизации оборудования, функционирующего до реализации мероприятий по модернизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | паровая турбина 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | паровая турбина n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | котлоагрегат 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | котлоагрегат n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | генератор турбины 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | генератор турбины n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дымовая труба 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дымовая труба n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Данные и технические параметры планируемого к включению в проект модернизации оборудования, функционирующего после реализации мероприятий по модернизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | паровая турбина 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | паровая турбина n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газовая турбина 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газовая турбина n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | котлоагрегат 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | котлоагрегат n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | генератор турбины 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | генератор турбины n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дымовая труба 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дымовая труба n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | градирня/ циркуляционная станция 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | градирня/ циркуляционная станция n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | - параметр, необязательный для заполнения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - параметр заполняется автоматически средствами сайта КОМ и не подлежит корректировке |  |  |  |  |  |
|  | - параметр не заполняется |  |  |  |  |  |

Форма 2

*Перечень планируемых мероприятий по модернизации заполняется в зависимости от выбранного вида оборудования:

| 1. Котлоагрегат | комплексная замена котлоагрегата | 1.1) на газовом топливе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.2) на угольном топливе |  |
| 2. Турбинное оборудование | 2.1) комплексная замена паровой турбины (паровых турбин / всех паровых турбин) на паровую турбину (паровые турбины) |  |  |
|  | 2.2) перевод генерирующего объекта, работающего с использованием паросилового цикла, в работу с использованием парогазового цикла за счет надстройки генерирующего объекта газовой турбиной (газовыми турбинами) с установкой автоматических систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) и локальных систем автоматического управления (ЛСАУ) с их дооснащением системами диагностики и прогностики технического состояния газовой турбины (газовых турбин) | 2.2.1) без котла утилизатора |  |
|  |  | 2.2.2) с котлом утилизатором |  |

…

Предлагаемая редакция

Приложение 1

к Регламенту проведения отборов проектов модернизации генерирующего оборудования тепловых электростанций

Форма 2

Данные и технические параметры оборудования, планируемого к включению в проект модернизации, функционирующего до и после реализации мероприятий по модернизации

| Электростанция |  | Вид оборудования | Перечень планируемых мероприятий по модернизации* | Признак реализации в составе проекта дополнительных работ, приводящих к изменению параметров оборудования | Идентификатор основного /связанного оборудования | Ст. номер | Заводской идентификационный номер | Тип | Завод-изготовитель (выбор из списка) | Установленная мощность, МВт | Давление острого пара, МПа | Номинальная паропроизводительность, т/час | Номинальная мощность, МВт | Год выпуска | Минимальное значение наработки, часы | Фактическая наработка, часы | Показатель востребованности | Признак планируемого вывода из эксплуатации | Высота дымовой трубы, м | Гидравлическая нагрузка, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Данные и технические параметры планируемого к включению в проект модернизации оборудования, функционирующего до реализации мероприятий по модернизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | турбина 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | турбина n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | котлоагрегат 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | котлоагрегат n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | генератор 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | генератор n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дымовая труба 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дымовая труба n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Данные и технические параметры планируемого к включению в проект модернизации оборудования, функционирующего после реализации мероприятий по модернизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | турбина 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | турбина n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | котлоагрегат 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | котлоагрегат n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | генератор 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | генератор n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дымовая труба 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дымовая труба n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | градирня/ циркуляционная станция 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | градирня/ циркуляционная станция n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | - параметр, необязательный для заполнения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - параметр заполняется автоматически средствами сайта КОМ и не подлежит корректировке |  |  |  |  |  |
|  | - параметр не заполняется |  |  |  |  |  |

*Перечень планируемых мероприятий по модернизации заполняется в зависимости от выбранного вида оборудования:

| 1. Котлоагрегат | комплексная замена котлоагрегата | 1.1) на газовом топливе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.2) на угольном топливе |  |
| 2. Турбинное оборудование | 2.1) комплексная замена паровой турбины (паровых турбин / всех паровых турбин) на паровую турбину (паровые турбины) |  |  |
|  | 2.2) перевод генерирующего объекта, работающего с использованием паросилового цикла, в работу с использованием парогазового цикла за счет надстройки генерирующего объекта газовой турбиной (газовыми турбинами) с установкой автоматических систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) и локальных систем автоматического управления (ЛСАУ) с их дооснащением системами диагностики и прогностики технического состояния газовой турбины (газовых турбин), или комплексная замена газовой турбины (газовых турбин) на газовую турбину (газовые турбины) без котла-утилизатора с установкой автоматических систем управления технологическими процессами и локальных систем автоматического управления с их дооснащением системами диагностики и прогностики технического состояния газовой турбины (газовых турбин) | 2.2.1) без котла утилизатора |  |
|  |  | 2.2.2) с котлом утилизатором |  |

…

Действующая редакция

Приложение 4

к Регламенту проведения отборов проектов модернизации генерирующего оборудования тепловых электростанций

…

Для отборов проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций с датами начала поставки мощности с 1 января 2026 года по 31 декабря 2031 года

…

Предлагаемая редакция

Приложение 4

к Регламенту проведения отборов проектов модернизации генерирующего оборудования тепловых электростанций

…

Для отборов проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций с датами начала поставки мощности с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года

…

Для отборов проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций с датами начала поставки мощности с 1 января 2029 года по 31 декабря 2031 года

Значения коэффициентов К и В

| Мероприятия, которые могут быть предусмотрены проектом модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций | К | B |
| --- | --- | --- |
| 1) комплексная замена котлоагрегата |  |  |
| 1.1) на газовом топливе | 3 164.40 | 243 311.00 |
| 1.2) на угольном топливе | 3 462.20 | 634 117.00 |
| 2) модернизация турбинного оборудования |  |  |
| 2.1) комплексная замена паровой турбины (паровых турбин) на паровую турбину (паровые турбины) |  |  |
| - турбины теплофикационные до 250 МВт | 7 770.70 | 447 715.00 |
| - турбины теплофикационные 250 МВт и более | 7 718.10 | 768 884.00 |
| - турбины конденсационные | 5 246.70 | 580 567.10 |
| - турбины противодавленческие | 2 385.30 | 527 982.00 |
| 2.2) перевод генерирующего объекта, работающего с использованием паросилового цикла, в работу с использованием парогазового цикла за счет надстройки генерирующего объекта газовой турбиной (газовыми турбинами) с установкой автоматических систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) и локальных систем автоматического управления (ЛСАУ) с их дооснащением системами диагностики и прогностики технического состояния газовой турбины (газовых турбин), или комплексная замена газовой турбины (газовых турбин) на газовую турбину (газовые турбины) без котла-утилизатора с установкой автоматических систем управления технологическими процессами и локальных систем автоматического управления с их дооснащением системами диагностики и прогностики технического состояния газовой турбины (газовых турбин) |  |  |
| 2.2.1) без котла-утилизатора | 10 446.70 | 1 584 821.70 |
| 2.2.2) с котлом-утилизатором | 16 111.25 | 2 209 036.70 |
| 3) сопутствующие мероприятия |  |  |
| 3.1) комплексная замена генератора (генераторов) | 1 644.80 | 211 380.00 |
| 3.2) замена ротора генератора (генераторов) | 190.70 | 92 127.00 |
| 3.3) строительство градирни и циркуляционной насосной станции | 16.17 | 215 859.00 |
| 3.4) замена регенеративных подогревателей | 585.00 | 70 023.00 |
| 3.5) трубопроводы острого пара, промперегрева, питательной воды технологического соединения «котел-турбина» | 288.00 | 90 601.00 |
| 3.6) замена/установка золоулавливающего оборудования |  |  |
| 3.6.1) замена существующего золоулавливающего оборудования на новые электрофильтры | 439.80 | 158 976.00 |
| 3.6.2) замена существующего золоулавливающего оборудования на рукавные фильтры | 263.88 | 95 385.60 |
| 3.6.3) замена существующего золоулавливающего оборудования на иные виды золоулавливающего оборудования | 57.17 | 20 666.88 |
| 3.7) замена/строительство дымовой трубы на угольной электростанции | 2 528.50 | 418.00 |
| 3.8) замена/строительство систем приема подготовки и распределения топлива на угольной электростанции |  |  |
| 3.8.1) модернизация склада угля, подразумевающая строительство защитных экранов, подпорных стенок, установок оросительных/туманообразующих, укладчика-заборщика роторного | 2 573.68 | 281 058.55 |
| 3.8.2) строительство помещения разгрузочного устройства с инженерными системами и разгрузочным оборудованием | 1 758.53 | 192 040.50 |
| 3.9) строительство нового/реконструкция/расширение существующего главного корпуса с необходимыми инженерными системами под монтаж котла, котла-утилизатора, газовой турбины, генератора, паровой турбины |  |  |
| 3.9.1) строительство нового/реконструкция/расширение существующего главного корпуса с необходимыми инженерными системами под монтаж новой газовой турбины |  |  |
| 3.9.1.1) без котла-утилизатора | 1 858.12 | 307 482.00 |
| 3.9.1.2) с котлом-утилизатором | 2 229.80 | 368 978.40 |
| 3.9.2) строительство нового корпуса для котельного оборудования с необходимыми инженерными системами под монтаж паровых котлоагрегатов |  |  |
| 3.9.2.1) для ТЭС на газовом топливе | 2 658.50 | 134 754.90 |
| 3.9.2.2) для ТЭС на угольном топливе | 3 704.50 | 187 773.20 |
| 3.9.3) строительство нового корпуса для турбинного оборудования с необходимыми инженерными системами под монтаж паровых турбин |  |  |
| 3.9.3.1) для ТЭС на газовом топливе | 6 452.80 | 75 070.30 |
| 3.9.3.2) для ТЭС на угольном топливе | 6 618.20 | 76 995.20 |
| 3.9.4) приведение в соответствие с действующими нормативно-техническими документами существующего здания главного корпуса с паровыми угольными котлами и паровыми турбинами | 7 466.20 | 86 860.20 |
| 3.9.5) приведение в соответствие с действующими нормативно-техническими документами существующего здания главного корпуса с паровыми турбинами и газовыми котлами | 5 972.90 | 69 488.20 |
| 3.10) строительство нового золоотвала или реконструкция золоотвала с увеличением емкости | 449.30 | 782 009.30 |
| 3.11) замена в полном объеме барабана котлоагрегата | 68.30 | 34 031.00 |
| 3.12) замена в полном объеме пароперегревателей котлоагрегата | 446.80 | 30 367.00 |
| 3.13) замена в полном объеме топочных экранов котлоагрегата | 342.60 | 92 322.00 |
| 3.14) замена в полном объеме перепускных трубопроводов c арматурой по пароводяному тракту парового котлоагрегата | 539.20 | 22 985.00 |
| 3.15) замена цилиндра высокого давления |  |  |
| - турбины теплофикационные до 250 МВт | 2 497.90 | 401 746.00 |
| - турбины теплофикационные 250 МВт и более | 2 444.80 | 726 614.00 |
| - турбины конденсационные | 1 676.50 | 330 927.00 |
| 3.16) замена цилиндра высокого давления с заменой/модернизацией одного из следующих элементов |  |  |
| 3.16.1) часть (цилиндр) среднего давления турбины с промежуточным перегревом пара |  |  |
| - турбины теплофикационные до 250 МВт | 4 190.50 | 641 552.40 |
| - турбины теплофикационные 250 МВт и более | 4 137.40 | 966 420.00 |
| - турбины конденсационные | 3 352.20 | 614 078.50 |
| 3.16.2) часть (цилиндр) среднего давления (или часть среднего и низкого давления) турбины без промежуточного перегрева пара |  |  |
| - турбины теплофикационные до 250 МВт | 3 764.70 | 571 939.00 |
| - турбины теплофикационные 250 МВт и более | 3 711.50 | 896 807.00 |
| - турбины конденсационные | 2 933.10 | 527 127.00 |
| 3.16.3) цилиндр низкого давления турбины |  |  |
| - турбины теплофикационные до 250 МВт | 4 150.20 | 556 062.10 |
| - турбины теплофикационные 250 МВт и более | 4 097.10 | 880 930.00 |
| - турбины конденсационные | 3 008.90 | 523 502.10 |
| 3.17) замена автоматических систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) и локальных систем автоматического управления (ЛСАУ) с их дооснащением системами диагностики и прогностики технического состояния котлоагрегата |  |  |
| 3.17.1) для ТЭС на газовом топливе | 39,9 | 47 565,4 |
| 3.17.2) для ТЭС на угольном топливе | 91,3 | 15 811,6 |
| 3.18) замена автоматических систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) и локальных систем автоматического управления (ЛСАУ) с их дооснащением системами диагностики и прогностики технического состояния паровой турбины | 225,4 | 47 520,4 |

Действующая редакция

Приложение 5

к Регламенту проведения отборов проектов модернизации генерирующего оборудования тепловых электростанций

…

Для отборов проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций с датами начала поставки мощности с 1 января 2026 года по 31 декабря 2031 года

…

Предлагаемая редакция

Приложение 5

к Регламенту проведения отборов проектов модернизации генерирующего оборудования тепловых электростанций

…

Для отборов проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций с датами начала поставки мощности с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года

…

Для отборов проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций с датами начала поставки мощности с 1 января 2029 года по 31 декабря 2031 года

Значения долей

| Мероприятия, которые могут быть предусмотрены проектом модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) комплексная замена котлоагрегата |  |  |  |
| 1.1) на газовом топливе | 0.48 | 0.41 | 0.11 |
| 1.2) на угольном топливе | 0.52 | 0.37 | 0.11 |
| 2) модернизация турбинного оборудования |  |  |  |
| 2.1) комплексная замена паровой турбины (паровых турбин / всех паровых турбин) на паровую турбину (паровые турбины); |  |  |  |
| - турбины теплофикационные до 250 МВт | 0.73 | 0.16 | 0.11 |
| - турбины теплофикационные 250 МВт и более | 0.73 | 0.16 | 0.11 |
| - турбины конденсационные | 0.73 | 0.16 | 0.11 |
| - турбины противодавленческие | 0.73 | 0.16 | 0.11 |
| 2.2) перевод генерирующего объекта, работающего с использованием паросилового цикла, в работу с использованием парогазового цикла за счет надстройки генерирующего объекта газовой турбиной (газовыми турбинами) с установкой автоматических систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) и локальных систем автоматического управления (ЛСАУ) с их дооснащением системами диагностики и прогностики технического состояния газовой турбины (газовых турбин), или комплексная замена газовой турбины (газовых турбин) на газовую турбину (газовые турбины) без котла-утилизатора с установкой автоматических систем управления технологическими процессами и локальных систем автоматического управления с их дооснащением системами диагностики и прогностики технического состояния газовой турбины (газовых турбин) |  |  |  |
| 2.2.1) без котла-утилизатора | 0.64 | 0.26 | 0.1 |
| 2.2.2) с котлом-утилизатором | 0.64 | 0.26 | 0.1 |
| 3) сопутствующие мероприятия |  |  |  |
| 3.1) комплексная замена генератора (генераторов) | 0.72 | 0.17 | 0.11 |
| 3.2) замена ротора генератора (генераторов) | 0.82 | 0.08 | 0.1 |
| 3.3) строительство градирни и циркуляционной насосной станции | 0.36 | 0.53 | 0.11 |
| 3.4) замена регенеративных подогревателей | 0.68 | 0.21 | 0.11 |
| 3.5) трубопроводы острого пара, промперегрева, питательной воды технологического соединения «котел-турбина» | 0.66 | 0.19 | 0.15 |
| 3.6) замена/установка золоулавливающего оборудования |  |  |  |
| 3.6.1) замена существующего золоулавливающего оборудования на новые электрофильтры | 0.54 | 0.37 | 0.09 |
| 3.6.2) замена существующего золоулавливающего оборудования на рукавные фильтры | 0.54 | 0.37 | 0.09 |
| 3.6.3) замена существующего золоулавливающего оборудования на иные виды золоулавливающего оборудования | 0.54 | 0.37 | 0.09 |
| 3.7) замена/строительство дымовой трубы на угольной электростанции | 0 | 0.95 | 0.05 |
| 3.8) замена/строительство систем приема подготовки и распределения топлива на угольной электростанции |  |  |  |
| 3.8.1) Модернизация склада угля, подразумевающая строительство защитных экранов, подпорных стенок, установок оросительных/туманообразующих, укладчика-заборщика роторного | 0.43 | 0.49 | 0.08 |
| 3.8.2) Строительство помещения разгрузочного устройства с инженерными системами и разгрузочным оборудованием | 0.43 | 0.49 | 0.08 |
| 3.9) строительство нового/реконструкция/расширение существующего главного корпуса с необходимыми инженерными системами под монтаж котла, котла-утилизатора, газовой турбины, генератора, паровой турбины |  |  |  |
| 3.9.1) строительство нового/реконструкция/расширение существующего главного корпуса с необходимыми инженерными системами под монтаж новой газовой турбины |  |  |  |
| 3.9.1.1) без котла-утилизатора | 0.11 | 0.83 | 0.06 |
| 3.9.1.2) с котлом-утилизатором | 0.11 | 0.83 | 0.06 |
| 3.9.2) строительство нового корпуса для котельного оборудования с необходимыми инженерными системами под монтаж паровых котлоагрегатов |  |  |  |
| 3.9.2.1) для ТЭС на газовом топливе | 0.05 | 0.91 | 0.04 |
| 3.9.2.2) для ТЭС на угольном топливе | 0.05 | 0.91 | 0.04 |
| 3.9.3) строительство нового корпуса для турбинного оборудования с необходимыми инженерными системами под монтаж паровых турбин |  |  |  |
| 3.9.3.1) для ТЭС на газовом топливе | 0.05 | 0.91 | 0.04 |
| 3.9.3.2) для ТЭС на угольном топливе | 0.05 | 0.91 | 0.04 |
| 3.9.4) приведение в соответствие с действующими нормативно-техническими документами существующего здания главного корпуса с паровыми угольными котлами и паровыми турбинами | 0.06 | 0.89 | 0.05 |
| 3.9.5) приведение в соответствие с действующими нормативно-техническими документами существующего здания главного корпуса с паровыми турбинами и газовыми котлами | 0.06 | 0.89 | 0.05 |
| 3.10) строительство нового золоотвала или реконструкция золоотвала с увеличением емкости | 0.23 | 0.74 | 0.03 |
| 3.11) замена в полном объеме барабана котлоагрегата | 0.75 | 0.12 | 0.13 |
| 3.12) замена в полном объеме пароперегревателей котлоагрегата | 0.55 | 0.34 | 0.11 |
| 3.13) замена в полном объеме топочных экранов котлоагрегата | 0.54 | 0.35 | 0.11 |
| 3.14) замена в полном объеме перепускных трубопроводов c арматурой по пароводяному тракту парового котлоагрегата | 0.48 | 0.42 | 0.1 |
| 3.15) замена цилиндра высокого давления |  |  |  |
| - турбины теплофикационные до 250 МВт | 0.73 | 0.15 | 0.12 |
| - турбины теплофикационные 250 МВт и более | 0.73 | 0.15 | 0.12 |
| - турбины конденсационные | 0.74 | 0.14 | 0.12 |
| 3.16) замена цилиндра высокого давления с заменой/модернизацией одного из следующих элементов |  |  |  |
| 3.16.1) часть (цилиндр) среднего давления турбины с промежуточным перегревом пара |  |  |  |
| - турбины теплофикационные до 250 МВт | 0.72 | 0.16 | 0.12 |
| - турбины теплофикационные 250 МВт и более | 0.72 | 0.16 | 0.12 |
| - турбины конденсационные | 0.72 | 0.16 | 0.12 |
| 3.16.2) часть (цилиндр) среднего давления (или часть среднего и низкого давления) турбины без промежуточного перегрева пара |  |  |  |
| - турбины теплофикационные до 250 МВт | 0.68 | 0.14 | 0.18 |
| - турбины теплофикационные 250 МВт и более | 0.68 | 0.14 | 0.18 |
| - турбины конденсационные | 0.68 | 0.14 | 0.18 |
| 3.16.3) цилиндр низкого давления турбины |  |  |  |
| - турбины теплофикационные до 250 МВт | 0.63 | 0.13 | 0.24 |
| - турбины теплофикационные 250 МВт и более | 0.63 | 0.13 | 0.24 |
| - турбины конденсационные | 0.63 | 0.13 | 0.24 |
| 3.17) замена автоматических систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) и локальных систем автоматического управления (ЛСАУ) с их дооснащением системами диагностики и прогностики технического состояния котлоагрегата |  |  |  |
| 3.17.1) для ТЭС на газовом топливе | 0.57 | 0.24 | 0.19 |
| 3.17.2) для ТЭС на угольном топливе | 0.51 | 0.24 | 0.25 |
| 3.18) замена автоматических систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) и локальных систем автоматического управления (ЛСАУ) с их дооснащением системами диагностики и прогностики технического состояния паровой турбины | 0.54 | 0.29 | 0.17 |

Действующая редакция

Приложение 8

к Регламенту проведения отборов проектов модернизации генерирующего оборудования тепловых электростанций

Перечень территорий, по которым определяются значения максимального совокупного снижения установленной мощности генерирующих объектов, в отношении которых могут одновременно реализовываться мероприятия по модернизации, при проведении отбора проектов модернизации на 2029 год

| № п/п | Территория (ОЭС, энергосистема или энергорайон) | Перечень тепловых электростанций участников оптового рынка электрической энергии и мощности * |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОЭС Северо-Запада | Все ТЭС, расположенные в ОЭС |
| 1.1 | Центральная часть ОЭС Северо-Запада (энергосистемы Мурманской области, Республики Карелия, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новгородской области, Псковской области) |  |
|  |  | Апатитская ТЭЦ |
|  |  | Новгородская ТЭЦ |
|  |  | Псковская ГРЭС |
|  |  | Правобережная ТЭЦ (ТЭЦ-5) |
|  |  | Первомайская ТЭЦ (ТЭЦ-14) |
|  |  | Василеостровская ТЭЦ (ТЭЦ-7) |
|  |  | Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) |
|  |  | Выборгская ТЭЦ (ТЭЦ-17) |
|  |  | Северная ТЭЦ (ТЭЦ-21) |
|  |  | Южная ТЭЦ (ТЭЦ-22) |
|  |  | Киришская ГРЭС |
|  |  | Северо-Западная ТЭЦ |
|  |  | Юго-Западная ТЭЦ |
|  |  | ТЭЦ ПГУ ГСР Энерго |
|  |  | Петрозаводская ТЭЦ |
|  |  | ГТУ-ТЭЦ ЭС-1 Центральной ТЭЦ |
| 1.1.1 | Энергорайон северной части энергосистемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области ограниченный частичным контролируемым сечением «Невское» и двумя ВЛ 330 кВ Киришская ГРЭС – Восточная 1 и 2 цепь (а также шунтирующими связями 110 кВ) |  |
|  |  | Правобережная ТЭЦ (ТЭЦ-5) |
|  |  | Выборгская ТЭЦ (ТЭЦ-17) |
|  |  | Северная ТЭЦ (ТЭЦ-21) |
|  |  | Северо-Западная ТЭЦ |
|  |  | ТЭЦ ПГУ ГСР Энерго |
| 1.1.2 | Энергорайон г. Петрозаводск, ограниченный сечением «Дефицит энергорайона г. Петрозаводск» |  |
|  |  | Петрозаводская ТЭЦ |
| 1.2 | Архангельский и Плесецкий энергорайоны энергосистемы Архангельской области, ограниченные сечением «Коноша-Няндома» |  |
|  |  | Архангельская ТЭЦ |
|  |  | Северодвинская ТЭЦ-1 |
|  |  | Северодвинская ТЭЦ-2 |
| 1.3 | Энергосистема Республики Коми и Котласский энергорайон энергосистемы Архангельской области, ограниченные сечением «Коноша-Вельск» |  |
|  |  | Воркутинская ТЭЦ-2 |
|  |  | Сосногорская ТЭЦ |
|  |  | Печорская ГРЭС |
| 1.3.1 | Интинский и Воркутинский энергорайоны энергосистемы Республики Коми, ограниченные сечением «Печорская ГРЭС-Инта» |  |
|  |  | Воркутинская ТЭЦ-2 |
| 2 | ОЭС Центра | Все ТЭС, расположенные в ОЭС |
| 2.1 | Московский энергорайон |  |
|  |  | ТЭС «Международная» |
|  |  | ТЭЦ-11 «Мосэнерго» |
|  |  | ТЭЦ-12 |
|  |  | ТЭЦ-16 |
|  |  | ТЭЦ-17 «Мосэнерго» |
|  |  | ТЭЦ-20 |
|  |  | ТЭЦ-21 Мосэнерго |
|  |  | ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго» |
|  |  | ТЭЦ-23 |
|  |  | ТЭЦ-25 |
|  |  | ТЭЦ-26 |
|  |  | ТЭЦ-27 «Мосэнерго» |
|  |  | ТЭЦ-30 |
|  |  | ТЭЦ-8 |
|  |  | ТЭЦ-9 |
|  |  | ГЭС-1 им. Смидовича «Мосэнерго» |
|  |  | Шатурская ГРЭС |
| 2.2 | Энергорайон южной части ОЭС Центра (Белгородская ЭС, Курская ЭС, Орловская ЭС) |  |
|  |  | Белгородская ТЭЦ |
|  |  | ГТУ ТЭЦ «Луч» |
|  |  | Курская ТЭЦ-1 |
|  |  | Котельная Северо-Западного района г. Курск ПГУ |
|  |  | Орловская ТЭЦ |
|  |  | Ливенская ТЭЦ |
| 2.2.1 | Юго-Западный энергорайон энергосистемы Белгородской области |  |
|  |  | Белгородская ТЭЦ |
|  |  | ГТУ ТЭЦ «Луч» |
| 3 | ОЭС Юга | Все ТЭС, расположенные в ОЭС |
| 3.1.1.1.1.1 | ОЭС-Крым |  |
|  |  | Симферопольская ТЭЦ |
|  |  | Камыш-Бурунская ТЭЦ |
|  |  | Сакская ПГУ 120 |
|  |  | Симферопольская ТЭЦ |
|  |  | Симферопольская МГТЭС |
|  |  | Севастопольская МГТЭС |
|  |  | Западно-Крымская МГТЭС |
|  |  | Севастопольская ПГУ-ТЭС |
|  |  | Симферопольская ПГУ-ТЭС |
| 3.1.1.1.1 | Юго-Запад |  |
|  |  | Симферопольская ТЭЦ |
|  |  | Камыш-Бурунская ТЭЦ |
|  |  | Сакская ПГУ 120 |
|  |  | Симферопольская ТЭЦ |
|  |  | Симферопольская МГТЭС |
|  |  | Севастопольская МГТЭС |
|  |  | Западно-Крымская МГТЭС |
|  |  | Севастопольская ПГУ-ТЭС |
|  |  | Симферопольская ПГУ-ТЭС |
|  |  | Ударная ТЭС |
|  |  | ПС Кирилловская |
| 3.1.1.1 | ОЭС-Кубань |  |
|  |  | Краснодарская ТЭЦ |
|  |  | ПС Кирилловская |
|  |  | Джубгинская ТЭС |
|  |  | Сочинская ТЭС |
|  |  | Адлерская ТЭС |
|  |  | Симферопольская ТЭЦ |
|  |  | Камыш-Бурунская ТЭЦ |
|  |  | Сакская ПГУ 120 |
|  |  | Симферопольская ТЭЦ |
|  |  | Симферопольская МГТЭС |
|  |  | Севастопольская МГТЭС |
|  |  | Западно-Крымская МГТЭС |
|  |  | Севастопольская ПГУ-ТЭС |
|  |  | Симферопольская ПГУ-ТЭС |
|  |  | Ударная ТЭС |
| 3.1.1 | Юг |  |
|  |  | Ставропольская ГРЭС |
|  |  | Невинномысская ГРЭС |
|  |  | Краснодарская ТЭЦ |
|  |  | ПС Кирилловская |
|  |  | Джубгинская ТЭС |
|  |  | Сочинская ТЭС |
|  |  | Адлерская ТЭС |
|  |  | Симферопольская ТЭЦ |
|  |  | Камыш-Бурунская ТЭЦ |
|  |  | Сакская ПГУ 120 |
|  |  | Симферопольская ТЭЦ |
|  |  | Симферопольская МГТЭС |
|  |  | Севастопольская МГТЭС |
|  |  | Западно-Крымская МГТЭС |
|  |  | Севастопольская ПГУ-ТЭС |
|  |  | Симферопольская ПГУ-ТЭС |
|  |  | Ударная ТЭС |
|  |  | Грозненская ТЭС |
| 3.1 | Волгоград-Ростов |  |
|  |  | Ставропольская ГРЭС |
|  |  | Невинномысская ГРЭС |
|  |  | Краснодарская ТЭЦ |
|  |  | ПС Кирилловская |
|  |  | Джубгинская ТЭС |
|  |  | Сочинская ТЭС |
|  |  | Адлерская ТЭС |
|  |  | Симферопольская ТЭЦ |
|  |  | Камыш-Бурунская ТЭЦ |
|  |  | Сакская ПГУ 120 |
|  |  | Симферопольская ТЭЦ |
|  |  | Симферопольская МГТЭС |
|  |  | Севастопольская МГТЭС |
|  |  | Западно-Крымская МГТЭС |
|  |  | Севастопольская ПГУ-ТЭС |
|  |  | Симферопольская ПГУ-ТЭС |
|  |  | Ударная ТЭС |
|  |  | Ростовская ТЭЦ-2 |
|  |  | Волгодонская ТЭЦ-2 |
|  |  | Шахтинская ГТЭС |
|  |  | Новочеркасская ГРЭС |
|  |  | Грозненская ТЭС |
| 3.2 | Волгоград-Астрахань |  |
|  |  | Астраханская ТЭЦ-2 |
|  |  | Астраханская ГРЭС |
|  |  | Астраханская ПГУ-235 |
| 3.3 | ЛЭС (г. Волжский) |  |
|  |  | Волжская ТЭЦ |
|  |  | Волжская ТЭЦ-2 |
| 4 | ОЭС Средней Волги | Все ТЭС, расположенные в ОЭС |
| 4.1 | Северный энергорайон |  |
|  |  | Чебоксарская ТЭЦ-2 |
|  |  | Новочебоксарская ТЭЦ-3 |
|  |  | Йошкар-Олинская ТЭЦ-2 |
|  |  | Казанская ТЭЦ-1 |
|  |  | Казанская ТЭЦ-2 |
|  |  | Казанская ТЭЦ-3 |
| 4.1.1 | Казанский энергорайон |  |
|  |  | Казанская ТЭЦ-1 |
|  |  | Казанская ТЭЦ-2 |
|  |  | Казанская ТЭЦ-3 |
| 4.2 | Нижнекамский энергорайон |  |
|  |  | Нижнекамская ТЭЦ-1 |
|  |  | Нижнекамская ТЭЦ-2 |
|  |  | Набережночелнинская ТЭЦ |
| 4.3 | Энергорайон, ограниченный сечением № 1 МЭС |  |
|  |  | Саранская ТЭЦ-2 |
| 4.4 | Энергорайон, ограниченный сечением № 1 НЭС |  |
|  |  | Новогорьковская ТЭЦ |
|  |  | Дзержинская ТЭЦ |
|  |  | Сормовская ТЭЦ |
|  |  | Автозаводская ТЭЦ |
| 4.5 | Энергорайон, ограниченный сечением № 2 ЧЭС |  |
|  |  | Чебоксарская ТЭЦ-2 |
|  |  | Новочебоксарская ТЭЦ-3 |
| 4.6 | Энергорайон, ограниченный сечением № 1 ЭС Самарской области |  |
|  |  | Новокуйбышевская ТЭЦ-2 |
|  |  | Самарская ТЭЦ |
|  |  | Новокуйбышевская ТЭЦ-1 |
| 4.6.1 | Энергорайон, ограниченный сечением «Заречное» |  |
|  |  | Сормовская ТЭЦ |
|  |  | Автозаводская ТЭЦ |
| 4.7 | Энергорайон, ограниченный сечением Тольятти |  |
|  |  | Тольяттинская ТЭЦ |
|  |  | ТЭЦ ВАЗа |
| 5 | ОЭС Урала | Все ТЭС, расположенные в ОЭС |
| 5.1 | группа КС «КС ЛАПНУ 1» (Оренбургская э/с) |  |
|  |  | Сакмарская ТЭЦ |
|  |  | Каргалинская ТЭЦ |
| 5.2 | группа КС «Сечение АПНУ ПС 500 кВ Вятка» (Кировская э/с) |  |
|  |  | Кировская ТЭЦ-3 |
|  |  | Кировская ТЭЦ-4 |
|  |  | Кировская ТЭЦ-5 |
| 5.3 | КС «КС 3» (Пермская э/с) |  |
|  |  | Яйвинская ГРЭС |
|  |  | Березниковская ТЭЦ-2 |
| 5.4 | КС «Сечение 35» (Тюменская э/с, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов) |  |
|  |  | Тюменская ТЭЦ-1 |
|  |  | Тюменская ТЭЦ-2 |
|  |  | Тобольская ТЭЦ |
|  |  | Сургутская ГРЭС-1 |
|  |  | Сургутская ГРЭС-2 |
|  |  | Уренгойская ГРЭС |
|  |  | Нижневартовская ГРЭС |
|  |  | Ноябрьская ПГЭ |
|  |  | Няганская ГРЭС |
|  |  | УГТЭС-72 |
|  |  | КГТЭС-72 |
|  |  | ГТЭС |
|  |  | ТЭС-14 |
| 5.5 | КС «ЯНАО» (э/с Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов) |  |
|  |  | Уренгойская ГРЭС |
|  |  | Ноябрьская ПГЭ |
|  |  | УГТЭС-72 |
|  |  | ГТЭС |
|  |  | ТЭС-14 |
| 5.6 | КС «Северный энергорайон» (э/с Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов) |  |
|  |  | Уренгойская ГРЭС |
|  |  | УГТЭС-72 |
|  |  | ГТЭС |
|  |  | ТЭС-14 |
| 5.7 | КС «Баланс ТюЭР, ЮЭР, ИЭР» (э/с Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов) |  |
|  |  | Тюменская ТЭЦ-1 |
|  |  | Тюменская ТЭЦ-2 |
| 5.8 | КС «Тобольский энергорайон» (э/с Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов) |  |
|  |  | Тобольская ТЭЦ |
| 6 | ОЭС Сибири | Все ТЭС, расположенные в ОЭС |
| 6.1 | ОЭС Сибири без Омской ЭС и Рубцовского энергоузла (за КС Казахстан - Сибирь 1) |  |
|  |  | Березовская ГРЭС |
|  |  | Красноярская ГРЭС-2 |
|  |  | Красноярская ТЭЦ-1 |
|  |  | Красноярская ТЭЦ-2 |
|  |  | Красноярская ТЭЦ-3 |
|  |  | Минусинская ТЭЦ |
|  |  | Назаровская ГРЭС |
|  |  | Томь-Усинская ГРЭС |
|  |  | Беловская ГРЭС |
|  |  | Кемеровская ТЭЦ |
|  |  | Ново-Кемеровская ТЭЦ |
|  |  | Кузнецкая ТЭЦ |
|  |  | ГТЭС Новокузнецкая |
|  |  | Кемеровская ГРЭС |
|  |  | Южно-Кузбасская ГРЭС |
|  |  | Абаканская ТЭЦ |
|  |  | Иркутская ТЭЦ-6 |
|  |  | Иркутская ТЭЦ-9 |
|  |  | Иркутская ТЭЦ-10 |
|  |  | Иркутская ТЭЦ-11 |
|  |  | Ново-Иркутская ТЭЦ |
|  |  | Усть-Илимская ТЭЦ |
|  |  | Ново-Зиминская ТЭЦ |
|  |  | Улан-Удэнская ТЭЦ-1 |
|  |  | Гусиноозерская ГРЭС |
|  |  | Харанорская ГРЭС |
|  |  | Читинская ТЭЦ-1 |
|  |  | ТЭЦ ППГХО |
|  |  | Томская ТЭЦ-1 |
|  |  | Томская ГРЭС-2 |
|  |  | Томская ТЭЦ-3 |
|  |  | ТЭЦ СХК |
|  |  | Новосибирская ТЭЦ-2 |
|  |  | Новосибирская ТЭЦ-3 |
|  |  | Новосибирская ТЭЦ-4 |
|  |  | Новосибирская ТЭЦ-5 |
|  |  | Барабинская ТЭЦ |
|  |  | Барнаульская ГТ-ТЭЦ |
|  |  | Барнаульская ТЭЦ-2 |
|  |  | Барнаульская ТЭЦ-3 |
|  |  | Бийская ТЭЦ-1 |
|  |  | ТЭЦ АКХЗ |
| 6.1.1 | Юго-Восточная часть ОЭС Сибири (за КС Братск-Иркутск) |  |
|  |  | Иркутская ТЭЦ-9 |
|  |  | Иркутская ТЭЦ-10 |
|  |  | Иркутская ТЭЦ-11 |
|  |  | Ново-Иркутская ТЭЦ |
|  |  | Ново-Зиминская ТЭЦ |
|  |  | Улан-Удэнская ТЭЦ-1 |
|  |  | Гусиноозерская ГРЭС |
|  |  | Харанорская ГРЭС |
|  |  | Читинская ТЭЦ-1 |
|  |  | ТЭЦ ППГХО |
| 6.1.2 | Энергорайон Правобережный-2 (Красноярская ЭС) |  |
|  |  | Красноярская ТЭЦ-1 |
|  |  | Красноярская ТЭЦ-2 |
| 6.1.3 | Энергорайон Ачинский (Красноярская ЭС) |  |
|  |  | Назаровская ГРЭС (Блок1 и Блок 3) |
| 6.1.4 | Энергорайон "Южный" Томской ЭС |  |
|  |  | Томская ТЭЦ-1 |
|  |  | Томская ГРЭС-2 |
|  |  | Томская ТЭЦ-3 |
|  |  | ТЭЦ СХК |
| 6.1.5 | Прием в Новосибирский узел (Новосибирская ЭС) |  |
|  |  | Новосибирская ТЭЦ-2 |
|  |  | Новосибирская ТЭЦ-3 |
|  |  | Новосибирская ТЭЦ-4 |
|  |  | Новосибирская ТЭЦ-5 |
|  |  | Барабинская ТЭЦ |
| 6.1.6 | ББУ-1 (Алтайская ЭС) |  |
|  |  | Барнаульская ГТ-ТЭЦ |
|  |  | Барнаульская ТЭЦ-2 |
|  |  | Барнаульская ТЭЦ-3 |
|  |  | Бийская ТЭЦ-1 |
| 6.1.6.1 | ББУ-3 (Алтайская ЭС) |  |
|  |  | Бийская ТЭЦ-1 |
| 6.1.7 | Абакано-Черногорский энергорайон Хакасской ЭС |  |
|  |  | Абаканская ТЭЦ |
| 6.2 | Омская ЭС |  |
|  |  | Омская ТЭЦ-3 |
|  |  | Омская ТЭЦ-4 |
|  |  | Омская ТЭЦ-5 |
| 7 | ОЭС Востока | Все ТЭС, расположенные в ОЭС |
| 7.1 | Энергорайон за КС «Амурэнерго – Хабаровскэнерго» |  |
|  |  | Владивостокская ТЭЦ-2 |
|  |  | Восточная ТЭЦ |
|  |  | Артемовская ТЭЦ |
|  |  | Партизанская ГРЭС |
|  |  | Приморская ГРЭС |
|  |  | Хабаровская ТЭЦ-1 |
|  |  | Хабаровская ТЭЦ-3 |
|  |  | Амурская ТЭЦ-1 |
|  |  | Комсомольская ТЭЦ-1 |
|  |  | Комсомольская ТЭЦ-2 |
|  |  | Комсомольская ТЭЦ-3 |
|  |  | Совгаванская ТЭЦ |
| 7.1.1 | Энергорайон за КС «Хабаровск – Комсомольск» |  |
|  |  | Амурская ТЭЦ-1 |
|  |  | Комсомольская ТЭЦ-1 |
|  |  | Комсомольская ТЭЦ-2 |
|  |  | Комсомольская ТЭЦ-3 |
|  |  | Совгаванская ТЭЦ |
| 7.1.1.1 | Энергорайон за КС «Селихино – Ванино» |  |
|  |  | Совгаванская ТЭЦ |
| 7.1.2 | Энергорайон за КС «Переход через Амур» |  |
|  |  | Владивостокская ТЭЦ-2 |
|  |  | Восточная ТЭЦ |
|  |  | Артемовская ТЭЦ |
|  |  | Партизанская ГРЭС |
|  |  | Приморская ГРЭС |
|  |  | Хабаровская ТЭЦ-1 |
|  |  | Хабаровская ТЭЦ-3 |
| 7.1.2.1 | Энергорайон за КС «Хабаровскэнерго – ПримГРЭС» |  |
|  |  | Владивостокская ТЭЦ-2 |
|  |  | Восточная ТЭЦ |
|  |  | Артемовская ТЭЦ |
|  |  | Партизанская ГРЭС |
|  |  | Приморская ГРЭС |
| 7.1.2.1.1 | Энергорайон за КС «ПримГРЭС – Юг» |  |
|  |  | Владивостокская ТЭЦ-2 |
|  |  | Восточная ТЭЦ |
|  |  | Артемовская ТЭЦ |
|  |  | Партизанская ГРЭС |
| 7.1.2.1.1.1 | Энергорайон за КС «1 сечение г. Владивостока» |  |
|  |  | Владивостокская ТЭЦ-2 (ТГ-1,2,3) |
|  |  | Восточная ТЭЦ |
| 7.2 | Энергорайон между КС «Бурейская ГЭС – Амурская» и «Районная – Городская» |  |
|  |  | Нерюнгринская ГРЭС |
|  |  | Чульманская ТЭЦ |
|  |  | Якутская ГРЭС |
|  |  | Якутская ГРЭС Новая |
|  |  | Благовещенская ТЭЦ |
|  |  | Свободненская ТЭС |
| 7.2.1 | Энергорайон за КС «ОЭС – Благовещенск» |  |
|  |  | Благовещенская ТЭЦ |
| 7.2.2 | Энергорайон за КС «ОЭС - Запад Амурэнерго» и «Районная – Городская» |  |
|  |  | Нерюнгринская ГРЭС |
|  |  | Чульманская ТЭЦ |
|  |  | Якутская ГРЭС |
|  |  | Якутская ГРЭС Новая |
| 7.2.2.1 | Энергорайон за КС «Нерюнгринская ГРЭС - НПС-18» и «Районная – Городская» |  |
|  |  | Якутская ГРЭС |
|  |  | Якутская ГРЭС Новая |

* Указан перечень ТЭС, функционирующих на территории ценовых зон, по состоянию на 1 января 2025 года.

Предлагаемая редакция

Приложение 8

к Регламенту проведения отборов проектов модернизации генерирующего оборудования тепловых электростанций

Перечень территорий, по которым определяются значения максимального совокупного снижения установленной мощности генерирующих объектов, в отношении которых могут одновременно реализовываться мероприятия по модернизации, при проведении отбора проектов модернизации на 2029 год

| № п/п | Признак отнесения территории к ТТНГ | Территория (ОЭС, энергосистема или энергорайон) | Перечень тепловых электростанций участников оптового рынка электрической энергии и мощности * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ОЭС Северо-Запада | Все ТЭС, расположенные в ОЭС |
| 1.1 |  | Центральная часть ОЭС Северо-Запада (энергосистемы Мурманской области, Республики Карелия, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новгородской области, Псковской области) |  |
|  |  |  | Апатитская ТЭЦ |
|  |  |  | Новгородская ТЭЦ |
|  |  |  | Псковская ГРЭС |
|  |  |  | Правобережная ТЭЦ (ТЭЦ-5) |
|  |  |  | Первомайская ТЭЦ (ТЭЦ-14) |
|  |  |  | Василеостровская ТЭЦ (ТЭЦ-7) |
|  |  |  | Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) |
|  |  |  | Выборгская ТЭЦ (ТЭЦ-17) |
|  |  |  | Северная ТЭЦ (ТЭЦ-21) |
|  |  |  | Южная ТЭЦ (ТЭЦ-22) |
|  |  |  | Киришская ГРЭС |
|  |  |  | Северо-Западная ТЭЦ |
|  |  |  | Юго-Западная ТЭЦ |
|  |  |  | ТЭЦ ПГУ ГСР Энерго |
|  |  |  | Петрозаводская ТЭЦ |
|  |  |  | ГТУ-ТЭЦ ЭС-1 Центральной ТЭЦ |
| 1.1.1 |  | Энергорайон северной части энергосистемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области ограниченный частичным контролируемым сечением «Невское» и двумя ВЛ 330 кВ Киришская ГРЭС – Восточная 1 и 2 цепь (а также шунтирующими связями 110 кВ) |  |
|  |  |  | Правобережная ТЭЦ (ТЭЦ-5) |
|  |  |  | Выборгская ТЭЦ (ТЭЦ-17) |
|  |  |  | Северная ТЭЦ (ТЭЦ-21) |
|  |  |  | Северо-Западная ТЭЦ |
|  |  |  | ТЭЦ ПГУ ГСР Энерго |
| 1.1.2 |  | Энергорайон г. Петрозаводск, ограниченный сечением «Дефицит энергорайона г. Петрозаводск» |  |
|  |  |  | Петрозаводская ТЭЦ |
| 1.2 |  | Архангельский и Плесецкий энергорайоны энергосистемы Архангельской области, ограниченные сечением «Коноша-Няндома» |  |
|  |  |  | Архангельская ТЭЦ |
|  |  |  | Северодвинская ТЭЦ-1 |
|  |  |  | Северодвинская ТЭЦ-2 |
| 1.3 |  | Энергосистема Республики Коми и Котласский энергорайон энергосистемы Архангельской области, ограниченные сечением «Коноша-Вельск» |  |
|  |  |  | Воркутинская ТЭЦ-2 |
|  |  |  | Сосногорская ТЭЦ |
|  |  |  | Печорская ГРЭС |
| 1.3.1 |  | Интинский и Воркутинский энергорайоны энергосистемы Республики Коми, ограниченные сечением «Печорская ГРЭС-Инта» |  |
|  |  |  | Воркутинская ТЭЦ-2 |
| 2 |  | ОЭС Центра | Все ТЭС, расположенные в ОЭС |
| 2.1 | да | Московский энергорайон |  |
|  |  |  | ТЭС «Международная» |
|  |  |  | ТЭЦ-11 «Мосэнерго» |
|  |  |  | ТЭЦ-12 |
|  |  |  | ТЭЦ-16 |
|  |  |  | ТЭЦ-17 «Мосэнерго» |
|  |  |  | ТЭЦ-20 |
|  |  |  | ТЭЦ-21 Мосэнерго |
|  |  |  | ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго» |
|  |  |  | ТЭЦ-23 |
|  |  |  | ТЭЦ-25 |
|  |  |  | ТЭЦ-26 |
|  |  |  | ТЭЦ-27 «Мосэнерго» |
|  |  |  | ТЭЦ-8 |
|  |  |  | ТЭЦ-9 |
|  |  |  | ГЭС-1 им. Смидовича «Мосэнерго» |
|  |  |  | Шатурская ГРЭС |
| 2.2 |  | Энергорайон южной части ОЭС Центра (Белгородская ЭС, Курская ЭС, Орловская ЭС) |  |
|  |  |  | Белгородская ТЭЦ |
|  |  |  | ГТУ ТЭЦ «Луч» |
|  |  |  | Курская ТЭЦ-1 |
|  |  |  | Котельная Северо-Западного района г. Курск ПГУ |
|  |  |  | Орловская ТЭЦ |
|  |  |  | Ливенская ТЭЦ |
| 2.2.1 |  | Юго-Западный энергорайон энергосистемы Белгородской области |  |
|  |  |  | Белгородская ТЭЦ |
|  |  |  | ГТУ ТЭЦ «Луч» |
| 3 |  | ОЭС Юга | Все ТЭС, расположенные в ОЭС |
| 3.1.1.1.1.1 | да | ОЭС-Крым |  |
|  |  |  | Симферопольская ТЭЦ |
|  |  |  | Камыш-Бурунская ТЭЦ |
|  |  |  | Сакская ПГУ 120 |
|  |  |  | Симферопольская МГТЭС |
|  |  |  | Севастопольская МГТЭС |
|  |  |  | Западно-Крымская МГТЭС |
|  |  |  | Севастопольская ПГУ-ТЭС |
|  |  |  | Симферопольская ПГУ-ТЭС |
| 3.1.1.1.1 | да | Юго-Запад |  |
|  |  |  | Симферопольская ТЭЦ |
|  |  |  | Камыш-Бурунская ТЭЦ |
|  |  |  | Сакская ПГУ 120 |
|  |  |  | Симферопольская МГТЭС |
|  |  |  | Севастопольская МГТЭС |
|  |  |  | Западно-Крымская МГТЭС |
|  |  |  | Севастопольская ПГУ-ТЭС |
|  |  |  | Симферопольская ПГУ-ТЭС |
|  |  |  | Ударная ТЭС |
|  |  |  | ПС Кирилловская |
| 3.1.1.1 | да | ОЭС-Кубань |  |
|  |  |  | Краснодарская ТЭЦ |
|  |  |  | ПС Кирилловская |
|  |  |  | Джубгинская ТЭС |
|  |  |  | Сочинская ТЭС |
|  |  |  | Адлерская ТЭС |
|  |  |  | Симферопольская ТЭЦ |
|  |  |  | Камыш-Бурунская ТЭЦ |
|  |  |  | Сакская ПГУ 120 |
|  |  |  | Симферопольская МГТЭС |
|  |  |  | Севастопольская МГТЭС |
|  |  |  | Западно-Крымская МГТЭС |
|  |  |  | Севастопольская ПГУ-ТЭС |
|  |  |  | Симферопольская ПГУ-ТЭС |
|  |  |  | Ударная ТЭС |
| 3.1.1 | да | Юг |  |
|  |  |  | Ставропольская ГРЭС |
|  |  |  | Невинномысская ГРЭС |
|  |  |  | Краснодарская ТЭЦ |
|  |  |  | ПС Кирилловская |
|  |  |  | Джубгинская ТЭС |
|  |  |  | Сочинская ТЭС |
|  |  |  | Адлерская ТЭС |
|  |  |  | Симферопольская ТЭЦ |
|  |  |  | Камыш-Бурунская ТЭЦ |
|  |  |  | Сакская ПГУ 120 |
|  |  |  | Симферопольская МГТЭС |
|  |  |  | Севастопольская МГТЭС |
|  |  |  | Западно-Крымская МГТЭС |
|  |  |  | Севастопольская ПГУ-ТЭС |
|  |  |  | Симферопольская ПГУ-ТЭС |
|  |  |  | Ударная ТЭС |
|  |  |  | Грозненская ТЭС |
| 3.1 | да | Волгоград-Ростов |  |
|  |  |  | Ставропольская ГРЭС |
|  |  |  | Невинномысская ГРЭС |
|  |  |  | Краснодарская ТЭЦ |
|  |  |  | ПС Кирилловская |
|  |  |  | Джубгинская ТЭС |
|  |  |  | Сочинская ТЭС |
|  |  |  | Адлерская ТЭС |
|  |  |  | Симферопольская ТЭЦ |
|  |  |  | Камыш-Бурунская ТЭЦ |
|  |  |  | Сакская ПГУ 120 |
|  |  |  | Симферопольская МГТЭС |
|  |  |  | Севастопольская МГТЭС |
|  |  |  | Западно-Крымская МГТЭС |
|  |  |  | Севастопольская ПГУ-ТЭС |
|  |  |  | Симферопольская ПГУ-ТЭС |
|  |  |  | Ударная ТЭС |
|  |  |  | Ростовская ТЭЦ-2 |
|  |  |  | Волгодонская ТЭЦ-2 |
|  |  |  | Шахтинская ГТЭС |
|  |  |  | Новочеркасская ГРЭС |
|  |  |  | Грозненская ТЭС |
| 3.2 |  | Волгоград-Астрахань |  |
|  |  |  | Астраханская ТЭЦ-2 |
|  |  |  | Астраханская ГРЭС |
|  |  |  | Астраханская ПГУ-235 |
| 3.3 |  | ЛЭС (г. Волжский) |  |
|  |  |  | Волжская ТЭЦ |
|  |  |  | Волжская ТЭЦ-2 |
| 4 |  | ОЭС Средней Волги | Все ТЭС, расположенные в ОЭС |
| 4.1 |  | Северный энергорайон |  |
|  |  |  | Чебоксарская ТЭЦ-2 |
|  |  |  | Новочебоксарская ТЭЦ-3 |
|  |  |  | Йошкар-Олинская ТЭЦ-2 |
|  |  |  | Казанская ТЭЦ-1 |
|  |  |  | Казанская ТЭЦ-2 |
|  |  |  | Казанская ТЭЦ-3 |
| 4.1.1 |  | Казанский энергорайон |  |
|  |  |  | Казанская ТЭЦ-1 |
|  |  |  | Казанская ТЭЦ-2 |
|  |  |  | Казанская ТЭЦ-3 |
| 4.2 |  | Нижнекамский энергорайон |  |
|  |  |  | Нижнекамская ТЭЦ-1 |
|  |  |  | Нижнекамская ТЭЦ-2 |
|  |  |  | Набережночелнинская ТЭЦ |
| 4.3 |  | Энергорайон, ограниченный сечением № 1 МЭС |  |
|  |  |  | Саранская ТЭЦ-2 |
| 4.4 |  | Энергорайон, ограниченный сечением № 1 НЭС |  |
|  |  |  | Новогорьковская ТЭЦ |
|  |  |  | Дзержинская ТЭЦ |
|  |  |  | Сормовская ТЭЦ |
|  |  |  | Автозаводская ТЭЦ |
| 4.4.1 |  | Энергорайон, ограниченный сечением «Заречное» |  |
|  |  |  | Сормовская ТЭЦ |
|  |  |  | Автозаводская ТЭЦ |
| 4.5 |  | Энергорайон, ограниченный сечением № 2 ЧЭС |  |
|  |  |  | Чебоксарская ТЭЦ-2 |
|  |  |  | Новочебоксарская ТЭЦ-3 |
| 4.6 |  | Энергорайон, ограниченный сечением № 1 ЭС Самарской области |  |
|  |  |  | Новокуйбышевская ТЭЦ-2 |
|  |  |  | Самарская ТЭЦ |
|  |  |  | Новокуйбышевская ТЭЦ-1 |
| 4.7 |  | Энергорайон, ограниченный сечением Тольятти |  |
|  |  |  | Тольяттинская ТЭЦ |
|  |  |  | ТЭЦ ВАЗа |
| 5 |  | ОЭС Урала | Все ТЭС, расположенные в ОЭС |
| 5.1 |  | группа КС «КС ЛАПНУ 1» (Оренбургская э/с) |  |
|  |  |  | Сакмарская ТЭЦ |
|  |  |  | Каргалинская ТЭЦ |
| 5.2 |  | группа КС «Сечение АПНУ ПС 500 кВ Вятка» (Кировская э/с) |  |
|  |  |  | Кировская ТЭЦ-3 |
|  |  |  | Кировская ТЭЦ-4 |
|  |  |  | Кировская ТЭЦ-5 |
| 5.3 |  | КС «КС 3» (Пермская э/с) |  |
|  |  |  | Яйвинская ГРЭС |
|  |  |  | Березниковская ТЭЦ-2 |
| 5.4 |  | КС «Сечение 35» (Тюменская э/с, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов) |  |
|  |  |  | Тюменская ТЭЦ-1 |
|  |  |  | Тюменская ТЭЦ-2 |
|  |  |  | Тобольская ТЭЦ |
|  |  |  | Сургутская ГРЭС-1 |
|  |  |  | Сургутская ГРЭС-2 |
|  |  |  | Уренгойская ГРЭС |
|  |  |  | Нижневартовская ГРЭС |
|  |  |  | Ноябрьская ПГЭ |
|  |  |  | Няганская ГРЭС |
|  |  |  | УГТЭС-72 |
|  |  |  | КГТЭС-72 |
|  |  |  | ГТЭС |
|  |  |  | ТЭС-14 |
| 5.5 |  | КС «ЯНАО» (э/с Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов) |  |
|  |  |  | Уренгойская ГРЭС |
|  |  |  | Ноябрьская ПГЭ |
|  |  |  | УГТЭС-72 |
|  |  |  | ГТЭС |
|  |  |  | ТЭС-14 |
| 5.6 |  | КС «Северный энергорайон» (э/с Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов) |  |
|  |  |  | Уренгойская ГРЭС |
|  |  |  | УГТЭС-72 |
|  |  |  | ГТЭС |
|  |  |  | ТЭС-14 |
| 5.7 |  | КС «Баланс ТюЭР, ЮЭР, ИЭР» (э/с Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов) |  |
|  |  |  | Тюменская ТЭЦ-1 |
|  |  |  | Тюменская ТЭЦ-2 |
| 5.8 |  | КС «Тобольский энергорайон» (э/с Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов) |  |
|  |  |  | Тобольская ТЭЦ |
| 6 |  | ОЭС Сибири | Все ТЭС, расположенные в ОЭС |
| 6.1 |  | ОЭС Сибири без Омской ЭС и Рубцовского энергоузла (за КС Казахстан - Сибирь 1) |  |
|  |  |  | Березовская ГРЭС |
|  |  |  | Красноярская ГРЭС-2 |
|  |  |  | Красноярская ТЭЦ-1 |
|  |  |  | Красноярская ТЭЦ-2 |
|  |  |  | Красноярская ТЭЦ-3 |
|  |  |  | Минусинская ТЭЦ |
|  |  |  | Назаровская ГРЭС |
|  |  |  | Томь-Усинская ГРЭС |
|  |  |  | Беловская ГРЭС |
|  |  |  | Кемеровская ТЭЦ |
|  |  |  | Ново-Кемеровская ТЭЦ |
|  |  |  | Кузнецкая ТЭЦ |
|  |  |  | ГТЭС Новокузнецкая |
|  |  |  | Кемеровская ГРЭС |
|  |  |  | Южно-Кузбасская ГРЭС |
|  |  |  | Абаканская ТЭЦ |
|  |  |  | Иркутская ТЭЦ-6 |
|  |  |  | Иркутская ТЭЦ-9 |
|  |  |  | Иркутская ТЭЦ-10 |
|  |  |  | Иркутская ТЭЦ-11 |
|  |  |  | Ново-Иркутская ТЭЦ |
|  |  |  | Усть-Илимская ТЭЦ |
|  |  |  | Ново-Зиминская ТЭЦ |
|  |  |  | Улан-Удэнская ТЭЦ-1 |
|  |  |  | Гусиноозерская ГРЭС |
|  |  |  | Харанорская ГРЭС |
|  |  |  | Читинская ТЭЦ-1 |
|  |  |  | ТЭЦ ППГХО |
|  |  |  | Томская ТЭЦ-1 |
|  |  |  | Томская ГРЭС-2 |
|  |  |  | Томская ТЭЦ-3 |
|  |  |  | ТЭЦ СХК |
|  |  |  | Новосибирская ТЭЦ-2 |
|  |  |  | Новосибирская ТЭЦ-3 |
|  |  |  | Новосибирская ТЭЦ-4 |
|  |  |  | Новосибирская ТЭЦ-5 |
|  |  |  | Барабинская ТЭЦ |
|  |  |  | Барнаульская ГТ-ТЭЦ |
|  |  |  | Барнаульская ТЭЦ-2 |
|  |  |  | Барнаульская ТЭЦ-3 |
|  |  |  | Бийская ТЭЦ-1 |
|  |  |  | ТЭЦ АКХЗ |
| 6.1.1 | да | Юго-Восточная часть ОЭС Сибири (за КС Братск-Иркутск) |  |
|  |  |  | Иркутская ТЭЦ-9 |
|  |  |  | Иркутская ТЭЦ-10 |
|  |  |  | Иркутская ТЭЦ-11 |
|  |  |  | Ново-Иркутская ТЭЦ |
|  |  |  | Ново-Зиминская ТЭЦ |
|  |  |  | Улан-Удэнская ТЭЦ-1 |
|  |  |  | Гусиноозерская ГРЭС |
|  |  |  | Харанорская ГРЭС |
|  |  |  | Читинская ТЭЦ-1 |
|  |  |  | ТЭЦ ППГХО |
| 6.1.2 |  | Энергорайон Правобережный-2 (Красноярская ЭС) |  |
|  |  |  | Красноярская ТЭЦ-1 |
|  |  |  | Красноярская ТЭЦ-2 |
| 6.1.3 |  | Энергорайон Ачинский (Красноярская ЭС) |  |
|  |  |  | Назаровская ГРЭС (Блок1 и Блок 3) |
| 6.1.4 |  | Энергорайон "Южный" Томской ЭС |  |
|  |  |  | Томская ТЭЦ-1 |
|  |  |  | Томская ГРЭС-2 |
|  |  |  | Томская ТЭЦ-3 |
|  |  |  | ТЭЦ СХК |
| 6.1.5 |  | Прием в Новосибирский узел (Новосибирская ЭС) |  |
|  |  |  | Новосибирская ТЭЦ-2 |
|  |  |  | Новосибирская ТЭЦ-3 |
|  |  |  | Новосибирская ТЭЦ-4 |
|  |  |  | Новосибирская ТЭЦ-5 |
|  |  |  | Барабинская ТЭЦ |
| 6.1.6 |  | ББУ-1 (Алтайская ЭС) |  |
|  |  |  | Барнаульская ГТ-ТЭЦ |
|  |  |  | Барнаульская ТЭЦ-2 |
|  |  |  | Барнаульская ТЭЦ-3 |
|  |  |  | Бийская ТЭЦ-1 |
| 6.1.6.1 |  | ББУ-3 (Алтайская ЭС) |  |
|  |  |  | Бийская ТЭЦ-1 |
| 6.1.7 |  | Абакано-Черногорский энергорайон Хакасской ЭС |  |
|  |  |  | Абаканская ТЭЦ |
| 6.2 |  | Омская ЭС |  |
|  |  |  | Омская ТЭЦ-3 |
|  |  |  | Омская ТЭЦ-4 |
|  |  |  | Омская ТЭЦ-5 |
| 7 | да | ОЭС Востока | Все ТЭС, расположенные в ОЭС |
| 7.1 | да | Энергорайон за КС «Амурэнерго – Хабаровскэнерго» |  |
|  |  |  | Владивостокская ТЭЦ-2 |
|  |  |  | Восточная ТЭЦ |
|  |  |  | Артемовская ТЭЦ |
|  |  |  | Партизанская ГРЭС |
|  |  |  | Приморская ГРЭС |
|  |  |  | Хабаровская ТЭЦ-1 |
|  |  |  | Хабаровская ТЭЦ-3 |
|  |  |  | Амурская ТЭЦ-1 |
|  |  |  | Комсомольская ТЭЦ-1 |
|  |  |  | Комсомольская ТЭЦ-2 |
|  |  |  | Комсомольская ТЭЦ-3 |
|  |  |  | Совгаванская ТЭЦ |
| 7.1.1 | да | Энергорайон за КС «Хабаровск – Комсомольск» |  |
|  |  |  | Амурская ТЭЦ-1 |
|  |  |  | Комсомольская ТЭЦ-1 |
|  |  |  | Комсомольская ТЭЦ-2 |
|  |  |  | Комсомольская ТЭЦ-3 |
|  |  |  | Совгаванская ТЭЦ |
| 7.1.1.1 | да | Энергорайон за КС «Селихино – Ванино» |  |
|  |  |  | Совгаванская ТЭЦ |
| 7.1.2 | да | Энергорайон за КС «Переход через Амур» |  |
|  |  |  | Владивостокская ТЭЦ-2 |
|  |  |  | Восточная ТЭЦ |
|  |  |  | Артемовская ТЭЦ |
|  |  |  | Партизанская ГРЭС |
|  |  |  | Приморская ГРЭС |
|  |  |  | Хабаровская ТЭЦ-1 |
|  |  |  | Хабаровская ТЭЦ-3 |
| 7.1.2.1 | да | Энергорайон за КС «Хабаровскэнерго – ПримГРЭС» |  |
|  |  |  | Владивостокская ТЭЦ-2 |
|  |  |  | Восточная ТЭЦ |
|  |  |  | Артемовская ТЭЦ |
|  |  |  | Партизанская ГРЭС |
|  |  |  | Приморская ГРЭС |
| 7.1.2.1.1 | да | Энергорайон за КС «ПримГРЭС – Юг» |  |
|  |  |  | Владивостокская ТЭЦ-2 |
|  |  |  | Восточная ТЭЦ |
|  |  |  | Артемовская ТЭЦ |
|  |  |  | Партизанская ГРЭС |
| 7.1.2.1.1.1 | да | Энергорайон за КС «1 сечение г. Владивостока» |  |
|  |  |  | Владивостокская ТЭЦ-2 (ТГ-1,2,3) |
|  |  |  | Восточная ТЭЦ |
| 7.2 | да | Энергорайон между КС «Бурейская ГЭС – Амурская» и «Районная – Городская» |  |
|  |  |  | Нерюнгринская ГРЭС |
|  |  |  | Чульманская ТЭЦ |
|  |  |  | Якутская ГРЭС |
|  |  |  | Якутская ГРЭС Новая |
|  |  |  | Благовещенская ТЭЦ |
|  |  |  | Свободненская ТЭС |
| 7.2.1 | да | Энергорайон за КС «ОЭС – Благовещенск» |  |
|  |  |  | Благовещенская ТЭЦ |
| 7.2.2 | да | Энергорайон за КС «ОЭС - Запад Амурэнерго» и «Районная – Городская» |  |
|  |  |  | Нерюнгринская ГРЭС |
|  |  |  | Чульманская ТЭЦ |
|  |  |  | Якутская ГРЭС |
|  |  |  | Якутская ГРЭС Новая |
| 7.2.2.1 | да | Энергорайон за КС «Нерюнгринская ГРЭС - НПС-18» и «Районная – Городская» |  |
|  |  |  | Якутская ГРЭС |
|  |  |  | Якутская ГРЭС Новая |

* Указан перечень ТЭС, функционирующих на территории ценовых зон, по состоянию на 1 января 2025 года.

Действующая редакция

Приложение 10

к Регламенту проведения отборов

проектов модернизации генерирующего

оборудования тепловых электростанций

…

Для отборов проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций с датами начала поставки мощности с 1 января 2026 года по 31 декабря 2031 года

Предлагаемая редакция

Приложение 10

к Регламенту проведения отборов

проектов модернизации генерирующего

оборудования тепловых электростанций

…

Для отборов проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций с датами начала поставки мощности с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года

…

Для отборов проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций с датами начала поставки мощности с 1 января 2029 года по 31 декабря 2031 года

| Мероприятия по модернизации | Работы |
| --- | --- |
| 1) модернизация котельного оборудования, которая заключается в комплексной замене котлоагрегата (котлоагрегатов) | Комплексная замена котлоагрегата |
| 2) модернизация турбинного оборудования |  |
| 2.1) комплексная замена паровой турбины (паровых турбин / всех паровых турбин) на паровую турбину (паровые турбины) | Комплексная замена паровой турбины (паровых турбин / всех паровых турбин) |
| 2.2) перевод генерирующего объекта, работающего с использованием паросилового цикла, в работу с использованием парогазового цикла за счет надстройки генерирующего объекта газовой турбиной (газовыми турбинами) с установкой автоматических систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) и локальных систем автоматического управления (ЛСАУ) с их дооснащением системами диагностики и прогностики технического состояния газовой турбины (газовых турбин), или комплексная замена газовой турбины (газовых турбин) на газовую турбину (газовые турбины) без котла-утилизатора с установкой автоматических систем управления технологическими процессами и локальных систем автоматического управления с их дооснащением системами диагностики и прогностики технического состояния газовой турбины (газовых турбин) |  |
| 2.2.1) без котла-утилизатора | 1. Строительство газовой турбины (турбин), включая генератор (генераторы); 2. Монтаж нового оборудования (установка) автоматической системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) и локальных систем автоматического управления (ЛСАУ) с их дооснащением системами диагностики и прогностики технического состояния газовой турбины (газовых тубрин). |
| 2.2.2) с котлом-утилизатором | 1. Строительство газовой турбины (турбин), включая генератор (генераторы); 2. Строительство котла-утилизатора; 3. Монтаж нового оборудования (установка) автоматической системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) и локальных систем автоматического управления (ЛСАУ) с их дооснащением системами диагностики и прогностики технического состояния газовой турбины (газовых турбин). |
| 3) сопутствующие мероприятия |  |
| 3.1) комплексная замена генератора (генераторов) | Полная замена генератора, включающая замену следующих элементов: 1) система возбуждения; 2) токопроводы до блочного трансформатора или генераторного распредустройства; 3) системы релейной защиты и автоматики. |
| 3.2) замена ротора генератора (генераторов) | Замена ротора генератора |
| 3.3) строительство градирни и циркуляционной насосной станции | 1. Строительство градирни. 2. Строительство циркуляционной насосной станции. |
| 3.4) замена регенеративных подогревателей | Замена всех подогревателей, насосного оборудования всех подогревателей турбины |
| 3.5) трубопроводы острого пара, промперегрева, питательной воды технологического соединения «котел-турбина» | Замена трубопроводов оборудования, указанного в проекте для данного мероприятия, в объеме суммарно не менее 100 тонн, в том числе, включая трубопроводы пара, или общестанционные трубопроводы пара, или трубопроводы промежуточного перегрева пара, или трубопроводы питательной воды технологического соединения «котел-турбина» |
| 3.6) замена/установка золоулавливающего оборудования |  |
| 3.6.1) замена существующего золоулавливающего оборудования на новые электрофильтры | Установка электрофильтров |
| 3.6.2) замена существующего золоулавливающего оборудования на рукавные фильтры | Установка рукавных фильтров |
| 3.6.3) замена существующего золоулавливающего оборудования на иные виды золоулавливающего оборудования | Установка иного золоулавливающего оборудования фильтров |
| 3.7) замена/строительство дымовой трубы на угольной электростанции | Строительство трубы |
| 3.8) замена/строительство систем приема подготовки и распределения топлива на угольной электростанции |  |
| 3.8.1) Модернизация склада угля | Строительство защитных экранов, подпорных стенок, установок оросительных/ туманообразующих, укладчика-заборщика роторного |
| 3.8.2) Строительство помещения разгрузочного устройства | Строительство помещения разгрузочного устройства с инженерными системами и разгрузочным оборудованием |
| 3.9) строительство нового/реконструкция/расширение существующего главного корпуса с необходимыми инженерными системами под монтаж котла, котла-утилизатора, газовой турбины, генератора, паровой турбины |  |
| 3.9.1) строительство нового/реконструкция/расширение существующего главного корпуса с необходимыми инженерными системами под монтаж новой газовой турбины | Cтроительство нового/реконструкция/расширение существующего главного корпуса* |
| 3.9.2) строительство нового корпуса для котельного оборудования с необходимыми инженерными системами под монтаж паровых котлоагрегатов | Cтроительство котельного отделения нового главного корпуса с необходимыми инженерными системами под монтаж паровых котлоагрегатов |
| 3.9.3) строительство нового корпуса для турбинного оборудования с необходимыми инженерными системами под монтаж паровых турбин | Cтроительство турбинного отделения нового главного корпуса с необходимыми инженерными системами под монтаж паровых турбин* |
| 3.9.4) приведение в соответствие с действующими нормативно-техническими документами существующего здания главного корпуса с паровыми угольными котлами и паровыми турбинами | Приведение существующего здания главного корпуса в соответствие с действующими нормативно-техническими документами** |
| 3.9.5) приведение в соответствие с действующими нормативно-техническими документами существующего здания главного корпуса с паровыми газовыми котлами и паровыми турбинами | Приведение существующего здания главного корпуса в соответствие с действующими нормативно-техническими документами** |
| 3.10) строительство нового золоотвала или реконструкция золоотвала с увеличением емкости | Строительство нового золоотвала или реконструкция золоотвала с увеличением емкости не менее объема, рассчитанного в соответствии со следующей формулой V≥1,4569*x+34,398, где V – свободная емкость золоотвала, тыс. м3, х – паропроизводительность, т/ч. |
| 3.11) замена в полном объеме барабана котлоагрегата | Замена барабана (не выполняется для прямоточных котлоагрегатов) |
| 3.12) замена в полном объеме пароперегревателей котлоагрегата | Замена всех пароперегревателей |
| 3.13) замена в полном объеме топочных экранов котлоагрегата | Замена всех топочных поверхностей нагрева |
| 3.14) замена в полном объеме перепускных трубопроводов c арматурой по пароводяному тракту парового котлоагрегата | Замена всех трубопроводов, работающих под давлением в пределах котлоагрегата, начиная от точки входа питательной воды (входной задвижки), включая арматуру, до точки выхода пара (главной паровой задвижки), включая арматуру (главную паровую задвижку)*** |
| 3.15) замена цилиндра высокого давления (далее – ЦВД) | Комплексная замена ЦВД, включающая комплексную замену следующих элементов: корпус, ротор, лопаточный аппарат, диафрагма, стопорный и регулирующий клапаны. |
| 3.16) замена ЦВД с заменой / модернизацией одного из следующих элементов |  |
| 3.16.1) цилиндр среднего давления (далее – ЦСД) или часть среднего давления (далее – ЧСД) для турбины с промежуточным перегревом пара | Комплексная замена ЦВД и ЦСД/ЧСД (для частей с температурой пара выше 450 градусов Цельсия), включающая комплексную замену следующих элементов: корпус, ротор, лопаточный аппарат, диафрагмы, стопорный и регулирующий клапаны. |
| 3.16.2) ЦСД или ЧСД (или части среднего и низкого давления) для турбины без промежуточного перегрева пара | 1. Комплексная замена ЦВД, включающая комплексную замену следующих элементов: корпус, ротор, лопаточный аппарат, диафрагмы, стопорный и регулирующий клапаны. 2. Модернизация ЦСД/ЧСД (или части среднего и низкого давления), включающая следующее: реновация ротора, замена лопаточного аппарата, замена диафрагм. |
| 3.16.3) цилиндр низкого давления турбины (ЦНД) | 1. Комплексная замена ЦВД, включающая комплексную замену следующих элементов: корпус, ротор, лопаточный аппарат, диафрагма, стопорный и регулирующий клапаны. 2. Модернизация ЦНД, включающая следующее: реновация ротора, замена лопаточного аппарата, замена диафрагм. 3. Замена конденсатора. |
| 3.17) замена автоматических систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) и локальных систем автоматического управления (ЛСАУ) с их дооснащением системами диагностики и прогностики технического состояния котлоагрегата | Монтаж нового оборудования автоматической системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) и локальных систем автоматического управления (ЛСАУ) с их дооснащением системами диагностики и прогностики технического состояния котлоагрегата. |
| 3.18) замена автоматических систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) и локальных систем автоматического управления (ЛСАУ) с их дооснащением системами диагностики и прогностики технического состояния паровой турбины | Монтаж нового оборудования автоматической системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) и локальных систем автоматического управления (ЛСАУ) с их дооснащением системами диагностики и прогностики технического состояния паровой турбины. |

Предложения по изменениям и дополнениям в ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ МОДЕРНИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ (Приложение № 10.2 к Регламенту проведения отборов проектов модернизации генерирующего оборудования тепловых электростанций (Приложение № 19.3.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка))

| № пункта | Редакция, действующая на момент вступления в силу изменений | Предлагаемая редакция (изменения выделены цветом) |
| --- | --- | --- |
| 6 | … Совет рынка направляет в КО информацию в установленной форме (форма 5 приложения 1 к настоящему Порядку) о подтверждении реализации мероприятий по модернизации на основании решений Наблюдательного совета Совета рынка или Правления Совета рынка о выполнении требований настоящего Порядка и Регламента проведения отборов проектов модернизации генерирующего оборудования тепловых электростанций (Приложение № 19.3.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) по предоставлению документов, необходимых для подтверждения реализации мероприятий по модернизации, принятых в предшествующий месяц, не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем принятия таких решений. | … Совет рынка направляет в КО и ЦФР информацию в установленной форме (форма 5 приложения 1 к настоящему Порядку) о подтверждении реализации мероприятий по модернизации на основании решений Наблюдательного совета Совета рынка или Правления Совета рынка о выполнении требований настоящего Порядка и Регламента проведения отборов проектов модернизации генерирующего оборудования тепловых электростанций (Приложение № 19.3.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) по предоставлению документов, необходимых для подтверждения реализации мероприятий по модернизации, принятых в предшествующий месяц, не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем принятия таких решений. |

  - Предложения по изменениям и дополнениям в ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА СУБЪЕКТА ОПТОВОГО РЫНКА И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА СУБЪЕКТОВ ОПТОВОГО РЫНКА (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)

| № пункта | Редакция, действующая на момент вступления в силу изменений | Предлагаемая редакция (изменения выделены цветом) |
| --- | --- | --- |
| 2.5.2 | 2.5.2. Заявитель, имеющий намерение согласовать ГТП поставщика электрической энергии (мощности) и зарегистрировать ПСИ, предоставляет в КО в электронном виде через ПСЗ следующие документы: 1. Для каждой ГТП потребления станции и соответствующих ей ГТП генерации станции (общие документы): – графическую электронную копию однолинейной схемы присоединения электрооборудования, входящего в ГТП заявителя, к внешней электрической сети, заверенную подписью (с указанием расшифровки и даты подписи) уполномоченного представителя заявителя (код формы GTP_SHEMA_WEB). По усмотрению заявителя однолинейная схема может быть скреплена печатью организации. Требования к оформлению схемы приведены в приложении 5 к настоящему Положению. 2. Документы по каждой ГТП генерации: – ответную квитанцию (макет 60001), полученную заявителем в порядке, определенном приложением 5 к Регламенту коммерческого учета электроэнергии и мощности (Приложение № 11 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) (код формы 60001); – паспортные технологические характеристики генерирующего оборудования по форме 12, указанной в приложении 1 к настоящему Положению (код формы GTP_FORMA12_WEB). В случае если паспортные технологические характеристики, представленные заявителем в рамках перерегистрации в ГТП поставщика условной ГТП генерации, сформированной в отношении объекта КОММод (далее – перерегистрация ГТП КОММод), отличаются от паспортных технологических характеристик генерирующего оборудования, представленных в отношении ГТП генерации, сформированных в отношении соответствующего генерирующего оборудования КОММод, функционирующего до реализации мероприятий по модернизации, в части маркировки турбогенератора (генератора)/турбины в составе ЕГО, установленной мощности ЕГО, в представленном заявителем комплекте документов должны содержаться документы, подтверждающие соответствующие изменения; – графические электронные копии документов или визуальные формы представления электронных документов, подтверждающих владение заявителем на праве собственности или на ином законном основании генерирующим оборудованием (код формы GTP_SOBST_WEB); … | 2.5.2. Заявитель, имеющий намерение согласовать ГТП поставщика электрической энергии (мощности) и зарегистрировать ПСИ, предоставляет в КО в электронном виде через ПСЗ следующие документы: 1. Для каждой ГТП потребления станции и соответствующих ей ГТП генерации станции (общие документы): – графическую электронную копию однолинейной схемы присоединения электрооборудования, входящего в ГТП заявителя, к внешней электрической сети, заверенную подписью (с указанием расшифровки и даты подписи) уполномоченного представителя заявителя (код формы GTP_SHEMA_WEB). По усмотрению заявителя однолинейная схема может быть скреплена печатью организации. Требования к оформлению схемы приведены в приложении 5 к настоящему Положению. 2. Документы по каждой ГТП генерации: – ответную квитанцию (макет 60001), полученную заявителем в порядке, определенном приложением 5 к Регламенту коммерческого учета электроэнергии и мощности (Приложение № 11 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) (код формы 60001); – паспортные технологические характеристики генерирующего оборудования по форме 12, указанной в приложении 1 к настоящему Положению (код формы GTP_FORMA12_WEB). В случае если паспортные технологические характеристики, представленные заявителем в рамках перерегистрации в ГТП поставщика условной ГТП генерации, сформированной в отношении объекта КОММод (далее – перерегистрация ГТП КОММод), отличаются от паспортных технологических характеристик соответствующего генерирующего оборудования, функционирующего до реализации мероприятий по модернизации, в части маркировки турбогенератора (генератора)/турбины в составе ЕГО, установленной мощности ЕГО, в представленном заявителем комплекте документов должны содержаться документы, подтверждающие соответствующие изменения; – графические электронные копии документов или визуальные формы представления электронных документов, подтверждающих владение заявителем на праве собственности или на ином законном основании генерирующим оборудованием (код формы GTP_SOBST_WEB); … |
| 4.1 | Настоящий раздел Положения устанавливает основания и порядок согласования изменений ГТП (сечений коммерческого учета ФСК, сечений экспорта-импорта), согласования новой ГТП генерации в отношении генерирующего оборудования, входящего в состав электростанции, к которой уже относятся закрепленные на оптовом рынке ГТП поставщика, а также внесения изменений в регистрационную информацию по ГТП (сечениям коммерческого учета ФСК, сечениям экспорта-импорта) субъектов оптового рынка и регистрации ПСИ в случаях: - изменения ГТП (сечений коммерческого учета ФСК, сечений экспорта-импорта) в связи с изменением состава точек поставки или изменением месторасположения точек поставки без изменения их состава, а также в связи с изменением наименования ГТП; - получения сведений от третьих лиц об изменении регистрационной информации субъекта оптового рынка; - предоставления или лишения права участия в торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке ГТП иных субъектов оптового рынка; - изменения регистрационной информации ГТП (сечений коммерческого учета ФСК, сечений экспорта-импорта), представленных на оптовом рынке (особый порядок внесения изменений, не связанный с изменением состава точек поставки); - изменения регистрационной информации ГТП субъектов оптового рынка по инициативе Системного оператора; - изменения регистрационной информации по ГТП гарантирующего поставщика первого уровня; - перерегистрации условной ГТП в ГТП поставщика; - формирования новой ГТП генерации в отношении генерирующего оборудования, входящего в состав электростанции, к которой уже относятся закрепленные на оптовом рынке ГТП поставщика, в том числе в случае, указанном в подп. 1 п. 4.1.5 настоящего Положения. | Настоящий раздел Положения устанавливает основания и порядок согласования изменений ГТП (сечений коммерческого учета ФСК, сечений экспорта-импорта), согласования новой ГТП генерации в отношении генерирующего оборудования, входящего в состав электростанции, к которой уже относятся закрепленные на оптовом рынке ГТП поставщика, а также внесения изменений в регистрационную информацию по ГТП (сечениям коммерческого учета ФСК, сечениям экспорта-импорта) субъектов оптового рынка и регистрации ПСИ в случаях: - изменения ГТП (сечений коммерческого учета ФСК, сечений экспорта-импорта) в связи с изменением состава точек поставки или изменением месторасположения точек поставки без изменения их состава, а также в связи с изменением наименования ГТП; - получения сведений от третьих лиц об изменении регистрационной информации субъекта оптового рынка; - предоставления или лишения права участия в торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке ГТП иных субъектов оптового рынка; - изменения регистрационной информации ГТП (сечений коммерческого учета ФСК, сечений экспорта-импорта), представленных на оптовом рынке (особый порядок внесения изменений, не связанный с изменением состава точек поставки); - изменения регистрационной информации ГТП субъектов оптового рынка по инициативе Системного оператора; - изменения регистрационной информации по ГТП гарантирующего поставщика первого уровня; - перерегистрации условной ГТП в ГТП поставщика; - формирования новой ГТП генерации в отношении генерирующего оборудования, входящего в состав электростанции, к которой уже относятся закрепленные на оптовом рынке ГТП поставщика. |
| 4.1.1 | … Для согласования новой (-ых) ГТП генерации в отношении генерирующего оборудования, входящего в состав электростанции, к которой уже относятся закрепленные на оптовом рынке ГТП поставщика, в том числе в случае, указанном в подп. 1 п. 4.1.5 настоящего Положения, необходимо предоставить в КО заявление по форме 4А приложения 1 к настоящему Положению (код формы GTP_FORMA4A_WEB), ПСИ по новой (-ым) ГТП генерации (макет 60000), оформленный в соответствии с требованиями к формированию, согласованию и порядку представления в КО, установленными в приложении 5 к Регламенту коммерческого учета электроэнергии и мощности (Приложение № 11 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), а также документы, указанные в п. 2.5.2 настоящего Положения (за исключением ранее представленных в КО документов, которые остаются в неизменном виде). … | … Для согласования новой (-ых) ГТП генерации в отношении генерирующего оборудования, входящего в состав электростанции, к которой уже относятся закрепленные на оптовом рынке ГТП поставщика, необходимо предоставить в КО заявление по форме 4А приложения 1 к настоящему Положению (код формы GTP_FORMA4A_WEB), ПСИ по новой (-ым) ГТП генерации (макет 60000), оформленный в соответствии с требованиями к формированию, согласованию и порядку представления в КО, установленными в приложении 5 к Регламенту коммерческого учета электроэнергии и мощности (Приложение № 11 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), а также документы, указанные в п. 2.5.2 настоящего Положения (за исключением ранее представленных в КО документов, которые остаются в неизменном виде). … |
| 4.1.5 | 1. До начала периода реализации проекта модернизации, установленного в договоре купли-продажи (поставки) мощности модернизированных генерирующих объектов (далее – договор на модернизацию), в случае одновременного наличия в закрепленной за субъектом ГТП генерации соответствующего генерирующего оборудования КОММод, функционирующего до реализации мероприятий по модернизации, и иного генерирующего оборудования, указанный субъект оптового рынка обязан сформировать отдельную (-ые) ГТП генерации в отношении соответствующего генерирующего оборудования КОММод, функционирующего до реализации мероприятий по модернизации, а также получить право на участие в торговле электрической энергией и мощностью с ее (их) использованием. 2. До даты начала поставки мощности по договору на модернизацию субъекту оптового рынка необходимо выполнить действия по перерегистрации условной ГТП генерации, сформированной в отношении объекта КОММод, в ГТП поставщика в порядке, установленном п. 4.1 настоящего Положения (далее для данного пункта – перерегистрация ГТП КОММод), и получить право участия в торговле электрической энергией и мощностью с использованием данной ГТП. При этом несоответствие значения установленной мощности генерирующего оборудования в заявляемой ГТП поставщика значению установленной мощности в соответствующей условной ГТП генерации, зарегистрированной в отношении объекта КОММод, не является препятствием для перерегистрации ГТП КОММод. Для возникновения у субъекта оптового рынка права участия в торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке с использованием вышеуказанной ГТП поставщика на основании решения Правления КО в соответствии с п. 3.15 Регламента допуска к торговой системе оптового рынка (Приложение № 1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) необходимо выполнение одного из следующих условий: – наличия решения Наблюдательного совета Совета рынка о лишении данного субъекта оптового рынка права участия в торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке с использованием всех ГТП генерации, сформированных в отношении соответствующего генерирующего оборудования КОММод, функционирующего до реализации мероприятий по модернизации, в состав которого входит (-ят) турбина (-ы), вывод из эксплуатации которой (-ых) не предусмотрен в Перечне генерирующих объектов, утвержденном актом Правительства Российской Федерации на основании результатов отбора проектов модернизации (далее – Перечень объектов КОММод), с даты возникновения права участия с использованием ГТП поставщика, сформированной в отношении объекта КОММод, принятого на основании заявления субъекта оптового рынка по форме 3Г приложения 1 к настоящему Положению (далее для настоящего пункта – заявление по форме 3Г); – отсутствия закрепленных за указанным субъектом оптового рынка ГТП генерации, сформированных в отношении соответствующего генерирующего оборудования КОММод, функционирующего до реализации мероприятий по модернизации, в состав которого входит (-ят) турбина (-ы), вывод из эксплуатации которой (-ых) не предусмотрен в Перечне объектов КОММод. 3. Для принятия решения Наблюдательным советом Совета рынка, указанного в подп. 2 настоящего пункта, субъекту оптового рынка необходимо до начала перерегистрации ГТП направить в КО в порядке, предусмотренном п. 5.2.5 настоящего Положения, заявление по форме 3Г. Данное заявление направляется только в отношении ГТП, закрепленной за субъектом оптового рынка, сформированной в отношении генерирующего оборудования КОММод, функционирующего до реализации мероприятий по модернизации, в состав которого входит (-ят) турбина (-ы), вывод из эксплуатации которой (-ых) не предусмотрен в Перечне объектов КОММод, при условии, что в отношении данного генерирующего оборудования КОММод в соответствии с Правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 № 86 (далее для настоящего пункта – Правила вывода из эксплуатации), не было подано заявление о выводе данного оборудования из эксплуатации. Заявление предоставляется с приложением подтверждения Системного оператора об отсутствии поданных в соответствии с Правилами вывода из эксплуатации заявлений о выводе из эксплуатации генерирующего оборудования, включенного в состав данной ГТП. В случае включения в состав ГТП генерации, сформированной в отношении генерирующего оборудования КОММод, функционирующего до реализации мероприятий по модернизации, одновременно генерирующего оборудования, в состав которого входит (-ят) турбина (-ы), вывод из эксплуатации которой (-ых) предусмотрен в Перечне объектов КОММод, и генерирующего оборудования, в состав которого входит (-ят) турбина (-ы), вывод из эксплуатации которой (-ых) не предусмотрен в Перечне объектов КОММод, субъект оптового рынка обязан до направления заявления по форме 3Г сформировать отдельную (-ые) ГТП генерации в отношении соответствующего генерирующего оборудования КОММод, функционирующего до реализации мероприятий по модернизации, а также получить право на участие в торговле электрической энергией и мощностью с ее (их) использованием. В случае отсутствия в регистрационном деле субъекта оптового рынка паспортных технологических характеристик генерирующего оборудования КОММод, функционирующего до реализации мероприятий по модернизации, в том числе содержащих сведения о маркировке и станционном номере турбины (паровой, газовой или гидротурбины), в форме 12, указанной в приложении 1 к настоящему Положению, то такому субъекту оптового рынка до направления заявления по форме 3Г необходимо актуализировать форму 12 в порядке, предусмотренном п. 4.3.1 настоящего Положения. Лишение субъекта оптового рынка права участия в торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке с использованием ГТП генерации, сформированной в отношении соответствующего генерирующего оборудования КОММод, функционирующего до реализации мероприятий по модернизации, в состав которого входит (-ят) турбина (-ы), вывод из эксплуатации которой (-ых) предусмотрен в Перечне объектов КОММод, осуществляется в порядке, установленном п. 4.4.1 настоящего Положения, и не влияет на завершение процедур по перерегистрации ГТП КОММод и возникновение у субъекта оптового рынка права участия в торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке с использованием ГТП поставщика. | 1. До даты начала поставки мощности по договору на модернизацию субъекту оптового рынка необходимо выполнить действия по перерегистрации условной ГТП генерации, сформированной в отношении объекта КОММод, в ГТП поставщика в порядке, установленном п. 4.1 настоящего Положения (далее для данного пункта – перерегистрация ГТП КОММод), и получить право участия в торговле электрической энергией и мощностью с использованием данной ГТП. При этом несоответствие значения установленной мощности генерирующего оборудования в заявляемой ГТП поставщика значению установленной мощности в соответствующей условной ГТП генерации, зарегистрированной в отношении объекта КОММод, не является препятствием для перерегистрации ГТП КОММод. Для возникновения у субъекта оптового рынка права участия в торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке с использованием вышеуказанной ГТП поставщика на основании решения Правления КО в соответствии с п. 3.15 Регламента допуска к торговой системе оптового рынка (Приложение № 1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) необходимо выполнение следующих условий: – в отношении ГТП генерации, включающих в себя только соответствующее генерирующее оборудование КОММод, функционирующее до реализации мероприятий по модернизации, в состав которого входит (-ят) турбина (-ы), вывод из эксплуатации которой (-ых) не предусмотрен в Перечне генерирующих объектов, утвержденном актом Правительства Российской Федерации на основании результатов отбора проектов модернизации (далее – Перечень объектов КОММод), – наличия решения Наблюдательного совета Совета рынка о лишении данного субъекта оптового рынка права участия в торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке с использованием всех таких ГТП генерации с даты возникновения права участия с использованием ГТП поставщика, сформированной в отношении объекта КОММод, принятого на основании заявления субъекта оптового рынка по форме 3Г приложения 1 к настоящему Положению (далее для настоящего пункта – заявление по форме 3Г); – в отношении ГТП генерации, включающих в себя как соответствующее генерирующее оборудование КОММод, функционирующее до реализации мероприятий по модернизации, в состав которого входит (-ят) турбина (-ы), вывод из эксплуатации которой (-ых) не предусмотрен в Перечне объектов КОММод, так и иное генерирующее оборудование, – исключения из таких ГТП генерации оборудования КОММод, функционирующего до реализации мероприятий по модернизации, в состав которого входит (-ят) турбина (-ы), вывод из эксплуатации которой (-ых) не предусмотрен в Перечне объектов КОММод, с даты возникновения права участия с использованием ГТП поставщика, сформированной в отношении объекта КОММод. 2. Для принятия решения Наблюдательным советом Совета рынка, указанного в подп. 1 настоящего пункта, субъекту оптового рынка необходимо до начала перерегистрации ГТП направить в КО в порядке, предусмотренном п. 5.2.5 настоящего Положения, заявление по форме 3Г. Данное заявление направляется только в отношении ГТП, закрепленной за субъектом оптового рынка, состоящей из соответствующего генерирующего оборудования КОММод, функционирующего до реализации мероприятий по модернизации, в состав которого входит (-ят) турбина (-ы), вывод из эксплуатации которой (-ых) не предусмотрен в Перечне объектов КОММод, при условии, что в отношении данного генерирующего оборудования КОММод в соответствии с Правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 № 86 (далее для настоящего пункта – Правила вывода из эксплуатации), не было подано заявление о выводе данного оборудования из эксплуатации. Заявление предоставляется с приложением подтверждения Системного оператора об отсутствии поданных в соответствии с Правилами вывода из эксплуатации заявлений о выводе из эксплуатации генерирующего оборудования, включенного в состав данной ГТП. В случае отсутствия в регистрационном деле субъекта оптового рынка паспортных технологических характеристик генерирующего оборудования КОММод, функционирующего до реализации мероприятий по модернизации, в том числе содержащих сведения о маркировке и станционном номере турбины (паровой, газовой), в форме 12, указанной в приложении 1 к настоящему Положению, то такому субъекту оптового рынка до направления заявления по форме 3Г необходимо актуализировать форму 12 в порядке, предусмотренном п. 4.3.1 настоящего Положения. Исключение из ГТП генерации соответствующего генерирующего оборудования КОММод, функционирующего до реализации мероприятий по модернизации, в состав которого входит (-ят) турбина (-ы), вывод из эксплуатации которой (-ых) предусмотрен в Перечне объектов КОММод, осуществляется в порядке, установленном п. 4.4.1 настоящего Положения, и не влияет на завершение процедур по перерегистрации ГТП КОММод и возникновение у субъекта оптового рынка права участия в торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке с использованием ГТП поставщика. |
| 5.4.2 | Решение о лишении права на участие в торговле электрической энергией (мощностью) в отношении ГТП поставщиков электрической энергии (мощности), если иное не установлено настоящим пунктом, принимается Наблюдательным советом Совета рынка и вступает в силу с даты, установленной в решении Наблюдательного совета Совета рынка, с учетом следующих особенностей: - для заключивших в отношении исключаемой ГТП регулируемые договоры в соответствии с требованиями п. 62 Правил оптового рынка – решение о лишении субъекта оптового рынка права на участие в торговле электрической энергией (мощностью) вступает в силу с 1 января очередного календарного года, но не ранее даты, установленной в решении Наблюдательного совета Совета рынка, за исключением следующих случаев: … - в случае если исключение ГТП генерации, сформированной в отношении генерирующего оборудования КОММод, функционирующего до реализации мероприятий по модернизации, в состав которого входит (-ят) турбина (-ы), вывод из эксплуатации которой (-ых) не предусмотрен в Перечне объектов КОММод, связано с выполнением заявителем требований, предусмотренных п. 4.1.5 настоящего Положения (в том числе если указанный случай относится к одному из вышеперечисленных в настоящем пункте случаев), указанное решение вступает в силу в порядке, предусмотренном настоящим пунктом для случая лишения права на участие в торговле электрической энергией (мощностью) с использованием такой ГТП, но не ранее даты начала поставки мощности по договорам на модернизацию, заключенным в отношении данной ГТП, указанной в приложении 1 к договору на модернизацию; … − для исключаемой ГТП, указанной в форме 3Г приложения 1 к настоящему Положению, сформированной в отношении соответствующего генерирующего оборудования КОММод, функционирующего до реализации мероприятий по модернизации, в состав которого входит (-ят) турбина (-ы), вывод из эксплуатации которого (-ых) не предусмотрен в Перечне объектов КОММод, указанное решение вступает в силу одновременно с возникновением права участия в торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке с использованием ГТП генерации, сформированной в отношении генерирующего оборудования КОММод, функционирующего после реализации мероприятий по модернизации, и соответствующей ранее зарегистрированной условной ГТП генерации в отношении указанных объектов КОММод; – для исключаемой ГТП, указанной в форме 3Г приложения 1 к настоящему Положению, сформированной в отношении соответствующего генерирующего оборудования МодбНЦЗ, функционирующего до реализации мероприятий по модернизации (реконструкции) на отдельных территориях, ранее относившихся к неценовым зонам, указанное решение вступает в силу одновременно с возникновением права участия в торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке с использованием ГТП генерации, сформированной в отношении генерирующего оборудования МодбНЦЗ, функционирующего после реализации мероприятий по модернизации (реконструкции) на отдельных территориях, ранее относившихся к неценовым зонам. … | Решение о лишении права на участие в торговле электрической энергией (мощностью) в отношении ГТП поставщиков электрической энергии (мощности), если иное не установлено настоящим пунктом, принимается Наблюдательным советом Совета рынка и вступает в силу с даты, установленной в решении Наблюдательного совета Совета рынка, с учетом следующих особенностей: - для заключивших в отношении исключаемой ГТП регулируемые договоры в соответствии с требованиями п. 62 Правил оптового рынка – решение о лишении субъекта оптового рынка права на участие в торговле электрической энергией (мощностью) вступает в силу с 1 января очередного календарного года, но не ранее даты, установленной в решении Наблюдательного совета Совета рынка, за исключением следующих случаев: … - в случае если исключение ГТП генерации, включающей в себя только генерирующее оборудование КОММод, функционирующее до реализации мероприятий по модернизации, в состав которого входит (-ят) турбина (-ы), вывод из эксплуатации которой (-ых) не предусмотрен в Перечне объектов КОММод, связано с выполнением заявителем требований, предусмотренных п. 4.1.5 настоящего Положения (в том числе если указанный случай относится к одному из вышеперечисленных в настоящем пункте случаев), указанное решение вступает в силу в порядке, предусмотренном настоящим пунктом для случая лишения права на участие в торговле электрической энергией (мощностью) с использованием такой ГТП, но не ранее даты начала поставки мощности по договорам на модернизацию, заключенным в отношении ГТП, указанной в приложении 1 к договору на модернизацию; … − для исключаемой ГТП, указанной в форме 3Г приложения 1 к настоящему Положению, включающей в себя только генерирующее оборудование КОММод, функционирующее до реализации мероприятий по модернизации, в состав которого входит (-ят) турбина (-ы), вывод из эксплуатации которого (-ых) не предусмотрен в Перечне объектов КОММод, указанное решение вступает в силу одновременно с возникновением права участия в торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке с использованием ГТП генерации, сформированной в отношении генерирующего оборудования КОММод, функционирующего после реализации мероприятий по модернизации, и соответствующей ранее зарегистрированной условной ГТП генерации в отношении указанных объектов КОММод; – для исключаемой ГТП, указанной в форме 3Г приложения 1 к настоящему Положению, состоящей из соответствующего генерирующего оборудования МодбНЦЗ, функционирующего до реализации мероприятий по модернизации (реконструкции) на отдельных территориях, ранее относившихся к неценовым зонам, указанное решение вступает в силу одновременно с возникновением права участия в торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке с использованием ГТП генерации, сформированной в отношении генерирующего оборудования МодбНЦЗ, функционирующего после реализации мероприятий по модернизации (реконструкции) на отдельных территориях, ранее относившихся к неценовым зонам. … |
| Приложение 2, п. 2.3.1 | Коммерческий оператор в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления уведомления о соответствии пакета документов заявителя должен направить в Совет рынка пакет документов для рассмотрения Наблюдательным советом Совета рынка вопроса о присвоении правопреемнику статуса субъекта оптового рынка – участника обращения электрической энергии и (или) мощности на оптовом рынке, включении в реестр субъектов оптового рынка и (или) регистрации группы точек поставки и предоставлении права участия в торговле электрической энергией и (или) мощностью на оптовом рынке (за исключением случаев, предусмотренных п. 2.3.2 настоящего приложения). В случае если комплект документов с заявлением по форме Х2 для целей перехода прав и обязанностей по договорам на модернизацию был предоставлен правопреемником на основании совершения сделки (-ок) в отношении ГТП генерации, закрепленной за правопредшественником – продавцом по договорам на модернизацию и относящейся к электрической станции, в состав которой включено генерирующее оборудование, в отношении которого планируется реализация мероприятий по модернизации и которое указано в приложении 4 к договорам на модернизацию, вышеуказанный пакет документов направляется Коммерческим оператором в Совет рынка одновременно: – по всем ГТП генерации, сформированным в отношении генерирующего оборудования, функционирующего до реализации мероприятий по модернизации и указанного в приложении 4 к договорам на модернизацию (за исключением оборудования, выведенного из эксплуатации в рамках реализации мероприятий по модернизации); – по всем остальным ГТП генерации, относящимся к соответствующей (-им) электрической (-им) станции (-ям), к которой (-ым) относятся вышеуказанные ГТП генерации, – в течение 1 (одного) рабочего дня с даты направления уведомления о соответствии пакета документов правопреемника по последней из таких ГТП генерации. … | Коммерческий оператор в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления уведомления о соответствии пакета документов заявителя должен направить в Совет рынка пакет документов для рассмотрения Наблюдательным советом Совета рынка вопроса о присвоении правопреемнику статуса субъекта оптового рынка – участника обращения электрической энергии и (или) мощности на оптовом рынке, включении в реестр субъектов оптового рынка и (или) регистрации группы точек поставки и предоставлении права участия в торговле электрической энергией и (или) мощностью на оптовом рынке (за исключением случаев, предусмотренных п. 2.3.2 настоящего приложения). В случае если комплект документов с заявлением по форме Х2 для целей перехода прав и обязанностей по договорам на модернизацию был предоставлен правопреемником на основании совершения сделки (-ок) в отношении ГТП генерации, закрепленной за правопредшественником – продавцом по договорам на модернизацию и относящейся к электрической станции, в состав которой включено генерирующее оборудование, в отношении которого планируется реализация мероприятий по модернизации и которое указано в приложении 4 к договорам на модернизацию, вышеуказанный пакет документов направляется Коммерческим оператором в Совет рынка одновременно: – по всем ГТП генерации, включающим генерирующее оборудование, функционирующее до реализации мероприятий по модернизации и указанное в приложении 4 к договорам на модернизацию (за исключением оборудования, выведенного из эксплуатации в рамках реализации мероприятий по модернизации); – по всем остальным ГТП генерации, относящимся к соответствующей (-им) электрической (-им) станции (-ям), к которой (-ым) относятся вышеуказанные ГТП генерации, – в течение 1 (одного) рабочего дня с даты направления уведомления о соответствии пакета документов правопреемника по последней из таких ГТП генерации. … |

Приложение 1

Действующая редакция

# Форма 4А

(на бланке заявителя)

Председателю Правления

АО «АТС»

№ ____________________

«___» ___________20 ___ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

о согласовании изменений группы точек поставки поставщика электрической энергии и мощности и (или)

согласовании новой группы точек поставки генерации в отношении генерирующего оборудования, входящего в состав электростанции, к которой уже относятся иные закрепленные на оптовом рынке группы точек поставки поставщика

| Полное фирменное наименование |  |
| --- | --- |
| Сокращенное фирменное наименование |  |
| Регистрационный номер в Реестре субъектов оптового рынка |  |

выражает намерение согласовать изменение группы точек поставки поставщика электрической энергии и мощности (далее – ГТП) и (или) согласовать новую ГТП генерации в отношении генерирующего оборудования, входящего в состав электростанции, к которой уже относятся иные закрепленные на оптовом рынке ГТП поставщика

| Наименование электростанции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субъект РФ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование ГТП генерации / условной ГТП генерации 2 | Кол-во ТП в зарегистрированной ГТП генерации 3 |  |  | Кол-во ТП в заявленной ГТП генерации 4 |  | Установленная мощность, МВт |  |
| 1 | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид изменения 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание изменения 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование ГТП генерации в соответствии с действующей регистрационной информацией 9 (заполняется в случае изменения наименования ГТП) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид изменения 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание изменения 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование ГТП генерации в соответствии с действующей регистрационной информацией 9 (заполняется в случае изменения наименования ГТП) |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ГТП потребления 2 |  |  | Кол-во ТП в зарегистрированной ГТП потребления 3 | Кол-во ТП в заявленной ГТП потребления 4 |  | Кол-во «малых» ТП |  | Присоединенная мощность «малых» ТП, МВА |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ГТП потребления в соответствии с действующей регистрационной информацией 9 (заполняется в случае изменения наименования ГТП) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сечение№ 8 | Наименование смежного субъекта ОРЭМ (Наименование ГТП смежного субъекта ОРЭМ) 7 |  | Кол-во ТП в зарегистрированном сечении 3 | Кол-во ТП в заявленном сечении 4 |  | Кол-во «малых» ТП |  | Присоединенная мощность «малых» ТП, МВА |
| 1 | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид изменения 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание изменения 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смежные владельцы электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид изменения 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание изменения 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смежные владельцы электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие в составе ГТП потребления блок-станций / объектов управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование электрической станции 10 |  |  |  |  | Установленная мощность, МВт |  |  |
| 1 | … |  |  |  |  |  |  |  |
| N | … |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид изменения 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание изменения 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заверяю об актуальности ранее представленных в КО документов, подтверждающих владение заявителем на праве собственности или на ином законном основании генерирующим оборудованием, включаемым в ГТП генерации 11.

Приложение: опись направляемых документов, на __ л. в 1 экз.

| (должность лица, подписавшего заявление) |  | (Ф. И. О.) |
| --- | --- | --- |

- Указывается субъект РФ, на территории которого расположена электростанция.

- Последовательно указываются все ГТП генерации (включая условные ГТП генерации) и ГТП потребления соответствующей электростанции.

Наименования ГТП указываются в соответствии с предоставленными документами.

В случае если изменение наименования ГТП не заявлено, наименование ГТП указывается в соответствии с действующей регистрационной информацией (действующим актом / приложением к акту о согласовании ГТП).

- Указывается количество точек поставки в сечении / ГТП генерации (потребления) на момент предоставления документов (за исключением условной ГТП генерации).

В случае согласования нового сечения / новой ГТП генерации указывается количество точек поставки равное нулю.

- Указывается количество точек поставки в сечении / ГТП генерации (потребления) в соответствии с предоставленными документами. В случае исключения сечения / ГТП генерации указывается количество точек поставки равное нулю.

- В поле «Вид изменения» указывается изменяемый параметр и (или) указывается количество и перечисляются номера добавляемых / исключаемых точек поставки. В случае нескольких одновременных изменений, влекущих за собой изменение состава точек поставки, каждое изменение указывается отдельно с перечислением соответствующих изменяемых точек поставки.

- В поле «Основание изменения» указывается основание изменения по каждому изменяемому параметру, указанному в разделе «Вид изменения».

- Последовательно указываются все сечения, входящие в ГТП потребления.

В случае наличия изменений в сечении (предоставления документов по сечению) после каждого сечения заполняются поля «Вид изменения» и «Основание изменения».

- Указывается № сечения в соответствии с общей схемой.

- Заполняется в случае изменения наименования ГТП потребления / ГТП генерации.

В случае изменения наименования ГТП потребления необходимо предоставлять документы по всем сечениям.

- При отсутствии генерирующего оборудования в ГТП потребления поставщика в данном разделе указывается «отсутствуют».

- Указывается субъектами оптового рынка в случае, если в составе комплекта документов в соответствии с п. 2.5.2 настоящего Положения отсутствуют документы, подтверждающие владение заявителем генерирующим оборудованием, так как ранее представленные в КО документы остались в неизменном виде.

ГТП генерации

Виды изменений:

Изменение ГТП генерации:

- Добавление __ ТП: №№ __.

- Исключение __ ТП: №№ __.

- Исключение ГТП генерации.

- Перерегистрация условной ГТП генерации.

- Изменение наименований __ ТП: №№ __.

- Приведение наименований ТП и ТИ в соответствие с требованиями Положения о реестре (ТП: №№ __; ТИ: №№ __).

- Изменение измерительных каналов прибора учета ТИ: №№ __.

- Установка дополнительного прибора учета ТИ №№___, который будет использоваться одновременно с установленным ранее.

- Иные изменения (указать).

Основания изменений:

По п. 1 –

- Согласование новой ГТП.

- Ввод оборудования в эксплуатацию.

- Включение в состав ГТП генерирующего оборудования, ранее входившего в состав иной ГТП.

- Иные основания (указать).

По пп. 2, 3 –

- Вывод оборудования из эксплуатации.

- Исключение из состава ГТП генерирующего оборудования в связи с включением его в состав иной ГТП.

- Исключение из состава ГТП генерирующего оборудования МодбНЦЗ, функционирующего до реализации мероприятий по модернизации (реконструкции) на отдельных территориях, ранее относившихся к неценовым зонам.

- Исключение ГТП генерации, сформированной в отношении генерирующего оборудования МодбНЦЗ, функционирующего до реализации мероприятий по модернизации (реконструкции) на отдельных территориях, ранее относившихся к неценовым зонам (входящий номер, присвоенный КО заявлению субъекта оптового рынка по форме 3Г приложения 1 к Положению о реестре, в котором выражено намерение по исключению соответствующей ГТП генерации).

- Исключение ГТП генерации, сформированной в отношении генерирующего оборудования КОММод, функционирующего до реализации мероприятий по модернизации, в состав которого входит (-ят) турбина (-ы), вывод из эксплуатации которой (-ых) не предусмотрен в Перечне генерирующих объектов, утвержденном актом Правительства Российской Федерации на основании результатов отбора проектов модернизации (входящий номер, присвоенный КО заявлению субъекта оптового рынка по форме 3Г приложения 1 к Положению о реестре, в котором выражено намерение по исключению соответствующей ГТП генерации).

- Иные основания (указать).

По п. 4 –

- Ввод оборудования в эксплуатацию.

- Иные основания (указать).

ГТП потребления

Виды изменений:

Изменение ГТП потребления:

- Добавление __ ТП: №№ __.

- Согласование нового сечения.

- Исключение __ ТП: №№ __.

- Исключение сечения.

- Исключение __ ТП: №№ __ и добавление __ ТП: №№ __.

- Изменение наименований ___ ТП: №№ __.

- Приведение наименований ТП и ТИ в соответствие с требованиями Положения о реестре (ТП: №№ __; ТИ: №№ __).

- Изменение измерительных каналов прибора учета по ТИ: №№ __.

- Установка дополнительного прибора учета ТИ №№___, который будет использоваться одновременно с установленным ранее.

- Иные изменения (указать).

Основания изменений:

По п. 1, 2 –

- Ввод оборудования в эксплуатацию.

- Включение в ГТП электрооборудования, которое является электроустановками собственных нужд электростанции.

- Присоединение новых потребителей к оборудованию, входящему в заявленную ГТП.

- Иные основания (указать).

По пп. 3, 4 –

- Вывод из эксплуатации присоединений.

- Исключение из ГТП электрооборудования.

- Предоставление права участия по новой/измененной ГТП (указать наименование ГТП).

- Иные основания (указать).

По п. 5 –

- Изменение схемы питания оборудования.

- Исключение из ГТП электрооборудования.

- Включение в ГТП электрооборудования, которое является электроустановками собственных нужд электростанции.

- Иные основания (указать).

Предлагаемая редакция

# Форма 4А

(на бланке заявителя)

Председателю Правления

АО «АТС»

№ ____________________

«___» ___________20 ___ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

о согласовании изменений группы точек поставки поставщика электрической энергии и мощности и (или)

согласовании новой группы точек поставки генерации в отношении генерирующего оборудования, входящего в состав электростанции, к которой уже относятся иные закрепленные на оптовом рынке группы точек поставки поставщика

| Полное фирменное наименование |  |
| --- | --- |
| Сокращенное фирменное наименование |  |
| Регистрационный номер в Реестре субъектов оптового рынка |  |

выражает намерение согласовать изменение группы точек поставки поставщика электрической энергии и мощности (далее – ГТП) и (или) согласовать новую ГТП генерации в отношении генерирующего оборудования, входящего в состав электростанции, к которой уже относятся иные закрепленные на оптовом рынке ГТП поставщика

| Наименование электростанции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субъект РФ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование ГТП генерации / условной ГТП генерации 2 | Кол-во ТП в зарегистрированной ГТП генерации 3 |  |  | Кол-во ТП в заявленной ГТП генерации 4 |  | Установленная мощность, МВт |  |
| 1 | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид изменения 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание изменения 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование ГТП генерации в соответствии с действующей регистрационной информацией 9 (заполняется в случае изменения наименования ГТП) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид изменения 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание изменения 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование ГТП генерации в соответствии с действующей регистрационной информацией 9 (заполняется в случае изменения наименования ГТП) |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ГТП потребления 2 |  |  | Кол-во ТП в зарегистрированной ГТП потребления 3 | Кол-во ТП в заявленной ГТП потребления 4 |  | Кол-во «малых» ТП |  | Присоединенная мощность «малых» ТП, МВА |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ГТП потребления в соответствии с действующей регистрационной информацией 9 (заполняется в случае изменения наименования ГТП) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сечение№ 8 | Наименование смежного субъекта ОРЭМ (Наименование ГТП смежного субъекта ОРЭМ) 7 |  | Кол-во ТП в зарегистрированном сечении 3 | Кол-во ТП в заявленном сечении 4 |  | Кол-во «малых» ТП |  | Присоединенная мощность «малых» ТП, МВА |
| 1 | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид изменения 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание изменения 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смежные владельцы электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид изменения 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание изменения 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смежные владельцы электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие в составе ГТП потребления блок-станций / объектов управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование электрической станции 10 |  |  |  |  | Установленная мощность, МВт |  |  |
| 1 | … |  |  |  |  |  |  |  |
| N | … |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид изменения 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание изменения 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заверяю об актуальности ранее представленных в КО документов, подтверждающих владение заявителем на праве собственности или на ином законном основании генерирующим оборудованием, включаемым в ГТП генерации 11.

Приложение: опись направляемых документов, на __ л. в 1 экз.

| (должность лица, подписавшего заявление) |  | (Ф. И. О.) |
| --- | --- | --- |

- Указывается субъект РФ, на территории которого расположена электростанция.

- Последовательно указываются все ГТП генерации (включая условные ГТП генерации) и ГТП потребления соответствующей электростанции.

Наименования ГТП указываются в соответствии с предоставленными документами.

В случае если изменение наименования ГТП не заявлено, наименование ГТП указывается в соответствии с действующей регистрационной информацией (действующим актом / приложением к акту о согласовании ГТП).

- Указывается количество точек поставки в сечении / ГТП генерации (потребления) на момент предоставления документов (за исключением условной ГТП генерации).

В случае согласования нового сечения / новой ГТП генерации указывается количество точек поставки равное нулю.

- Указывается количество точек поставки в сечении / ГТП генерации (потребления) в соответствии с предоставленными документами. В случае исключения сечения / ГТП генерации указывается количество точек поставки равное нулю.

- В поле «Вид изменения» указывается изменяемый параметр и (или) указывается количество и перечисляются номера добавляемых / исключаемых точек поставки. В случае нескольких одновременных изменений, влекущих за собой изменение состава точек поставки, каждое изменение указывается отдельно с перечислением соответствующих изменяемых точек поставки.

- В поле «Основание изменения» указывается основание изменения по каждому изменяемому параметру, указанному в разделе «Вид изменения».

- Последовательно указываются все сечения, входящие в ГТП потребления.

В случае наличия изменений в сечении (предоставления документов по сечению) после каждого сечения заполняются поля «Вид изменения» и «Основание изменения».

- Указывается № сечения в соответствии с общей схемой.

- Заполняется в случае изменения наименования ГТП потребления / ГТП генерации.

В случае изменения наименования ГТП потребления необходимо предоставлять документы по всем сечениям.

- При отсутствии генерирующего оборудования в ГТП потребления поставщика в данном разделе указывается «отсутствуют».

- Указывается субъектами оптового рынка в случае, если в составе комплекта документов в соответствии с п. 2.5.2 настоящего Положения отсутствуют документы, подтверждающие владение заявителем генерирующим оборудованием, так как ранее представленные в КО документы остались в неизменном виде.

ГТП генерации

Виды изменений:

Изменение ГТП генерации:

- Добавление __ ТП: №№ __.

- Исключение __ ТП: №№ __.

- Исключение ГТП генерации.

- Перерегистрация условной ГТП генерации.

- Изменение наименований __ ТП: №№ __.

- Приведение наименований ТП и ТИ в соответствие с требованиями Положения о реестре (ТП: №№ __; ТИ: №№ __).

- Изменение измерительных каналов прибора учета ТИ: №№ __.

- Установка дополнительного прибора учета ТИ №№___, который будет использоваться одновременно с установленным ранее.

- Иные изменения (указать).

Основания изменений:

По п. 1 –

- Согласование новой ГТП.

- Ввод оборудования в эксплуатацию.

- Включение в состав ГТП генерирующего оборудования, ранее входившего в состав иной ГТП.

- Иные основания (указать).

По пп. 2, 3 –

- Вывод оборудования из эксплуатации.

- Исключение из состава ГТП генерирующего оборудования в связи с включением его в состав иной ГТП.

- Исключение из ГТП генерации оборудования КОММод, функционирующего до реализации мероприятий по модернизации, в состав которого входит (-ят) турбина (-ы), вывод из эксплуатации которой (-ых) не предусмотрен в Перечне объектов КОММод.

- Исключение из состава ГТП генерирующего оборудования МодбНЦЗ, функционирующего до реализации мероприятий по модернизации (реконструкции) на отдельных территориях, ранее относившихся к неценовым зонам.

- Исключение ГТП генерации, состоящей из генерирующего оборудования МодбНЦЗ, функционирующего до реализации мероприятий по модернизации (реконструкции) на отдельных территориях, ранее относившихся к неценовым зонам (входящий номер, присвоенный КО заявлению субъекта оптового рынка по форме 3Г приложения 1 к Положению о реестре, в котором выражено намерение по исключению соответствующей ГТП генерации).

- Исключение ГТП генерации, состоящей из генерирующего оборудования КОММод, функционирующего до реализации мероприятий по модернизации, в состав которого входит (-ят) турбина (-ы), вывод из эксплуатации которой (-ых) не предусмотрен в Перечне генерирующих объектов, утвержденном актом Правительства Российской Федерации на основании результатов отбора проектов модернизации (входящий номер, присвоенный КО заявлению субъекта оптового рынка по форме 3Г приложения 1 к Положению о реестре, в котором выражено намерение по исключению соответствующей ГТП генерации).

- Иные основания (указать).

По п. 4 –

- Ввод оборудования в эксплуатацию.

- Иные основания (указать).

ГТП потребления

Виды изменений:

Изменение ГТП потребления:

- Добавление __ ТП: №№ __.

- Согласование нового сечения.

- Исключение __ ТП: №№ __.

- Исключение сечения.

- Исключение __ ТП: №№ __ и добавление __ ТП: №№ __.

- Изменение наименований ___ ТП: №№ __.

- Приведение наименований ТП и ТИ в соответствие с требованиями Положения о реестре (ТП: №№ __; ТИ: №№ __).

- Изменение измерительных каналов прибора учета по ТИ: №№ __.

- Установка дополнительного прибора учета ТИ №№___, который будет использоваться одновременно с установленным ранее.

- Иные изменения (указать).

Основания изменений:

По п. 1, 2 –

- Ввод оборудования в эксплуатацию.

- Включение в ГТП электрооборудования, которое является электроустановками собственных нужд электростанции.

- Присоединение новых потребителей к оборудованию, входящему в заявленную ГТП.

- Иные основания (указать).

По пп. 3, 4 –

- Вывод из эксплуатации присоединений.

- Исключение из ГТП электрооборудования.

- Предоставление права участия по новой/измененной ГТП (указать наименование ГТП).

- Иные основания (указать).

По п. 5 –

- Изменение схемы питания оборудования.

- Исключение из ГТП электрооборудования.

- Включение в ГТП электрооборудования, которое является электроустановками собственных нужд электростанции.

- Иные основания (указать).

# Действующая редакция

# Пример заполненного заявления

# Форма 4А

(на бланке заявителя)

Председателю Правления

АО «АТС»

№ ____________________

«___» ___________20 ___ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

о согласовании изменений группы точек поставки поставщика электрической энергии и мощности и (или)

согласовании новой группы точек поставки генерации в отношении генерирующего оборудования, входящего в состав электростанции, к которой уже относятся иные закрепленные на оптовом рынке группы точек поставки поставщика

| Полное фирменное наименование | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Энергия» |
| --- | --- |
| Сокращенное фирменное наименование | ПАО «Энергия» |
| Регистрационный номер в Реестре субъектов оптового рынка | 1.1.0032 |

выражает намерение согласовать изменение группы точек поставки поставщика электрической энергии и мощности (далее – ГТП) и (или) согласовать новую ГТП генерации в отношении генерирующего оборудования, входящего в состав электростанции, к которой уже относятся иные закрепленные на оптовом рынке ГТП поставщика

| Наименование электростанции |  |  | ТЭЦ-17 Мосэнерго |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субъект РФ |  |  | Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование ГТП генерации / условной ГТП генерации | Кол-во ТП в зарегистрированной ГТП генерации |  |  |  |  | Кол-во ТП в заявленной ГТП генерации |  |  |  | Установленная мощность, МВт |  |  |
| 1. | ТЭЦ-17 (ТГ-4) Мосэнерго | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 75,0 |  |  |
|  | Вид изменения | Изменения отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание изменения | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование ГТП генерации в соответствии с действующей регистрационной информацией (заполняется в случае изменения наименования ГТП) | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ТЭЦ-17 (ТГ-1) Мосэнерго | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 25,0 |  |  |
|  | Вид изменения | - Исключение 2 ТП: №№ 3Г, 6Г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание изменения | По п. 1 – Исключение из состава ГТП генерирующего оборудования в связи с включением его в состав иной ГТП. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование ГТП генерации в соответствии с действующей регистрационной информацией (заполняется в случае изменения наименования ГТП) | ТЭЦ-17 (ТГ-1, 3, 6) Мосэнерго |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ТЭЦ-17 (ТГ-2, 3, 6) Мосэнерго | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 105,0 |  |  |
|  | Вид изменения | - Добавление 2 ТП: №№ 3Г, 6Г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание изменения | По п. 1 – Включение в состав ГТП генерирующего оборудования, ранее входившего в состав иной ГТП. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование ГТП генерации в соответствии с действующей регистрационной информацией (заполняется в случае изменения наименования ГТП) | ТЭЦ-17 (ТГ- 2) Мосэнерго |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ТЭЦ Мосэнерго | – |  |  |  |  | 2 |  |  | 20,0 |  |  |  |
|  | Вид изменения | Перерегистрация условной ГТП генерации ТЭЦ Мосэнерго. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание изменения | Ввод оборудования в эксплуатацию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование ГТП генерации в соответствии с действующей регистрационной информацией (заполняется в случае изменения наименования ГТП) | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ТЭЦ-17 (ТГ-5) Мосэнерго | – |  |  |  |  | – |  |  | 30,0 |  |  |  |
|  | Вид изменения | Изменения отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание изменения | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование ГТП генерации в соответствии с действующей регистрационной информацией (заполняется в случае изменения наименования ГТП) | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ТЭЦ-17 (ТГ-7) Мосэнерго | – |  |  |  | 1 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | Вид изменения | Перерегистрация условной ГТП генерации ТЭЦ-17 (ТГ-7) Мосэнерго |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание изменения | Ввод оборудования в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование ГТП генерации в соответствии с действующей регистрационной информацией (заполняется в случае изменения наименования ГТП) | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ТЭЦ-17 (ТГ-7) Мосэнерго | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 80,0 |  |  |  |  |
|  | Вид изменения | Исключение ГТП генерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание изменения | Исключение ГТП генерации, сформированной в отношении генерирующего оборудования КОММод, функционирующего до реализации мероприятий по модернизации, в состав которого входит турбина, вывод из эксплуатации которой не предусмотрен в Перечне генерирующих объектов, утвержденном актом Правительства Российской Федерации на основании результатов отбора проектов модернизации (ХХ-ХХ/ХХ-ХХХХХХХХ от ДД.ММ.ГГГГ – входящий номер, присвоенный КО заявлению ПАО «Энергия» по форме 3Г приложения 1 к Положению о реестре, в котором выражено намерение по исключению соответствующей ГТП генерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование ГТП генерации в соответствии с действующей регистрационной информацией (заполняется в случае изменения наименования ГТП) | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ГТП потребления |  |  | Кол-во ТП в зарегистрированной ГТП потребления |  | Кол-во ТП в заявленной ГТП потребления |  |  | Кол-во «малых» ТП |  |  |  | Присоединенная мощность «малых» ТП, МВА |  |
| ТЭЦ-17 Мосэнерго |  |  | 52 |  | 53 |  |  | 3 |  |  |  | 0,3 |  |
| Наименование ГТП потребления в соответствии с действующей регистрационной информацией (заполняется в случае изменения наименования ГТП) |  |  | Изменения отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сечение № | Наименование смежного субъекта ОРЭМ (Наименование ГТП смежного субъекта ОРЭМ) |  | Кол-во ТП в зарегистрированном сечении |  | Кол-во ТП в заявленном сечении |  |  | Кол-во «малых» ТП |  |  |  | Присоединенная мощность «малых» ТП, МВА |  |
| 1. | ПАО «Россети» (МЭС Центра) |  | 3 |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | Вид изменения |  | Изменения отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание изменения |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смежные владельцы электрооборудования |  | ПАО «Россети». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ПАО «Мосэнергосбыт» (ОАО «Мосэнергосбыт») |  | 49 |  | 50 |  |  | 3 |  |  |  | 0,3 |  |
|  | Вид изменения |  | - Добавление 2 ТП: №№ 54, 55. - Исключение 2 ТП: №№ 48, 49 и добавление 1 ТП № 48. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание изменения |  | По п. 1 – Ввод оборудования в эксплуатацию. По п. 2 – Изменение схемы питания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смежные владельцы электрооборудования |  | - ПАО «МОЭСК». - АО «ОЭК». - ООО «ТЭК». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие в составе ГТП потребления блок-станций/объектов управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование электрической станции |  |  |  |  |  |  | Установленная мощность, МВт |  |  |  |  |  |
| Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид изменения |  |  |  | Исключение блок-станции ТЭЦ Мосэнерго. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание изменения |  |  |  | Перерегистрация условной ГТП генерации ТЭЦ Мосэнерго. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение: опись направляемых документов, на __ л. в 1 экз.

| Генеральный директор |  | И.И. Иванов |
| --- | --- | --- |
| (должность лица, подписавшего заявление) |  | (Ф.И.О.) |

# Предлагаемая редакция

# Пример заполненного заявления

# Форма 4А

(на бланке заявителя)

Председателю Правления

АО «АТС»

№ ____________________

«___» ___________20 ___ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

о согласовании изменений группы точек поставки поставщика электрической энергии и мощности и (или)

согласовании новой группы точек поставки генерации в отношении генерирующего оборудования, входящего в состав электростанции, к которой уже относятся иные закрепленные на оптовом рынке группы точек поставки поставщика

| Полное фирменное наименование | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Энергия» |
| --- | --- |
| Сокращенное фирменное наименование | ПАО «Энергия» |
| Регистрационный номер в Реестре субъектов оптового рынка | 1.1.0032 |

выражает намерение согласовать изменение группы точек поставки поставщика электрической энергии и мощности (далее – ГТП) и (или) согласовать новую ГТП генерации в отношении генерирующего оборудования, входящего в состав электростанции, к которой уже относятся иные закрепленные на оптовом рынке ГТП поставщика

| Наименование электростанции |  |  | ТЭЦ-17 Мосэнерго |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субъект РФ |  |  | Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование ГТП генерации / условной ГТП генерации | Кол-во ТП в зарегистрированной ГТП генерации |  |  |  |  | Кол-во ТП в заявленной ГТП генерации |  |  |  | Установленная мощность, МВт |  |  |
| 1. | ТЭЦ-17 (ТГ-4) Мосэнерго | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 75,0 |  |  |
|  | Вид изменения | Изменения отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание изменения | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование ГТП генерации в соответствии с действующей регистрационной информацией (заполняется в случае изменения наименования ГТП) | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ТЭЦ-17 (ТГ-1) Мосэнерго | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 25,0 |  |  |
|  | Вид изменения | - Исключение 2 ТП: №№ 3Г, 6Г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание изменения | По п. 1 – Исключение из состава ГТП генерирующего оборудования в связи с включением его в состав иной ГТП. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование ГТП генерации в соответствии с действующей регистрационной информацией (заполняется в случае изменения наименования ГТП) | ТЭЦ-17 (ТГ-1, 3, 6) Мосэнерго |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ТЭЦ-17 (ТГ-2, 3, 6) Мосэнерго | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 105,0 |  |  |
|  | Вид изменения | - Добавление 2 ТП: №№ 3Г, 6Г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание изменения | По п. 1 – Включение в состав ГТП генерирующего оборудования, ранее входившего в состав иной ГТП. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование ГТП генерации в соответствии с действующей регистрационной информацией (заполняется в случае изменения наименования ГТП) | ТЭЦ-17 (ТГ- 2) Мосэнерго |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ТЭЦ Мосэнерго | – |  |  |  |  | 2 |  |  | 20,0 |  |  |  |
|  | Вид изменения | Перерегистрация условной ГТП генерации ТЭЦ Мосэнерго. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание изменения | Ввод оборудования в эксплуатацию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование ГТП генерации в соответствии с действующей регистрационной информацией (заполняется в случае изменения наименования ГТП) | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ТЭЦ-17 (ТГ-5) Мосэнерго | – |  |  |  |  | – |  |  | 30,0 |  |  |  |
|  | Вид изменения | Изменения отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание изменения | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование ГТП генерации в соответствии с действующей регистрационной информацией (заполняется в случае изменения наименования ГТП) | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ТЭЦ-17 (ТГ-7) Мосэнерго | – |  |  |  | 1 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | Вид изменения | Перерегистрация условной ГТП генерации ТЭЦ-17 (ТГ-7) Мосэнерго |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание изменения | Ввод оборудования в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование ГТП генерации в соответствии с действующей регистрационной информацией (заполняется в случае изменения наименования ГТП) | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ТЭЦ-17 (ТГ-7) Мосэнерго | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 80,0 |  |  |  |  |
|  | Вид изменения | Исключение ГТП генерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание изменения | Исключение ГТП генерации, состоящей из генерирующего оборудования КОММод, функционирующего до реализации мероприятий по модернизации, в состав которого входит турбина, вывод из эксплуатации которой не предусмотрен в Перечне генерирующих объектов, утвержденном актом Правительства Российской Федерации на основании результатов отбора проектов модернизации (ХХ-ХХ/ХХ-ХХХХХХХХ от ДД.ММ.ГГГГ – входящий номер, присвоенный КО заявлению ПАО «Энергия» по форме 3Г приложения 1 к Положению о реестре, в котором выражено намерение по исключению соответствующей ГТП генерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование ГТП генерации в соответствии с действующей регистрационной информацией (заполняется в случае изменения наименования ГТП) | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ГТП потребления |  |  | Кол-во ТП в зарегистрированной ГТП потребления |  | Кол-во ТП в заявленной ГТП потребления |  |  | Кол-во «малых» ТП |  |  |  | Присоединенная мощность «малых» ТП, МВА |  |
| ТЭЦ-17 Мосэнерго |  |  | 52 |  | 53 |  |  | 3 |  |  |  | 0,3 |  |
| Наименование ГТП потребления в соответствии с действующей регистрационной информацией (заполняется в случае изменения наименования ГТП) |  |  | Изменения отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сечение № | Наименование смежного субъекта ОРЭМ (Наименование ГТП смежного субъекта ОРЭМ) |  | Кол-во ТП в зарегистрированном сечении |  | Кол-во ТП в заявленном сечении |  |  | Кол-во «малых» ТП |  |  |  | Присоединенная мощность «малых» ТП, МВА |  |
| 1. | ПАО «Россети» (МЭС Центра) |  | 3 |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | Вид изменения |  | Изменения отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание изменения |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смежные владельцы электрооборудования |  | ПАО «Россети». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ПАО «Мосэнергосбыт» (ОАО «Мосэнергосбыт») |  | 49 |  | 50 |  |  | 3 |  |  |  | 0,3 |  |
|  | Вид изменения |  | - Добавление 2 ТП: №№ 54, 55. - Исключение 2 ТП: №№ 48, 49 и добавление 1 ТП № 48. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание изменения |  | По п. 1 – Ввод оборудования в эксплуатацию. По п. 2 – Изменение схемы питания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смежные владельцы электрооборудования |  | - ПАО «МОЭСК». - АО «ОЭК». - ООО «ТЭК». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие в составе ГТП потребления блок-станций/объектов управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование электрической станции |  |  |  |  |  |  | Установленная мощность, МВт |  |  |  |  |  |
| Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид изменения |  |  |  | Исключение блок-станции ТЭЦ Мосэнерго. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание изменения |  |  |  | Перерегистрация условной ГТП генерации ТЭЦ Мосэнерго. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение: опись направляемых документов, на __ л. в 1 экз.

| Генеральный директор |  | И.И. Иванов |
| --- | --- | --- |
| (должность лица, подписавшего заявление) |  | (Ф.И.О.) |

  - Предложения по изменениям и дополнениям в РЕГЛАМЕНТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ФАКТИЧЕСКИ ПОСТАВЛЕННОЙ НА ОПТОВЫЙ РЫНОК МОЩНОСТИ (Приложение № 13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)

| № пункта | Редакция, действующая на момент вступления в силу изменений | Предлагаемая редакция (изменения выделены цветом) |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | СО определяет объем мощности, фактически поставленной на оптовый рынок в расчетном месяце m в отношении соответствующих ГТП генерации участников ОРЭМ, расположенных в ценовых зонах оптового рынка, - поставляющих мощность по договорам купли-продажи мощности по результатам КОМ: #### - для расчетных периодов, заканчивающихся не позднее 31-го числа (включительно) месяца вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», предусматривающего применение дифференциации оплаты мощности по итогам КОМ, начиная с 2025 года, по формуле: Nфакт,mпост,j=Nфакт,mпост',j ; (36.1) #### - для расчетных периодов, начинающихся с 1-го числа месяца, следующего за месяцем вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», предусматривающего применение дифференциации оплаты мощности по итогам КОМ, начиная с 2025 года, по формуле: Nфакт,mпост,j=Nфакт,mпост',j⋅KПП,mj, (36.2) #### где #### для оборудования, поставляющего мощность по договорам купли-продажи мощности по результатам КОМ (за исключением гидроэлектростанций при расчете за декабрь месяц каждого календарного года до 31.12.2026 (включительно)), поставляющего мощность в вынужденном режиме, а также поставляющего мощность по договорам купли-продажи (поставки) мощности генерирующих объектов, функционирующих на отдельных территориях, ранее относившихся к неценовым зонам (далее – договоры купли-продажи мощности по нерегулируемым ценам): Nфакт,mпост',j=max0;min(Nmпред_обяз,j;min[NПО,mj; Nуст,mj]-Nнед,mj)-Nсн,mj; (36.1.1) для оборудования, поставляющего мощность по договорам купли-продажи мощности по результатам КОМ, относящегося к гидроэлектростанциям, при расчете за декабрь месяц каждого календарного года до 31.12.2026 (включительно): Nфакт,mпост',j=max0;minNПО,mj; Nуст,mj-Nнед,mj-Nсн,декj; (36.1.2) KПП,mj – показатель поставки, определяемый в соответствии с пунктом 9.4 настоящего Регламента; - поставляющих мощность по договору купли-продажи мощности по результатам КОМ НГО: Nфакт,mпост,j=max⁡(0;min⁡(Kjоткл_обяз∙NmКОМ_НГО,j;minNПО,mj;Nуст,mj-Nнед,mj)-Nсн,mj), (36.1.3) - поставляющих мощность по договорам на модернизацию: ; - поставляющих мощность по договорам купли-продажи (поставки) мощности генерирующих объектов, модернизированных (реконструированных) или построенных на отдельных территориях, ранее относившихся к неценовым зонам (далее – на модернизацию генерирующих объектов, расположенных на отдельных территориях): Nфакт, mпост,j=(max(0; minNmМод_бНЦЗ,j;minNПО,jj; Nуст,mj-Nнед, mj-NСН,mj)); (36.4) - поставляющих мощность по договорам о предоставлении мощности, договорам купли-продажи (поставки) мощности новых атомных станций (за исключением договоров купли-продажи (поставки) мощности новых объектов атомных электростанций, заключенных в отношении новых объектов атомных электростанций с датой ввода в эксплуатацию после 1 января 2025 г.), договорам купли-продажи (поставки) мощности новых гидроэлектростанций (в том числе гидроаккумулирующих электростанций): #### ; (36.5) #### ― объем потребления мощности на собственные и хозяйственные нужды, отнесенный к j-той ГТП генерации в месяце m, определяемый в соответствии с разделом 8 настоящего Регламента. #### Nmпред_обяз,j – объем мощности, равный NmКОМ,j для ГТП, поставка мощности в которых осуществляется по договорам купли-продажи мощности по результатам КОМ или по договорам купли-продажи мощности по нерегулируемым ценам, и равный NmВР_КОМ,j для ГТП, поставка мощности в которых осуществляется в вынужденном режиме. #### ― объем мощности, - отобранный по итогам КОМ в ГТП генерации j в отношении месяца m; - для генерирующих объектов, в отношении которых заключены договоры на модернизацию, функционирующих до реализации мероприятий по модернизации в период времени с даты начала поставки мощности по договорам на модернизацию, указанной в перечне генерирующих объектов, утвержденном Правительством Российской Федерации на основании результатов отбора проектов модернизации, до даты начала поставки мощности, указанной в приложении 1 к договору на модернизацию, – определенный в соответствии с разделом 16 Регламента определения объемов покупки и продажи мощности на оптовом рынке (Приложение № 13.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) в отношении ГТП генерации j в отношении месяца m; - для генерирующих объектов, в отношении которых ранее были заключены договоры на модернизацию, которые были расторгнуты по причине исключения данного оборудования из перечня генерирующих объектов, утвержденного Правительством Российской Федерации на основании результатов отбора проектов модернизации, – определенный в соответствии с разделом 16 Регламента определения объемов покупки и продажи мощности на оптовом рынке (Приложение № 13.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) в отношении ГТП генерации j в отношении месяца m; - для генерирующих объектов, в отношении которых участник оптового рынка отказался от исполнения обязательств по ДПМ с целью продажи мощности по цене КОМ, а также в отношении которых заключены договоры купли-продажи мощности по нерегулируемым ценам – объем мощности генерирующих объектов, поставляющих мощность по цене КОМ, определенный в соответствии с разделом 16 Регламента определения объемов покупки и продажи мощности на оптовом рынке (Приложение № 13.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). #### ― установленная мощность генерирующего оборудования, отобранного на КОМ в отношении декабря месяца соответствующего года поставки; #### – объем мощности, отобранный по результатам КОМ НГО, а для генерирующего объекта, указанного в решении Правительства Российской Федерации, принятом в соответствии с пунктом 112(5) Правил оптового рынка электрической энергии и мощности, – объем мощности, указанный в таком решении, определенный для месяца m; #### Kjоткл_обяз – коэффициент, определяющий допустимое отклонение в сторону увеличения объема обязательств по поставке мощности по итогам КОМ НГО от объема мощности, отобранного по итогам КОМ НГО, равный: #### – 1,1 для генерирующих объектов, отобранных по результатам КОМ НГО, проведенного в соответствии с решением Правительства Российской Федерации, принятым ранее 2021 года; #### – 1 для иных генерирующих объектов; #### ― объем мощности, составляющий обязательства поставщика по поставке мощности по договорам на модернизацию; #### NmМод_бНЦЗ,j – объем мощности, составляющий обязательства поставщика по поставке мощности по договорам на модернизацию генерирующих объектов, расположенных на отдельных территориях; #### ― объем мощности генерирующего оборудования, поставляющего мощность в вынужденном режиме по ГТП j, переданный КО в СО в перечне групп точек поставки электростанций, отнесенных в расчетном месяце к генерирующим объектам, поставляющим мощность в вынужденном режиме, в соответствии с Регламентом отнесения генерирующих объектов к генерирующим объектам, поставляющим мощность в вынужденном режиме (Приложение № 19.7 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). #### Для ГТП генерации, принимавших участие в КОМ, но не отобранных по его результатам и не переданных КО в составе перечня ГТП, поставляющих мощность в вынужденном режиме, объем мощности, фактически поставленной на оптовый рынок в расчетном месяце m принимается равным нулю. #### ― максимальный объем мощности, который может быть поставлен в ГТП j по договорам о предоставлении мощности, договорам купли-продажи (поставки) мощности новых атомных станций, договорам купли-продажи (поставки) мощности новых гидроэлектростанций (в том числе гидроаккумулирующих электростанций), определяемый СО следующим образом: #### ; (36.8) #### – объем установленной мощности, указанный для генерирующего объекта g, в отношении которого зарегистрирована ГТП j, в договоре о предоставлении мощности или договоре АЭС/ГЭС, определяемый в соответствии с Регламентом определения объемов мощности, продаваемой по договорам о предоставлении мощности (Приложение № 6.7 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). | СО определяет объем мощности, фактически поставленной на оптовый рынок в расчетном месяце m в отношении соответствующих ГТП генерации участников ОРЭМ, расположенных в ценовых зонах оптового рынка, - поставляющих мощность по договорам купли-продажи мощности по результатам КОМ: #### - для расчетных периодов, заканчивающихся не позднее 31-го числа (включительно) месяца вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», предусматривающего применение дифференциации оплаты мощности по итогам КОМ, начиная с 2025 года, по формуле: Nфакт,mпост,j=Nфакт,mпост',j ; (36.1) #### - для расчетных периодов, начинающихся с 1-го числа месяца, следующего за месяцем вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», предусматривающего применение дифференциации оплаты мощности по итогам КОМ, начиная с 2025 года, по формуле: Nфакт,mпост,j=Nфакт,mпост',j⋅KПП,mj, (36.2) где для оборудования, поставляющего мощность по договорам купли-продажи мощности по результатам КОМ (за исключением гидроэлектростанций при расчете за декабрь месяц каждого календарного года до 31.12.2026 (включительно)), поставляющего мощность в вынужденном режиме, а также поставляющего мощность по договорам купли-продажи (поставки) мощности генерирующих объектов, функционирующих на отдельных территориях, ранее относившихся к неценовым зонам (далее – договоры купли-продажи мощности по нерегулируемым ценам): #### Nфакт,mпост',j=Kсниж,mпост,j∙max0;min(Nmпред_обяз,j;min[NПО,mj; Nуст,mj]-Nнед,mj)-Nсн,mj; (36.1.1) для оборудования, поставляющего мощность по договорам купли-продажи мощности по результатам КОМ, относящегося к гидроэлектростанциям, при расчете за декабрь месяц каждого календарного года до 31.12.2026 (включительно): Nфакт,mпост',j=max0;minNПО,mj; Nуст,mj-Nнед,mj-Nсн,декj; (36.1.2) KПП,mj – показатель поставки, определяемый в соответствии с пунктом 9.4 настоящего Регламента; - поставляющих мощность по договору купли-продажи мощности по результатам КОМ НГО: Nфакт,mпост,j=max⁡(0;min⁡(Kjоткл_обяз∙NmКОМ_НГО,j;minNПО,mj;Nуст,mj-Nнед,mj)-Nсн,mj), (36.1.3) - поставляющих мощность по договорам на модернизацию: #### Nфакт,mпост,j=Kсниж,mпост,j⋅max0;min(NmКОММод,j;min[NПО,mj; Nуст,mj]-Nнед,mj)-Nсн,mj; - поставляющих мощность по договорам купли-продажи (поставки) мощности генерирующих объектов, модернизированных (реконструированных) или построенных на отдельных территориях, ранее относившихся к неценовым зонам (далее – на модернизацию генерирующих объектов, расположенных на отдельных территориях): #### Nфакт, mпост,j=(max(0; minNmМод_бНЦЗ,j;minNПО,jj; Nуст,mj-Nнед, mj-NСН,mj)); (36.4) - поставляющих мощность по договорам о предоставлении мощности: #### Nфакт,mпост,j=Kсниж,mпост,j⋅max&0;&min&Nпред_ДПМ,j;&max&0;&min[NПО,mj; Nуст,mj]-Nmнед,j-Nсн,mj; (36.5) - поставляющих мощность по договорам купли-продажи (поставки) мощности новых атомных станций (за исключением договоров купли-продажи (поставки) мощности новых объектов атомных электростанций, заключенных в отношении новых объектов атомных электростанций с датой ввода в эксплуатацию после 1 января 2025 г.), договорам купли-продажи (поставки) мощности новых гидроэлектростанций (в том числе гидроаккумулирующих электростанций): #### Nфакт,mпост,j=max&0;&min&Nпред_ДПМ,j;&max&0;&min[NПО,mj; Nуст,mj]-Nmнед,j-Nсн,mj; (36.6) #### ― объем потребления мощности на собственные и хозяйственные нужды, отнесенный к j-той ГТП генерации в месяце m, определяемый в соответствии с разделом 8 настоящего Регламента. #### Nmпред_обяз,j – объем мощности, равный NmКОМ,j для ГТП, поставка мощности в которых осуществляется по договорам купли-продажи мощности по результатам КОМ или по договорам купли-продажи мощности по нерегулируемым ценам, и равный NmВР_КОМ,j для ГТП, поставка мощности в которых осуществляется в вынужденном режиме. #### ― объем мощности, - отобранный по итогам КОМ в ГТП генерации j в отношении месяца m; - для генерирующих объектов, в отношении которых заключены договоры на модернизацию, функционирующих до реализации мероприятий по модернизации в период времени с даты начала поставки мощности по договорам на модернизацию, указанной в перечне генерирующих объектов, утвержденном Правительством Российской Федерации на основании результатов отбора проектов модернизации, до даты начала поставки мощности, указанной в приложении 1 к договору на модернизацию, – определенный в соответствии с разделом 16 Регламента определения объемов покупки и продажи мощности на оптовом рынке (Приложение № 13.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) в отношении ГТП генерации j в отношении месяца m; - для генерирующих объектов, в отношении которых ранее были заключены договоры на модернизацию, которые были расторгнуты по причине исключения данного оборудования из перечня генерирующих объектов, утвержденного Правительством Российской Федерации на основании результатов отбора проектов модернизации, – определенный в соответствии с разделом 16 Регламента определения объемов покупки и продажи мощности на оптовом рынке (Приложение № 13.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) в отношении ГТП генерации j в отношении месяца m; - для генерирующих объектов, в отношении которых участник оптового рынка отказался от исполнения обязательств по ДПМ с целью продажи мощности по цене КОМ, а также в отношении которых заключены договоры купли-продажи мощности по нерегулируемым ценам – объем мощности генерирующих объектов, поставляющих мощность по цене КОМ, определенный в соответствии с разделом 16 Регламента определения объемов покупки и продажи мощности на оптовом рынке (Приложение № 13.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). #### ― установленная мощность генерирующего оборудования, отобранного на КОМ в отношении декабря месяца соответствующего года поставки; #### – объем мощности, отобранный по результатам КОМ НГО, а для генерирующего объекта, указанного в решении Правительства Российской Федерации, принятом в соответствии с пунктом 112(5) Правил оптового рынка электрической энергии и мощности, – объем мощности, указанный в таком решении, определенный для месяца m; #### Kjоткл_обяз – коэффициент, определяющий допустимое отклонение в сторону увеличения объема обязательств по поставке мощности по итогам КОМ НГО от объема мощности, отобранного по итогам КОМ НГО, равный: #### – 1,1 для генерирующих объектов, отобранных по результатам КОМ НГО, проведенного в соответствии с решением Правительства Российской Федерации, принятым ранее 2021 года; #### – 1 для иных генерирующих объектов; #### ― объем мощности, составляющий обязательства поставщика по поставке мощности по договорам на модернизацию; #### NmМод_бНЦЗ,j – объем мощности, составляющий обязательства поставщика по поставке мощности по договорам на модернизацию генерирующих объектов, расположенных на отдельных территориях; #### ― объем мощности генерирующего оборудования, поставляющего мощность в вынужденном режиме по ГТП j, переданный КО в СО в перечне групп точек поставки электростанций, отнесенных в расчетном месяце к генерирующим объектам, поставляющим мощность в вынужденном режиме, в соответствии с Регламентом отнесения генерирующих объектов к генерирующим объектам, поставляющим мощность в вынужденном режиме (Приложение № 19.7 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). #### Для ГТП генерации, принимавших участие в КОМ, но не отобранных по его результатам и не переданных КО в составе перечня ГТП, поставляющих мощность в вынужденном режиме, объем мощности, фактически поставленной на оптовый рынок в расчетном месяце m принимается равным нулю. #### ― максимальный объем мощности, который может быть поставлен в ГТП j по договорам о предоставлении мощности, договорам купли-продажи (поставки) мощности новых атомных станций, договорам купли-продажи (поставки) мощности новых гидроэлектростанций (в том числе гидроаккумулирующих электростанций), определяемый СО следующим образом: #### ; (36.8) #### – объем установленной мощности, указанный для генерирующего объекта g, в отношении которого зарегистрирована ГТП j, в договоре о предоставлении мощности или договоре АЭС/ГЭС, определяемый в соответствии с Регламентом определения объемов мощности, продаваемой по договорам о предоставлении мощности (Приложение № 6.7 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). – коэффициент снижения поставки мощности, определяемый следующим образом: Kсниж,mпост,j= g∈jNуст, mg+Nуст, mg·(Ксниж, gm-1)d∈m(nгт, dg/Nгт, dg)Dmg∈jNуст, mg; Ксниж, gm=1-Кпред.сниж.∙∙Bgm∙max⁡(0;5-kпуск,gm5); Bgm – доля суток в месяце m, в которых Системным оператором была учтена необходимость экономии ресурса работы ЕГО g, отнесенной к ГТП j. Необходимость экономии ресурса работы ЕГО g в сутки d регистрируется при одновременном выполнении следующих условий: - ЕГО g в соответствии с п. 3.2.8 Регламента подачи уведомлений участниками оптового рынка (Приложение № 4 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) включена в перечень ЕГО (групп ЕГО, режим работы которых взаимосвязан), в отношении которых учитывается экономия ресурса работы в месяце m; - в отношении ЕГО g, либо любой ЕГО, входящей в группу ЕГО, режим работы которых взаимосвязан с ЕГО g, и включенной в перечень ЕГО (групп ЕГО, режим работы которых взаимосвязан), в отношении которых учитывается экономия ресурса работы в месяце m, в составе ценовой заявки ВСВГО, поданной в соответствии с разделом 9 Регламента подачи ценовых заявок участниками оптового рынка (Приложение № 5 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), хотя бы в одном часе суток заявленное значение параметра <цена> в паре <цена-количество> Cbl больше или равно 20000, и (или) для соответствующих суток заявленная стоимость включения в работу Δb больше или равна 280000; - для ЕГО g во всех часах суток заявлялась ненулевая величина холодного резерва; Dm – количество дней в месяце m; nгт, dg – количество газовых турбин, входящих в группу ЕГО, режим работы которых взаимосвязан с ЕГО g, в отношении которых в сутках d регистрируется необходимость экономии ресурса работы ЕГО g. Для ЕГО g, в отношении которых в сутках d не регистрируется необходимость экономии ресурса работы, а также в отношении газовых турбин величина принимается равной 1; Nгт, dg – количество газовых турбин, входящих в группу ЕГО, режим работы которых взаимосвязан с ЕГО g, в месяце m. Для ЕГО g, не включенной в перечень ЕГО (групп ЕГО, режим работы которых взаимосвязан), в отношении которых учитывается экономия ресурса работы в месяце m, а также в отношении газовых турбин величина принимается равной 1; Кпред.сниж.∙ – коэффициент предельного снижения объема поставленной мощности, равный 0,03 для генерирующих объектов, мощность которых подлежит оплате по договорам о предоставлении мощности, в состав которых входят установки генераторные с газотурбинными двигателями, 0,1 – для иных генерирующих объектов; kпуск,gm – величина, равная количеству пусков ЕГО g, отнесенной к ГТП j, в месяце m, произошедших в сутках, в которые одновременно выполняются следующие условия: - ЕГО g в соответствии с п. 3.2.8 Регламента подачи уведомлений участниками оптового рынка (Приложение № 4 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) включена в перечень ЕГО (групп ЕГО, режим работы которых взаимосвязан), в отношении которых учитывается экономия ресурса работы в месяце m; - в отношении ЕГО g в составе ценовой заявки ВСВГО, поданной в соответствии с разделом 9 Регламента подачи ценовых заявок участниками оптового рынка (Приложение № 5 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), во всех часах суток, в которых в отношении ЕГО была заявлена готовность к выработке электроэнергии, заявленное значение параметра <цена> в паре <цена-количество> Cbl больше или равно 20000, и (или) для соответствующих суток заявленная стоимость включения в работу Δb больше или равна 280000; - ЕГО g фактически включалась в соответствующих сутках, в отношении которых участником оптового рынка было заявлено о необходимости экономии ресурса работы соответствующего генерирующего оборудования (ЕГО или группы ЕГО, режим работы которых взаимосвязан) в соответствии с пунктом 3.2.8 Регламента подачи уведомлений участниками оптового рынка (Приложение № 4 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). Регистрация фактического включения в сеть ЕГО осуществляется СО в соответствии с п. 3.4.11 настоящего Регламента. В отношении иных ЕГО g коэффициент поставки Ксниж, gm для месяца m принимается равным 1. #### Расчет показателя дифференциации значений коэффициента готовности Ксниж, gm осуществляется с точностью до 4 знаков после запятой. |
| 6.2 | #### В отношении ГТП генерации электростанций, расположенных в неценовых зонах оптового рынка: #### Nфакт,mпост,j=(minNФАС_нцз,mj;NПО,mj-Nmнед,j), (36.9) #### NФАС_нцз,mj ― величина, определяемая в отношении ГТП генерации j на основании прогнозного баланса ФАС следующим образом: #### NФАС_нцз,mj=min⁡(NФАС,mj;g∈jg∈VNуст,mg), #### V – множество ЕГО g, входящих в ГТП j, за исключением ЕГО, в отношении которых одновременно выполняются следующие условия: - в отношении ЕГО g в составе сформированного на месяц m Реестра поставщиков и генерирующих объектов участников оптового рынка, передаваемого КО в СО в соответствии с п. 16.1 Регламента определения объемов покупки и продажи мощности на оптовом рынке (Приложение № 13.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), указана дата, до которой приостановлен вывод из эксплуатации ЕГО, либо дата, с которой согласован вывод из эксплуатации ЕГО; - в отношении ЕГО g указанная в Реестре поставщиков и генерирующих объектов участников оптового рынка дата, следующая за датой, до которой вывод ЕГО приостановлен, или дата, с которой вывод ЕГО согласован, относится к месяцу, наступающему не позднее месяца m. | #### В отношении ГТП генерации электростанций, расположенных в неценовых зонах оптового рынка: #### Nфакт,mпост,j=Kсниж_нцз,mпост,j⋅(minNФАС_нцз,mj;NПО,mj-Nmнед,j), (36.9) #### NФАС_нцз,mj ― величина, определяемая в отношении ГТП генерации j на основании прогнозного баланса ФАС следующим образом: #### NФАС_нцз,mj=min⁡(NФАС,mj;g∈jg∈VNуст,mg), #### V – множество ЕГО g, входящих в ГТП j, за исключением ЕГО, в отношении которых одновременно выполняются следующие условия: - в отношении ЕГО g в составе сформированного на месяц m Реестра поставщиков и генерирующих объектов участников оптового рынка, передаваемого КО в СО в соответствии с п. 16.1 Регламента определения объемов покупки и продажи мощности на оптовом рынке (Приложение № 13.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), указана дата, до которой приостановлен вывод из эксплуатации ЕГО, либо дата, с которой согласован вывод из эксплуатации ЕГО; - в отношении ЕГО g указанная в Реестре поставщиков и генерирующих объектов участников оптового рынка дата, следующая за датой, до которой вывод ЕГО приостановлен, или дата, с которой вывод ЕГО согласован, относится к месяцу, наступающему не позднее месяца m. – коэффициент снижения поставки мощности, определяемый следующим образом: Kсниж,mпост,j= g∈jNуст, mg+Nуст, mg·(Ксниж, gm-1)d∈m(nгт, dg/Nгт, dg)Dmg∈jNуст, mg; Ксниж, gm=1-Кпред.сниж.∙∙Bgm∙max⁡(0;5-kпуск,gm5); Bgm – доля суток в месяце m, в которых Системным оператором была учтена необходимость экономии ресурса работы ЕГО g, отнесенной к ГТП j, при одновременном выполнении следующих условий: - ЕГО g в месяце m включена в перечень ЕГО (групп ЕГО, режим работы которых взаимосвязан), в отношении которых учитывается экономия ресурса работы в соответствии с п. 3.2.8 Регламента подачи уведомлений участниками оптового рынка (Приложение № 4 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), а также в отношении которых в соответствии с п. 3.1.1 Регламентом подачи уведомлений участниками оптового рынка (Приложение № 4 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) заявлен приоритет отбора, равный 21; - для ЕГО g во всех часах суток заявлялась ненулевая величина холодного резерва; Dm – количество дней в месяце m; nгт, dg – количество газовых турбин, входящих в группу ЕГО, режим работы которых взаимосвязан с ЕГО g, в отношении которых в сутках d регистрируется необходимость экономии ресурса работы ЕГО g. Для ЕГО g, в отношении которых в сутках d не регистрируется необходимость экономии ресурса работы, а также в отношении газовых турбин величина принимается равной 1; Nгт, dg – количество газовых турбин, входящих в группу ЕГО, режим работы которых взаимосвязан с ЕГО g, в месяце m. Для ЕГО g, не включенной в перечень ЕГО (групп ЕГО, режим работы которых взаимосвязан), в отношении которых учитывается экономия ресурса работы в месяце m, а также в отношении газовых турбин величина принимается равной 1; Кпред.сниж.∙ – коэффициент предельного снижения объема поставленной мощности для генерирующих объектов, в состав которых входят установки генераторные с газотурбинными двигателями, равный 0,03; kпуск,gm – величина, равная количеству пусков ЕГО g, отнесенной к ГТП j, в месяце m, произошедших в сутках, в которые одновременно выполняются следующие условия: - ЕГО g в соответствии с п. 3.2.8 Регламента подачи уведомлений участниками оптового рынка (Приложение № 4 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) включена в перечень ЕГО (групп ЕГО, режим работы которых взаимосвязан), в отношении которых учитывается экономия ресурса работы в месяце m, а также в отношении которых в соответствии с п. 3.1.1 Регламентом подачи уведомлений участниками оптового рынка (Приложение № 4 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) заявлен приоритет отбора, равный 21; - ЕГО g фактически включалась в соответствующих сутках, в отношении которых участником оптового рынка было заявлено о необходимости экономии ресурса работы соответствующего генерирующего оборудования (ЕГО или группы ЕГО, режим работы которых взаимосвязан) в соответствии с пунктом 3.2.8 Регламента подачи уведомлений участниками оптового рынка (Приложение № 4 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). Регистрация фактического включения в сеть ЕГО осуществляется СО в соответствии с п. 3.4.11 настоящего Регламента. В отношении иных ЕГО g коэффициент поставки Ксниж, gm для месяца m принимается равным 1. Расчет показателя дифференциации значений коэффициента готовности осуществляется с точностью до 4 знаков после запятой. |

  - Предложения по изменениям и дополнениям в РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ ВЫБОРА СОСТАВА ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ (Приложение № 3.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)

| № пункта | Редакция, действующая на момент вступления в силу изменений | Предлагаемая редакция (изменения выделены цветом) |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Исходными данными для решения оптимизационной задачи ВСВГО являются: - информация, содержащаяся в уведомлениях о составе и параметрах генерирующего оборудования; - ценовые параметры ценовых заявок ВСВГО для ценовых зон оптового рынка; - параметры цены для неценовой зоны Калининградской области; - приоритеты отбора ЕГО в работу для неценовой зоны Калининградской области; - прогнозируемые СО величины потребления электроэнергии по территориям субъектов Российской Федерации; - плановые объемы сальдо перетоков по сечениям экспорта-импорта на период ВСВГО; - информация об эксплуатационном состоянии и параметрах оборудования электростанций, объектов электросетевого хозяйства и предназначенных для обеспечения их функционирования оборудования и устройств (ЛЭП и устройств РЗА) (далее – электросетевое оборудование), в том числе утвержденные СО графики ремонтов; - данные о действующих в период ВСВГО системных ограничениях, в том числе с учетом: - информации о назначении СО режимных генераторов, в т.ч. для целей подтверждения наличия резервов мощности; - информации о вынужденных состояниях оборудования электростанций; - необходимые объемы третичных резервов активной мощности на разгрузку и загрузку; - максимально допустимые перетоки в контролируемых сечениях, в том числе в контролируемых сечениях, для которых введена в эксплуатацию и функционирует система мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ), результаты расчетов которой могут быть использованы для целей ВСВГО для контролируемых сечений, по которым осуществляется выдача мощности из избыточных энергорайонов. Расчет МДП в указанных контролируемых сечениях осуществляется на основании прогнозируемых на момент актуализации расчетной модели параметров баланса энергосистемы, состояния генерирующего и сетевого оборудования, состояния ПА (введена/выведена) в соответствии с Основными принципами использования СМЗУ для актуализации МДП в контролируемых сечениях при решении оптимизационной задачи ВСВГО, актуализации расчетной модели и конкурентном отборе ценовых заявок для балансирования системы (приложение 4 к Регламенту актуализации расчетной модели (Приложение № 3 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)); - графики нагрузки ГЭС (в том числе ГАЭС) и интегральные ограничения выработки ГЭС; - минимально допустимое количество часов, в течение которых каждая единица генерирующего оборудования должна находиться во включенном состоянии после включения и выхода на диапазон регулирования; - минимально допустимое количество часов, в течение которых каждая единица генерирующего оборудования должна находиться в отключенном состоянии после отключения; - максимально допустимое количество изменений состояния (включений и отключений) каждой единицы генерирующего оборудования за семидневный период; - графики нагрузки АЭС; - графики нагрузки объектов управления, относящихся к ГТП потребления с регулируемой нагрузкой, а также блок-станций, зарегистрированных за ГТП потребления, отнесенных к ценовым зонам; - данные о минимальной обеспеченной нагрузке генерирующего оборудования, относящегося к объектам генерации ВИЭ (солнце/ветер) и данные о возможной нагрузке генерирующего оборудования, относящегося к объектам генерации ВИЭ (ветер), для часов наименьших прогнозных суточных значений электропотребления ОЭС, сформированные в соответствии с приложением 4 к настоящему Регламенту; - информация о возможных ограничениях по топливоиспользованию; - информация о наличии в отношении генерирующего оборудования обязательств по поставке мощности на оптовый рынок. | ### Исходными данными для решения оптимизационной задачи ВСВГО являются: - информация, содержащаяся в уведомлениях о составе и параметрах генерирующего оборудования; - ценовые параметры ценовых заявок ВСВГО для ценовых зон оптового рынка; - параметры цены для неценовой зоны Калининградской области; - приоритеты отбора ЕГО в работу для неценовой зоны Калининградской области; - прогнозируемые СО величины потребления электроэнергии по территориям субъектов Российской Федерации; - плановые объемы сальдо перетоков по сечениям экспорта-импорта на период ВСВГО; - информация об эксплуатационном состоянии и параметрах оборудования электростанций, объектов электросетевого хозяйства и предназначенных для обеспечения их функционирования оборудования и устройств (ЛЭП и устройств РЗА) (далее – электросетевое оборудование), в том числе утвержденные СО графики ремонтов; - данные о действующих в период ВСВГО системных ограничениях, в том числе с учетом: - информации о назначении СО режимных генераторов, в т.ч. для целей подтверждения наличия резервов мощности; - информации о вынужденных состояниях оборудования электростанций; - необходимые объемы третичных резервов активной мощности на разгрузку и загрузку; - максимально допустимые перетоки в контролируемых сечениях, в том числе в контролируемых сечениях, для которых введена в эксплуатацию и функционирует система мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ), результаты расчетов которой могут быть использованы для целей ВСВГО для контролируемых сечений, по которым осуществляется выдача мощности из избыточных энергорайонов. Расчет МДП в указанных контролируемых сечениях осуществляется на основании прогнозируемых на момент актуализации расчетной модели параметров баланса энергосистемы, состояния генерирующего и сетевого оборудования, состояния ПА (введена/выведена) в соответствии с Основными принципами использования СМЗУ для актуализации МДП в контролируемых сечениях при решении оптимизационной задачи ВСВГО, актуализации расчетной модели и конкурентном отборе ценовых заявок для балансирования системы (приложение 4 к Регламенту актуализации расчетной модели (Приложение № 3 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)); - графики нагрузки ГЭС (в том числе ГАЭС) и интегральные ограничения выработки ГЭС; - минимально допустимое количество часов, в течение которых каждая единица генерирующего оборудования должна находиться во включенном состоянии после включения и выхода на диапазон регулирования; - минимально допустимое количество часов, в течение которых каждая единица генерирующего оборудования должна находиться в отключенном состоянии после отключения; - максимально допустимое количество изменений состояния (включений и отключений) каждой единицы генерирующего оборудования за семидневный период; - графики нагрузки АЭС; - графики нагрузки объектов управления, относящихся к ГТП потребления с регулируемой нагрузкой, а также блок-станций, зарегистрированных за ГТП потребления, отнесенных к ценовым зонам; - данные о минимальной обеспеченной нагрузке генерирующего оборудования, относящегося к объектам генерации ВИЭ (солнце/ветер) и данные о возможной нагрузке генерирующего оборудования, относящегося к объектам генерации ВИЭ (ветер), для часов наименьших прогнозных суточных значений электропотребления ОЭС, сформированные в соответствии с приложением 4 к настоящему Регламенту; - информация о возможных ограничениях по топливоиспользованию; - информация о наличии в отношении генерирующего оборудования обязательств по поставке мощности на оптовый рынок; - информация об экономии ресурса работы генерирующего оборудования. |

Действующая редакция

## Приложение 1

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РЕШЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ РАСЧЕТА ВЫБОРА СОСТАВА ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

  - …

  - 4. Математическая постановка задачи расчета выбора оборудования

Решается задача оптимизации ВСВГО в постановке:

(ЦФ1)  ,

где:

для каждой ЕГО b, относящейся к ГТП генерации g (за исключением ЕГО, входящих в состав ГТП, в отношении которых в соответствии с Реестром обязательств по поставке мощности по результатам КОМ, сформированным в порядке, установленном п. 16.2 Регламента определения объемов покупки и продажи мощности на оптовом рынке (Приложение № 13.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), отсутствуют обязательства по поставке мощности в соответствующем месяце):

- для неценовой зоны Калининградской области:

cbl=Tg*Pb,

Tg – параметр цены, определенный в соответствии с п. 4.2. Регламента функционирования участников оптового рынка на территории неценовых зон (Приложение № 14 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка);

Pg – приоритет отбора ЕГО в работу, заявленный участником оптового рынка в соответствии с Регламентом подачи уведомлений участниками оптового рынка (Приложение № 4 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка);

- для ценовых зон оптового рынка:

, ,

для каждой ЕГО b, входящей в состав ГТП, в отношении которых на оптовом рынке отсутствуют обязательства по поставке мощности в соответствующем месяце:

cbl=cbl                               ,  &cbl<20000100000,  &cbl≥20000 ,

Δb=Δb                                  ,  &Δb<280000400000,  &Δb≥280000,

– значение параметра <цена> в паре <цена-количество> соответствующей ценовой заявки ВСВГО;

…

Предлагаемая редакция

  - …

  - 4. Математическая постановка задачи расчета выбора оборудования

Решается задача оптимизации ВСВГО в постановке:

(ЦФ1)  ,

где:

для каждой ЕГО b, относящейся к ГТП генерации g (за исключением ЕГО, входящих в состав ГТП, в отношении которых в соответствии с Реестром обязательств по поставке мощности по результатам КОМ, сформированным в порядке, установленном п. 16.2 Регламента определения объемов покупки и продажи мощности на оптовом рынке (Приложение № 13.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), отсутствуют обязательства по поставке мощности в соответствующем месяце, а также ЕГО, включенных в соответствии с п. 3.2.8. Регламента подачи уведомлений участниками оптового рынка (Приложение № 4 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) в соответствующем календарном месяце в перечень ЕГО (групп ЕГО, режим работы которых взаимосвязан), в отношении которых учитывается экономия ресурса работы или группы ЕГО, относящейся к ГТП генерации g):

- для неценовой зоны Калининградской области:

cbl=Tg∙Pb,

Tg – параметр цены, определенный в соответствии с п. 4.2. Регламента функционирования участников оптового рынка на территории неценовых зон (Приложение № 14 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка);

Pg – приоритет отбора ЕГО в работу, заявленный участником оптового рынка в соответствии с Регламентом подачи уведомлений участниками оптового рынка (Приложение № 4 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка);

Если Pg соответствует последнему приоритету отбора ЕГО в работу для каждой ЕГО b, относящейся к ГТП генерации g и включенной в соответствии с п. 3.2.8 Регламента подачи уведомлений участниками оптового рынка (Приложение № 4 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) в соответствующем календарном месяце в перечень ЕГО (групп ЕГО, режим работы которых взаимосвязан), в отношении которых учитывается экономия ресурса работы, то

cbl=21∙Tg;

- для ценовых зон оптового рынка:

, ,

для каждой ЕГО b, входящей в состав ГТП, в отношении которых на оптовом рынке отсутствуют обязательства по поставке мощности в соответствующем месяце:

cbl=cbl                               ,  &cbl<20000100000,  &cbl≥20000 ,

Δb=Δb                                  ,  &Δb<280000400000,  &Δb≥280000,

– значение параметра <цена> в паре <цена-количество> соответствующей ценовой заявки ВСВГО;

для каждой ЕГО b, относящейся к ГТП генерации g и включенной в соответствии с п. 3.2.8 Регламента подачи уведомлений участниками оптового рынка (Приложение № 4 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) в соответствующем календарном месяце в перечень ЕГО (групп ЕГО, режим работы которых взаимосвязан), в отношении которых учитывается экономия ресурса работы, или группы ЕГО, относящейся к ГТП генерации g:

cbl=cbl                               ,  &cbl<20000140000,  &cbl≥20000 ,

Δb=Δb                                  ,  &Δb<280000560000,  &Δb≥280000,

…

Действующая редакция

## Приложение 2

АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ РАНЖИРОВАННЫХ ПЕРЕЧНЕЙ ЕДИНИЦ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ВКЛЮЧЕНИЕ (ОТКЛЮЧЕНИЕ) (далее – РП ЕГО), ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ РАСЧЕТНОЙ МОДЕЛИ И (ИЛИ) УПРАВЛЕНИИ РЕЖИМОМ РАБОТЫ ЕЭС РОССИИ

Формирование и применение ранжированных перечней единиц генерирующего оборудования на включение (отключение) осуществляется исходя из:

- ценовых заявок ВСВГО, сформированных в соответствии с разделом 9 Регламента подачи ценовых заявок участниками оптового рынка (Приложение № 5 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка):

- значений установленной мощности ЕГО;

- значений технического минимума и максимума ЕГО;

- эксплуатационного состояния ЕГО;

- нормативно-справочной информации: наименование электростанции, станционный номер ЕГО и т.д.

##### ЕГО, входящие в состав ГТП, в отношении которых в месяце, к которому относятся операционные сутки, на оптовом рынке отсутствуют обязательства по поставке мощности, и в отношении которых величина cbl, определенная при расчете ВСВГО в соответствии с п. 4 приложения 1 к настоящему Регламенту, равна 100000, включаются в ранжированные перечни единиц генерирующего оборудования на включение в последнюю очередь.

Предлагаемая редакция

## Приложение 2

АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ РАНЖИРОВАННЫХ ПЕРЕЧНЕЙ ЕДИНИЦ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ВКЛЮЧЕНИЕ (ОТКЛЮЧЕНИЕ) (далее – РП ЕГО), ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ РАСЧЕТНОЙ МОДЕЛИ И (ИЛИ) УПРАВЛЕНИИ РЕЖИМОМ РАБОТЫ ЕЭС РОССИИ

Формирование и применение ранжированных перечней единиц генерирующего оборудования на включение (отключение) осуществляется исходя из:

- ценовых заявок ВСВГО, сформированных в соответствии с разделом 9 Регламента подачи ценовых заявок участниками оптового рынка (Приложение № 5 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка):

- значений установленной мощности ЕГО;

- значений технического минимума и максимума ЕГО;

- эксплуатационного состояния ЕГО;

- нормативно-справочной информации: наименование электростанции, станционный номер ЕГО и т.д.

##### ЕГО, входящие в состав ГТП, в отношении которых в месяце, к которому относятся операционные сутки, на оптовом рынке отсутствуют обязательства по поставке мощности, и в отношении которых величина cbl, определенная при расчете ВСВГО в соответствии с п. 4 приложения 1 к настоящему Регламенту, равна 100000, включаются в ранжированные перечни единиц генерирующего оборудования на включение в предпоследнюю очередь – до ЕГО, включенных в  соответствии с п. 3.2.8 Регламента подачи уведомлений участниками оптового рынка (Приложение № 4 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) в перечень ЕГО (групп ЕГО, режим работы которых взаимосвязан), в отношении которых учитывается экономия ресурса работы.

##### ЕГО, включенные в  соответствии с п. 3.2.8 Регламента подачи уведомлений участниками оптового рынка (Приложение № 4 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) в перечень ЕГО (групп ЕГО, режим работы которых взаимосвязан), расположенные на территории ценовых зон, в отношении которых учитывается экономия ресурса работы, и в отношении которых величина cbl, определенная при расчете ВСВГО в соответствии с п. 4 приложения 1 к настоящему Регламенту, равна 140000, включаются в ранжированные перечни единиц генерирующего оборудования на включение в последнюю очередь.

##### ЕГО, включенные в соответствии с п. 3.2.8 Регламента подачи уведомлений участниками оптового рынка (Приложение № 4 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) в перечень ЕГО (групп ЕГО, режим работы которых взаимосвязан), расположенные на территории неценовой зоны Калининградской области, в отношении которых учитывается экономия ресурса работы и в отношении которых в соответствии с п. 3.1.1 Регламента подачи уведомлений участниками оптового рынка (Приложение № 4 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) заявлен приоритет отбора, равный 21, включаются в ранжированные перечни единиц генерирующего оборудования на включение в последнюю очередь.

  - Предложения по изменениям и дополнениям в РЕГЛАМЕНТ ПОДАЧИ УВЕДОМЛЕНИЙ УЧАСТНИКАМИ ОПТОВОГО РЫНКА (Приложение № 4 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)

| № пункта | Редакция, действующая на момент вступления в силу изменений | Предлагаемая редакция (изменения выделены цветом) |
| --- | --- | --- |
| 3.2.8 | Участник оптового рынка вправе направить в СО уведомление в отношении каждой ГТП генерации и каждого объекта управления, относящегося к ГТП потребления с регулируемой нагрузкой, а также каждой блок-станции, относящейся к ГТП потребления, об актуализации одного или нескольких из следующих параметров генерирующего оборудования: - минимально допустимое количество часов, в течение которых каждая единица генерирующего оборудования должна находиться во включенном состоянии после включения и выхода на диапазон регулирования. По умолчанию используется значение «24 часа» («48 часов» для входящей в состав Дальневосточного федерального округа отдельной территории, ранее относившейся к неценовым зонам, а также для неценовой зоны Калининградской области), а в случае если СО в соответствии с п. 3.4.12.1 Регламента определения объемов фактически поставленной на оптовый рынок мощности (Приложение № 13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) должен включить ЕГО для проверки наличия фактических резервов мощности в рамках процедуры ВСВГО, по умолчанию используется значение «8 часов» для всех типов генерирующего оборудования, за исключением ГТУ, а для ГТУ – «1 час». Количество часов, установленное по умолчанию, не включает в себя время, необходимое для выхода генерирующего оборудования на диапазон регулирования после включения в сеть. Актуализация значения по умолчанию возможна только в сторону уменьшения этого значения, но не менее чем до одного часа; - минимально допустимое количество часов, в течение которых каждая единица генерирующего оборудования должна находиться в отключенном состоянии после отключения. Для ценовых зон по умолчанию используется значение «48 часов» для ЕГО установленной мощностью до 800 МВт и «72 часа» для ЕГО установленной мощностью 800 МВт и выше. Для входящей в состав Дальневосточного федерального округа отдельной территории, ранее относившейся к неценовым зонам, а также для неценовой зоны Калининградской области по умолчанию используется значение «72 часа». Актуализация возможна только в сторону уменьшения этого значения, но не менее одного часа; - максимально допустимое количество изменений состояния (включений и отключений) каждой единицы генерирующего оборудования за семидневный период (в течение любых 168 (ста шестидесяти восьми) часов подряд). По умолчанию используется значение «3 изменения», актуализация возможна только в сторону увеличения значения; - число часов периода, в пределах которого рассчитывается индивидуальный коэффициент, используемый для предотвращения внутрисуточных перепусков оборудования. В случае, если данный параметр участником оптового рынка не заявлен, либо заявлено значение менее 0 или более 24 часов, по умолчанию используется значение 24. #### Указанное уведомление об актуализации параметров на предстоящий календарный месяц должно быть подано в СО не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала соответствующего месяца. Представленная в данном уведомлении информация применяется СО в соответствии с Регламентом проведения расчетов выбора состава генерирующего оборудования (Приложение № 3.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) для ценовых зон оптового рынка и для неценовой зоны Калининградской области. | Участник оптового рынка вправе направить в СО уведомление в отношении каждой ГТП генерации и каждого объекта управления, относящегося к ГТП потребления с регулируемой нагрузкой, а также каждой блок-станции, относящейся к ГТП потребления, об актуализации одного или нескольких из следующих параметров генерирующего оборудования: - минимально допустимое количество часов, в течение которых каждая единица генерирующего оборудования должна находиться во включенном состоянии после включения и выхода на диапазон регулирования. По умолчанию используется значение «24 часа» («48 часов» для входящей в состав Дальневосточного федерального округа отдельной территории, ранее относившейся к неценовым зонам, а также для неценовой зоны Калининградской области), а в случае если СО в соответствии с п. 3.4.12.1 Регламента определения объемов фактически поставленной на оптовый рынок мощности (Приложение № 13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) должен включить ЕГО для проверки наличия фактических резервов мощности в рамках процедуры ВСВГО, по умолчанию используется значение «8 часов» для всех типов генерирующего оборудования, за исключением ГТУ, а для ГТУ – «1 час». Количество часов, установленное по умолчанию, не включает в себя время, необходимое для выхода генерирующего оборудования на диапазон регулирования после включения в сеть. Актуализация значения по умолчанию возможна только в сторону уменьшения этого значения, но не менее чем до одного часа; - минимально допустимое количество часов, в течение которых каждая единица генерирующего оборудования должна находиться в отключенном состоянии после отключения. Для ценовых зон по умолчанию используется значение «48 часов» для ЕГО установленной мощностью до 800 МВт и «72 часа» для ЕГО установленной мощностью 800 МВт и выше. Для входящей в состав Дальневосточного федерального округа отдельной территории, ранее относившейся к неценовым зонам, а также для неценовой зоны Калининградской области по умолчанию используется значение «72 часа». Актуализация возможна только в сторону уменьшения этого значения, но не менее одного часа; - максимально допустимое количество изменений состояния (включений и отключений) каждой единицы генерирующего оборудования за семидневный период (в течение любых 168 (ста шестидесяти восьми) часов подряд). По умолчанию используется значение «3 изменения», актуализация возможна только в сторону увеличения значения; - число часов периода, в пределах которого рассчитывается индивидуальный коэффициент, используемый для предотвращения внутрисуточных перепусков оборудования. В случае, если данный параметр участником оптового рынка не заявлен, либо заявлено значение менее 0 или более 24 часов, по умолчанию используется значение 24. Указанное уведомление об актуализации параметров на предстоящий календарный месяц должно быть подано в СО не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала соответствующего месяца. Представленная в данном уведомлении информация применяется СО в соответствии с Регламентом проведения расчетов выбора состава генерирующего оборудования (Приложение № 3.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) для ценовых зон оптового рынка и для неценовой зоны Калининградской области. #### Участник оптового рынка вправе не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала календарного месяца (в случае вступления в силу (но не ранее даты официального опубликования) постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила оптового рынка электрической энергии и мощности», предусматривающего продление действия механизма экономии ресурса генерирующего объекта, в состав которого входит установка генераторная с газотурбинным двигателем, позднее указанного срока, – в течение 1 (одного) рабочего дня с даты вступления в силу) направить в СО уведомление о необходимости экономии ресурса работы генерирующего оборудования (ЕГО или группы ЕГО, режим работы которых взаимосвязан), в состав которого входят газовые турбины, в течение последующих 12 месяцев, и о согласии на включение в перечень ЕГО, в отношении которых учитывается экономия ресурса работы, на предстоящий месяц. #### Участник оптового рынка выражает согласие с тем, что в случаях, когда в отношении суток d зарегистрирован пуск генерирующего оборудования (ЕГО g), и такой пуск в соответствии с п. 3.4.11 Регламента определения объемов фактически поставленной на оптовый рынок мощности (Приложение № 13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) фактически состоялся, и ему в порядке, установленном п. 5.1.2.1 Регламента определения объемов, инициатив и стоимости отклонений (Приложение № 12 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), присвоен признак включения ЕГО по собственной инициативе (для ЕГО, функционирующих в неценовых зонах оптового рынка, – пуск не был учтен на этапе формирования актуализированной расчетной модели с признаком включения «по оптимизации» или «режимный генератор», а также не выполнялся по команде диспетчера СО), уведомление о необходимости экономии ресурса работы соответствующего генерирующего оборудования (ЕГО g) в отношении таких суток d не распространяется. Сутки d в таком случае не относятся к суткам, в отношении которых участником оптового рынка было заявлено о необходимости экономии ресурса работы соответствующего генерирующего оборудования (ЕГО g). #### В состав группы ЕГО, режим работы которых взаимосвязан, должны входить: - для блоков ПГУ, режим работы которых допускает работу с отключением одной или нескольких газовых турбин, – одна или несколько газовых турбин, в отношении которых учитывается экономия ресурса работы, а также паровая турбина, входящая в состав данной ПГУ; - для блоков ПГУ, режим работы которых не допускает работу с отключением одной или нескольких газовых турбин, – все газовые и паровые турбины, входящие в состав данной ПГУ; - для иного генерирующего оборудования – все ЕГО, режим которых взаимосвязан. #### СО не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала календарного месяца определяет и публикует: - на сайте ОРЭМ – перечень энергорайонов, в которых одновременный вывод из работы всех газовых турбин, соответствующих типу турбины, указанному в приложении 2 к настоящему Регламенту, в отношении которых участниками оптового рынка направлены в СО уведомления о необходимости экономии ресурса работы генерирующего оборудования и о согласии на включение в перечень ЕГО, в отношении которых учитывается экономия ресурса работы, может приводить к снижению надежности энергоснабжения потребителей в течение последующих 12 месяцев; - в персональных разделах участников оптового рынка на сайте ОРЭМ – признак включения в соответствующем календарном месяце ЕГО (группы ЕГО, режим работы которых взаимосвязан), в состав которых входят газовые турбины, расположенные в указанных выше энергорайонах, и в отношении которых были направлены уведомления о необходимости экономии ресурса работы и о согласии на включение в перечень ЕГО, в отношении которых учитывается экономия ресурса работы. #### В случае вступления в силу (но не ранее даты официального опубликования) постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила оптового рынка электрической энергии и мощности», предусматривающего продление действия механизма экономии ресурса генерирующего объекта, в состав которого входит установка генераторная с газотурбинным двигателем, позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала календарного месяца, СО публикует указанную в настоящем пункте информацию в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу (но не ранее даты официального опубликования) такого постановления для периода, наступающего через 4 календарных дня после такой публикации. Особенности работы ЕГО (групп ЕГО, режим работы которых взаимосвязан), включенных в соответствующем календарном месяце в перечень ЕГО, в отношении которых учитывается экономия ресурса работы, учитываются в соответствии с Регламентом проведения расчетов выбора состава генерирующего оборудования (Приложение № 3.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). |

Действующая редакция

…

Предлагаемая редакция

Приложение 2

Типы газовых турбин, в отношении которых может быть учтена необходимость экономии ресурса работы

|  | Тип (марка) газовой турбины |
| --- | --- |
| 1 | LMS 100PB |
| 2 | LM-2500+G4DLE |
| 3 | LM-2500+HSPT |
| 4 | LM-6000-PF |
| 5 | LM-6000-PF-DF |
| 6 | LM-6000-PD |
| 7 | LM-6000-PD-DLE |
| 8 | LM-6000-PD-SPRINT |
| 9 | MGT-70(3) |
| 10 | MS6001FA [PG6111FA] |
| 11 | MS6001B [PG6581B] |
| 12 | MS6001 [PG6581] |
| 13 | MS9001 [FB] |
| 14 | 6FA+E PG6111 |
| 15 | PG6111FA |
| 16 | PG9171E |
| 17 | PG9351FA |
| 18 | 9HA.01 |
| 19 | V94.2 |
| 20 | SGT5-4000F |
| 21 | SGT5-4000F[4] |
| 22 | SGT5 2000E v.8 |
| 23 | SGT5 2000E v.9 |
| 24 | SGT-700 |
| 25 | SGT-800 |
| 26 | GT-10C |
| 27 | GTX-100 |
| 28 | GT13E2 |
| 29 | GT-26 |
| 30 | V64.3A |
| 31 | AE64.3A |
| 32 | M701F4 |
| 33 | MS 5001 N |
| 34 | TRENT 60 WLE |
| 35 | ТПЭ-180 |
| 36 | ГТЭ-160 |
| 37 | ГТЭ-145 |
| 38 | ГТЭ-110 |
| 39 | ГТЭ-45-3 |

  - Предложения по изменениям и дополнениям в РЕГЛАМЕНТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ, ИНИЦИАТИВ И СТОИМОСТИ ОТКЛОНЕНИЙ (Приложение № 12 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)

| № пункта | Редакция, действующая на момент вступления в силу изменений | Предлагаемая редакция (изменения выделены цветом) |
| --- | --- | --- |
| 5.1.2.1 | … ∆max=280000 [руб./МВт] – величина, ограничивающая стоимость пуска 1 МВт мощности в отношении часа h рассматриваемых операционных суток в связи с отсутствием обязательств по поставке мощности на оптовый рынок в отношении ГТП р в месяце, к которому относятся операционные сутки d; cmax=20000 [руб./МВт∙ч] – величина, ограничивающая величину Ti,p,dmax_РСВ_БР, определенную в подпункте 23 п. 3.1.2 настоящего Регламента, в связи с отсутствием обязательств по поставке мощности на оптовый рынок в отношении ГТП р в месяце, к которому относятся операционные сутки d; ― величина установленной мощности ЕГО b, входящей в ГТП генерации р, определенная по состоянию на операционные сутки d, значение которой передается участником оптового рынка в КО в соответствии с формой 12 приложения 1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). | … ∆max=280000 [руб./МВт] – величина, ограничивающая стоимость пуска 1 МВт мощности в отношении часа h рассматриваемых операционных суток в связи с необходимостью экономии ресурса ГТУ, либо отсутствием обязательств по поставке мощности на оптовый рынок в отношении ГТП р в месяце, к которому относятся операционные сутки d; cmax=20000 [руб./МВт∙ч] – величина, ограничивающая величину Ti,p,dmax_РСВ_БР, определенную в подпункте 23 п. 3.1.2 настоящего Регламента, в связи с необходимостью экономии ресурса ГТУ, либо отсутствием обязательств по поставке мощности на оптовый рынок в отношении ГТП р в месяце, к которому относятся операционные сутки d; ― величина установленной мощности ЕГО b, входящей в ГТП генерации р, определенная по состоянию на операционные сутки d, значение которой передается участником оптового рынка в КО в соответствии с формой 12 приложения 1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). |
| 5.1.2.2 | … ∆max=280000 [руб./МВт] – величина, ограничивающая стоимость пуска 1 МВт мощности в отношении часа h рассматриваемых операционных суток в связи с отсутствием обязательств по поставке мощности на оптовый рынок в отношении ГТП р в месяце, к которому относятся операционные сутки d; cmax=20000 [руб./МВт] – величина, ограничивающая величину Ti,p,dmax_РСВ, определенную в подпункте 23 п. 3.1.2 настоящего Регламента, в связи с отсутствием обязательств по поставке мощности на оптовый рынок в отношении ГТП р в месяце, к которому относятся операционные сутки d; ― величина установленной мощности развернутой по ВСВГО единицы генерирующего оборудования b, определенная по состоянию на операционные сутки d, значение которой передается участником ОРЭ в КО в соответствии с формой 12 приложения 1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). | … ∆max=280000 [руб./МВт] – величина, ограничивающая стоимость пуска 1 МВт мощности в отношении часа h рассматриваемых операционных суток в связи с необходимостью экономии ресурса ГТУ, либо отсутствием обязательств по поставке мощности на оптовый рынок в отношении ГТП р в месяце, к которому относятся операционные сутки d; cmax=20000 [руб./МВт] – величина, ограничивающая величину Ti,p,dmax_РСВ, определенную в подпункте 23 п. 3.1.2 настоящего Регламента, в связи с необходимостью экономии ресурса ГТУ, либо отсутствием обязательств по поставке мощности на оптовый рынок в отношении ГТП р в месяце, к которому относятся операционные сутки d; ― величина установленной мощности, развернутой по ВСВГО единицы генерирующего оборудования b, определенная по состоянию на операционные сутки d, значение которой передается участником ОРЭ в КО в соответствии с формой 12 приложения 1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). |

Приложение № 1.1.2

Обоснование: внести в регламенты оптового рынка изменения, приводящие их в соответствие с положениями проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», содержащего изменения в части совершенствования модели проведения отбора модернизации генерирующего оборудования тепловых электрических станций, в части: - исключения требования о минимальной длительности периода реализации мероприятий по модернизации, равной 6 месяцам (при этом не менее чем 9 месяцев до даты начала поставки мощности и 4 месяцам после не будут оплачиваться ремонты оборудования (ранее было 4 месяца до даты начала модернизации)); - определения минимального периода поставки мощности по договору на модернизацию, равного 48 месяцам (для проектов, в отношении которых не подтверждена реализация хотя бы одного основного мероприятия); - определения возможности поставки мощности «старого» ГО КОММод по договорам ВР в период поставки мощности «нового» ГО по договорам на модернизацию при условии получения запрета Минэнерго на вывод из эксплуатации «старого» ГО; - обеспечение возможности досрочного начала поставки мощности по договорам КОММод (ранее досрочное начало поставки было возможно только путем сокращения периода выполнения мероприятий по модернизации). Дата вступления в силу: с 1-го числа месяца, следующего за датой вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», содержащего изменения в части совершенствования модели проведения отбора модернизации генерирующего оборудования тепловых электрических станций.

  - Предложения по изменениям и дополнениям в РЕГЛАМЕНТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ФАКТИЧЕСКИ ПОСТАВЛЕННОЙ НА ОПТОВЫЙ РЫНОК МОЩНОСТИ (Приложение № 13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)

| № пункта | Редакция, действующая на момент вступления в силу изменений | Предлагаемая редакция (изменения выделены цветом) |
| --- | --- | --- |
| 3.4.6.3 | #### В случае если для ЕГО в час h СО согласовано ремонтное снижение мощности в объеме ∆1,h'g и при этом: - в отношении ЕГО заключены договоры купли-продажи (поставки) мощности модернизированных генерирующих объектов (далее – договоры на модернизацию); - ЕГО функционирует до реализации мероприятий по модернизации; - час h относится к периоду, состоящему из 3 (трех) календарных месяцев, предшествующих началу периода реализации проекта модернизации, – #### то СО в отношении часа h рассчитывает величину ∆1.4,hj как: ∆1.4,hg=max(0;∆1,h'g-∆1.1,hg) (9.5) ∆1.4,hj=g∈jg∈G4∆1.4,hg (9.6) G4 – множество ЕГО g, в отношении которых выполняется указанное выше условие. | #### В случае если для ЕГО в час h СО согласовано ремонтное снижение мощности в объеме ∆1,h'g и при этом: - в отношении ЕГО заключены договоры купли-продажи (поставки) мощности модернизированных генерирующих объектов (далее – договоры на модернизацию); - ЕГО функционирует до реализации мероприятий по модернизации; - час h относится к периоду, начинающемуся с наиболее ранней даты, наступающей за 3 (три) календарных месяца до даты начала периода реализации проекта модернизации, и даты, наступающей за 9 (девять) месяцев до даты начала поставки мощности по договору на модернизацию, и заканчивающемуся через 6 (шесть) месяцев, следующих за датой начала поставки мощности по договору на модернизацию, – #### то СО в отношении часа h рассчитывает величину ∆1.4,hj как: ∆1.4,hg=max(0;∆1,h'g-∆1.1,hg) (9.5) ∆1.4,hj=g∈jg∈G4∆1.4,hg (9.6) G4 – множество ЕГО g, в отношении которых выполняется указанное выше условие. |

Предложения по изменениям и дополнениям в СТАНДАРТНУЮ ФОРМУ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ МОЩНОСТИ, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА МОЩНОСТИ (Приложение № Д 18.3.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)

| № пункта | Редакция, действующая на момент вступления в силу изменений | Предлагаемая редакция (изменения выделены цветом) |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | … Если в отношении генерирующего объекта, группа точек поставки которого указана в Уведомлении КОМ, заключены договоры купли-продажи (поставки) мощности модернизированных генерирующих объектов, поставка мощности по настоящему Договору данным генерирующим объектом не осуществляется в течение установленного в соответствии с договорами купли-продажи (поставки) мощности модернизированных генерирующих объектов периода проведения мероприятий по модернизации, а также периода поставки мощности по таким договорам. Количество продаваемой по настоящему Договору мощности доводится Коммерческим оператором до сведения Продавца и Покупателя по форме, в порядке и сроки, указанные в Договорах о присоединении. | … Если в отношении генерирующего объекта, группа точек поставки которого указана в Уведомлении КОМ, заключены договоры купли-продажи (поставки) мощности модернизированных генерирующих объектов, поставка мощности по настоящему Договору данным генерирующим объектом не осуществляется в течение установленного в соответствии с договорами купли-продажи (поставки) мощности модернизированных генерирующих объектов периода поставки мощности по таким договорам. Количество продаваемой по настоящему Договору мощности доводится Коммерческим оператором до сведения Продавца и Покупателя по форме, в порядке и сроки, указанные в Договорах о присоединении. |

Предложения по изменениям и дополнениям в СТАНДАРТНУЮ ФОРМУ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ МОЩНОСТИ, ПРОИЗВОДИМОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ, ПОСТАВЛЯЮЩИХ МОЩНОСТЬ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ (Приложение № Д 18.4.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)

| № пункта | Редакция, действующая на момент вступления в силу изменений | Предлагаемая редакция (изменения выделены цветом) |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | … Если в отношении генерирующего объекта, группа точек поставки которого указана в Уведомлении ВР, заключены договоры купли-продажи (поставки) мощности модернизированных генерирующих объектов, поставка мощности по настоящему Договору данным генерирующим объектом не осуществляется в течение установленного в соответствии с договорами купли-продажи (поставки) мощности модернизированных генерирующих объектов периода проведения мероприятий по модернизации, а также периода поставки мощности по таким договорам. Количество продаваемой по настоящему Договору мощности доводится Коммерческим оператором до сведения Продавца и Покупателя по форме, в порядке и сроки, указанные в Договорах о присоединении. | … Если в отношении генерирующего объекта, группа точек поставки которого указана в Уведомлении ВР, заключены договоры купли-продажи (поставки) мощности модернизированных генерирующих объектов, поставка мощности по настоящему Договору данным генерирующим объектом не осуществляется в течение установленного в соответствии с договорами купли-продажи (поставки) мощности модернизированных генерирующих объектов периода поставки мощности по таким договорам (за исключением случаев включения группы точек поставки в Уведомление ВР по причине предоставления участником оптового рынка требования уполномоченного органа о приостановлении вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, включенного в данную группу точек поставки). Количество продаваемой по настоящему Договору мощности доводится Коммерческим оператором до сведения Продавца и Покупателя по форме, в порядке и сроки, указанные в Договорах о присоединении. |

Предложения по изменениям и дополнениям в СТАНДАРТНУЮ ФОРМУ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ (ПОСТАВКИ) МОЩНОСТИ МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ (Приложение № Д 18.3.6 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)

| № пункта | Редакция, действующая на момент вступления в силу изменений | Предлагаемая редакция (изменения выделены цветом) |
| --- | --- | --- |
| 3.5 | Продавец имеет право в одностороннем внесудебном порядке изменить в порядке, установленном Договорами о присоединении и договором коммерческого представительства, заключенным с ЦФР, длительность периода реализации проекта модернизации, дату начала поставки мощности на оптовый рынок и дату окончания поставки мощности на оптовый рынок, указанные в приложении 1 к настоящему Договору, в связи с уменьшением длительности периода реализации проекта модернизации при одновременном соблюдении следующих условий: - дата начала поставки мощности на оптовый рынок и дата окончания поставки мощности на оптовый рынок, указанные в приложении 1 к настоящему Договору, изменяются на более ранний срок; - новая дата начала поставки мощности на оптовый рынок является 1 (первым) числом месяца; - длительность периода реализации проекта модернизации в случае изменения Продавцом периода поставки в соответствии с настоящим пунктом составляет не менее 6 (шести) месяцев; - ЦФР, являющийся коммерческим представителем Продавца, получил уведомление Продавца о намерении изменить период поставки мощности по договорам на модернизацию не позднее чем за 2 (два) месяца до предлагаемой Продавцом новой даты начала поставки мощности на оптовый рынок; - длительность периода поставки мощности по договорам на модернизацию не уменьшается и не увеличивается и заканчивается по истечении 192 месяцев с измененной даты начала поставки мощности на оптовый рынок. | Продавец имеет право в одностороннем внесудебном порядке изменить в порядке, установленном Договорами о присоединении и договором коммерческого представительства, заключенным с ЦФР, длительность периода реализации проекта модернизации, дату начала поставки мощности на оптовый рынок и дату окончания поставки мощности на оптовый рынок, указанные в приложении 1 к настоящему Договору, при одновременном соблюдении следующих условий: - дата начала поставки мощности на оптовый рынок и дата окончания поставки мощности на оптовый рынок, указанные в приложении 1 к настоящему Договору, изменяются на более ранний срок; - новая дата начала поставки мощности на оптовый рынок является 1 (первым) числом месяца; - ЦФР, являющийся коммерческим представителем Продавца, получил уведомление Продавца о намерении изменить период поставки мощности по договорам на модернизацию не позднее чем за 2 (два) месяца до предлагаемой Продавцом новой даты начала поставки мощности на оптовый рынок; - длительность периода поставки мощности по договорам на модернизацию не уменьшается и не увеличивается и заканчивается по истечении 192 месяцев с измененной даты начала поставки мощности на оптовый рынок. |
| 3.7 | Продавец имеет право в одностороннем внесудебном порядке изменить в порядке, установленном Договорами о присоединении и договором коммерческого представительства, заключенным с ЦФР, дату окончания поставки мощности на оптовый рынок, указанную в приложении 1 к настоящему Договору, в целях уменьшения длительности периода поставки мощности по договорам на модернизацию при одновременном соблюдении следующих условий: - дата окончания поставки мощности на оптовый рынок, указанная в приложении 1 к настоящему Договору, изменяется на более ранний срок; - новой датой окончания поставки мощности на оптовый рынок является последнее число месяца; - ЦФР, являющийся коммерческим представителем Продавца, получил уведомление Продавца о намерении изменить период поставки мощности по договорам на модернизацию не ранее начала периода реализации мероприятий по модернизации. | Продавец имеет право в одностороннем внесудебном порядке изменить в порядке, установленном Договорами о присоединении и договором коммерческого представительства, заключенным с ЦФР, дату окончания поставки мощности на оптовый рынок, указанную в приложении 1 к настоящему Договору, в целях уменьшения длительности периода поставки мощности по договорам на модернизацию при одновременном соблюдении следующих условий: - дата окончания поставки мощности на оптовый рынок, указанная в приложении 1 к настоящему Договору, изменяется на более ранний срок; - новой датой окончания поставки мощности на оптовый рынок является последнее число месяца; - ЦФР, являющийся коммерческим представителем Продавца, получил уведомление Продавца о намерении изменить период поставки мощности по договорам на модернизацию не ранее начала периода реализации мероприятий по модернизации; - новая дата окончания поставки мощности на оптовый рынок наступает не ранее чем через 48 месяцев после даты начала поставки мощности на оптовый рынок, указанной в приложении 1 к настоящему Договору. Условие, указанное в буллите 4 настоящего пункта, проверяется только в отношении уведомлений, полученных не ранее дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», содержащего изменения в части совершенствования модели проведения отбора модернизации генерирующего оборудования тепловых электрических станций, в случае если на момент проверки данного условия отсутствует подтверждение реализации хотя бы одного мероприятия, в отношении которого в столбце 3 приложения 3 к настоящему Договору указано «Основное». |

Предложения по изменениям и дополнениям в СТАНДАРТНУЮ ФОРМУ ДОГОВОРА КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА (ДЛЯ ПОСТАВЩИКА) (Приложение № Д 18.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)

| № пункта | Редакция, действующая на момент вступления в силу изменений | Предлагаемая редакция (изменения выделены цветом) |
| --- | --- | --- |
| 1.10.1 | Поверенный направляет от имени Доверителя уведомления об изменении периода поставки мощности по договору на модернизацию в случае, если Поверенным будет получено от Доверителя уведомление о намерении изменить период поставки мощности по договорам на модернизацию на более ранние даты в связи с уменьшением длительности периода реализации проекта модернизации и при этом одновременно соблюдены следующие условия: - в уведомлении о намерении изменить период поставки мощности по договорам на модернизацию, полученном Поверенным от Доверителя, указано, что Доверитель в одностороннем внесудебном порядке намерен изменить дату начала поставки мощности на оптовый рынок, дату окончания поставки мощности на оптовый рынок по договорам на модернизацию, а также длительность периода реализации проекта модернизации по договорам на модернизацию; - дата начала поставки мощности на оптовый рынок и дата окончания поставки мощности на оптовый рынок, указанные в приложении 1 к договорам на модернизацию, изменяются на более ранний срок; - новой датой начала поставки мощности на оптовый рынок по договорам на модернизацию является 1 (первое) число месяца; - длительность периода реализации проекта модернизации генерирующего объекта, в отношении которого заключены договоры на модернизацию, после вступления в силу заявленного Доверителем изменения периода поставки мощности составит не менее 6 (шести) месяцев; - Поверенный получил от Доверителя уведомление о намерении изменить период поставки мощности по договорам на модернизацию не позднее чем за 2 (два) месяца до новой даты начала поставки мощности на оптовый рынок по договорам на модернизацию, указанной в данном уведомлении; - длительность периода поставки мощности по договорам на модернизацию не уменьшается и не увеличивается и заканчивается по истечении 192 месяцев с измененной даты начала поставки мощности на оптовый рынок по договорам на модернизацию. В уведомлениях об изменении периода поставки мощности по договору на модернизацию, направляемых Поверенным от имени Доверителя в соответствии с настоящим пунктом Договора, должно быть указано, что Доверитель в одностороннем внесудебном порядке изменяет как дату начала поставки мощности на оптовый рынок, дату окончания поставки мощности на оптовый рынок по договорам на модернизацию, так и длительность периода реализации проекта модернизации по договорам на модернизацию. | Поверенный направляет от имени Доверителя уведомления об изменении периода поставки мощности по договору на модернизацию в случае, если Поверенным будет получено от Доверителя уведомление о намерении изменить период поставки мощности по договорам на модернизацию на более ранние даты и при этом одновременно соблюдены следующие условия: - в уведомлении о намерении изменить период поставки мощности по договорам на модернизацию, полученном Поверенным от Доверителя, указано, что Доверитель в одностороннем внесудебном порядке намерен изменить дату начала поставки мощности на оптовый рынок, дату окончания поставки мощности на оптовый рынок по договорам на модернизацию (также может быть указано намерение изменить длительность периода реализации проекта модернизации по договорам на модернизацию); - дата начала поставки мощности на оптовый рынок и дата окончания поставки мощности на оптовый рынок, указанные в приложении 1 к договорам на модернизацию, изменяются на более ранний срок; - новой датой начала поставки мощности на оптовый рынок по договорам на модернизацию является 1 (первое) число месяца; - Поверенный получил от Доверителя уведомление о намерении изменить период поставки мощности по договорам на модернизацию не позднее чем за 2 (два) месяца до новой даты начала поставки мощности на оптовый рынок по договорам на модернизацию, указанной в данном уведомлении; - длительность периода поставки мощности по договорам на модернизацию не уменьшается и не увеличивается и заканчивается по истечении 192 месяцев с измененной даты начала поставки мощности на оптовый рынок по договорам на модернизацию. В уведомлениях об изменении периода поставки мощности по договору на модернизацию, направляемых Поверенным от имени Доверителя в соответствии с настоящим пунктом Договора, должно быть указано, что Доверитель в одностороннем внесудебном порядке изменяет как дату начала поставки мощности на оптовый рынок, дату окончания поставки мощности на оптовый рынок по договорам на модернизацию, так и длительность периода реализации проекта модернизации по договорам на модернизацию. |
| 1.10.3 | Поверенный направляет от имени Доверителя уведомления об изменении периода поставки мощности по договору на модернизацию в случае, если Поверенным будет получено от Доверителя уведомление о намерении изменить период поставки мощности по договорам на модернизацию в связи с уменьшением длительности периода поставки мощности по договорам на модернизацию и при этом одновременно соблюдены следующие условия: - в уведомлении о намерении изменить период поставки мощности по договорам на модернизацию, полученном Поверенным от Доверителя, указано, что Доверитель в одностороннем внесудебном порядке намерен изменить дату окончания поставки мощности на оптовый рынок по договорам на модернизацию, а также длительность периода поставки мощности по договорам на модернизацию; - дата окончания поставки мощности на оптовый рынок, указанная в приложении 1 к договорам на модернизацию, изменяется на более ранний срок; - новой датой окончания поставки мощности на оптовый рынок по договорам на модернизацию является последнее число месяца; - Поверенный получил от Доверителя уведомление о намерении изменить период поставки мощности по договорам на модернизацию не ранее начала периода реализации проекта модернизации. | Поверенный направляет от имени Доверителя уведомления об изменении периода поставки мощности по договору на модернизацию в случае, если Поверенным будет получено от Доверителя уведомление о намерении изменить период поставки мощности по договорам на модернизацию в связи с уменьшением длительности периода поставки мощности по договорам на модернизацию и при этом одновременно соблюдены следующие условия: - в уведомлении о намерении изменить период поставки мощности по договорам на модернизацию, полученном Поверенным от Доверителя, указано, что Доверитель в одностороннем внесудебном порядке намерен изменить дату окончания поставки мощности на оптовый рынок по договорам на модернизацию, а также длительность периода поставки мощности по договорам на модернизацию; - дата окончания поставки мощности на оптовый рынок, указанная в приложении 1 к договорам на модернизацию, изменяется на более ранний срок; - новой датой окончания поставки мощности на оптовый рынок по договорам на модернизацию является последнее число месяца; - Поверенный получил от Доверителя уведомление о намерении изменить период поставки мощности по договорам на модернизацию не ранее начала периода реализации проекта модернизации; - новая дата окончания поставки мощности на оптовый рынок наступает не ранее чем через 48 месяцев после даты начала поставки мощности на оптовый рынок, указанной в приложении 1 к договорам на модернизацию. Условие, указанное в буллите 5 настоящего пункта, проверяется только в отношении уведомлений, полученных не ранее дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», содержащего изменения в части совершенствования модели проведения отбора модернизации генерирующего оборудования тепловых электрических станций, в случае если на момент проверки данного условия Поверенным в порядке, предусмотренном приложением 10.2 к Регламенту проведения отбора проектов модернизации генерирующего оборудования тепловых электростанций (Приложение № 19.3.1 к Договору о присоединении), не получено подтверждение реализации хотя бы одного мероприятия, в отношении которого в столбце 3 приложения 3 к договорам на модернизацию указано «Основное». |

Приложение № 1.1.3

Дата вступления в силу: 22 сентября 2025 года.

Предложения по изменениям и дополнениям в РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРОВ ПРОЕКТОВ МОДЕРНИЗАЦИИ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ (Приложение № 19.3.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)

| № пункта | Редакция, действующая на момент вступления в силу изменений (с учетом изменений, утвержденных на НС от 25.08.2025, вопрос I.03) | Предлагаемая редакция (изменения выделены цветом) |
| --- | --- | --- |
| 5.5.4 | Не позднее чем через 3 рабочих дня после получения от СО Реестра заявленных проектов КО передает в СО и публикует на официальном сайте АО «АТС» Реестр предельных максимальных и минимальных затрат. | Не позднее чем через 3 рабочих дня (для отбора, проводимого в 2025 году, не позднее чем за 5 рабочих дней) после получения от СО Реестра заявленных проектов КО передает в СО и публикует на официальном сайте АО «АТС» Реестр предельных максимальных и минимальных затрат. |

Действующая редакция

Приложение 6

к Регламенту проведения

отборов проектов модернизации генерирующего

оборудования тепловых электростанций

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

…

| Республика Бурятия Республика Тыва Республика Хакасия Забайкальский край Красноярский край Иркутская обл. Кемеровская обл. / Кемеровская область - Кузбасс Новосибирская обл. Омская обл. Томская обл. Тюменская обл. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Ямало-Ненецкий автономный округ | 1,055 |
| --- | --- |

Предлагаемая редакция

Приложение 6

к Регламенту проведения

отборов проектов модернизации генерирующего

оборудования тепловых электростанций

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

…

| Республика Бурятия Республика Тыва Республика Хакасия Забайкальский край Красноярский край Иркутская обл. Кемеровская обл. / Кемеровская область - Кузбасс Новосибирская обл. Омская обл. Томская обл. Тюменская обл. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Ямало-Ненецкий автономный округ | 1,055 |
| --- | --- |
| Иные территории субъектов Российской Федерации | 1 |